Caiet de sarcini

Eficiența ventilației

1.Măsurarea debitelor de aer la gurile de ventilare din sistem.

2.Măsurarea debitelor de aer a întregului sistem.

3.Măsurarea debitului de aer la ventilator și compararea acestuia cu suma debitelor de aer măsurate la gurile de ventilare.

4.Stabilirea debitelor la valoarea de 100 %.

Lista de aparatură standartizată metrologic pentru efectuarea măsurărilor:

a.Anemometru digital (cu palete sau fir cald).

b.Tub Pitot-Prandl.

c.Manometru cu tub U.

d.Turometru.

e.Cronometru,ruletă,lanternă.

Lista încăperilor:

1.Cabinetul Nr.1,2,6 și 7 de roentghen.

2.Cabinetul MRT și CT.

3.Cabinetul Angeograf.

4.Cabinetul Nr 12 tomograf et.2 Bl.II.

5.Laboratorul Bacteriologic.

6.Blocul Operator și Terapie intensivă.

7.Blocul  Reanimare.

Întreprinderea trebue să activeze în domeniul ventilări cu mențiuni respective în certificatul de înregistrare.

Persoana care va efecua măsurările trebue să fie acreditată cu certificat (diriginte de șantier).

După colectarea datelor,de efectuat calculele,cu eliberarea ulterioară a Pașaportului tehnic de verificare a parametrilor microclimatului și eficacității funcționării sistemelor de ventilare și multiplu schimb de aer în încăperi cu grad înalt de pericol de intoxicație.

Șef Serviciu deservirea instalațiilor de ventilare                                                          Timur Sîrbu