## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (repeta 2) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Acid poliglicolic 1 ac rotund 48 mm. | Acid poliglicolic 1 ac rotund 48 mm. |  |  |  | PGA 1(absorbabil) Ac Taper point sau pe Ac blunt rotund 1/2x48mm +/-1 mm L-90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 2 | Acid poliglicolic 2 ac rotund 48 mm. | Acid poliglicolic 2 ac rotund 48 mm. |  |  |  | PGA 2(absorbabil)Ac Taper point sau pe Ac blunt rotund 1/2x48mm+/-1 mm L-90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 3 | Acid poliglicolic USP 1 ac rotund 37 mm. | Acid poliglicolic USP 1 ac rotund 37 mm. |  |  |  | Acid poliglicolic. USP 1(absorbabil). Ac Taper point sau pe Ac blunt rotund 1/2, 37mm +/-1 mm. L-75cm
33100000-1 | 4 | Acid poliglicolic rapid USP 5/0. lungimea min. 75 cm. ac rotund 20mm. | Acid poliglicolic rapid USP 5/0. lungimea min. 75 cm. ac rotund 20mm. |  |  |  | PGA rapid 5/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm Lungimea min.75cm
33100000-1 | 5 | Benzi sutură adezive 6 mm x 76 mm | Benzi sutură adezive 6 mm x 76 mm |  |  |  | Benzi adezive. hipoalergenice. delicate. ce se folosesc pentru înlocuirea suturilor chirurgicale de la nivelul epidermei. Dimensiunile: 6 mm x 76 mm: (50 plicuri x 3 benzi)/cutie.
33100000-1 | 6 | Catgut chromat USP 3/0 | Catgut chromat USP 3/0 |  |  |  | USP 3/0 ac bold rotund 15-20mm. L-75 cm
33100000-1 | 7 | Catgut chromat USP 4/0 | Catgut chromat USP 4/0 |  |  |  | USP 4/0 ac bold rotund 15-20mm. L-75 cm
33100000-1 | 8 | Catgut chromat USP 5/0 | Catgut chromat USP 5/0 |  |  |  | USP 5/0 ac bold rotund 15mm. L-75 cm
33100000-1 | 9 | Catgut cromat USP 1. 4 Metric. L150 cm | Catgut cromat USP 1. 4 Metric. L150 cm |  |  |  | Sutura chirur. Catgut cromat 4 M (USP 1) L=150 cm (steril)
33100000-1 | 10 | Catgut necromat 150 cm. N 3 metric steril. USP 2/0 | Catgut necromat 150 cm. N 3 metric steril. USP 2/0 |  |  |  | Catgut necromat 150cm. N 3 metric steril. (USP 2/0)
33100000-1 | 11 | Catgut necromat 150 cm. N 6 metric steril | Catgut necromat 150 cm. N 6 metric steril |  |  |  | Catgut necromat 150 cm. N 6 metric steril
33100000-1 | 12 | Catgut necromat 150 cm. N 7 metric steril | Catgut necromat 150 cm. N 7 metric steril |  |  |  | Catgut necromat 150 cm. N 7 metric steril
33100000-1 | 13 | Catgut USP 1 (EP4) | Catgut USP 1 (EP4) |  |  |  | USP 1 (EP4). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 26 mm. L-75 cm
33100000-1 | 14 | Catgut USP 0 (3.5 metric) L75cm | Catgut USP 0 (3.5 metric) L75cm |  |  |  | Sutura chirur. Catgut simple 3.5M (USP 0) L=75 cm. ac 26-27 mm. 1/2 cerc. rotund (steril)
33100000-1 | 15 | Catgut USP 3+4 (EP 6) cu ac L75-90cm | Catgut USP 3+4 (EP 6) cu ac L75-90cm |  |  |  | Catgut USP 3+4 , (EP 6 metric). ac circular. 1/2rotund 50mm +/-1 mm. lungime fir 75cm /90cm
33100000-1 | 16 | Catgut USP 3/0 (EP2) | Catgut USP 3/0 (EP2) |  |  |  | USP 3/0 (EP2). cu 1 Ac Taper point sau pe Ac blunt rotund 1/2 x 17mm. L-75 cm
33100000-1 | 17 | Catgut USP 5/0 (EP1) | Catgut USP 5/0 (EP1) |  |  |  | USP 5/0 (EP1). cu 1 Ac Taper point sau pe Ac blunt rotund 1/2 x 17 mm. L-75 cm
33100000-1 | 18 | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 2/0. lungimea 60-70 cm | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 2/0. lungimea 60-70 cm |  |  |  | Cu 2 ace; 2/0; Lungimea (cm ) – 60-70; Forma acului miocardial – ½ sau 3/8 rotunda . 22-26mm; Forma acului penetrant - taios drept 60-90mm
33100000-1 | 19 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm |  |  |  | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 35 +/-1 mm; Curbura acului - 1/2 Taper Point
33100000-1 | 20 | Fire metalice pentru stern Metric EP 7 | Fire metalice pentru stern Metric EP 7 |  |  |  | Fire metalice pentru stern. Metric EP 7. USP 5. Lungimea fir 40-45 cm; Lungimea ac 40-50 mm; Curbura ac 1/2; Vârf ac Tapercut. Material: Monofilament 316 L oțel inoxidabil, conform standardului minim pentru implanturi din aliaje metalice ASTM F138, ISO 5832-1. Sudare cu laser.
33100000-1 | 21 | Fire metalice pentru stern. USP 0 Metric EP 3,5 | Fire metalice pentru stern. USP 0 Metric EP 3,5 |  |  |  | USP 0 Metric EP3,5 ; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 26. Curbura acului – 1/2 TaperPoint;
33100000-1 | 22 | Fire metalice pentru stern Metric EP 2 | Fire metalice pentru stern Metric EP 2 |  |  |  | Fire metalice pentru stern. Metric EP 2. USP3. Lungimea mini. 45 cm; Lungimea ac 45-50 mm; Curbura ac 1/2; Vârf ac Tapercut. Material: Monofilament 316 L oțel inoxidabil, conform standardului minim pentru implanturi din aliaje metalice ASTM F138, ISO 5832-1. Sudare cu laser.
33100000-1 | 23 | Lenta pentru turnichete | Lenta pentru turnichete |  |  |  | Lenta pentru turnichete. Lungimea- minim 75 cm; Latimea - 3mm.
33100000-1 | 24 | Nylon 4-0 | Nylon 4-0 |  |  |  | Nylon 4-0 . 2 ace. 45 cm. ac rotund. lungimea 8-9 mm. curbura 5/8. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 25 | Poliamid USP 3/0 ac rotund. 15 mm | Poliamid USP 3/0 ac rotund. 15 mm |  |  |  | NYLON (Polyamide) USP 3/0 (neabsorbabil ).ac rotund. 15 mm. 3/8. L-45 cm
33100000-1 | 26 | Poliamid USP 4/0 ac rotund. 15 mm | Poliamid USP 4/0 ac rotund. 15 mm |  |  |  | NYLON (Polyamide) USP 4/0 (neabsorbabil ).ac rotund. 15 mm. 3/8. L-45 cm
33100000-1 | 27 | Poliester împletit alb USP 1 | Poliester împletit alb USP 1 |  |  |  | Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. multifilament (poliester). 4M (USP 1) 20 m
33100000-1 | 28 | Poliester împletit alb USP Nr 2-0 | Poliester împletit alb USP Nr 2-0 |  |  |  | Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. multifilament (poliester). 5M (USP 2) 20 m
33100000-1 | 29 | Poliester USP 3/0 (2M). L20 m | Poliester USP 3/0 (2M). L20 m |  |  |  | Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. multifilament (poliester). 2M (USP 3/0) 20 m
33100000-1 | 30 | Poliglicolic acid monofilament USP 5/0 | Poliglicolic acid monofilament USP 5/0 |  |  |  | USP 5/0 L-minim 75cm. 17mm ±2%. ½ . (rotund); taper . echivalent CV-23
33100000-1 | 31 | Polydioxanone (PDO) USP 7/0 | Polydioxanone (PDO) USP 7/0 |  |  |  | Polydioxanone (PDO). USP 7/0 L - minim 70cm ac ½rotund 13mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 32 | Polypropylene USP 10/0. lungimea 30 cm | Polypropylene USP 10/0. lungimea 30 cm |  |  |  | Polypropylene (PM) USP 10/0 Neabsorbabil. L - 30 cm. 1 ac. 6 mm. ac rotund. curbura acului ½. ascuțite. culoarea albastră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere.
33100000-1 | 33 | Polypropylene USP 3/0. 2 Metric. lungimea 75 cm | Polypropylene USP 3/0. 2 Metric. lungimea 75 cm |  |  |  | Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 2M (USP 3/0) L=75 cm. ac 30 mm. 3/8 cerc. rotund
33100000-1 | 34 | Polypropylene USP 8/0. lungimea 45 cm | Polypropylene USP 8/0. lungimea 45 cm |  |  |  | Polypropylene (PM) USP 8/0 Neabsorbabil. L - 45 cm. 1 ac. 8 mm. ac rotund. curbura acului ½. culoarea albastră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere.
33100000-1 | 35 | Polypropylene USP 9/0. lungimea 30 cm | Polypropylene USP 9/0. lungimea 30 cm |  |  |  | Polypropylene (PM) USP 9/0 Neabsorbabil. L - 30 cm. 1 ac. 6 mm. ac rotund. curbura acului ½. culoarea albastră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere.
33100000-1 | 36 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) |  |  |  | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 5/0; Lungimea suturii(cm.) – 60-75; Lungimea acului(mm.) – 16-17 mm; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-şi menţină proprietăţile de 75-80% la 14 zile şi 40-50% la 21 de zile.
33100000-1 | 37 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi (PGLA) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi (PGLA) |  |  |  | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi (PGLA). USP 0; Lungimea suturii (cm) – minim 75; Lungimea acului (mm) – 45± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;
33100000-1 | 38 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3/0. lungimea acului 26-30 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3/0. lungimea acului 26-30 |  |  |  | L - 90cm. 2 ace. 26 mm - 30 mm. ac rotund. curbura acului ½. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Fir resorbabil. sintetic. copolimer compus din glycolide si acid lactic (9:1). împletit. acoperit cu e-caprolactone și streat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare. în plaga aproximativ 80% după 2 săptămăni și peste 30% după 3 săptămăni. Termen de resorbție completa 56-70 zile postimplantare.
33100000-1 | 39 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 2/0. lungimea acului 26-30 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 2/0. lungimea acului 26-30 |  |  |  | L - 90cm. 2 ace. 26 mm - 30 mm. ac rotund. curbura acului ½. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Fir resorbabil. sintetic. copolimer compus din glycolide si acid lactic (9:1). împletit. acoperit cu e-caprolactone și streat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare. în plaga aproximativ 80% după 2 săptămăni și peste 30% după 3 săptămăni. Termen de resorbție completa 56-70 zile postimplantare.
33100000-1 | 40 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi. fără ac. | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi. fără ac. |  |  |  | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi. fără ac.
33100000-1 | 41 | Sutură atraumatică absorbabilă USP 2/0 (sutura toracică) | Sutură atraumatică absorbabilă USP 2/0 (sutura toracică) |  |  |  | L - 90cm. 2 ace. 26 mm - 30 mm. ac rotund. curbura acului ½. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil Compozitie: glicomer 631 (glycolide 60%. trimethilene carbonate 26%. dioxanone 14%) Asigura suportul plăgii minim 21 zile menține minim 90% din rezistența inițiala la 1 săptămăna și minim 75% la 2 săptămăni și 40% la trei săptămăni post implantare Absorbție completa in maxim 110 zile. mănuire și innodare exelente memorie minima a firului pentru labilitate pasaj fin prin țesuturi.
33100000-1 | 42 | Sutură atraumatică absorbabilă USP 3/0 (sutura toracică) | Sutură atraumatică absorbabilă USP 3/0 (sutura toracică) |  |  |  | L - 90cm. 2 ace. 26 mm - 30 mm. ac rotund. curbura acului ½. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil Compozitie: glicomer 631 (glycolide 60%. trimethilene carbonate 26%. dioxanone 14%) Asigura suportul plăgii minim 21 zile menține minim 90% din rezistența inițiala la 1 săptămăna și minim 75% la 2 săptămăni și 40% la trei săptămăni post implantare Absorbție completa in maxim 110 zile. mănuire și innodare exelente memorie minima a firului pentru labilitate pasaj fin prin țesuturi.
33100000-1 | 43 | Sutură oftalmologică 3.0 | Sutură oftalmologică 3.0 |  |  |  | Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 ±2%; diametru 0.20 mm ±2%. curbura 3/8 . sterila.
33100000-1 | 44 | Sutură oftalmologică 4.0 | Sutură oftalmologică 4.0 |  |  |  | Mătasa oftalmologică 4.0. Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 ± 2% mm; diametru 0.20 mm ± 2%. curbura 3/8 . steril.
33100000-1 | 45 | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5 | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5 |  |  |  | Capron / steril împletit. USP 2-METRIC 5. 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.
33100000-1 | 46 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 |  |  |  | Capron / steril împletit. USP 3/0-METRIC 2.20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.
33100000-1 | 47 | Capron chirurgical nesteril EP3 L-50m | Capron chirurgical nesteril EP3 L-50m |  |  |  | Capron chirur rasucit nesteril USP2/0(EP3m)-50m
33100000-1 | 48 | Catgut cromat USP 2/0 (EP 3) | Catgut cromat USP 2/0 (EP 3) |  |  |  | Catgut chromat steril. in ambalaj cu ac. USP 2/0 (EP 3). Ac rotund. lungimea ac: 30-35 mm. lungimea fir: 75cm
33100000-1 | 49 | Catgut cromat USP 0 (EP 3.5) | Catgut cromat USP 0 (EP 3.5) |  |  |  | Catgut cromat steril. in ambalaj cu ac. USP 0 (EP 3.5). Ac rotund. lungimea ac: 1/2- 35. 40 mm. lungimea fir: 75cm
33100000-1 | 50 | Catgut cromat USP1 (EP 4) | Catgut cromat USP1 (EP 4) |  |  |  | Catgut cromat steril. in ambalaj cu ac. USP 1 (EP 4).Ac rotund. lungimea ac: 35/40/50 mm. lungimea fir: 75cm
33100000-1 | 51 | Catgut cromat USP 0. L150cm | Catgut cromat USP 0. L150cm |  |  |  | Sutura chirur. Catgut cromat 3,5 METRIC (USP 0) L=150 cm (steril)
33100000-1 | 52 | Catgut necromat 150 cm. N 4 metric steril | Catgut necromat 150 cm. N 4 metric steril |  |  |  | Catgut necromat 150 cm. N 4 metric steril. USP1
33100000-1 | 53 | Catgut necromat 150 cm. N 5 metric steril. USP 2 | Catgut necromat 150 cm. N 5 metric steril. USP 2 |  |  |  | Catgut necromat 150cm. N 5 metric steril. USP 2
33100000-1 | 54 | Catgut plain EP 3.5. USP 0 |  |  |  |  | Catgut plain steril. in ambalaj cu ac. EP. 3.5. Ac rotund. lungimea ac: 30-35 mm. lungimea fir: 75cm. USP 0 (EP3.5)
33100000-1 | 55 | Catgut plain EP-4. L-75cm. USP 1 |  |  |  |  | Catgut plan cu ac: lungimea 1/2- min. 40 maxim 45 mm. EP-4. Lungimea firului -75cm. Steril. USP 1
33100000-1 | 56 | Catgut plain EP-5. L-75cm, USP 2 |  |  |  |  | Catgut plan cu ac rotund. lungimea ac: min. 35 max 45 mm. Lungimea fir -75cm. steril. USP 2 (EP5)
33100000-1 | 57 | Catgut plain. USP-0 :Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 30mm |  |  |  |  | Catgut plain. USP-0 :Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm
33100000-1 | 58 | Catgut plain. USP-0 :Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 37mm |  |  |  |  | Surgical suture. Plain Catgut. absorbable suture. USP0. 75cm. 1/2 circle round bodied. 37mm
33100000-1 | 59 | Catgut plain. USP-2/0.Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 45mm |  |  |  |  | Catgut plain. USP 2/0.Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 45mm. (EP3)
33100000-1 | 60 | Catgut USP 1 (4 metri) L75cm |  |  |  |  | Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 1) L=75 cm. ac 3/8 cerc. rotund 30 mm (steril) +/-1 mm
33100000-1 | 61 | Catgut USP 2/0 (EP 3) cu ac L75cm |  |  |  |  | Catgut USP 2/0 (EP 3) cu ac L75cm. steril
33100000-1 | 62 | Catgut USP 2/0 (3 metric) L75cm |  |  |  |  | Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 2/0) L=75 cm ac 26-30 mm 1/2 cerc. rotund (steril)
33100000-1 | 63 | Fire metalice pentru stern Metric EP 6 |  |  |  |  | Fire metalice pentru stern. Metric EP 6. USP 3+4. Lungimea fir minim 40 cm; Lungimea ac 40-50 mm; Curbura ac 1/2; Vârf ac Diamond Point sau Tapercut. Material: Monofilament 316 L oțel inoxidabil, conform standardului minim pentru implanturi din aliaje metalice ASTM F138, ISO 5832-1. Sudare cu laser.
33100000-1 | 64 | Poliamid USP 2/0 ac taietor 26 mm |  |  |  |  | NYLON (Polyamide) USP 2/0 (neabsorbabil )ac taietor 26 mm 3/8 L-45 cm
33100000-1 | 65 | Poliamid USP 3/0 ac rotund. 16 mm |  |  |  |  | NYLON (Polyamide) USP 3/0 (neabsorbabil ).ac rotund .16 mm .1/2 .L-75 cm
33100000-1 | 66 | Poliglactina USP 0 3.5metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm |  |  |  |  | Poliglactina USP 0 3.5metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm
33100000-1 | 67 | Poliglactina USP 1; 4metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm |  |  |  |  | Poliglactina USP 1/4metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm
33100000-1 | 68 | Poliglactina USP 3/0 2metric. ac 1/2rotund . lungime fir 75cm |  |  |  |  | USP 3/0 L – minim 70 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 69 | Poliglecaprone USP 3/0. lungimea 70 cm |  |  |  |  | USP 3/0. lungimea 70 cm. 2 ace 5/8 . rotunde. lungimea acului 26 mm
33100000-1 | 70 | Polyglactin 910 USP 2/0 L – 90 cm. 1/2 ac rotund 36 mm |  |  |  |  | USP 2/0 L – minim 90 cm. 1/2 ac rotund 36 mm +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 71 | Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 20 mm. |  |  |  |  | PGA 2/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm L-75cm
33100000-1 | 72 | Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 16 mm |  |  |  |  | PGA 3/0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm L-75cm
33100000-1 | 73 | Acid poliglicolic USP 3/0. 2 Metric lungimea 75 cm. 2 ace |  |  |  |  | USP 3/0; Lungimea suturii 75cm; cu 2 ace;Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – ½ Taper;
33100000-1 | 74 | Acid poliglicolic USP 4/0. 1.5metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm |  |  |  |  | Acid poliglicolic USP 4/0. 1.5metric. ac circular 1/2 rotund 48mm. lungime fir 75cm
33100000-1 | 75 | Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 |  |  |  |  | Capron / steril împletit. USP 1 -METRIC 4. 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.
33100000-1 | 76 | Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3 |  |  |  |  | Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3.20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.
33100000-1 | 77 | Matase ac 3/8 tăietor 38-40 |  |  |  |  | Matase. USP 2/0L- minim 75cm ac 3/8 tăietor 38-40 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 78 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 36-38 mm. USP 1 |  |  |  |  | USP 6/0 L - minim 70cm ac ½rotund 13mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 79 | Polipropilen (monofilament) |  |  |  |  | Polipropilen (monofilament). USP 3/0 L – minim 75 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 80 | Polipropilen (monofilament) USP |  |  |  |  | USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 81 | Polipropilen (monofilament) USP 2/0 L – 75 cm. 1/2 ac rotund 26 mm. |  |  |  |  | USP 4/0 L – minim 45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 82 | Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm |  |  |  |  | USP 4/0 L – minim 45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 83 | Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm |  |  |  |  | USP 4/0 L – minim 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 84 | Polipropilen USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm |  |  |  |  | USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 85 | Polypropylene USP 3/0. 2 Metric. lungimea 75 cm |  |  |  |  | Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 2M (USP 3/0) L=75 cm. ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund
33100000-1 | 86 | Polypropylene USP 6/0. lungimea 90 cm |  |  |  |  | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen). doua ace rot.ac rotund 12-13 mm. 1/2 din cerc.6/0.lungimea 90 cm
33100000-1 | 87 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) |  |  |  |  | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 16-17; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-şi menţină proprietăţile de 75-80% la 14 zile şi 40-50% la 21 de zile..
33100000-1 | 88 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 2/0; |  |  |  |  | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – ½ Taper;

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (repeta2) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Acid poliglicolic 1 ac rotund 48 mm. | Acid poliglicolic 1 ac rotund 48 mm. | 3: Bucată; 4: 7702; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 715446.49
33100000-1 | 2 | Acid poliglicolic 2 ac rotund 48 mm. | Acid poliglicolic 2 ac rotund 48 mm. | 3: Bucată; 4: 10084; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 954450.6
33100000-1 | 3 | Acid poliglicolic USP 1 ac rotund 37 mm. | Acid poliglicolic USP 1 ac rotund 37 mm. | 3: Bucată; 4: 1336; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 141107.3
33100000-1 | 4 | Acid poliglicolic rapid USP 5/0. lungimea min. 75 cm. ac rotund 20mm. | Acid poliglicolic rapid USP 5/0. lungimea min. 75 cm. ac rotund 20mm. | 3: Bucată; 4: 230; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11939.3
33100000-1 | 5 | Benzi sutură adezive 6 mm x 76 mm | Benzi sutură adezive 6 mm x 76 mm | 3: Cutie; 4: 236; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 154485.6
33100000-1 | 6 | Catgut chromat USP 3/0 | Catgut chromat USP 3/0 | 3: Bucată; 4: 2776; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15689.96
33100000-1 | 7 | Catgut chromat USP 4/0 | Catgut chromat USP 4/0 | 3: Bucată; 4: 3250; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16809
33100000-1 | 8 | Catgut chromat USP 5/0 | Catgut chromat USP 5/0 | 3: Bucată; 4: 2490; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12878.28
33100000-1 | 9 | Catgut cromat USP 1. 4 Metric. L150 cm | Catgut cromat USP 1. 4 Metric. L150 cm | 3: Bucată; 4: 170; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1632
33100000-1 | 10 | Catgut necromat 150 cm. N 3 metric steril. USP 2/0 | Catgut necromat 150 cm. N 3 metric steril. USP 2/0 | 3: Bucată; 4: 1291; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9909.59
33100000-1 | 11 | Catgut necromat 150 cm. N 6 metric steril | Catgut necromat 150 cm. N 6 metric steril | 3: Bucată; 4: 3612; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 38229.41
33100000-1 | 12 | Catgut necromat 150 cm. N 7 metric steril | Catgut necromat 150 cm. N 7 metric steril | 3: Bucată; 4: 1248; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16578.44
33100000-1 | 13 | Catgut USP 1 (EP4) | Catgut USP 1 (EP4) | 3: Bucată; 4: 548; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7403.48
33100000-1 | 14 | Catgut USP 0 (3.5 metric) L75cm | Catgut USP 0 (3.5 metric) L75cm | 3: Bucată; 4: 438; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8422.74
33100000-1 | 15 | Catgut USP 3+4 (EP 6) cu ac L75-90cm | Catgut USP 3+4 (EP 6) cu ac L75-90cm | 3: Bucată; 4: 1074; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 38664
33100000-1 | 16 | Catgut USP 3/0 (EP2) | Catgut USP 3/0 (EP2) | 3: Bucată; 4: 735; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4524.66
33100000-1 | 17 | Catgut USP 5/0 (EP1) | Catgut USP 5/0 (EP1) | 3: Bucată; 4: 391; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2407
33100000-1 | 18 | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 2/0. lungimea 60-70 cm | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 2/0. lungimea 60-70 cm | 3: Bucată; 4: 1050; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 146320.02
33100000-1 | 19 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm | 3: Bucată; 4: 276; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11285.64
33100000-1 | 20 | Fire metalice pentru stern Metric EP 7 | Fire metalice pentru stern Metric EP 7 | 3: Bucată; 4: 1141; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 104177.3
33100000-1 | 21 | Fire metalice pentru stern. USP 0 Metric EP 3,5 | Fire metalice pentru stern. USP 0 Metric EP 3,5 | 3: Bucată; 4: 10; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 966.6
33100000-1 | 22 | Fire metalice pentru stern Metric EP 2 | Fire metalice pentru stern Metric EP 2 | 3: Bucată; 4: 10; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 528.5
33100000-1 | 23 | Lenta pentru turnichete | Lenta pentru turnichete | 3: Bucată; 4: 785; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 90146.21
33100000-1 | 24 | Nylon 4-0 | Nylon 4-0 | 3: Bucată; 4: 120; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 55266
33100000-1 | 25 | Poliamid USP 3/0 ac rotund. 15 mm | Poliamid USP 3/0 ac rotund. 15 mm | 3: Bucată; 4: 200; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6155
33100000-1 | 26 | Poliamid USP 4/0 ac rotund. 15 mm | Poliamid USP 4/0 ac rotund. 15 mm | 3: Bucată; 4: 464; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5136.48
33100000-1 | 27 | Poliester împletit alb USP 1 | Poliester împletit alb USP 1 | 3: Bucată; 4: 2097; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 54653.07
33100000-1 | 28 | Poliester împletit alb USP Nr 2-0 | Poliester împletit alb USP Nr 2-0 | 3: Bucată; 4: 1612; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34795.02
33100000-1 | 29 | Poliester USP 3/0 (2M). L20 m | Poliester USP 3/0 (2M). L20 m | 3: Bucată; 4: 1524; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 45971.46
33100000-1 | 30 | Poliglicolic acid monofilament USP 5/0 | Poliglicolic acid monofilament USP 5/0 | 3: Bucată; 4: 743; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14198.73
33100000-1 | 31 | Polydioxanone (PDO) USP 7/0 | Polydioxanone (PDO) USP 7/0 | 3: Bucată; 4: 108; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8902.44
33100000-1 | 32 | Polypropylene USP 10/0. lungimea 30 cm | Polypropylene USP 10/0. lungimea 30 cm | 3: Bucată; 4: 100; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2935
33100000-1 | 33 | Polypropylene USP 3/0. 2 Metric. lungimea 75 cm | Polypropylene USP 3/0. 2 Metric. lungimea 75 cm | 3: Bucată; 4: 32; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 931.84
33100000-1 | 34 | Polypropylene USP 8/0. lungimea 45 cm | Polypropylene USP 8/0. lungimea 45 cm | 3: Bucată; 4: 252; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6473.88
33100000-1 | 35 | Polypropylene USP 9/0. lungimea 30 cm | Polypropylene USP 9/0. lungimea 30 cm | 3: Bucată; 4: 224; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24701.95
33100000-1 | 36 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | 3: Bucată; 4: 12; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 975.06
33100000-1 | 37 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi (PGLA) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi (PGLA) | 3: Bucată; 4: 240; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4134.24
33100000-1 | 38 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3/0. lungimea acului 26-30 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3/0. lungimea acului 26-30 | 3: Bucată; 4: 13; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 267.93
33100000-1 | 39 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 2/0. lungimea acului 26-30 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 2/0. lungimea acului 26-30 | 3: Bucată; 4: 12; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 315.12
33100000-1 | 40 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi. fără ac. | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 45-55 ; Cantitatea în pachet :3-6 suturi. fără ac. | 3: Bucată; 4: 105; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 678.62
33100000-1 | 41 | Sutură atraumatică absorbabilă USP 2/0 (sutura toracică) | Sutură atraumatică absorbabilă USP 2/0 (sutura toracică) | 3: Bucată; 4: 194; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4344.74
33100000-1 | 42 | Sutură atraumatică absorbabilă USP 3/0 (sutura toracică) | Sutură atraumatică absorbabilă USP 3/0 (sutura toracică) | 3: Bucată; 4: 1424; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23894.72
33100000-1 | 43 | Sutură oftalmologică 3.0 | Sutură oftalmologică 3.0 | 3: Bucată; 4: 150; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1597.6
33100000-1 | 44 | Sutură oftalmologică 4.0 | Sutură oftalmologică 4.0 | 3: Bucată; 4: 160; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12480
33100000-1 | 45 | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5 | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5 | 3: Bucată; 4: 11643; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 655075.81
33100000-1 | 46 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 | 3: Bucată; 4: 3840; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 235737.6
33100000-1 | 47 | Capron chirurgical nesteril EP3 L-50m | Capron chirurgical nesteril EP3 L-50m | 3: Bucată; 4: 52; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1445.6
33100000-1 | 48 | Catgut cromat USP 2/0 (EP 3) | Catgut cromat USP 2/0 (EP 3) | 3: Bucată; 4: 1044; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6264
33100000-1 | 49 | Catgut cromat USP 0 (EP 3.5) | Catgut cromat USP 0 (EP 3.5) | 3: Bucată; 4: 2596; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17523
33100000-1 | 50 | Catgut cromat USP1 (EP 4) | Catgut cromat USP1 (EP 4) | 3: Bucată; 4: 2130; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23103.05
33100000-1 | 51 | Catgut cromat USP 0. L150cm | Catgut cromat USP 0. L150cm | 3: Bucată; 4: 354; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2973.6
33100000-1 | 52 | Catgut necromat 150 cm. N 4 metric steril | Catgut necromat 150 cm. N 4 metric steril | 3: Bucată; 4: 3856; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 75300
33100000-1 | 53 | Catgut necromat 150 cm. N 5 metric steril. USP 2 | Catgut necromat 150 cm. N 5 metric steril. USP 2 | 3: Bucată; 4: 4554; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 95029.07
33100000-1 | 54 | Catgut plain EP 3.5. USP 0 | Catgut plain EP 3.5. USP 0 | 3: Bucată; 4: 1501; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9645.43
33100000-1 | 55 | Catgut plain EP-4. L-75cm. USP 1 | Catgut plain EP-4. L-75cm. USP 1 | 3: Bucată; 4: 3798; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 89840.43
33100000-1 | 56 | Catgut plain EP-5. L-75cm, USP 2 | Catgut plain EP-5. L-75cm, USP 2 | 3: Bucată; 4: 7364; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 145873.48
33100000-1 | 57 | Catgut plain. USP-0 :Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 30mm | Catgut plain. USP-0 :Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 30mm | 3: Bucată; 4: 775; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24775.2
33100000-1 | 58 | Catgut plain. USP-0 :Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 37mm | Catgut plain. USP-0 :Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 37mm | 3: Bucată; 4: 2328; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 74421.51
33100000-1 | 59 | Catgut plain. USP-2/0.Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 45mm | Catgut plain. USP-2/0.Lungimea suturii 75 cm.ac 1/2 rotund 45mm | 3: Bucată; 4: 1306; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11283.84
33100000-1 | 60 | Catgut USP 1 (4 metri) L75cm | Catgut USP 1 (4 metri) L75cm | 3: Bucată; 4: 1796; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23497.07
33100000-1 | 61 | Catgut USP 2/0 (EP 3) cu ac L75cm | Catgut USP 2/0 (EP 3) cu ac L75cm | 3: Bucată; 4: 709; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4556.04
33100000-1 | 62 | Catgut USP 2/0 (3 metric) L75cm | Catgut USP 2/0 (3 metric) L75cm | 3: Bucată; 4: 1160; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14341.08
33100000-1 | 63 | Fire metalice pentru stern Metric EP 6 | Fire metalice pentru stern Metric EP 6 | 3: Bucată; 4: 707; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 65581.32
33100000-1 | 64 | Poliamid USP 2/0 ac taietor 26 mm | Poliamid USP 2/0 ac taietor 26 mm | 3: Bucată; 4: 1038; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 52014.18
33100000-1 | 65 | Poliamid USP 3/0 ac rotund. 16 mm | Poliamid USP 3/0 ac rotund. 16 mm | 3: Bucată; 4: 824; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22515.8
33100000-1 | 66 | Poliglactina USP 0 3.5metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm | Poliglactina USP 0 3.5metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm | 3: Bucată; 4: 802; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 61673.8
33100000-1 | 67 | Poliglactina USP 1; 4metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm | Poliglactina USP 1; 4metric. ac 1/2rotund 36mm. lungime fir 75cm | 3: Bucată; 4: 512; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 29588.48
33100000-1 | 68 | Poliglactina USP 3/0 2metric. ac 1/2rotund . lungime fir 75cm | Poliglactina USP 3/0 2metric. ac 1/2rotund . lungime fir 75cm | 3: Bucată; 4: 1754; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 57473.85
33100000-1 | 69 | Poliglecaprone USP 3/0. lungimea 70 cm | Poliglecaprone USP 3/0. lungimea 70 cm | 3: Bucată; 4: 1036; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35089.32
33100000-1 | 70 | Polyglactin 910 USP 2/0 L – 90 cm. 1/2 ac rotund 36 mm | Polyglactin 910 USP 2/0 L – 90 cm. 1/2 ac rotund 36 mm | 3: Bucată; 4: 4336; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 111023.28
33100000-1 | 71 | Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 20 mm. | Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 20 mm. | 3: Bucată; 4: 36; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1422.43
33100000-1 | 72 | Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 16 mm | Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 16 mm | 3: Bucată; 4: 24; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 747.42
33100000-1 | 73 | Acid poliglicolic USP 3/0. 2 Metric lungimea 75 cm. 2 ace | Acid poliglicolic USP 3/0. 2 Metric lungimea 75 cm. 2 ace | 3: Bucată; 4: 12; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 373.59
33100000-1 | 74 | Acid poliglicolic USP 4/0. 1.5metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm | Acid poliglicolic USP 4/0. 1.5metric. lungimea 75 cm. ac rotund 48mm | 3: Bucată; 4: 24; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 407.25
33100000-1 | 75 | Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 | Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 | 3: Bucată; 4: 200; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12190.28
33100000-1 | 76 | Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3 | Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3 | 3: Bucată; 4: 150; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9076.46
33100000-1 | 77 | Matase ac 3/8 tăietor 38-40 | Matase ac 3/8 tăietor 38-40 | 3: Bucată; 4: 180; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1603.8
33100000-1 | 78 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 36-38 mm. USP 1 | Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). 36-38 mm. USP 1 | 3: Bucată; 4: 80; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1425.6
33100000-1 | 79 | Polipropilen (monofilament) | Polipropilen (monofilament) | 3: Bucată; 4: 120; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2297.43
33100000-1 | 80 | Polipropilen (monofilament) USP | Polipropilen (monofilament) USP | 3: Bucată; 4: 36; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 460.73
33100000-1 | 81 | Polipropilen (monofilament) USP 2/0 L – 75 cm. 1/2 ac rotund 26 mm. | Polipropilen (monofilament) USP 2/0 L – 75 cm. 1/2 ac rotund 26 mm. | 3: Bucată; 4: 24; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 357.84
33100000-1 | 82 | Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm | Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm | 3: Bucată; 4: 120; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1328.4
33100000-1 | 83 | Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm | Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm | 3: Bucată; 4: 36; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1954.5
33100000-1 | 84 | Polipropilen USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm | Polipropilen USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm | 3: Bucată; 4: 24; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 769.97
33100000-1 | 85 | Polypropylene USP 3/0. 2 Metric. lungimea 75 cm | Polypropylene USP 3/0. 2 Metric. lungimea 75 cm | 3: Bucată; 4: 24; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 698.95
33100000-1 | 86 | Polypropylene USP 6/0. lungimea 90 cm | Polypropylene USP 6/0. lungimea 90 cm | 3: Bucată; 4: 12; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 120
33100000-1 | 87 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | 3: Bucată; 4: 12; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 457.8
33100000-1 | 88 | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 2/0; | Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi. USP 2/0; | 3: Bucată; 4: 24; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 404.36
4794553.67

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________