| Anexa nr. 22 la Documentația standard Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: nr. și data indicate în SIA RSAP MTender la procedura de achiziție în cauză |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 - Lotul 1 - Servicii de deservire a sistemelor automatizate de detectare și stingere a incendiilor cu gaz în Centrele de Date |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Instalațiile automate de stingere a incendiilor (Centre de Date) |  |  |  | Conform Caietului de sarcini nr. 1. |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 - Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Servicii de deservire tehnică a instalțiilor de semnalizare și avertizare a incendiilor. Obiectiv 1: mun. Chișinău Piața Marii Adunării Naționale, 1 sediul STISC et. 4, biroul 317, depozit |  |  |  | Conform Caietului de sarcini nr.2. |  |  |  |  |  |
| 2.2 Servicii de deservire tehnică a instalțiilor de semnalizare și avertizare a incendiilor. Obiectiv 2 mun. Chișinău Str. Armenească, 37/1, sediul STISC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Servicii de deservire tehnică a instalțiilor de semnalizare și avertizare a incendiilor. Obiectiv 3 mun. Chișinău str. 31 August 1989, 82, sediul STISC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Servicii de deservire tehnică a instalțiilor de semnalizare și avertizare a incendiilor. Obiectiv 4 mun. Chișinău str. Vasile Lupu 18, sediul STISC bir. 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Servicii de deservire tehnică a instalțiilor de semnalizare și avertizare a incendiilor. Obiectiv 5 mun. Chișinău bd. Cuza-Vodă, 5/1, sediul STISC et. 3, încăperea tehnică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Servicii de deservire tehnică a instalțiilor de semnalizare și avertizare a incendiilor. Obiectiv 6 mun Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |