Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-3-1

Sistem fotovoltaic. Transa 3 (04/2022-SF)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | CP15A1 | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c - Bordur presat 40x40x10 cm | buc |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0015 |
|  | 266612280760 | Bordur presat 40x40x10 cm | buc | 1,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0007 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0022 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0300 |
| 2 | CP15A1 | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c - Bordur presat 100x20x10 cm | buc |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0015 |
|  | 266612280761 | Bordur presat 100x20x10 cm | buc | 1,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0007 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0022 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0300 |
| 3 | CG08A | Pardoseli din Covor de cauciuc montate pe suport existent, curatate, exclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 |
|  | 2523116716345 | Covor de cauciuc 20mm | m2 | 1,0500 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 0,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | 08-01-101-2 | Montarea invertor trifazat | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7700 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 12,2400 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0240 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1224 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0288 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,2040 |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0660 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3600 |
| 5 | 11-04-008-04 | Montarea panoului forovoltaic, inclusiv a suportului, masa, kg, pina la: 30 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0900 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0300 |
| 6 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,8000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 |
|  | 50090312 | Scoabe plastic D=50 mm | 10 buc | 20,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,6400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |
| 7 | pret furnizor | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm | m.l. |  |
|  | 2513306619268 | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm | m | 1,0250 |
| 8 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 31,7000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8000 |
|  | 5009031 | Scoabe (vezi poz. 10, 12) | 10 buc | 1,1000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,5600 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,7500 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1700 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,1600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5600 |
| 9 | pret furnizor | Jgheb metalic zincat perforat 50x150x3000 mm | m.l. |  |
|  | 50097355 | Jgheb metalic zincat perforat 50x150x3000 mm | m.l. | 1,0000 |
| 10 | pret furnizor | Elemente de fixare a Jgheabului metalic 50x150 mm | buc |  |
|  | 50150 | Elemente de fixare a Jgheabului metalic 50x150 mm | buc | 1,0000 |
| 11 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac 100x100 mm | m.l. |  |
|  | 2521305734114 | Canal metalic pentru cabluri cu capac 100x100 mm | m | 1,0000 |
| 12 | pret furnizor | Elemente de fixare a Canalului metalic 100x100 mm | buc |  |
|  | 100100 | Elemente de fixare a Canalului metalic 100x100 mm | buc | 1,0000 |
| 13 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,6800 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0500 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0200 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0500 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,2600 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,8000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 14 | pret furnizor | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip TOP SOLAR PV H1Z2Z2-K sectiune 1x6.0 mm2 | m.l. |  |
|  | 3130134817782 | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip TOP SOLAR PV H1Z2Z2-K sectiune 1x6.0 mm2 | m | 1,0250 |
| 15 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 - Clema de conexiune EPIC SOLAR | 100 fire |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,8000 |
|  | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,0001 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0200 |
|  | 500906265 | Clema de conexiune EPIC SOLAR | buc | 102,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,1000 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0100 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0800 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,1000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 16 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,6800 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0500 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0200 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0500 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,2600 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,8000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 17 | pret furnizor | Cablu de control cu conductori din cupru de tip YSL YCY-JZ 4x1.5 mm2 | m.l. |  |
|  | 3130134818129 | Cablu de control cu conductori din cupru de tip YSL YCY-JZ 4x1.5 mm2 | m | 1,0250 |
| 18 | 08-02-398-4 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,1100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0500 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0200 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0700 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,3400 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,5200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
| 19 | pret furnizor | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, de tip АВВГнг 5х120 mm2 | m.l. |  |
|  | 3130134818441 | Cablu Cablu NAYY-J 5x120 0.6/1 kB | m | 1,0250 |
| 20 | 08-02-412-8 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune 5x70 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,3000 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00157 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4000 |
| 21 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-0.66 5х70 mm2 | m.l. |  |
|  | 3130134817590 | Cablu N-YY-J 5x70 RM 0.6/1 KV | m | 1,0000 |
| 22 | 08-02-167-2 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 5 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,7800 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00002 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 1,5000 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 23 | pret furnizor | Mufa terminala KВ(H)Tп- 1,0kV 5х70/120 mm | buc |  |
|  | 2811236311084 | Mufa terminal 5x (70-120)M-F | buc | 1,0000 |
| 24 | 08-03-521-22 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 250 A - MCCB 200A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0500 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0050 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0180 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0900 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,1000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0030 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0120 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0440 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3800 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 25 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 - Tablou de Distributie AC | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |
| 26 | 08-03-521-22 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 250 A - RCBO/ELCB MCB/RCD 160 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0500 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0050 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0180 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0900 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,1000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0030 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0120 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0440 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3800 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 27 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta - 3SPD | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,0050 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 28 | 08-03-521-22 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 250 A - 3QS 10kA | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0500 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0050 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0180 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0900 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,1000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0030 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0120 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0440 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3800 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 29 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 - Tablou de Distributie DC | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |
| 30 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta - tip II/C-PV1100V 3P Class II,20kA | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,0050 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 31 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1590 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0050 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,0000 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0140 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,0800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 32 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 8 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,1000 |
|  | 881886 | Conductor zincat termic 8mm | t | 0,0400 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,0000 |
|  | 50090313 | Scoabe pentru prinderea conductor d=8 mm | 10 buc | 1,5000 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
| 33 | 08-02-472-7 k=0.75 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 40x3 mm2 Coeficient la manoperei=0,7500 Coeficient la pentru materiale=0,7500 Coeficient la utilajului=0,7500 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,3000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019373 | Otel fisie ZINCATA 40х3 mm | t | 0,1300 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,3000 |
|  | 5009034 | Scoabe pentru prindere platbanda | 10 buc | 1,5000 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - Cutie pentru conectare la conturul de impamintare ГЗШ | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 35 | pret furnizor | Invertor trifazat putere panouri, Wmax=112kW, Tensiune intrare, Vmax=1100V, Tensiune nominala, Vnom=600V, Curent intrare, Amax/MPPT=26x8A, Putere generata, Wmax=80 kW, Tensiune nominala, V=230V/400V/50Hz/60Hz, Curent iesire, Amax/phase=133.7Ax3, Eficienta max -99 %, de tip Beta Series 80K-5G sau similar | buc |  |
|  | 2875274501461 | Invertor trifazat de tip Beta Series 80K-5G sau similar | buc | 1,0000 |
| 36 | pret furnizor | Panou fotovoltaic de tip Canadian Solar CS6W-545MS (Mono PERC, 144 celule) sau similar | buc |  |
|  | 3320634627500 | Panou fotovoltaic de tip Canadian Solar CS6W-545MS | buc | 1,0000 |
| 37 | pret furnizor | Triunghi pentru montarea panourilor fotovoltaice dimensiuni 1650/2000x1000 mm de tip TR19H | buc |  |
|  | 3320634627580 | Triunghi pentru montarea panourilor fotovoltaice dimensiuni 1650/2000x1000 mm de tip TR19H | buc | 1,0000 |
| 38 | pret furnizor | Presator lateral pentru fixarea panourilor la inceputul si la sfarsitul randului de tip S10 | buc |  |
|  | 3320634627581 | Presator lateral pentru fixarea panourilor la inceputul si la sfarsitul randului de tip S10 | buc | 1,0000 |
| 39 | pret furnizor | Contravintuire pentru suporturi inclinate de tip S08.1 | buc |  |
|  | 3320634627582 | Contraventaj pentru suporturi inclinate de tip S08 | buc | 1,0000 |
| 40 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip MCCB 200A | buc |  |
|  | 2924127326202 | Intrerupator automat de tip MCCB 200A | buc | 1,0000 |
| 41 | pret furnizor | Tablou de Distributie AC, IP43, dimensiuni 800 x 600 x 400 mm, in set cu sinele N, PE, DIN | buc |  |
|  | 3120355537790 | Tablou de Distributie AC, IP43, dimensiuni 800 x 600 x 400 mm | buc | 1,0000 |
| 42 | pret furnizor | Intrerupator automat RCBO/ELCB MCB/RCD 160 A | buc |  |
|  | 29241273265015 | Intrerupator automat RCBO/ELCB MCB/RCD 160 A | buc | 1,0000 |
| 43 | pret furnizor | 3SPD Clasa C 20kA | buc |  |
|  | 3320634627101 | DESCARCATOR OPS1-C 3P In=20kA Un=400V Im=40kA IEK | buc | 1,0000 |
| 44 | pret furnizor | 3SPD Clasa C 20kA | buc |  |
|  | 3320634627102 | DESCARCATOR OPS1-B 3P In=30kA Un=400V Im=60kA IEK | buc | 1,0000 |
| 45 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=160A, 10kA | buc |  |
|  | 2924127326145 | Separator de sarcina Interpact Schneider INS160 3P 160 A 500 V | buc | 1,0000 |
| 46 | pret furnizor | Tablou de Distributie DC, in set cu sinele N, PE, DIN | buc |  |
|  | 3120355537790 | Tablou de Distributie AC, IP43, dimensiuni 800 x 600 x 400 mm | buc | 1,0000 |
| 47 | pret furnizor | Descarcatoare tip II/C-PV1100V 3P Class II, 20kA | buc |  |
|  | 3320634627121 | Descarcator de joasa tensiune Schneider EZ9L33720 3P+N 20 kA 400 V | buc | 1,0000 |
| 48 | pret furnizor | Sigurante fuzibile 15A/1000V_DC | set |  |
|  | 2875274501607 | Sigurante fuzibile 15A/1000V_DC | buc | 1,0000 |
| 49 | pret furnizor | Cutie pentru conectare la conturul de impamintare ГЗШ | buc |  |
|  | 50010001001121 | Cutie cu cleme pentru impamintare ГЗШ-33 | buc | 1,0000 |