## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
24455000-8 | 1 | 1.Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare) | 1.Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare) | 6: Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare)***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: -virucidă EN 14476 -bactericidă EN 13727 -fungicidă EN 13624 Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: clor - produs concentrat /solid (comprimate/tablete/pastile ); Expoziția: ≤ 30 min Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Ambalaj pînă la 1 kg
24455000-8 | 2 | 2.Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare) | 2.Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare) | 6: Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare)***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (acțiune virucida completă) bactericidă EN 13727 mycobactericidă/tuberculocidă EN 14348 fungicidă/levuricid EN 13624 sporicid EN 17126 Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului; - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: clor - produs concentrat /solid (comprimate/tablete/pastile ); Expoziția: ≤30 min Ambalaj pînă la 1 kg Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.
24455000-8 | 3 | 3.1 Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 5 litru) | 3.1 Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 5 litru) | 6: Dezinfectarea și curățarea suprafețelor non critice Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (conditii murdarie) bactericidă, EN 13727 (conditii murdarie) levuricid EN 13624 (conditii murdarie) Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului; - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanţă activă : sare cuaternară. Să nu contină aldehide, produs concentrat lichid. - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv, cu pompa dozator, capac cu gradatie, vas separat de gradație sau ambalaj cu gradație Expoziția: ≤ 30 min Să fie indicată concentraia soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 3 | 3.2 Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 1 litru) | 3.2 Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 1 litru) | 6: Dezinfectarea și curățarea suprafețelor non critice Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (conditii murdarie) bactericidă, EN 13727 (conditii murdarie) levuricid EN 13624 (conditii murdarie) Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanţă activă : sare cuaternară. Să nu contină aldehide, produs concentrat lichid. - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv, cu pompa dozator, capac cu gradatie, vas separat de gradație sau ambalaj cu gradație Expoziția: ≤ 30 min Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 4 | 4.1 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 5 litru) | 4.1 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 5 litru) | 6: Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (conditii murdarie) bactericidă EN 13727, EN 16615 (conditii murdarie) fungicidă EN 13624, EN 16615 (conditii murdarie), Tuberculocid/Mycobactericid EN 14348 (conditii murdarie) Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; -Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an. Cerinţe tehnice: - substanţă activă : sare cuaternară. Să nu contină aldehide. Produs concentrat lichid. - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Expoziția: ≤ 30 min Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită, Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 4 | 4.2 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 1 litru) | 4.2 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 1 litru) | 6: Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (conditii murdarie) bactericidă SR EN 13727, EN 16615 (conditii murdarie) fungicidă SR EN 13624, EN 16615 (conditii murdarie), Tuberculocid/Mycobactericid EN 14348 (conditii murdarie) Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; -Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanţă activă : sare cuaternară. Să nu contină aldehide. produs concentrat lichid. - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv, cu pompă dozator ori capac cu gradatie ori ambalaj de gradație. Expoziția: ≤ 30 min Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 5 | 5.1 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale ( actiune sporicida) (ambalaj ≤ 5 litru) | 5.1 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale ( actiune sporicida) (ambalaj ≤ 5 litru) | 6: Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) Acțiunea dezinfectantului: virucidă 14476 (conditii murdarie) bactericidă, EN 13727 (conditii murdarie) levuricid EN 13624 (conditii murdarie) Sporicid EN 17126 (conditii murdarie) Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; -Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanţă activă : sare cuaternară sau acid peracetic sau amine sau alcool sau peroxid de hidrogen, etc. Să nu contină aldehide. produs concentrat lichid. - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Expoziția: ≤ 15 min Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 5 | 5.2 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale ( actiune sporicida) (ambalaj ≤ 1 litru) | 5.2 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale ( actiune sporicida) (ambalaj ≤ 1 litru) | 6: Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (conditii murdarie) bactericidă, EN 13727 (conditii murdarie) levuricid EN 13624 (conditii murdarie) Sporicid EN 17126 (conditii murdarie) Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; -Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanţă activă : sare cuaternară sau acid peracetic sau amine sau alcool sau peroxid de hidrogen, etc Să nu contină aldehide. produs concentrat lichid. - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv, cu pompă dozator ori capac cu gradatie ori ambalaj cu gradație. Expoziția: ≤15 min Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 6 | 6.Curatarea si dezinfectia terminala a suprafetelor in zonele cu risc sporit. | 6.Curatarea si dezinfectia terminala a suprafetelor in zonele cu risc sporit. | 6: Curatarea si dezinfectia terminala a suprafetelor in zonele cu risc sporit. Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (conditii murdarie) bactericidă, EN 13727 si EN 16615 (conditii murdarie) , levuricid EN 13624 si 16615(conditii murdarie) Mycobactericid/Tuberculocid EN 14348 (conditii murdarie) Sporicid EN 17126 (conditii murdarie) Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; -Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant – minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: acid peracetic - produs concentrat /solid - Expoziția: ≤ 15 min Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.
24455000-8 | 7 | 7.1 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 5 litru) | 7.1 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 5 litru) | 6: Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 ( virucida completa) ( condiții de murdarie ), bactericidă EN 13727, EN 16615( condiții de murdarie ) Levuricid/fungicid EN 13624, EN 16615 ( condiții de murdarie ) Mycobactericid/Tuberculocid EN 14348( condiții de murdarie ) Sporicid EN 17126( condiții de murdarie ) Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; -Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: acid peracetic si/sau peroxid de hidrogen. - produs gata de utilizare - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Expoziția: ≤ 15 min Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 7 | 7.2 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 1 litru) | 7.2 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 1 litru) | 6: Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 ( virucida completa) ( condiții de murdarie ), SM EN 13727, EN 16615( condiții de murdarie ) Fungicid EN 13624, EN 16615 ( condiții de murdarie ) Mycobactericid/Tuberculocid EN 14348( condiții de murdarie ) Sporicid EN 17126 ( condiții de murdarie ) Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; -Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: acid peracetic si/sau peroxid de hidrogen. - produs gata de utilizare, cu pompa spumigenă sau pulverizator - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv Expoziția: ≤ 15 min Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 8 | 8. Dezinfecția suprafețelor dispozitivelor medicale) prin pulverizare | 8. Dezinfecția suprafețelor dispozitivelor medicale) prin pulverizare | 6: Dezinfecția suprafețelor adiacente și dispozitive medicale) prin pulverizare Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476, (acțiune virucida completă) -conditii murdarie. bactericidă, EN 13727 (conditii murdarie) fungicidă, EN 13624 (conditii murdarie) Tuberculocid EN 14348 (conditii murdarie) Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; -Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; (de adăugat) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: alcool ( ex. Propanol, etanol, etc., ) se permit produse adaugatoare – saruri cuaternare, coloranti, - Dotat cu pulverizator - produs gata de lucru Expoziția: ≤ 15 min Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.
24455000-8 | 9 | 9.Dezinfecția si curatarea dispozitivelor medicale Șervețele | 9.Dezinfecția si curatarea dispozitivelor medicale Șervețele | 6: Dezinfecția si curatarea dispozitivelor medicale Șervețele Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476, (acțiune virucida completă) -conditii murdarie. bactericidă, EN 13727 EN 14561 (conditii murdarie) fungicidă, EN 13624, EN 14562 (conditii murdarie) Tuberculocid EN 14348 (conditii murdarie) Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; -Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; (de adăugat) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: alcool (etanol, propanol) - se permit produse adaugatoare : saruri cuaternare, coloranti, bifenol etc. - Șervețele de dimensiuni nu mai mici de 9 x 16 cm. - produs gata de lucru -Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj cu sistem de resigilare pentru evitarea evaporării. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.
24455000-8 | 10 | 10.Dezinfecția si curatarea suprafetelor Șervețele | 10.Dezinfecția si curatarea suprafetelor Șervețele | 6: Dezinfecția și curătarea suprafețelor. Șervețele Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476, (acțiune virucida completă) -conditii murdarie. bactericidă, EN 13727 EN 16615, (conditii murdarie) fungicidă, EN 13624, (conditii murdarie) Tuberculocid EN 14348 (conditii murdarie) Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: alcool (etanol, propanol) - se permit produse adaugatoare : saruri cuaternare, coloranti, bifenol etc. - Șervețele de dimensiuni nu mai mici de 9 x 16 cm. - produs gata de lucru -Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj cu sistem de resigilare pentru evitarea evaporării. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.
24455000-8 | 11 | 11.1 Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv ) | 11.1 Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv ) | 6: Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor Acțiunea dezinfectantului: virucid EN 14476 (conditii de murdarie), bactericidă EN 13727 si EN 14561 (conditii de murdarie), levuricid EN 13624 si EN 14562 (conditii de murdarie), Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: ‐substanța activă: sare cuaternară , complex enzimatic (minim 3 enzime), - produs concentrat lichid, necoroziv, să nu conțină aldehide, ph neutru în diluție. -expoziția (minut): ≤ 15min - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 11 | 11.2 Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv ) | 11.2 Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv ) | 6: Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor Acțiunea dezinfectantului: virucid EN 14476 (conditii de murdarie), bactericidă EN 13727 , EN 14561 (conditii de murdarie), levuricid EN 13624 EN 14562 (conditii de murdarie), Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: ‐substanța activă: sare cuaternară , complex enzimatic (minim 3 enzime), - produs concentrat lichid, necoroziv, să nu conțină aldehide, ph neutru în diluție. -expoziția (minut): ≤ 15min - ambalaj ≤ 1 litru inclusiv, dotat cu pompă de dozare, Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 12 | 12.1 Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a endoscoapelor flexibile (nu necesita clatitor)(- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv ) | 12.1 Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a endoscoapelor flexibile (nu necesita clatitor)(- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv ) | 6: Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a instrumentelor (nu necesita clatitor) Acțiunea detergentului : Distrugerea biofilmului, confirmarea bacteriostatica a prodului, fara EDTA si NTA Certificări: - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: -Produs concentrat lichid, - Detergent enzimatic, fără efect DEZIFECTANT: minim 5 enzime, surfactanți, pH‐ neutru. - Aplicație: imersie, baie cu ultrasunete, mașina de spălat automata. Expoziția: ≤ 5 min. - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 12 | 12.2 Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a endoscoapelor flexibile (nu necesita clatitor)(- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv ) | 12.2 Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a endoscoapelor flexibile (nu necesita clatitor)(- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv ) | 6: Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a instrumentelor (nu necesita clatitor) Acțiunea detergentului : Distrugerea biofilmului, confirmarea bacteriostatica a prodului, fara EDTA si NTA Certificări: - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: -Produs concentrat lichid, - Detergent enzimatic, fără efect DEZIFECTANT: minim 5 enzime, surfactanți, pH‐ neutru. - Aplicație: imersie, baie cu ultrasunete, mașina de spălat automata. Expoziția: ≤ 5 min. - ambalaj ≤ 1 litru inclusiv, dotat cu dozator Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 13 | 13.1 Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare, pînă la 6 kg | 13.1 Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare, pînă la 6 kg | 6: Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare) Acțiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727 si EN 14561 (condiții de murdărie), Levuricid EN 13624 si EN 14562 (condiții de murdărie), Virucid EN 14476 si EN 17111 (condiții de murdărie). Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: Acid peracetic sau saruri cuaternare , complex enzimatic – Ph neutru în diluție - produs concentrat /solid -pînă la 6 kg Expozitie ≤ 15 min. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 13 | 13.2 Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare, pînă la 2 kg | 13.2 Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare, pînă la 2 kg | 6: Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare) Acțiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727 si EN 14561 (condiții de murdărie), Levuricid conform EN 13624 si EN 14562 (condiții de murdărie), Virucid conform EN 14476 si EN 17111 (condiții de murdărie). Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: Acid peracetic sau saruri cuaternare, complex enzimatic– Ph neutru în diluție - produs concentrat /solid -pînă la 2 kg Expozitie ≤ 15 min. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 14 | 14.1 Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor, pînă la 6 kg | 14.1 Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor, pînă la 6 kg | 6: Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor Acțiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727 si EN 14561 Fungicid si levuricid EN 13624 si EN14562, Micobactericid EN 14348 , EN 14563 Tuberculocid EN 14348, EN 14563 Virucid complet conform EN 14476 si EN 17111 Sporicid conform EN 17126 ( 3 spori) Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: acid peracetic , ph neutru in diluție - pînă la 6 kg . Expozitie ≤15 min. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 14 | 14.2 Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor, pînă la 2 kg | 14.2 Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor, pînă la 2 kg | 6: Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor Acțiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727 si EN 14561 Fungicid si levuricid EN 13624 si EN14562, Micobactericid EN 14348 , EN 14563 Tuberculocid EN 14348, EN 14563 Virucid complet EN 14476 si EN 17111 Sporicid EN 17126 (3 spori) Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: acid peracetic , ph neutru in diluție - pînă la 2 kg . Expozitie ≤15 min. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită . Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 15 | 15.1 Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile | 15.1 Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile | 6: Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile Actiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727 și EN 14561 conditii de curatenie , Levuricid EN 13624 și EN14562 conditii de curatenie Micobactericid/ Tuberculocid EN 14348 și EN 14563 conditii de curatenie, Virucid EN 14476 și EN 17111 /conditii de curatenie, Sporicid EN 17126 conditii de curatenie. Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . - Valabilitatea soluției după deschidere minim 7 zile Cerinţe tehnice: - substanță activă: acid peracetic - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Expozitie ≤10 min. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului
24455000-8 | 15 | 15.2 Bandelete de control optional | 15.2 Bandelete de control optional | 6: Bandeletele compatibile cu produsul ofertat pentru lotul în cauză. Conform cantitatii solicitate 300 bucati la un punct de sterilizare, termen de valabilitate restant minim 50% la livrare - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.
24455000-8 | 16 | 16.1 Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 min ) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru) | 16.1 Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 min ) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru) | 6: Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut.) a mâinilor, pe baza de alcool Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 bactericidă: EN 13727, EN 1500 Micobactericida: EN 14348 Levuricidă EN 13624 Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza alcool 70-85 % (se admit substanțe adăugătoare) - produs lichid; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; conține agent de umectare: uscarea pielii - ambalaj ≤ 1 litru, dotat cu pompa de minim 3 ml Atenție Evaluarea se va efectua per doză eficientă (volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim conform rapoartelor de încercări în baza cărora au fost obținute EN-urile solicitate, precum și volumul pompei ambalajului). Exemplu: Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 – testări microbiologice la 3 ml, bactericidă: EN 13727- testări microbiologice – 4 ml , EN 1500- testări microbiologice 5 ml , Micobactericida: EN 14348 - testări microbiologice la 6 ml, Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml, volumul pompei ambalajului – 3 ml (pentru a atinge doza eficientă pentru Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml se vor utiliza 3 pufuri a cîte 3 ml. Astfel, doza eficientă constituie 9 ml) Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la un minut) Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului precum și volumul pompei. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 16 | 16.2 Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri) | 16.2 Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri) | 6: Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut )a mâinilor, pe baza de alcool Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 bactericidă: EN 13727, EN 1500 Micobactericida: EN 14348 . Levuricidă EN 13624: Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza alcool 70-85 % (se admit substanțe adăugătoare) - produs lichid; - produs gata pentru ultilizare - testat la toleranta dermatologica. - ambalaj ≤ 5 litru, Atenție Evaluarea se va efectua per doză eficientă (volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim pentru EN-urile solicitate, precum și volumul pompei ambalajului) fapt care va asigura anticiparea corectă a volumului de dezinfectant necesar pentru atingerea efectului scontat conform cerințelor tehnice. În cazul amabalajului fără pompă se va lua în considerație doar volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim pentru EN-urile solicitate. Exemplu: Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 – testări microbiologice la 3 ml, bactericidă: EN 13727- testări microbiologice – 4 ml , EN 1500- testări microbiologice 5 ml , Micobactericida: EN 14348 - testări microbiologice la 6 ml, Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml, volumul pompei ambalajului – 3 ml (pentru a atinge doza eficientă pentru Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml se vor utiliza 3 pufuri a cîte 3 ml. Astfel, doza eficientă constituie 9 ml) Expoziția: Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut) Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 17 | 17.1 Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut. ) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru) | 17.1 Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut. ) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru) | 6: Dezinfecţia igienică (pînă la 1 minut.) a mâinilor, pe baza de alcool Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 bactericidă: EN 13727, EN 1500 Micobactericida: EN 14348 . Levuricidă EN 13624: Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza alcool 70-85 % (se admit substanțe adăugătoare) - produs gel; - produs gata pentru ultilizare - testat la toleranta dermatologica. - ambalaj ≤ 1 litru, dotat cu pompa de minim 3 ml Atenție Evaluarea se va efectua per doză eficientă (volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim conform rapoartelor de încercări în baza cărora au fost obținute EN-urile solicitate, precum și volumul pompei ambalajului). Exemplu: Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 – testări microbiologice la 3 ml, bactericidă: EN 13727- testări microbiologice – 4 ml , EN 1500- testări microbiologice 5 ml , Micobactericida: EN 14348 - testări microbiologice la 6 ml, Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml, volumul pompei ambalajului – 3 ml (pentru a atinge doza eficientă pentru Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml se vor utiliza 3 pufuri a cîte 3 ml. Astfel, doza eficientă constituie 9 ml) Expoziția: Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut) Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului precum și volumul pompei. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 17 | 17.2 Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri) | 17.2 Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri) | 6: Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 bactericidă: EN 13727, EN 1500 Micobactericida: EN 14348 . Levuricidă EN 13624: Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza alcool 70-85 % (se admit substanțe adăugătoare) - produs gel; - produs gata pentru ultilizare - testat la toleranta dermatologica. - ambalaj ≤ 5 litru, Atenție Evaluarea se va efectua per doză eficientă (volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim pentru EN-urile solicitate, precum și volumul pompei ambalajului) fapt care va asigura anticiparea corectă a volumului de dezinfectant necesar pentru atingerea efectului scontat conform cerințelor tehnice. În cazul amabalajului fără pompă se va lua în considerație doar volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim pentru EN-urile solicitate. Exemplu: Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 – testări microbiologice la 3 ml, bactericidă: EN 13727- testări microbiologice – 4 ml , EN 1500- testări microbiologice 5 ml , Micobactericida: EN 14348 - testări microbiologice la 6 ml, Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml, volumul pompei ambalajului – 3 ml (pentru a atinge doza eficientă pentru Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml se vor utiliza 3 pufuri a cîte 3 ml. Astfel, doza eficientă constituie 9 ml) Expoziția: Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut.) Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 18 | 18.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel 1L | 18.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel 1L | 6: Dezinfectia igienica si chirurgicala , gel. Acțiunea dezinfectantului: Virucidă: EN 14476 actiune virucida completa, Bactericidă: EN 13727, EN 1500, EN 12791, Micobactericida EN 14348. Levuricid EN 13624. Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza alcool sau amestec de alcooli 70-85% (se admit numai emolienti protectori ai tegumentelor) - produs gel, ambalaj ≤1 litru cu pompa dozator de minim 3 ml - testat la toleranta dermatologica. Atenție Evaluarea se va efectua per doză eficientă (volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim conform rapoartelor de încercări în baza cărora au fost obținute EN-urile solicitate, precum și volumul pompei ambalajului). Exemplu: Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 – testări microbiologice la 3 ml, bactericidă: EN 13727- testări microbiologice – 4 ml , EN 1500- testări microbiologice 5 ml , Micobactericida: EN 14348 - testări microbiologice la 6 ml, Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml, volumul pompei ambalajului – 3 ml (pentru a atinge doza eficientă pentru Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml se vor utiliza 3 pufuri a cîte 3 ml. Astfel, doza eficientă constituie 9 ml) Expoziția: Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec/3 ml de solutie.) Dezinfecţia chirurgicală (expoziția ≤ 2x45sec / 2x3 ml de solutie.) Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului precum și volumul pompei. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 18 | 18.2 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel ≤5L | 18.2 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel ≤5L | 6: Dezinfectia igienica si chirurgicala, gel. Acțiunea dezinfectantului: Virucidă: EN 14476 actiune virucida completa, Bactericidă: EN 13727, EN 1500, EN 12791, Micobactericida EN 14348. Levuricid EN 13624. Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - pe baza alcool sau amestec de alcooli 70-85% (se admit numai emolienti protectori ai tegumentelor) - produs gel, ambalaj ≤ 5 L; - produs gata pentru ultilizare - testat la toleranta dermatologica. Atenție Evaluarea se va efectua per doză eficientă (volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim pentru EN-urile solicitate, precum și volumul pompei ambalajului) fapt care va asigura anticiparea corectă a volumului de dezinfectant necesar pentru atingerea efectului scontat conform cerințelor tehnice. În cazul amabalajului fără pompă se va lua în considerație doar volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim pentru EN-urile solicitate. Exemplu: Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 – testări microbiologice la 3 ml, bactericidă: EN 13727- testări microbiologice – 4 ml , EN 1500- testări microbiologice 5 ml , Micobactericida: EN 14348 - testări microbiologice la 6 ml, Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml, volumul pompei ambalajului – 3 ml (pentru a atinge doza eficientă pentru Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml se vor utiliza 3 pufuri a cîte 3 ml. Astfel, doza eficientă constituie 9 ml) Expoziția: Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec/3 ml de solutie.) Dezinfecţia chirurgicală (expoziția ≤ 2x45sec / 2x3 ml de solutie.) Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 19 | 19.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid 1L | 19.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid 1L | 6: Dezinfectia igienica si chirurgicala, lichid Acțiunea dezinfectantului: Virucidă: EN 14476 actiune virucida completa, Bactericidă: EN 13727, EN 1500, EN 12791, Micobactericida EN 14348. Levuricid EN 13624. Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza alcool sau amestec de alcooli 70-85% (se admit numai emolienti protectori ai tegumentelor) - produs lichid, ambalaj ≤1 litru cu pompa dozator de minim 3 - produs gata pentru ultilizare - testat la toleranta dermatologica. Atenție Evaluarea se va efectua per doză eficientă (volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim conform rapoartelor de încercări în baza cărora au fost obținute EN-urile solicitate, precum și volumul pompei ambalajului). Exemplu: Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 – testări microbiologice la 3 ml, bactericidă: EN 13727- testări microbiologice – 4 ml , EN 1500- testări microbiologice 5 ml , Micobactericida: EN 14348 - testări microbiologice la 6 ml, Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml, volumul pompei ambalajului – 3 ml (pentru a atinge doza eficientă pentru Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml se vor utiliza 3 pufuri a cîte 3 ml. Astfel, doza eficientă constituie 9 ml) Expoziția: Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec/3 ml de solutie.) Dezinfecţia chirurgicală (expoziția ≤ 2x45sec / 2x3 ml de solutie.) Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului precum și volumul pompei. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 19 | 19.2 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid ≤5L | 19.2 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid ≤5L | 6: Dezinfectia igienica si chirurgicala, lichid Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 actiune virucida completa, bactericidă: EN 13727, EN 1500, EN 12791 Micobactericida: EN 14348; Levuricid EN 13624 Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - pe baza alcool sau amestec de alcooli 70-85% (se admit numai emolienti protectori ai tegumentelor) - produs lichid , ambalaj ≤ 5 L; - produs gata pentru ultilizare - testat la toleranta dermatologica. Atenție Evaluarea se va efectua per doză eficientă (volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim pentru EN-urile solicitate, precum și volumul pompei ambalajului) fapt care va asigura anticiparea corectă a volumului de dezinfectant necesar pentru atingerea efectului scontat conform cerințelor tehnice. În cazul amabalajului fără pompă se va lua în considerație doar volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim pentru EN-urile solicitate. Exemplu: Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 – testări microbiologice la 3 ml, bactericidă: EN 13727- testări microbiologice – 4 ml , EN 1500- testări microbiologice 5 ml , Micobactericida: EN 14348 - testări microbiologice la 6 ml, Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml, volumul pompei ambalajului – 3 ml (pentru a atinge doza eficientă pentru Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml se vor utiliza 3 pufuri a cîte 3 ml. Astfel, doza eficientă constituie 9 ml) Expoziția: Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec/3 ml de solutie.) Dezinfecţia chirurgicală (expoziția ≤ 2x45sec / 2x3 ml de solutie.) Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 20 | 20.Săpun lichid pentru dezinfectia chirurgicala a mainilor si preoperatorie a corpului, Clorhexidina | 20.Săpun lichid pentru dezinfectia chirurgicala a mainilor si preoperatorie a corpului, Clorhexidina | 6: Săpun lichid dezinfectant pentru măini chirurgical si preoperatorie a corpului, Clorhexidina Acțiunea dezinfectantului: - virucidă EN 14476 - bactericidă EN 13727, EN 1499, EN 12791, - Levuricid EN 13624 Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - dotat cu pompă dozator - pe baza Clorhexidina nu mai putin de 4% - sapun lichid antimicrobian pentru măini utilizat prin frecare; - pH neutru - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; nu conține coloranți și saruri cuaternare, să conțină în compoziția chimica substanțe protectoare pentru pielea sensibilă -Expoziția: ≤ 5 min Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului și volumul pompei.
24455000-8 | 21 | 21.Săpun lichid spumant dezinfectant pentru mâini pe baza de alcool. | 21.Săpun lichid spumant dezinfectant pentru mâini pe baza de alcool. | 6: Săpun lichid pentru dezinfectia igienica a mainilor, pe baza de alcool Acțiunea dezinfectantului: - Bactericid EN 1499, EN 1276 conditii de murdarie sau EN 13727 conditii de murdarie. - Levuricid EN 1650 sau EN 13624 Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - dotat cu pompă dozator - pe baza de alcool nu mai putin de 50% - sapun lichid antimicrobian pentru măini utilizat prin spălare; - produs gata pentru ultilizare , ambalaj 1 litru, dotat cu pompa dozator de minim 3 ml. - nu provoacă alergii, iritații a pielii; nu conține coloranți și saruri cuaternare, să conțină în compoziția chimica substanțe protectoare pentru pielea sensibilă -Expoziția: ≤ 60 sec. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului și volumul pompei .
24455000-8 | 22 | 22.Soluție de training sau testare a dezinfecției mîînilor | 22.Soluție de training sau testare a dezinfecției mîînilor | 6: Soluție de training sau testare a dezinfecției mîînilor Certificări: - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - pe baza alcool sau amestec de alcooli (contine component fuoriscent) - produs gel, ambalaj ≤1 litru cu pompa - produs gata pentru ultilizare - testat la toleranta dermatologica (Se va atașa testul în cauză). Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.
24455000-8 | 23 | 23. Clorură de var | 23. Clorură de var | 6: Clor activ 28-30%, pulbere Acțiunea dezinfectantului Bactericidă EN 13697, EN 13623, fungicidă EN 13697, sporicidă EN 13704 și sau EN 17126. - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.
24455000-8 | 24 | 24.Peroxid de hidrogen (medicinal) | 24.Peroxid de hidrogen (medicinal) | 6: Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinal) Produs concentrat: Acțiunea: Bactericid EN 13723, levuricid/fungicid EN 13624, virucid EN 14476, tuberculocid/mycobactericid EN 14348. -Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat de la producător care să confirme destinația medicală a produsului - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului Înregistraea produsului în Registru Național al produselor biocide, pînă la deschiderea ofertelor. Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: ambalaj întunecat, canistre până la 5 litri, sigilat de producător cu inel de protecție. Produs lichid, concentrat Substanța activă: peroxid de hidrogen Termen de valabilitate: > 1 an. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului
24455000-8 | 25 | 25.Peroxid de hidrogen (medicinal) | 25.Peroxid de hidrogen (medicinal) | 6: Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinal) Produs concentrat: Acțiunea: Bactericid EN 13723, levuricid/fungicid EN 13624, virucid EN 14476, tuberculocid/mycobactericid EN 14348. -Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat de la producător care să confirme destinația medicală a produsului - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului Înregistraea produsului în Registru Național al produselor biocide, pînă la deschiderea ofertelor. Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: ambalaj întunecat, canistre până la 1 litru, sigilat de producător cu inel de protecție. Produs lichid, concentrat Substanța activă: peroxid de hidrogen Termen de valabilitate: > 1 an. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.
24455000-8 | 26 | 26. Peroxid de hidrogen 33-35% (medicinal) | 26. Peroxid de hidrogen 33-35% (medicinal) | 6: Peroxid de hidrogen (medicinal) pentru instituții medicale 33-35%, care dețin farmacii cu zonă de producere. Produs concentrat: Acțiunea: sporicidă, virucidă, bactericidă, levuricidă, fungicida, micobactericidă. Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat de la producător care să confirme destinația medicală a produsului - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: ambalaj întunecat, canistre 20-25 kg, sigilat de producător cu inel de protecție. Produs lichid, concentrat Substanța activă: peroxid de hidrogen - utilizare simultan pentru dezinfecție și sterilizarea (7,5%) articolelor medicale Termen de valabilitate: > 1 an. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.
24455000-8 | 27 | 27.Dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită. Soluţie gata pentru utilizare compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (NOCOSPRAY) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției. | 27.Dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită. Soluţie gata pentru utilizare compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (NOCOSPRAY) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției. | 6: Dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită. Soluţie gata pentru utilizare compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (NOCOSPRAY) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției. I. Cerințe pentru dezinfectant pentru dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită. Soluţie gata pentru utilizare compatibilă cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției - dispozitivul NOCOSPRAY. Litri soluție gata de lucru Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 17272 bactericidă EN 17272 levuricid/fungicid EN 17272 mycobactericid/tuberculocid EN 17272 Sporicid EN 17272 - Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; -Fişa tehnică de securitate a produsului copie, sau original în limba de circulaţie internaţională şi traducerea în limba română avizat cu ştampila umedă a participantului -Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate .a produsului nu va fi mai mic de 80% din termenul total - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor. -Instrucțiune de folosire a produsului în limba engleză sau rusă și traducere în limba de stat la livrare copie, sau original avizat cu ştampila umedă a participantului Cerinţe tehnice Substanța activă: peroxid de hidrogen sau acid peracetic, se acceptă substanțe adăugătoare, catalizatori Soluţie fără miros, necorozivă, să nu fie alergică. Valabilitatea soluţiei: valabilă din momentul producerii minim 2 ani, iar din momentul deschiderii recipientului minim 2 luni. Ambalaj: canistră ≤ 5 litru Cerințe față de tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (dispozitivul NOCOSPRAY), cu toate componentele: oferta va conține accesorii/consumabile/calibratori/soluții și alte produse obligatorii, inclusiv aferente activității dispozitivului de dezinfectare aflat în dotarea instituției, necesare în procesul de dezinfecţie a aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită, corespunzător cantității contractate litri soluție gata de lucru. Catalogul producătorului/documente tehnice de conformitate oferit pe support de hîrtie /copie confirmată prin ştampilă şi semnătură. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. II. Cerințe pentru dezinfectant pentru dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită. Soluţie gata pentru utilizare compatibilă cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției (dispozitiv echivalent cu NOCOSPRAY care urmează a fi acordat în comodat). Cerințe față de tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției, cu toate componentele: oferta va conține accesorii/consumabile/calibratori/soluții și alte produse obligatorii, inclusiv aferente activității dispozitivului de dezinfectare, necesare în procesul de dezinfecţie a aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită, corespunzător cantității contractate litri soluție gata de lucru. Cerințe față de Dispozitiv pentru dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită – ofertarea în comodat, (se va indica anul producerii dar nu mai vechi de anul 2024). Autoritatea contractantă poate respinge ofertă pentru motivul că produsele oferite nu sunt conforme cu cerințele din pct. I. a prezentului lot, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din pct. I. față de soluția dezinfectantă. Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător sau un raport de încercare de la un organism recunoscut.
24455000-8 | 28 | 28.Dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită. Soluţie gata pentru utilizare compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (Aerosept) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției. | 28.Dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită. Soluţie gata pentru utilizare compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (Aerosept) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției. | 6: Dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită. Soluţie gata pentru utilizare compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (Aerosept) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției. I. Cerințe pentru dezinfectant pentru dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită. Soluţie gata pentru utilizare compatibilă cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției - dispozitivul Aerosept Litri soluție gata de lucru Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 17272 bactericidă EN 17272 levuricid/fungicid EN 17272 mycobactericid/tuberculocid EN 17272 Sporicid EN 17272 - Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; -Fişa tehnică de securitate a produsului copie, sau original în limba de circulaţie internaţională şi traducerea în limba română avizat cu ştampila umedă a participantului -Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate .a produsului nu va fi mai mic de 80% din termenul total - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor. -Instrucțiune de folosire a produsului în limba engleză sau rusă și traducere în limba de stat la livrare copie, sau original avizat cu ştampila umedă a participantului Cerinţe tehnice Substanța activă: peroxid de hidrogen sau acid peracetic, se acceptă substanțe adăugătoare, catalizatori Soluţie fără miros, necorozivă, să nu fie alergică. Valabilitatea soluţiei: valabilă din momentul producerii minim 2 ani, iar din momentul deschiderii recipientului minim 2 luni. Ambalaj: canistră ≤ 5 litru Cerințe față de tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (dispozitivul Aerosept), cu toate componentele: oferta va conține accesorii/consumabile/calibratori/soluții și alte produse obligatorii, inclusiv aferente activității dispozitivului de dezinfectare aflat în dotarea instituției, necesare în procesul de dezinfecţie a aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită, corespunzător cantității contractate soluție gata de lucru. Catalogul producătorului/documente tehnice de conformitate oferit pe support de hîrtie /copie confirmată prin ştampilă şi semnătură. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. II. Cerințe pentru dezinfectant pentru dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită. Soluţie gata pentru utilizare compatibilă cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției (dispozitiv echivalent cu Aerosept care urmează a fi acordat în comodat). Cerințe față de tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției, cu toate componentele: oferta va conține accesorii/consumabile/calibratori/soluții și alte produse obligatorii, inclusiv aferente activității dispozitivului de dezinfectare, necesare în procesul de dezinfecţie a aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită, corespunzător cantității contractate soluție gata de lucru. Cerințe față de Dispozitiv pentru dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită – ofertarea în comodat a unităților de utilaj necesar, (se va indica anul producerii dar nu mai vechi de anul 2024). Autoritatea contractantă poate respinge ofertă pentru motivul că produsele oferite nu sunt conforme cu cerințele din pct. I. a prezentului lot, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică din pct. I. față de soluția dezinfectantă. Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător sau un raport de încercare de la un organism recunoscut.
24455000-8 | 29 | 29.Dezinfecția veselei de laborator, spălare manuală | 29.Dezinfecția veselei de laborator, spălare manuală | 6: Dezinfecția veselei de laborator, spălare manuală Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucid EN 14476 (conditii de murdarie), bactericidă EN 13727 si EN 14561 (conditii de murdarie), levuricid EN 13624 si EN 14562 (conditii de murdarie), Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului; - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: sare cuaternara de amoniu, produs concentrat /lichid, eficient asupra biofilmului, poate fi utilizat in baie cu ultrasunet. Expoziția: ≤ 15 min Ambalaj pînă la ≤ 5 litri Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită
24455000-8 | 30 | 30.Spălarea și dezinfecția veselei de masă, spălare manuală | 30.Spălarea și dezinfecția veselei de masă, spălare manuală | 6: Spălarea și dezinfecția veselei de masă, spălare manuală Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (conditii murdarie) bactericidă EN 13727 (conditii murdarie) fungicidă EN 13624 (conditii murdarie), Tuberculocid/Mycobactericid EN 14348 (conditii murdarie) Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului; - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: sare cuaternara de amoniu, produs concentrat /lichid. Confirmarea utilizarii pe suprafețe cu contact alimentar. Expoziția: ≤ 30 min Ambalaj pînă la 5 litri Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
24455000-8 | 1 | 1.Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare) | Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare) | L/soluție de lucru | 15671927 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1458795.205
24455000-8 | 2 | 2.Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare) | Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare) | L/soluție de lucru | 9254420 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2665272.96
24455000-8 | 3 | 3.1 Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 5 litru) | 3.1 Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 5 litru) | L/soluție de lucru | 2219730 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 554562.545
24455000-8 | 3 | 3.2 Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 1 litru) | 3.2 Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 1 litru) | L/soluție de lucru | 1344911 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 326813.373
24455000-8 | 4 | 4.1 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 5 litru) | 4.1 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 5 litru) | L/soluție de lucru | 3909820 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1020463.02
24455000-8 | 4 | 4.2 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 1 litru) | 4.2 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 1 litru) | L/soluție de lucru | 1402635 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 492324.885
24455000-8 | 5 | 5.1 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale ( actiune sporicida) (ambalaj ≤ 5 litru) | 5.1 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale ( actiune sporicida) (ambalaj ≤ 5 litru) | L/soluție de lucru | 572180 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 540710.1
24455000-8 | 5 | 5.2 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale ( actiune sporicida) (ambalaj ≤ 1 litru) | 5.2 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale ( actiune sporicida) (ambalaj ≤ 1 litru) | L/soluție de lucru | 603665 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 706288.05
24455000-8 | 6 | 6.Curatarea si dezinfectia terminala a suprafetelor in zonele cu risc sporit. | 6.Curatarea si dezinfectia terminala a suprafetelor in zonele cu risc sporit. | L/soluție de lucru | 199900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1309744.8
24455000-8 | 7 | 7.1 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 5 litru) | 7.1 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 5 litru) | Solutie gata de lucru | 3941 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 258923.7
24455000-8 | 7 | 7.2 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 1 litru) | 7.2 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 1 litru) | Solutie gata de lucru | 2069 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 252176.6167
24455000-8 | 8 | 8. Dezinfecția suprafețelor dispozitivelor medicale) prin pulverizare | 8. Dezinfecția suprafețelor dispozitivelor medicale) prin pulverizare | Solutie gata de lucru | 26288 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1301256
24455000-8 | 9 | 9.Dezinfecția si curatarea dispozitivelor medicale Șervețele | 9.Dezinfecția si curatarea dispozitivelor medicale Șervețele | Bucată | 1765210 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1350385.65
24455000-8 | 10 | 10.Dezinfecția si curatarea suprafetelor Șervețele | 10.Dezinfecția si curatarea suprafetelor Șervețele | Bucată | 254050 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 194348.25
24455000-8 | 11 | 11.1 Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv ) | 11.1 Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv ) | Litri/Solutie de lucru | 657505 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 402393.06
24455000-8 | 11 | 11.2 Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv ) | 11.2 Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv ) | Litri/Solutie de lucru | 229220 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 152660.52
24455000-8 | 12 | 12.1 Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a endoscoapelor flexibile (nu necesita clatitor)(- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv ) | 12.1 Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a endoscoapelor flexibile (nu necesita clatitor)(- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv ) | Litri/Solutie de lucru | 105665 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 73965.5
24455000-8 | 12 | 12.2 Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a endoscoapelor flexibile (nu necesita clatitor)(- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv ) | 12.2 Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a endoscoapelor flexibile (nu necesita clatitor)(- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv ) | Litri/Solutie de lucru | 18100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14480
24455000-8 | 13 | 13.1 Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare, pînă la 6 kg | 13.1 Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare, pînă la 6 kg | Litri/Solutie de lucru | 110300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 104233.5
24455000-8 | 13 | 13.2 Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare, pînă la 2 kg | 13.2 Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare, pînă la 2 kg | Litri/Solutie de lucru | 221700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 209506.5
24455000-8 | 14 | 14.1 Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor, pînă la 6 kg | 14.1 Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor, pînă la 6 kg | Litri/Solutie de lucru | 310050 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1088275.5
24455000-8 | 14 | 14.2 Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor, pînă la 2 kg | 14.2 Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor, pînă la 2 kg | Litri/Solutie de lucru | 56119 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 252535.5
24455000-8 | 15 | 15.1 Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile | 15.1 Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile | Solutie gata de lucru | 3695 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 400291.6667
24455000-8 | 15 | 15.2 Bandelete de control optional | 15.2 Bandelete de control optional | Bucată | 23060 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
24455000-8 | 16 | 16.1 Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 min ) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru) | 16.1 Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 min ) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru) | Solutie gata de lucru | 15035 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 669809.25
24455000-8 | 16 | 16.2 Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri) | 16.2 Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri) | Solutie gata de lucru | 21732 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 684558
24455000-8 | 17 | 17.1 Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut. ) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru) | 17.1 Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut. ) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru) | Solutie gata de lucru | 4536 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 204120
24455000-8 | 17 | 17.2 Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri) | 17.2 Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri) | Solutie gata de lucru | 1770 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 58622.4
24455000-8 | 18 | 18.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel 1L | 18.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel 1L | L/gel | 3045 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 140336.6913
24455000-8 | 18 | 18.2 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel ≤5L | 18.2 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel ≤5L | L/gel | 5358 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 162526.4465
24455000-8 | 19 | 19.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid 1L | 19.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid 1L | L/lichid | 15182 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 695748.0443
24455000-8 | 19 | 19.2 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid ≤5L | 19.2 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid ≤5L | L/lichid | 5827 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 187895.4997
24455000-8 | 20 | 20.Săpun lichid pentru dezinfectia chirurgicala a mainilor si preoperatorie a corpului, Clorhexidina | 20.Săpun lichid pentru dezinfectia chirurgicala a mainilor si preoperatorie a corpului, Clorhexidina | Litri | 731 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 160900.41
24455000-8 | 21 | 21.Săpun lichid spumant dezinfectant pentru mâini pe baza de alcool. | 21.Săpun lichid spumant dezinfectant pentru mâini pe baza de alcool. | Litri | 3635 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 392580
24455000-8 | 22 | 22.Soluție de training sau testare a dezinfecției mîînilor | 22.Soluție de training sau testare a dezinfecției mîînilor | Litri | 528 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 158400
24455000-8 | 23 | 23. Clorură de var | 23. Clorură de var | kg | 29972 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 524510
24455000-8 | 24 | 24.Peroxid de hidrogen (medicinal) | 24.Peroxid de hidrogen (medicinal) | Litri | 34242 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 325127.79
24455000-8 | 25 | 25.Peroxid de hidrogen (medicinal) | 25.Peroxid de hidrogen (medicinal) | Litri | 13655 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 136550
24455000-8 | 26 | 26. Peroxid de hidrogen 33-35% (medicinal) | 26. Peroxid de hidrogen 33-35% (medicinal) | kg | 27377 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 684425
24455000-8 | 27 | 27.Dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită. Soluţie gata pentru utilizare compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (NOCOSPRAY) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției. | 27.Dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită. Soluţie gata pentru utilizare compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (NOCOSPRAY) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției. | litri solutie gata de lucru | 1170 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 875550
24455000-8 | 28 | 28.Dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită. Soluţie gata pentru utilizare compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (Aerosept) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției. | 28.Dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită. Soluţie gata pentru utilizare compatibilă: I cu tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției (Aerosept) sau II cu tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotarea instituției. | litri solutie gata de lucru | 465 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 174375
24455000-8 | 29 | 29.Dezinfecția veselei de laborator, spălare manuală | 29.Dezinfecția veselei de laborator, spălare manuală | Litri solutie de lucru | 400100 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 200050
24455000-8 | 30 | 30.Spălarea și dezinfecția veselei de masă, spălare manuală | 30.Spălarea și dezinfecția veselei de masă, spălare manuală | Litri solutie de lucru | 1456905 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 380252.205
|  |  |  | 5: SUMA TOTALĂ; 7: #VALUE!; 8: #VALUE! | 21946743.6382

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________