| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: PRODUSE CHIMICE, REACTIVI, REAGENȚI (pentru pozițiile care nu au fost ofertate) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| LOT 1 Acid sulfuric standard titru 0,1N, fixanal (LTPA) |  |  |  |  | Material de referință certificat (MRC) pentru prepararea soluției de titrare. Ambalaj original al producătorului-cutie cîte 5 sau 10 fiole. |  |  |  |
| LOT 2 Acid acetic standard titru 0,1N, fixanal (LTPA) |  |  |  |  | Material de referință certificat (MRC) pentru prepararea soluției de titrare. |  |  |  |
| LOT 3 Albastru de bromfenol (LTPA) |  |  |  |  | grad de puritate - chimic pur. |  |  |  |
| LOT 4 Standard de oxidabilitate. Soluție pentru determinarea oxidabilității în alcool etilic rectificat (LTPA) |  |  |  |  | MRC. Producător acreditat conform ISO 17034. Ambalaj original al producătorului. |  |  |  |
| LOT 5 Hexane (M. Manole,4) |  |  |  |  | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; CAS Number: 110-54-3; GC Grade; Puritatea: ≥ 99,0 %; Ambalaj din sticlă; Ambaj: 2,5 L |  |  |  |
| LOT 6 di-Sodium hydrogen citrate sesquihydrate (M. Manole,4) |  |  |  |  | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; CAS Number: 6132-05-4; Puritatea: ≥ 99,0 %; Colorless crystalline salt; It is suitable for use in the analysis of multiclass pesticides by multiresidue method based on the sample preparaton by modified QuEChERS; Ambaj: 1 kg. |  |  |  |
| LOT 7 Potassium chloride (M. Manole,4) |  |  |  |  | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; CAS Number: 7447-40-7; Puritatea: ≥ 99,0 %; Colorless crystalline salt; Ambaj: 1 kg. |  |  |  |
| LOT 8 Sulfanilamide (M. Manole,4) |  |  |  |  | Certificat de calitate; Termenul de expirare a reactivului să nu fie mai puțin de 2 ani; CAS Number: 63-74-1; Puritatea: min 99,0 %; Ambaj: 50 g. |  |  |  |
| LOT 9 Acetanilide (MRC ) proteine (LÎPA) |  |  |  |  | Ambalaj original ,Puritate≥ 99,98 % cu certificat trasabil |  |  |  |
| LOT 10 Cloroform (LÎPA) |  |  |  |  | Ambalaj original ,Puritate≥ 99,9 % , ambalat in sticla a cite 2,5 L |  |  |  |
| LOT 11 Fenolftalein fosfat de sodiu (LÎPA) |  |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ % |  |  |  |
| LOT 12 Clorura de amoniu (LÎPA) |  |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5 |  |  |  |
| LOT 13 Dicromat de potasiu (LÎPA) |  |  |  |  | Ambalaj original ,ACS reagent ,Puritate ≥ 99.0% |  |  |  |
| LOT 14 Sodium nitrite trace metals (LÎPA) |  |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99,999 % Trace metals basic |  |  |  |
| LOT 15 Hidroxid de potasiu (LÎPA) |  |  |  |  | Ambalaj original, perle 1-2 mm,Puritate≥ 98,0 % |  |  |  |
| LOT 16 Carbonat de sodiu (LÎPA) |  |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99 % Trace metals basic |  |  |  |
| LOT 17 Iodura de mercur (II) rosie(LÎPA) |  |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99 % |  |  |  |
| LOT 18 Hirtie de indicator universala (LÎPA) |  |  |  |  | Ambalaj original cite 1000 buc, pH 1-14 |  |  |  |
| LOT 19 Stearic acid for synthesis ,cu certificat trasabil (LÎPA) |  |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99,0 % |  |  |  |
| LOT 20 Succinic acid purum etalon standard , cu certificat trasabil (LÎPA) |  |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99,5 % |  |  |  |
| LOT 21 1-bromnaftalina (LÎPA) |  |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 95,0 % N20/D 1,6570 |  |  |  |
| LOT 22 Sulfat de potasiu (LÎPA) |  |  |  |  | Ambalaj original, Puritate≥ 99,0 % |  |  |  |
| LOT 23 Reference Electrolyte 1M KNO3 for double Junction electrodes (LÎPA) |  |  |  |  | Ambalaj original recipient de plastic 4 bucati a cite 30 ml, cu certificat trasabil |  |  |  |
| LOT 24 1,5 M Nitric acid (LÎPA) |  |  |  |  | Ambalaj original in recipient de plastic de culoare intunecata, cu certificat trasabil |  |  |  |
| LOT 25 Sulfat de zinc heptahidrat(LÎPA) |  |  |  |  | Ambalj original,Puritate≥ 99,6% |  |  |  |
| LOT 26 Eter dietilic (LÎPA) |  |  |  |  | Ambalaj original , Puritate ≥ 99.5%, ambalat cite 2,5 L |  |  |  |
| LOT 27 Monovanadat de amoniu (LÎPA) |  |  |  |  | Ambalaj original , Puritate ≥ 99.5% |  |  |  |
| LOT 28 Cromat de potasiu (LÎPA) |  |  |  |  | Ambalaj original , Puritate ≥ 99.0% |  |  |  |
| LOT 29 Hirtie de indicator CONGO (LÎPA) |  |  |  |  | Rosu Congo Domeniu pH>3,5-5 (albastru) Stipsuri /cutie 200 bucati |  |  |  |
| LOT 30 Fixanal Iod 2 0,05 N (0,1n ) concentrate standard solution , cu certificat trasabil (LÎPA) |  |  |  |  | Fixanal Iod 2 0,05 N (0,1nN) flacoane de 1,0 L ,solutie gata de utilizare , cu certificat trasabil |  |  |  |
| LOT 31 Sodiu tetraborat decahydrate Cu certificat trasabil (LÎPA) |  |  |  |  | Ambalaj original ,ACS reagent ,Puritate ≥ 99.5% , cu certificate trasabil |  |  |  |
| LOT 32 Dexametazona d5(SI) C22H24D5FO5 (LÎPA) |  |  |  |  | M=397.49 g/mol, Ambalaj original, Puritatea ≥97.0% Cas:358731-91-6 |  |  |  |
| LOT 33 epi clortetraciclina C22H24Cl2N2O8 (LÎPA) |  |  |  |  | M=515,34 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥87,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| LOT 34 DNSH C7H6N4O6 (LÎPA) |  |  |  |  | M=242.15 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:955-07-7 |  |  |  |
| LOT 35 Perylene solution, C20H12(LÎPA) (LÎPA) |  |  |  |  | M=252.31 g/mol, Concentratia 10.0 µg/ml in acetonitrile Ambalaj original , Cas:198-55-0 |  |  |  |
| LOT 36 Perylene solution, C20H12 (LÎPA) |  |  |  |  | M=252.31 g/mol, Concentratia 100.0 µg/ml in acetonitril Ambalaj original , Cas:198-55-0 |  |  |  |
| LOT 37 Benzo(a)pyrene C20H12 (LÎPA) |  |  |  |  | Benzo(a)pyrene 100 µg/ml in Acetonitril, Catalog № 677680 |  |  |  |
| LOT 38 cis/trans FAME Column Performance Mix (CRM 40495-U) (LÎPA) |  |  |  |  | 2,5 mg/mL în diclormetan, fiolă de 1 mL |  |  |  |
| LOT 39 Amestec de ester metilic al acidului linoleic (CRM47791) (LÎPA) |  |  |  |  | cis/trans, material de referință certificat, 10 mg/mL în diclormetan |  |  |  |
| LOT 40 Amestec de izomeri de ester metilic al acidului linolenic (CRM47792) (LÎPA) |  |  |  |  | material de referință certificat, 10 mg/mL în diclormetan, fiolă de 1 mL |  |  |  |
| LOT 41 Lincomycin hydrochloride C18H34N2O6S · HCl (LÎPA) |  |  |  |  | M=443.00 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥96.0%, Cas: 859-18-7 |  |  |  |
| LOT 42 Pirlimicin HCl C17H33Cl3N2O5S (LÎPA) |  |  |  |  | M= 465,4 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥96.0%, Cas: 77495-92-2 |  |  |  |
| LOT 43 Clindamicin C18H33ClN2O5S(LÎPA) |  |  |  |  | M= 424,98g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥95.0%, Cas: 8323-44-9 |  |  |  |
| LOT 44 Lincomicin d3 C18H31D3N2O6S (LÎPA) |  |  |  |  | M= 409,56g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥95.0%, Cas: 154-21-2 |  |  |  |
| LOT 45 Clindamicin d3 C18H30D3ClN2O5S . HCl (LÎPA) |  |  |  |  | M= 464.46g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥95.0%, Cas: 1356933-72-6 |  |  |  |
| LOT 46 Streptomicina C21H39N7O12 · 1,5 H2SO4 (LÎPA) |  |  |  |  | M= 728,69g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥95.0%, Cas: 3810-74-0 |  |  |  |
| LOT 47 Dihidrostreptomicina C21H41N7O12 · 3 / 2H2SO4 (LÎPA) |  |  |  |  | M= 730,71g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥95.0%, Cas: 5490-27-7 |  |  |  |
| LOT 48 Gentamicina (mixture C1, C1A, C2 si C2A) C21 H43 N5 O7, C20 H41 N5 O7. C19 H39 N5 O7. H2 O4 S (LÎPA) |  |  |  |  | M= 1488.785g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥95.0%, Cas: 1405-41-0 |  |  |  |
| LOT 49 Neomicina C23H46N6O13 (LÎPA) |  |  |  |  | M= 614,64g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥95.0%, Cas:1405-10-3 |  |  |  |
| LOT 50 Kanamicin (LÎPA) |  |  |  |  | M= 582,58g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%, Cas:25389-94-0 |  |  |  |
| LOT 51 Apramicina C21H41N5O11. H2O4S (LÎPA) |  |  |  |  | M= 637,66g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%, Cas:65710-07-8 |  |  |  |
| LOT 52 Spectinomicina C14H24N2O7 · 2HCl · 5H2O (LÎPA) |  |  |  |  | M= 495,35g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%, Cas: 22189-32-8 |  |  |  |
| LOT 53 Paromomicina C23 H45 N5 O14. H2 O4 S (LÎPA) |  |  |  |  | M= 713,71g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%, Cas:65710-07-8 |  |  |  |
| LOT 54 Sulfat de streptomicină-d3 C21H36D3N7O12H2O4S (LÎPA) |  |  |  |  | M= 584,60g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%, Cas: 3810-74-0 |  |  |  |
| LOT 55 Gentamicină C2a-13C-d3 C1913CH38D3N5O7 (LÎPA) |  |  |  |  | M= 467,59g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%, Cas: 59751-72-3 |  |  |  |
| LOT 56 Tobramicin sulfate C18H37N5O9 · xH2SO4 (LÎPA) |  |  |  |  | M= 467,51g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥98.0%, Product Number: T1783 |  |  |  |
| LOT 57 Florfenicol d4 C12H10D4Cl2FNO4S (LÎPA) |  |  |  |  | M= 362,24 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥98.0%, nr.catalog OP165 |  |  |  |
| LOT 58 Florfenicol amina d4 (LÎPA) |  |  |  |  | Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%, nr.catalog OP163 |  |  |  |
| LOT 59 Agent de lustruire a metalelor (LÎPA) |  |  |  |  | Brasso Liquid Metal cleaner and polish (Soluție lichidă de curățare și lustruire a metalelor) |  |  |  |
| LOT 60 Propanol 2 (LÎPA) |  |  |  |  | Ambalaj original, puritatea ≥97%, Cas: 67-63-0 |  |  |  |
| LOT 61 Acid tricloracetic, Cl3CCOOH (LÎPA) |  |  |  |  | Ambalaj original, puritatea ≥99%, Cas: 76-03-9 |  |  |  |
| LOT 62 Acetona (LÎPA) |  |  |  |  | Ambalaj original Puritatea ≥99.0% Ambalaj original (recipient din sticla) |  |  |  |
| LOT 63 Hexan pentru HPLC (LÎPA) |  |  |  |  | Ambalaj original Puritatea ≥97.0%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 64 Bisulfat de sodiu NaHSO4*H2O (LÎPA) |  |  |  |  | Ambalaj original, puritatea ≥99% ambalat in plastic cite 0,5 kg |  |  |  |
| LOT 65 Iodin iodid solution pentru mediu Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin ISO 6579 (LÎPA) |  |  |  |  | Supliment – solutie de iodin iodid pentru mediu Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin, ISO 6579 1flacon = 50 ml; Componenta: Iod 10 g Iodid de potasiu 25 g Apă 100 ml 1 flacon=1bucată |  |  |  |
| LOT 66 Solutie fiziologica pentru prepararea suspensiei bacteriene (LÎPA) |  |  |  |  | Cutie cite 100 de tuburi cu capac a cite 9 ml. Tub continutul: Sodium Chloride 8.5. Final pH 7.0 ± 0.2 at 25°C |  |  |  |
| LOT 67 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 15 min (LÎPA) |  |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 15 min Set a cite 1000 buc. |  |  |  |
| LOT 68 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 20 min(LÎPA) |  |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 20 min Set a cite 1000 buc. |  |  |  |
| LOT 69 Hidrogenofosfst dipotasic K2HPO4 (LÎPA) |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |  |
| LOT 70 Vazelina (LÎPA) |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de sticla |  |  |  |
| LOT 71 Ulei mineral (LÎPA) |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de sticla |  |  |  |
| LOT 72 Cloramina (LÎPA) |  |  |  |  | ambalat cutii de plastic |  |  |  |
| LOT 73 Maximum Recovery Diluent (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de caseina-1,0g, clorura de sodiu-8,5g. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |
| LOT 74 Tryptone soya agar (TSA) (LÎPA) |  |  |  |  | Compoziție : Digest pancreatic de caseină-15,0g, digest pancreatic de soia bean -5,0g, clorură de sodiu – 5,0g, agar-15,0g. Borcan max 500g, Condiții de păstrare a mediului deshidratat 150 -300 C |  |  |  |
| LOT 75 Cutii Petri (LÎPA) |  |  |  |  | Material polistiren sterile, autoclavabile, diametru 150mm |  |  |  |
| LOT 76 Cefotaxime Selective Supplement (1mg/L) (LÎPA) |  |  |  |  | p/u mediu MacConkey agar Compoziție: Shelf Life (days)730 days Storage Temp (°C) 2-8°C Dehydrated Medium Appearance Solid Pellet Dehydrated Medium Colour White Solubility Description Soluble Recommended Incubation Must be stored at 2-8°C Cefotaxime sodium salt stock solution prepared in bi-distilled water , antibiotic powder Conform 1 flacon=1bucată |  |  |  |
| LOT 77 Gel concentrate pentru prelucrarea boxelor (LÎPA) |  |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Gel prelucrarea boxelor. Active ingredients: 3,76 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, 3,39 g Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[2-(dide cylmethylammonio)ethyl]- .omega.-hydroxy-, propanoate (salt), 0,75 g 2-aminoethanol. Borcan a cite 5 L Certificat de conformitate |  |  |  |
| LOT 78 Pastille pentru prelucrarea pardoselei (LÎPA) |  |  |  |  | SM SR EN ISO 7218 Pastille pentru prelucrarea pentru pardoselei Active ingidients: clor, pastile (dezinfectant) Certificat de conformitate Cutie cite 100 pastile |  |  |  |
| LOT 79 Ecocid C (LÎPA) |  |  |  |  | Dezinfectant sub formă de pulbere granule, de culoare roz-gri, Compozitie:1 g de peroximonosulfat de potasiu(sare triplă) conține 500 mg. Substanțe auxiliare: surfactant (sulfonați de dodecilbenzen sodic), acizi organici, sisteme tampon anorganice (clorură de sodiu, polifosfat de sodiu), colorant, parfum citrus Cutie a cite 2,5 kg |  |  |  |
| LOT 80 Pseudomonas WCDM 00116 (LÎPA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Tub conține 2 fiole, 1 bucată=1tub |  |  |  |
| LOT 81 Iodura de potasiu (LÎPA) |  |  |  |  | Ambalaj original ,Puritate ≥ 99.5% |  |  |  |
| LOT 82 Iron sulfit agar (LÎPA) |  |  |  |  | Compozitia: peptone-15 g; enzymatic digest of soya 5 g; yeast extract 5 g; sodium disulfite anhydrous (Na2S2O5) 0,5 g; iron ammonium citrate (C6H8FeNO4) 1g; agar 9-18 g. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |
| LOT 83 Standard pentru calibrarea echipamentului pentru determinarea activitatii apei (SAL-T, NaCl) (LÎPA) |  |  |  |  | SAL-T standard saturat reutilizabil (suspensie de sare saturata): NaCl - activitatea apei la 200C – 0.755±0.001, la 250C – 0.753±0.003. Sa fie insotit de certificat trasabil. Reutilizabil cu o durată de valabilitate de până la 3 ani. Puncte standarde disponibile în intervalul 0 până la 100 rH. Ambalaj original. Puritate ≥99% |  |  |  |
| LOT 84 Standard pentru calibrarea echipamentului pentru determinarea activitatii apei (SAL-T, KCl) (LÎPA) |  |  |  |  | SAL-T standard saturat reutilizabil (suspensie de sare saturata): KCl - activitatea apei la 200C – 0.851±0.003, la 250C – 0.843±0.003. Sa fie insotit de certificat trasabil. Reutilizabil cu o durată de valabilitate de până la 3 ani. Puncte standarde disponibile în intervalul 0 până la 100 rH. Ambalaj original. Puritate ≥99% |  |  |  |
| LOT 85 Standard pentru calibrarea echipamentului pentru determinarea activitatii apei (SAL-T, K2SO4) (LÎPA) |  |  |  |  | SAL-T standard saturat reutilizabil (suspensie de sare saturata): K2SO4 - activitatea apei la 200C – 0.976±0.005, la 250C – 0.973±0.005. Sa fie insotit de certificat trasabil. Reutilizabil cu o durată de valabilitate de până la 3 ani. Puncte standarde disponibile în intervalul 0 până la 100 rH. Ambalaj original. Puritate ≥99% |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție. Obiectul de achiziției : PRODUSE CHIMICE, REACTIVI, REAGENȚI (pentru pozițiile care nu au fost ofertate). Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 24000000-4; LOT 1 Acid sulfuric standard titru 0,1N, fixanal (LTPA); bucată; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 2 Acid acetic standard titru 0,1N, fixanal (LTPA); bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 3 Albastru de bromfenol (LTPA); grame; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 4 Standard de oxidabilitate. Soluție pentru determinarea oxidabilității în alcool etilic rectificat (LTPA); ambalaj; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 5 Hexane (M. Manole,4); Litru; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 6 di-Sodium hydrogen citrate sesquihydrate (M. Manole,4); kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 7 Potassium chloride (M. Manole,4); kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 8 Sulfanilamide (M. Manole,4); gram; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 9 Acetanilide (MRC ) proteine (LÎPA); gram; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 10 Cloroform (LÎPA); Litru; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 11 Fenolftalein fosfat de sodiu (LÎPA); grame; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 12 Clorura de amoniu (LÎPA); kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 13 Dicromat de potasiu (LÎPA); gram; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 14 Sodium nitrite trace metals (LÎPA); gram; 25; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 15 Hidroxid de potasiu (LÎPA); kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 16 Carbonat de sodiu (LÎPA); kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 17 Iodura de mercur (II) rosie(LÎPA); gram; 25; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 18 Hirtie de indicator universala (LÎPA); cutii; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 19 Stearic acid for synthesis ,cu certificat trasabil (LÎPA); gram; 300; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 20 Succinic acid purum etalon standard , cu certificat trasabil (LÎPA); gram; 250; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 21 1-bromnaftalina (LÎPA); grame; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 22 Sulfat de potasiu (LÎPA); kg; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 23 Reference Electrolyte 1M KNO3 for double Junction electrodes (LÎPA); set; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 24 1,5 M Nitric acid (LÎPA); Litru; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 25 Sulfat de zinc heptahidrat(LÎPA); kg; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 26 Eter dietilic (LÎPA); Litru; 7500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 27 Monovanadat de amoniu (LÎPA); gram; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 28 Cromat de potasiu (LÎPA); gram; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 29 Hirtie de indicator CONGO (LÎPA); cutie; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 30 Fixanal Iod 2 0,05 N (0,1n ) concentrate standard solution , cu certificat trasabil (LÎPA); bucată; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 31 Sodiu tetraborat decahydrate Cu certificat trasabil (LÎPA); gram; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 32 Dexametazona d5(SI) C22H24D5FO5 (LÎPA); mg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 33 epi clortetraciclina C22H24Cl2N2O8 (LÎPA); mg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 34 DNSH C7H6N4O6 (LÎPA); mg; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 35 Perylene solution, C20H12(LÎPA) (LÎPA); ml; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 36 Perylene solution, C20H12 (LÎPA); ml; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 37 Benzo(a)pyrene C20H12 (LÎPA); ml; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 38 cis/trans FAME Column Performance Mix (CRM 40495-U) (LÎPA); ml; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 39 Amestec de ester metilic al acidului linoleic (CRM47791) (LÎPA); ml; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 40 Amestec de izomeri de ester metilic al acidului linolenic (CRM47792) (LÎPA); ml; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 41 Lincomycin hydrochloride C18H34N2O6S · HCl (LÎPA); gram; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 42 Pirlimicin HCl C17H33Cl3N2O5S (LÎPA); mg; 25; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 43 Clindamicin C18H33ClN2O5S(LÎPA); mg; 25; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 44 Lincomicin d3 C18H31D3N2O6S (LÎPA); mg; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 45 Clindamicin d3 C18H30D3ClN2O5S . HCl (LÎPA); mg; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 46 Streptomicina C21H39N7O12 · 1,5 H2SO4 (LÎPA); mg; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 47 Dihidrostreptomicina C21H41N7O12 · 3 / 2H2SO4 (LÎPA); mg; 25; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 48 Gentamicina (mixture C1, C1A, C2 si C2A) C21 H43 N5 O7, C20 H41 N5 O7. C19 H39 N5 O7. H2 O4 S (LÎPA); mg; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 49 Neomicina C23H46N6O13 (LÎPA); mg; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 50 Kanamicin (LÎPA); mg; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 51 Apramicina C21H41N5O11. H2O4S (LÎPA); mg; 25; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 52 Spectinomicina C14H24N2O7 · 2HCl · 5H2O (LÎPA); mg; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 53 Paromomicina C23 H45 N5 O14. H2 O4 S (LÎPA); mg; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 54 Sulfat de streptomicină-d3 C21H36D3N7O12H2O4S (LÎPA); mg; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 55 Gentamicină C2a-13C-d3 C1913CH38D3N5O7 (LÎPA); mg; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 56 Tobramicin sulfate C18H37N5O9 · xH2SO4 (LÎPA); mg; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 57 Florfenicol d4 C12H10D4Cl2FNO4S (LÎPA); mg; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 58 Florfenicol amina d4 (LÎPA); mg; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 59 Agent de lustruire a metalelor (LÎPA); ml; 235; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 60 Propanol 2 (LÎPA); Litru; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 61 Acid tricloracetic, Cl3CCOOH (LÎPA); grame; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 62 Acetona (LÎPA); Litru; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 63 Hexan pentru HPLC (LÎPA); Litru; 40; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 64 Bisulfat de sodiu NaHSO4*H2O (LÎPA); kg; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 65 Iodin iodid solution pentru mediu Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin ISO 6579 (LÎPA); flacon; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 66 Solutie fiziologica pentru prepararea suspensiei bacteriene (LÎPA); cutie; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 67 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 15 min (LÎPA); set; 7; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 68 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 20 min(LÎPA); set; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 69 Hidrogenofosfst dipotasic K2HPO4 (LÎPA); kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 70 Vazelina (LÎPA); ml; 300; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 71 Ulei mineral (LÎPA); litru; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 72 Cloramina (LÎPA); kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 73 Maximum Recovery Diluent (LÎPA); kg; 8; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 74 Tryptone soya agar (TSA) (LÎPA); kg; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 75 Cutii Petri (LÎPA); bucată; 4000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 76 Cefotaxime Selective Supplement (1mg/L) (LÎPA); flacon; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 77 Gel concentrate pentru prelucrarea boxelor (LÎPA); litru; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 78 Pastille pentru prelucrarea pardoselei (LÎPA); cutie; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 79 Ecocid C (LÎPA); cutie; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 80 Pseudomonas WCDM 00116 (LÎPA); Tub; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 81 Iodura de potasiu (LÎPA); kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 82 Iron sulfit agar (LÎPA); kg; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 83 Standard pentru calibrarea echipamentului pentru determinarea activitatii apei (SAL-T, NaCl) (LÎPA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 84 Standard pentru calibrarea echipamentului pentru determinarea activitatii apei (SAL-T, KCl) (LÎPA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 24000000-4; LOT 85 Standard pentru calibrarea echipamentului pentru determinarea activitatii apei (SAL-T, K2SO4) (LÎPA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ___________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |