## Лист1
Anexa nr.1
Nr. | Reagenți pentru analizatoare și teste rapide pentru anul 2026 |  |  |  |  | Valoarea estimativă, lei fără TVA | Perioada de livrare
| Denumirea | CPV | Cantitate | U/M | Descriere
Lot 1 Reagenti pentru analizator cobas c303, sistem închis | [5 empty] | 1062081
1 | ALTP2 , 800T, cobas c pack green | 33600000-6 | 22 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
2 | ASTP2, 800T, cobas c pack green | 33600000-6 | 22 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
3 | ALB2, 750T, cobas c pack green | 33600000-6 | 4 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
4 | ALP2, 1100T, cobas c pack green | 33600000-6 | 4 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
5 | AMYL2, 750T, cobas c pack green | 33600000-6 | 12 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
6 | BILD2, 1000T, cobas c pack green | 33600000-6 | 3 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
7 | BILT3, 1050T, cobas c pack green | 33600000-6 | 15 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
8 | CA2, 1500T, cobas c pack green | 33600000-6 | 3 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
9 | CHOL2, 2600T, cobas c pack green | 33600000-6 | 5 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
10 | CREAJ2, 2500T, cobas c pack green | 33600000-6 | 6 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
11 | GGT-2, 400T, cobas c pack green (enzimatic) | 33600000-6 | 16 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
12 | GLUC3, 3300T, cobas c pack green | 33600000-6 | 5 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
13 | IRON2, 700T, cobas c pack green | 33600000-6 | 6 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
14 | TP2, 1050T, cobas c pack green | 33600000-6 | 4 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
15 | TRIGL, 1000T, cobas c pack green | 33600000-6 | 8 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
16 | UREAL, 600T, cobas c pack green | 33600000-6 | 26 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
17 | UA2, 1300T, cobas c pack green | 33600000-6 | 7 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
18 | LDLC3, 600T, cobas c pack green | 33600000-6 | 14 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
19 | HDLC4, 700T, cobas c pack green | 33600000-6 | 12 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
20 | CKMB, 150T, cobas c pack green | 33600000-6 | 20 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
21 | PHOS2, 750T, cobas c pack green | 33600000-6 | 5 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
22 | MG2, 690T, cobas c pack green | 33600000-6 | 6 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
23 | A1CX3, 500T, cobas c pack green | 33600000-6 | 15 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
24 | ASLOT,200T cobas c pack green | 33600000-6 | 3 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
25 | RF-II,400T,cobas c pack green | 33600000-6 | 3 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
26 | CRP4,500T,cobas c pack green | 33600000-6 | 3 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
27 | FERR4,400T,cobas c pack green | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
28 | LDHI2,850T,cobas c pack green | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
29 | AMY-P,450T,cobas c pack green | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
30 | PreciControlClinChemMulti 1, 20x5ml | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
31 | PreciControlClinChemMulti 2, 20x5ml | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
32 | Cartridge CL | 33600000-6 | 2 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
33 | Cartridge K | 33600000-6 | 2 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
34 | Cartridge NA | 33600000-6 | 2 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
35 | REFERENCE ELECTRODE | 33600000-6 | 2 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
36 | ISE Diluent Gen.2, 2x2 Liter | 33600000-6 | 10 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
37 | ISE ReferenceElectrolyte 500ML | 33600000-6 | 50 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
38 | ISE Standardlow 10x3ML | 33600000-6 | 8 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
39 | ISE Standardhigh 10x3ML | 33600000-6 | 10 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
40 | ISE Internal Stand Gen.2, 2x2 Liter | 33600000-6 | 15 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
41 | ISE DEPROTEINIZER cobas integra (6x21ML) | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
42 | ISE cleaning solution Sys Clean 5x100 ml | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
43 | Cfas 12x3ML | 33600000-6 | 2 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
44 | Cfas HbA1c, 3x2ml | 33600000-6 | 2 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
45 | CfasLipids 3x1ML | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
46 | Cfas CK.MB 3x1ML | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
47 | CfasProteins 5x1ml | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
48 | Cfas PAC 3x1ML | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
49 | Preciset RF set 5x1ml | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
50 | ControlsetRFII set 2x2x1ml | 33600000-6 | 2 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
51 | PreciControl HBA1c Path | 33600000-6 | 3 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
52 | PreciControl HBA1c Norm | 33600000-6 | 3 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
53 | ECO-D, 40T, cobas c pack green | 33600000-6 | 82 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
54 | NaOH-D, cobas c pack green | 33600000-6 | 35 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
55 | SMS, cobas c pack green | 33600000-6 | 3 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
56 | BasicWash 2x2 L | 33600000-6 | 40 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
57 | AcidWash 2x2 L | 33600000-6 | 4 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
58 | Cobassamplecup 5000pcs | 33600000-6 | 3 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
59 | NACl, cobas c pack green | 33600000-6 | 2 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
60 | A1CD, cobas c pack green | 33600000-6 | 5 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
61 | SCCS, 50mL, cobas c pack green | 33600000-6 | 5 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
62 | LAMP HALOGEN ASSY 12V/50W | 33600000-6 | 4 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
63 | Reaction cell for cobas c 303 | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
64 | *KIT MAINTENANCE 1an modul C303 | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
65 | Membrana filtru de apa 200G | 33600000-6 | 2 | buc | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
66 | Cartus de schimbfistru de apa K1 5 mcr | 33600000-6 | 1 | buc | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
67 | Cartus de schimbfistru de apa K5 carbune, 1mcr | 33600000-6 | 1 | buc | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
68 | Cartus de schimbfistru de apa K1 10mcr | 33600000-6 | 1 | buc | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
69 | Resinaschimbatoare de ioni WSU II | 33600000-6 | 1 | buc | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 1 Pentru Analizatorul cobas c303, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
Lot 2 Reagenti pentru analizator cobas e402, sistem închis | [5 empty] | 1702629
1 | HBsAg G2 Elecsys E2G 300 | 33600000-6 | 12 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
2 | Anti-HBs G2 Elecsys E2G 300 V2 | 33600000-6 | 6 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
3 | Anti-HBc G2 Elecsys E2G 300 | 33600000-6 | 20 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
4 | HBeAgElecsys E2G 300 | 33600000-6 | 4 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
5 | Anti-HBeElecsys E2G 300 | 33600000-6 | 5 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
6 | Anti-HCV G2 Elecsys E2G 300 | 33600000-6 | 18 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
7 | Total PSA Elecsys E2G 300 | 33600000-6 | 20 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
8 | FT3 G3 Elecsys E2G 300 | 33600000-6 | 10 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
9 | FT4 G4 Elecsys E2G 300 | 33600000-6 | 14 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
10 | TSH Elecsys E2G 300 V2 | 33600000-6 | 17 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
11 | Prolactin G2 Elecsys E2G 100 | 33600000-6 | 12 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
12 | Anti-TPO Elecsys E2G 300 | 33600000-6 | 12 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
13 | Anti-TG Elecsys E2G 300 | 33600000-6 | 9 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
14 | C-Peptide Elecsys E2G 100T | 33600000-6 | 9 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
15 | CA 19-9 Elecsys E2G 100T | 33600000-6 | 5 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
16 | CEA E2G 100T | 33600000-6 | 12 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
17 | AFP E2G 100T | 33600000-6 | 9 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
18 | Testosterone G2 Elecsys E2G 300 | 33600000-6 | 5 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
19 | CA 125 G2 Elecsys E2G 100 | 33600000-6 | 3 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
20 | FSH Elecsys E2G 100 | 33600000-6 | 3 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
21 | LH Elecsys E2G 100 | 33600000-6 | 3 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
22 | CA 15-3 G2 Elecsys E2G100 | 33600000-6 | 3 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
23 | TG G2 Elecsys E2G 300 | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
24 | InsulinElecsys E2G 100 | 33600000-6 | 3 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
25 | CalcitoninElecsys E2G 100 | 33600000-6 | 3 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
26 | Vitamin B12 G2 Elecsys E2G 300 | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
27 | Vitamin D total G3 Elecsys E2G300 | 33600000-6 | 2 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
28 | free PSA Elecsys E2G 100 | 33600000-6 | 3 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
29 | Anti-HBs PC Elecsys | 33600000-6 | 2 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
30 | HBeAg PC Elecsys | 33600000-6 | 2 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
31 | Anti-HBc G2 PC Elecsys | 33600000-6 | 2 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
32 | Anti-HBe PC Elecsys | 33600000-6 | 2 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
33 | Anti-HCV PC Elecsys | 33600000-6 | 2 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
34 | HBsAg G2 PC Elecsys | 33600000-6 | 2 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
35 | PreciControlUniversalElecsys V2 | 33600000-6 | 6 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
36 | PreciControlThyro AB Elecsys V2 | 33600000-6 | 8 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
37 | PreciControl Tumor Marker ElecsysCobas E | 33600000-6 | 6 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
38 | PreciControlMultimarkerElecsys | 33600000-6 | 4 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
39 | PreciControlVariaElecsys | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
40 | Vitamin D total G3 PC Elecsys | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
41 | Prolactin G2 CS Elecsys | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
42 | TSH CS Elecsys V3 | 33600000-6 | 2 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
43 | FT3 G3 CS Elecsys | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
44 | FT4 G4 CS Elecsys | 33600000-6 | 2 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
45 | Anti-TPO CS Elecsys | 33600000-6 | 2 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
46 | Anti-TG CS Elecsys | 33600000-6 | 2 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
47 | Total PSA G2 CS Elecsys V3 | 33600000-6 | 2 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
48 | CEA CS | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
49 | C-Peptide CS | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
50 | CA 19-9 CS Elecsys | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
51 | AFP CS | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
52 | Testosteron CS | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
53 | CA 125 Gen 2 CS | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
54 | FSH CS | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
55 | LH CS | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
56 | CA 15 -3 CS | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
57 | Tg CS | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
58 | Insulin CS | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
59 | Calcitonin CS | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
60 | Vitamin B12 G2 CS | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
61 | Vitamin D total G3 CS | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
62 | Free PSA CS | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
63 | PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G | 33600000-6 | 25 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
64 | ProCell M G2 2x2L Elecsys E2G | 33600000-6 | 65 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
65 | AssayTip/AssayCuptray 3780 buc | 33600000-6 | 25 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
66 | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e | 33600000-6 | 90 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
67 | DiluentUniversal E2G | 33600000-6 | 2 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
68 | DiluentMultiAssay E2G 07299010190 | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
69 | *KIT MAINTENANCE 1 an modul E402 | 33600000-6 | 1 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
70 | Celula de masurare e402 | 33600000-6 | 1 | buc | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
71 | Solutie de calibrare celula | 33600000-6 | 1 | buc | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 2 Pentru Analizatorul cobas e402, sistem închis |  | 01.01.2026-31.12.2026
Lot 3 Reagenţi pentru analizatorul hematologic Mindray BC 5150 | [5 empty] | 243862
1 | M-52 Diluent set 20 lit. p/u Mindray | 33600000-6 | 20 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 3 Pentru analizatorul analizatorul hematologic automat 5diff Mindray BC 5150 |  | 01.01.2026-31.12.2026
2 | M-52 DIFF Lyse set 2 lit. p/u Mindray | 33600000-6 | 20 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 3 Pentru analizatorul analizatorul hematologic automat 5diff Mindray BC 5150 |  | 01.01.2026-31.12.2026
3 | M-52 LH Lyse set 0.4 lit. p/u Mindray | 33600000-6 | 20 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 3 Pentru analizatorul analizatorul hematologic automat 5diff Mindray BC 5150 |  | 01.01.2026-31.12.2026
4 | Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray | 33600000-6 | 35 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 3 Pentru analizatorul analizatorul hematologic automat 5diff Mindray BC 5150 |  | 01.01.2026-31.12.2026
5 | M-52Calibrator fl. 3 ml p/u Mindray | 33600000-6 | 2 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 3 Pentru analizatorul analizatorul hematologic automat 5diff Mindray BC 5150 |  | 01.01.2026-31.12.2026
6 | BC-5D Material de control hematologic set 3 x 3 ml p/u Mindray | 33600000-6 | 6 | set | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 3 Pentru analizatorul analizatorul hematologic automat 5diff Mindray BC 5150 |  | 01.01.2026-31.12.2026
7 | Hîrtie termo pentru Mindray BC-5150 | 33600000-6 | 200 | buc | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 3 Pentru analizatorul analizatorul hematologic automat 5diff Mindray BC 5150 |  | 01.01.2026-31.12.2026
8 | Filtru de aerpentru Mindray BC-5150 | 33600000-6 | 2 | buc | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 3 Pentru analizatorul analizatorul hematologic automat 5diff Mindray BC 5150 |  | 01.01.2026-31.12.2026
9 | Garnitura pentru AC pentru Mindray BC-5150 | 33600000-6 | 2 | buc | Marcaj: CE. Cerințe obligatorii lot 3 Pentru analizatorul analizatorul hematologic automat 5diff Mindray BC 5150 |  | 01.01.2026-31.12.2026
Lot 4 Reagenţi și consumabile pentru analizatorul automat de coagulare Sismex CA 660 (sistem închis) | [5 empty] | 271500
1 | Tromborel S | 33600000-6 | 40 | set | Reactiv liofilizat de tromboplastina extras din placenta umana pentru determinarea timpului de protrombina (PT) conformmetodei Quick, dar si determinarea activitatii factorilor de coagulare ai caii extrinseci de coagulare (II, V, VII, X) atunci cand este folosit impreuna cu plasma deficitara de factor. Sa permita determinarea concomitenta a parametrilor derivati din PT: raportul protrombinic (PR), activitatea protrombinica (PA) si raportul international normalizat (INR). Fiecare lot de reactivsă fie insotitde untabel de valoripentru ISI pe categorii de instrumente automate. Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator10x4 ml, Compozitie:Tromboplastina din placenta umana liofilizata,Clorura de calciu,Stabilitate si stocare: min 5 zile la 2 - 8°C (dupa reconstituire)- pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 |  | 01.01.2026-31.12.2026
2 | PT Multicalibrator | 33600000-6 | 2 | set | Set de 6 calibratori pentru trasarea curbei de calibrare pentru activitatea protrombinica (AP) si raportul international normalizat (INR). Sa permita determinarea automata a valorii ISI a instrumentului folosit si a valorii plasmei cu activitate protrombinica de 100%. FiecarelSet de 6 calibratoripentrutrasareacurbei de calibrarepentruactivitateaprotrombinica (AP) si raportul international normalizat (INR). Sa permitadeterminareaautomata a valorii ISI a instrumentuluifolosit si avaloriiplasmeicuactivitateprotrombinica de 100%. Fiecare lot de reactiv va fi insotitde untabel de valoripentru AP si INR pentrufiecaredincei 6 calibratori, pecategorii de reactiv de tromboplastina si instrumente automate. Prezentare:Set de 6 calibratorisub forma liofilizatacuimpachetareoriginala de la producator 6x 1ml;Compozitie: Plasma umanaliofilizata si stabilizatacu tampon. Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la ≤ -18°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 |  | 01.01.2026-31.12.2026
3 | Thrombin reagent | 33600000-6 | 80 | set | Reactiv liofilizat pentru determinarea fibrinogenului in plasma conform metodei Clauss modificate (fara dilutie). Reactiv ce nu mai presupune dilutia preliminara a plasmei cu tampon imidazol 1:10. Impachetare 10x1ml. Compozitie: Trombina bovina 100 NIH, tampon si stabilizatori. Stabilitate si stocare: 5 zile la 2 - 8°C (dupa reconstituire), 2 luni la ≤ - 20°C (dupa reconstituire) pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 |  | 01.01.2026-31.12.2026
4 | Owren's Veronal BufferOwren's Veronal Buffer | 33600000-6 | 13 | set | Reactiv suplimentar pentru determinarea testului de fibrinogen.Impachetare: 10 Flacoane x 15 mL.Compozitie: sodium barbital si sodium chloride, pH 7.35. Stabilitate si stocare: 8 saptamani la 2-8°Reactiv suplimentar pentru determinare atestului de fibrinogen.Impachetare: 10 Flacoane x 15 mL.Compozitie: sodium barbital si sodium chloride, pH 7.35. Stabilitate si stocare: 8 saptamani la 2-8°C pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 |  | 01.01.2026-31.12.2026
5 | Actin FS | 33600000-6 | 5 | set | Reactiv lichid pentru determinare a timpului de tromboplastina partial activata (APTT) in plasma citrate, dar si activitatii factorilor de coagulare ai caiiintrinseci de coagulare (VIII, IX, XI, XII) atunci cand este folosit impreunacu plasma deficitara de factor. Sa permita determinarea concomitenta a raportului de tromboplastina partial activata. reactiv sub forma lichida cu impachetare originala de la producator 10x2; Compozitie: Fosfati de din soia purificate in acidelagic, solutie tampon, Stabilizatori, Conservanti. Stabilitate si stocare:min 7 zile la (2 - 8°C ). |  | 01.01.2026-31.12.2026
6 | Clorura de Calciu | 33600000-6 | 3 | set | Reactiv suplimentar pentru determinarea timpului de tromboplastina partial activate (APTT). Prezentare: Reacti vsub forma lichida cu impachetare originala de la producator 10 x 15 ml; Compozitie: solutie CaCl2 0.025 mol/l. Stabilitate si stocare:min 8 saptamani la (2 - 25°C) |  | 01.01.2026-31.12.2026
7 | Standard Human Plasma | 33600000-6 | 0.5 | set | Calibratori liofilizati pentru trasarea curbei de calibrare a fibrinogenului, testelorspeciale, si atestelor de cagulare ce necesitacalibrare. Fiecare lot de reactiv este insotitde untabel de valori pentru toate testele, pe categorii de instrumente. Impachetare: flacon de 1 mL. Compozitie: Plasma umana liofilizata si diluata si stabilizata cu tampon. Stabilitate si stocare: 4 saptamani la ≤ -18°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 |  | 01.01.2026-31.12.2026
8 | Normal Control Control plasma N | 33600000-6 | 4 | set | Set. Control liofilizat de plasma umana pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice a testelor PT, APTT, fibrinogen si a testelor speciale (a Proteinei C, Proteinei S libere si a Antitrombinei) in intervalul normal. Fiecare lot de control va fi insotitde untabel de valori pentru toate testele pe categorii de reactivi si instrumente. Prezentare: Reactiv sub forma liofilizata cu impachetar eoriginala 10 x 1ml; Compozitie: Plasma umana obtinuta de la donatori de sange sanatosi si stabilizatacu tampon HEPES. Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la -20°C (dupa reconstituire). pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 |  | 01.01.2026-31.12.2026
9 | Pathological control Control plasma P | 33600000-6 | 4 | set | Set. Control liofilizat de plasma umana pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice a testelor PT, APTT, fibrinogen si a testelor speciale (a Proteinei C, Proteinei S libere si a Antitrombinei) in intervalul normal. Fiecare lot de control va fi insotitde untabel de valori pentru toate testele pe categorii de reactivi si instrumente. Prezentare: Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala 10 x 1ml; Compozitie: Plasma umana obtinuta de la donatori de sange sanatosi si stabilizata cu tampon HEPES. Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la -20°C (dupa reconstituire). pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 |  | 01.01.2026-31.12.2026
10 | Ci-Trol 2 | 33600000-6 | 2 | set | Set. Plasma de control folosita pentru verificarea valorilor patologice de APTT. Prezentare: Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator 10 x 1ml;Compozitie: Plasma umana liofilizata, conservanti si tampon; Stabilitate si stocare: 1 luna (-20°C) |  | 01.01.2026-31.12.2026
13 | CA Clean I | 33600000-6 | 60 | buc | Set. Solutie de spalare Compozitie: Hipocloride de sodiu de concentratie 1%Impachetare originala de la producator 1x 50 ml. Pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 |  | 01.01.2026-31.12.2026
14 | CA Clin II | 33600000-6 | 2 | buc | Solutie de spalare si deproteinzarie a acelor de pipetare. Compozitie: Acid Hidrocloric 0.16%, Surfactant Non-ionic 0.50%. Impachetare originala de la Producator 1 fl x 500 ml. Stabilitate: pana la data inscriptionatapeambalaj. Compatibil cu cuagulometrul automat Sysmex CA-660 |  | 01.01.2026-31.12.2026
15 | Cuvettes | 33600000-6 | 30 | set | Cuve de reactie din plastic siliconat compatibile cu analizorul Sysmex CA – 660 sistem inchis.Impachetrae originala de la producator: 1 set 1000 cuve. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 |  | 01.01.2026-31.12.2026
16 | Kit de mentenanta | 33600000-6 | 1 | set | Kit de mentenanta la analizatrul automat de coagulare ”Sysmex CA 660”. In ambalaj Original de la Producator. |  | 01.01.2026-31.12.2026
Lot 5 Reagenți pentru controlul calității | [5 empty] | 17610
1 | MSE Quality QS, Urine, 1 nivel, livrarea pe parcursul anului conform graficului prestabilit | 33600000-6 | 2 | set | Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. |  | 01.01.2026-31.12.2026
2 | MSE Quality QS, Clinical Chemistry, 1 nivel, livrarea pe parcursul anului conform graficului prestabilit | 33600000-6 | 2 | set | Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. |  | 01.01.2026-31.12.2026
3 | MSE Quality QS, Immunology, 1 nivel,livrarea pe parcursul anului conform graficului prestabilit | 33600000-6 | 2 | set | Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. |  | 01.01.2026-31.12.2026
4 | MSE Quality QS, Haematology , 1 nivel,livrarea pe parcursul anului conform graficului prestabilit | 33600000-6 | 2 | set | Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. |  | 01.01.2026-31.12.2026
5 | MSE Quality QS, Urine Sedimentation 1 nivel,livrarea pe parcursul anului conform graficului prestabilit | 33600000-6 | 2 | set | Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. |  | 01.01.2026-31.12.2026
| Lot 6 Teste rapide |  |  |  |  | 95794
1 | Test rapid Strept.hemolitic grupa A | 33600000-6 | 200 | test | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. |  | 01.01.2026-31.12.2026
2 | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale | 33600000-6 | 500 | test | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. |  | 01.01.2026-31.12.2026
3 | Determinarea calitativa a calprotectinei în materiile fecale prin metoda imunocromatografică, test rapid | 33600000-6 | 200 | test | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. |  | 01.01.2026-31.12.2026
4 | Troponin I,test rapid | 33600000-6 | 700 | test | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. |  | 01.01.2026-31.12.2026
5 | Ddimer,test rapid,Getein1100 | 33600000-6 | 1000 | test | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. |  | 01.01.2026-31.12.2026
6 | cTnI/NP,pro BNP,test rapid,cantitativ, Finecare | 33600000-6 | 50 | test | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. |  | 01.01.2026-31.12.2026
7 | PCT ,test rapid,cantitativ, Finecare | 33600000-6 | 100 | test | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. |  | 01.01.2026-31.12.2026
8 | cTnI/CKMB/Myo.test rapid, Finecare | 33600000-6 | 75 | test | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. |  | 01.01.2026-31.12.2026
| TOTAL 6 LOTURI |  |  |  |  | 3393476
Cerințe obligatorii : Produsele să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni.