| Anexa nr.22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |

| Nr. d/o | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul biochimic „Humalyzer Primus” |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Alfa-Amylase |  |  | Set 12 x 10 ml. Ambalaj standard pentru aparatul „ Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus”. |  |  |
| 1.2 | Bilirubin D+T |  |  | Set 1 x 100 ml; 1 x 100 ml. Ambalaj standard pentru aparatul „ Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus” |  |  |
| 1.3 | Creatinine |  |  | Set 1 x 100ml;1 x 100 ml; 2 x 9ml . Ambalaj standard pentru aparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus” |  |  |
| 1.4 | Glucose |  |  | Set 4 x 100 ml. Ambalaj standard pentru aparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus”. |  |  |
| 1.5 | GOT (AST) |  |  | Set 8 x 40 ml; 8 x 10 ml. Ambalaj standard pentru aparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus” |  |  |
| 1.6 | GPT (ALT) |  |  | Set 8 x 40 ml; 8 x 10 ml. Ambalaj standard pentru aparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus” |  |  |
| 1.7 | LDH |  |  | Set 10 x 8 ml; 2 x 10 ml. Ambalaj standard pentru aparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus” |  |  |
| 1.8 | Protein total |  |  | Set 4 x100 ml Ambalaj standard pentru aparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus” |  |  |
| 1.9 | Urea |  |  | Set 8 x 40 ml; 8 x 10 ml. Ambalaj standard pentru aparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus” |  |  |
| 1.10 | Uric Acid |  |  | Set 4 x100 ml. Ambalaj standard pentru aparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus” |  |  |
| 1.11 | Material de control normal - HumatrolN |  |  | Set 6 x 5 ml. Ambalaj standard pentru aparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus”. |  |  |
| 1.12 | Wash solution |  |  | Flacoane 1 x 100 ml. Ambalaj standard pentru aparatul „Humalyzer Primus”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer Primus” |  |  |
| 1.13 | Lampa fotometrica p/analizator biochimic |  |  | Compatibila cu aparatul „Humalyzer Primus” |  |  |
| Lot 2. Regenţi, materiale de control și consumabile pentru coagulometru Humaclot Duo Plus, sistem închis |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | HemoStatThromboplastin-SI |  |  | Set p/u detrminarea protrombineiatestat ISI 1,1-1,15; 6x2 ml Compatibil cu aparatul „Humaclot Duo Plus”. |  |  |
| 2.2 | HemoStat Fibrinogen |  |  | Set p/u determinarea fibrinogenului, metoda Klauss, 5x2 ml Compatibil cu aparatul „Humaclot Duo Plus”. |  |  |
| 2.3 | Plasma de control normală - HemoStat Plasma Normal |  |  | Plasma de control normală 6x1 ml Compatibil cu aparatul „Humaclot Duo Plus”. |  |  |
| 2.4 | Cuve cu mixer metalic |  |  | Cuve de reacție 5x500 buc Compatibil cu aparatul „Humaclot Duo Plus”. |  |  |
| Lot 3. Reagenţi și material de control pentru analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 | AFIAS D-Dimer |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |  |
| 3.1 | AFIAS Ferritin |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |  |
| 3.2 | AFIAS HbA1c |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |  |
| 3.3 | AFIAS CRP |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |  |
| 3.4 | AFIAS PCT |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |  |
| 3.5 | AFIAS Cardiac Triple |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |  |
| 3.6 | AFIAS HBsAg |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |  |
| 3.7 | AFIAS anti-HCV |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |  |
| 3.8 | AFIAS TSH |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |  |
| 3.9 | AFIAS T3 |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |  |
| 3.10 | AFIAS T4 |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |  |
| 3.11 | AFIAS PSA |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |  |
| 3.12 | D-Dimer control |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x0,5 ml |  |  |
| 3.13 | Ferritin control |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x0,5 ml |  |  |
| 3.14 | HbA1c Control |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x0,5 ml |  |  |
| 3.15 | CRP control |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x0,5 ml |  |  |
| 3.16 | PCT control |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml |  |  |
| 3.17 | Cardiac Triple control |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 3x2x0,25 ml |  |  |
| 3.18 | HBsAg control |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml |  |  |
| 3.19 | anti-HCV control |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml |  |  |
| 3.20 | TSH control |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml |  |  |
| 3.21 | T3 control |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml |  |  |
| 3.22 | T4 control |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml |  |  |
| 3.23 | PSA control |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 2x1 ml |  |  |
| 3.24 | Cartuș de spălare |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 100 buc |  |  |
| 3.25 | AFIAS HbA1c |  |  | Compatibil cu analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis. Set 24 teste |  |  |
| Lot 4. Reagenți și material de control pentru analizatorul acido-bazic BGA-102, sistem inchis |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Test card (8 in 1) |  |  | Compatibil cu analizatorul acido-bazic BGA-102, sistem închis. Set 25 teste |  |  |
| 4.2 | Test card (4 in 1) |  |  | Compatibil cu analizatorul acido-bazic BGA-102, sistem închis. Set 25 teste |  |  |
| 4.3 | Reagent pack (100T) |  |  | Compatibil cu analizatorul acido-bazic BGA-102, sistem închis. Ambalaj 100 teste |  |  |
| 4.4 | BGA Control Mix |  |  | Compatibil cu analizatorul acido-bazic BGA-102, sistem închis. Set 5x2,5ml |  |  |
| Lot 5. Reagenți șiconsumabile pentru hematologie analizatorul PCE 210, ERMA |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Diluent ERMA, 20l, 3459,Avantor |  |  | CE, Soluție de diluare, ambalaj 20L pe bază de apă și conține clorură de natriu, sulfat de sodiu, procaină, acid clorhidric și conservanți, într-un compus tampon anorganic. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul. |  |  |
| 5.2 | Proclean 5 l, 3900, Avantor |  |  | CE, Soluție de spălare 5 L, pe bază de apă, să conțină enzim proteulitic, clorură de sodiu, sulfast de sodiu, polioxietelinalchilalcool și conservați într-un compus tampon anorganic. Să conțină un colorant inert purpuriu. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul. |  |  |
| 5.3 | Cymet Erma III DIFF 1 l, 3968, Avantor |  |  | CE, Soluție de lizare 1 L.Compuși cu aternari de amoniu și KCN (mai mic de 0.1 %). Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul. |  |  |
| 5.4 | Set de control p-u analizatorul hematologic, 8 param. (L,N,H) |  |  | CE, reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce definesc variația așteptată in domeniul normal, scăzut,crescut, cu o stabilitate bună in timp. Flacoane din sticla cu volum 2,5 ml,valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptamâni. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul. |  |  |
| 5.5 | Pompa p-u Analizator Hematologic PCE-210, Erma |  |  | Pompe pentru evacuarea deseurilor compatibile cu Analizator Hematologic PCE-210, Erma. Furnizorul să fie autorizat de producătorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor inginerilor calificați în domeniu. |  |  |
| Lot 6. Reagenți și consumabile pentru hematologie analizatorul Cell Dyn Emerald, Abbott (system închis) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | EMERALD DILUENT RGT 10 l, 9H4802 |  |  | CE,reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine,volumul 10 litri |  |  |
| 6.2 | EMERALD CLEANER RGT 960 ml, 9H4602 |  |  | CE,detergent enzimatic proteolitic concentrate pentru spălarea curentă,volumul 960 ml |  |  |
| 6.3 | EMERALD HGB LYSE RGT 960 ml, 9H4702 |  |  | CE,reagent pentru hemolizare, volumul 960 ml |  |  |
| 6.4 | Set de control p-u analizatorul hematologic, 8 param. ( L,N,H) |  |  | CE, reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce definesc variația așteptată in domeniul normal, scăzut,crescut, cu o stabilitate bună in timp. Flacoane din sticla cu volum 2,5 ml,valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptamâni. |  |  |
| 6.5 | Solutie concentrata de hipoclorid 0.5% p/u PCE, 3917, Avantor |  |  | CE,reagent pentru spălare, volum 1 litru |  |  |
| Lot 7. Reagenți și consumabile pentru analizatorul Stat Profile Prime Plus (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Prime-Plus Sensor Card: w/ COOx (Standard) 1/100 teste |  |  | Micro senzor card pentru 1/100 teste compatibile cu analizatorul Stat Profile Prime Plus |  |  |
| 7.2 | Prime-Plus Sensor Card- BLANK RENAL Sensor Card: (Clinical) |  |  | Senzor card - Blank Renal compatibil cu analizatorul Stat Profile Prime Plus |  |  |
| 7.3 | Reference Sensor- Prime-Plus (w/ W/R Pump Tubing) (CLINICAL) |  |  | Senzor de referința (Pompa-Tub) compatibil cu analizatorul Stat Profile Prime Plus |  |  |
| 7.4 | Stat Profile Prime Plus® Calibrator Cartridge 100 Sample |  |  | Cartuș de Calibrare compatibil cu analizatorul Stat Profile Prime Plus |  |  |
| 7.5 | Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls BG, COOX Levels 1, 2, 3; 10amp. x 3ml; |  |  | Set de control Levels 1, 2, 3 compatibil cu analizatorul Stat Profile Prime Plus |  |  |
| 7.6 | Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls Chemistry Levels 4,5; 10amp. x 3ml; |  |  | Set de control Levels 4,5 compatibil cu analizatorul Stat Profile Prime Plus |  |  |
| 7.7 | Kit Clot Syringe 200 buc/set |  |  | Adaptar pentru captarea cheagurilor compatibil cu analizatorul Stat Profile Prime Plusset set/200 buc |  |  |
| Lot 8. | Vopsea Romanovschii,1litru |  |  | Soluție gata de lucru 2. Ambalaj flacoane până la 1000 ml |  |  |
| Lot 9. | Vopsea Eozin dupa Main Griunvald |  |  | Soluție gata de lucru 2. Ambalaj flacoane până la 1000 ml |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |

| Nr. d/o | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor/servi-ciilor/lucrărilor solicitate |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Sumacu TVA |  | Termenul de livrare/prestare |  | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul biochimic „Humalyzer Primus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33696200-7 |  | Alfa-Amylase |  | Bucat (set) | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33696200-7 |  | Bilirubin D+T |  | Bucat (set) | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33696200-7 |  | Creatinine |  | Bucat (set) | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33696200-7 |  | Glucose |  | Bucat (set) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33696200-7 |  | GOT (AST) |  | Bucat (set) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33696200-7 |  | GPT (ALT) |  | Bucat (set) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33696200-7 |  | LDH |  | Bucat (set) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 33696200-7 |  | Protein total |  | Bucat (set) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 33696200-7 |  | Urea |  | Bucat (set) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 33696200-7 |  | Uric Acid |  | Bucat (set) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 33696200-7 |  | Material de control normal - HumatrolN |  | Bucat (set) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33696200-7 |  | Wash solution |  | Bucata | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 33696200-7 |  | Lampa fotometrica p/analizator biochimic |  | Bucata | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Regenţi, materiale de control și consumabile pentru coagulometru Humaclot Duo Plus, sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33696200-7 |  | HemoStatThromboplastin-SI |  | Bucat (set) | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33696200-7 |  | HemoStat Fibrinogen |  | Bucat (set) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33696200-7 |  | Plasma de control normală - HemoStat Plasma Normal |  | Bucat (set) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33696200-7 |  | Cuve cu mixer metalic |  | Bucat (set) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3. Reagenţi și material de control pentru analizatorul imunologic AFIAS-6, sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33690000-3 |  | AFIAS D-Dimer |  | Bucat (set) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33690000-3 |  | AFIAS Ferritin |  | Bucat (set) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33690000-3 |  | AFIAS HbA1c |  | Bucat (set) | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33690000-3 |  | AFIAS CRP |  | Bucat (set) | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33690000-3 |  | AFIAS PCT |  | Bucat (set) | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33690000-3 |  | AFIAS Cardiac Triple |  | Bucat (set) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33690000-3 |  | AFIAS HBsAg |  | Bucat (set) | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 33690000-3 |  | AFIAS anti-HCV |  | Bucat (set) | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 33690000-3 |  | AFIAS TSH |  | Bucat (set) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 33690000-3 |  | AFIAS T3 |  | Bucat (set) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 33690000-3 |  | AFIAS T4 |  | Bucat (set) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33690000-3 |  | AFIAS PSA |  | Bucat (set) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 33690000-3 |  | D-Dimer control |  | Bucat (set) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 33690000-3 |  | Ferritin control |  | Bucat (set) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 33690000-3 |  | HbA1c Control |  | Bucat (set) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 33690000-3 |  | CRP control |  | Bucat (set) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 33690000-3 |  | PCT control |  | Bucat (set) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 33690000-3 |  | Cardiac Triple control |  | Bucat (set) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 33690000-3 |  | HBsAg control |  | Bucat (set) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 33690000-3 |  | anti-HCV control |  | Bucat (set) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 33690000-3 |  | TSH control |  | Bucat (set) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 33690000-3 |  | T3 control |  | Bucat (set) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 33690000-3 |  | T4 control |  | Bucat (set) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 33690000-3 |  | PSA control |  | Bucat (set) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33690000-3 |  | Cartuș de spălare |  | Bucat (set) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4. Reagenți și material de control pentru analizatorul acido-bazic BGA-102, sistem inchis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33690000-3 |  |  | Test card (8 in 1) | Bucat (set) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33690000-3 |  |  | Test card (4 in 1) | Bucat (set) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33690000-3 |  |  | Reagent pack (100T) | Bucata | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33690000-3 |  |  | BGA Control Mix | Bucat (set) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5. Reagenți șiconsumabile pentru hematologie analizatorul PCE 210, ERMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33100000-1 | Diluent ERMA, 20l, 3459,Avantor |  |  | Bucata | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33100000-1 | Proclean 5 l, 3900, Avantor |  |  | Bucata | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33100000-1 | Cymet Erma III DIFF 1 l, 3968, Avantor |  |  | Bucata | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33100000-1 | Set de control p-u analizatorul hematologic, 8 param. (L,N,H) |  |  | Bucata | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33100000-1 | Pompa p-u Analizator Hematologic PCE-210, Erma |  |  | Bucata | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 6. Reagenți și consumabile pentru hematologie analizatorul Cell Dyn Emerald, Abbott system închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33100000-1 | EMERALD DILUENT RGT 10 l, 9H4802 |  |  | Buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33100000-1 | EMERALD CLEANER RGT 960 ml, 9H4602 |  |  | Buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33100000-1 | EMERALD HGB LYSE RGT 960 ml, 9H4702 |  |  | Buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33100000-1 | Set de control p-u analizatorul hematologic, 8 param. ( L,N,H) |  |  | Buc(set) | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33100000-1 | Solutie concentrata de hipoclorid 0.5% p/u PCE, 3917, Avantor |  |  | Buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7.Reagenți și consumabile pentru analizatorul Stat Profile Prime Plus sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33100000-1 | Prime-Plus Sensor Card: w/ COOx (Standard) 1/100 teste |  |  | Bucata (set) | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33100000-1 | Prime-Plus Sensor Card- BLANK RENAL Sensor Card: (Clinical) |  |  | Bucata | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33100000-1 | Reference Sensor- Prime-Plus (w/ W/R Pump Tubing) (CLINICAL) |  |  | Bucata | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33100000-1 | Stat Profile Prime Plus® Calibrator Cartridge 100 Sample |  |  | Bucata (set) | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33100000-1 | Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls BG, COOX Levels 1, 2, 3; 10amp. x 3ml; |  |  | Bucata (set) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33100000-1 | Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls Chemistry Levels 4,5; 10amp. x 3ml; |  |  | Bucata (set) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33100000-1 | Kit Clot Syringe 200 buc/set |  |  | Bucata (set) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 33100000-1 | Vopsea Romanovschii,1litru |  |  | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 33100000-1 | Vopsea Eozin dupa Main Griunvald |  |  | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________