| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. Numărul procedurii de achiziție: _____________________________________________ Obiectul achiziției: Materiale de construcție, pentru reparația sediului SSE Călărași. |
| Denumirea bunurilor | Denumirea serviciului/bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Materiale de construcție, pentru reparația sediului SSE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dibluri cu șuruburi, dimensiunea 8 × 80 mm, pentru fixarea profilurilor metalice. |  |  |  | Dibluri cu șuruburi, dimensiunea 8 × 80 mm, pentru fixarea profilurilor metalice. |  |  |  |  |
| Amorsa-grund (Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante;Aderență deosebită la suport;Putere bună de pătrundere;Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă; Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă;Uscare rapidă;Pentru lucrări la interior) |  |  |  | Amorsa-grund (Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante;Aderență deosebită la suport;Putere bună de pătrundere;Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă; Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă;Uscare rapidă;Pentru lucrări la interior) |  |  |  |  |
| Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (lavabilă albă, pentru lucrări interioare, rezistentă la frecare şi spălăre, permite respiraţia pereţilor, consum de circa 0,125-0,17 kg/m2, pe o suprăfaţă de 80 – 110 m2) |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (lavabilă albă, pentru lucrări interioare, rezistentă la frecare şi spălăre, permite respiraţia pereţilor, consum de circa 0,125-0,17 kg/m2, pe o suprăfaţă de 80 – 110 m2) |  |  |  |  |
| Grund cu cuart siliconată (pentru amorsarea suprafețelor interioare minerale absorbante și întărirea suporturilor, conține hidroemulsie acrilică cu aditivi, consum 0,1- 0,15kg/m2) |  |  |  | Grund cu cuart siliconată (pentru amorsarea suprafețelor interioare minerale absorbante și întărirea suporturilor, conține hidroemulsie acrilică cu aditivi, consum 0,1- 0,15kg/m2) |  |  |  |  |
| Chit pe baza de ipsos, alb, destinaţie – universal, domeniul de utilizare + interior. (Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m2) |  |  |  | Chit pe baza de ipsos, alb, destinaţie – universal, domeniul de utilizare + interior. (Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m2) |  |  |  |  |
| Banda pentru imbinarea rosturilor, alba, lăţimea-50mm, lungimea-20m. |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor, alba, lăţimea-50mm, lungimea-20m. |  |  |  |  |
| Ipsos pentru lucrări la interior, ipsos de calitate superioară cu adaos de polimeri, plastifianți |  |  |  | Ipsos pentru lucrări la interior, ipsos de calitate superioară cu adaos de polimeri, plastifianți |  |  |  |  |
| Plăci din gips-carton hidrorezistente, dimensiuni: 2500 × 1200 × 12,5 mm. |  |  |  | Plăci din gips-carton hidrorezistente, dimensiuni: 2500 × 1200 × 12,5 mm. |  |  |  |  |
| Hârtie pentru șlefuire uscată, 23 × 30 gr 6. |  |  |  | Hârtie pentru șlefuire uscată, 23 × 30 gr 6. |  |  |  |  |
| Profil de ghidaj UD 27/28 77 buc/3m |  |  |  | Profil de ghidaj UD 27/28 77 buc/3m |  |  |  |  |
| Profil de support CD 60-27 184 buc/3m. |  |  |  | Profil de support CD 60-27 184 buc/3m. |  |  |  |  |
| Șuruburi cu autofiletare 3,5 × 25 mm. |  |  |  | Șuruburi cu autofiletare 3,5 × 25 mm. |  |  |  |  |
| Elemente suspensie ES 60/125 mm – 700 bucăți. |  |  |  | Elemente suspensie ES 60/125 mm – 700 bucăți. |  |  |  |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Semnat:_______________ Numele, Prenumele:__Draganel Nicolae_______În calitate de: __Președintele raionului_Călărași Beneficiar: _CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAȘI _ Adresa: __Or. Călărași, str. Biruinței nr.1/1_____ Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________În calitate de: ________________ ## Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: _____________________________________________ Obiectul achiziției: Materiale de construcție, pentru reparația sediului SSE Călărași.. Cod CPV; Denumirea serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 44110000-4; Dibluri cu șuruburi, dimensiunea 8 × 80 mm, pentru fixarea profilurilor metalice.; Buc.; 200,00. 44110000-4; Amorsa-grund (Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante;Aderență deosebită la suport;Putere bună de pătrundere;Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă; Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă;Uscare rapidă;Pentru lucrări la interior); Căldare 10 kg; 1,00; Materialele vor fi livrate în termen de 10 zile de la înregistrarea contractului în sistemul trezorerial, la sediul SSE Călărași, str. Toma Ciorba nr.15. Cheltuelile de livrare vor fi suportate de Operatorul Economic.. 44110000-4; Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (lavabilă albă, pentru lucrări interioare, rezistentă la frecare şi spălăre, permite respiraţia pereţilor, consum de circa 0,125-0,17 kg/m2, pe o suprăfaţă de 80 – 110 m2); Căldare 14 kg; 3,00. 44110000-4; Grund cu cuart siliconată (pentru amorsarea suprafețelor interioare minerale absorbante și întărirea suporturilor, conține hidroemulsie acrilică cu aditivi, consum 0,1- 0,15kg/m2); Căldare 10 kg; 1,00; Materialele vor fi livrate în termen de 10 zile de la înregistrarea contractului în sistemul trezorerial, la sediul SSE Călărași, str. Toma Ciorba nr.15. Cheltuelile de livrare vor fi suportate de Operatorul Economic.. 44110000-4; Chit pe baza de ipsos, alb, destinaţie – universal, domeniul de utilizare + interior. (Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m2); Sac 25 kg; 3,00. 44110000-4; Banda pentru imbinarea rosturilor, alba, lăţimea-50mm, lungimea-20m.; M; 200,00/bobina de 20 metri. 44110000-4; Ipsos pentru lucrări la interior, ipsos de calitate superioară cu adaos de polimeri, plastifianți.; Sac 25 kg; 9,00; Materialele vor fi livrate în termen de 10 zile de la înregistrarea contractului în sistemul trezorerial, la sediul SSE Călărași, str. Toma Ciorba nr.15. Cheltuelile de livrare vor fi suportate de Operatorul Economic.. 44110000-4; Plăci din gips-carton hidrorezistente, dimensiuni: 2500 × 1200 × 12,5 mm.; Buc.; 88,00. 44110000-4; Hârtie pentru șlefuire uscată, 23 × 30 gr 6.; Buc.; 20,00. 44110000-4; Profil de ghidaj UD 27/28 77 buc/3m; Buc.; 77,00. 44110000-4; Profil de support CD 60-27 184 buc/3m.; Buc.; 184,00. 44110000-4; Șuruburi cu autofiletare 3,5 × 25 mm.; Buc.; 4000,00; Materialele vor fi livrate în termen de 10 zile de la înregistrarea contractului în sistemul trezorerial, la sediul SSE Călărași, str. Toma Ciorba nr.15. Cheltuelile de livrare vor fi suportate de Operatorul Economic.. 44110000-4; Elemente suspensie ES 60/125 mm – 700 bucăți.; Buc.; 700,00. TOTAL inclusiv TVA lei MDL. |

## Semnat:_______________ Numele, Prenumele:__Draganel Nicolae_______În calitate de: __Președintele raionului_Călărași__

Beneficiar: _CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAȘI _ Adresa: __Or. Călărași, str. Biruinței nr.1/1_____

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________