| Statie de epurare, statie de pompare, retea de canalizare cu lungimea aproximativ=7km de terenurile APL I Nrusova, situat in intravilan, extravilan, s. Chetroasa, s. Ciopleni, com. Hrusova, r-ul Criuleni (Nr.Ob.7/2023-C) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1

Costul generatorului diesel .  Statia de pompare a apelor uzate nr.2 L=15m . (Marca AEE)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | 3320011-15 | Generator insonorizat "GEKO" , 9kW, 400V, 50Hz (590kg) | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.