(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări
Bloc locativ cu 40 locuri 2. Incalzire.
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Отопление.
			
1	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип  22 1000/500 L/Н)(''Teploimport'')
	buc	10,00	
 2	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(Тип  22 1200/500 L/Н)
	buc	5,00	
 3	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Тип  22 1800/500 L/Н)
	buc	1,00	
 4	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип  22 1400/300 L/Н)
	buc	2,00	
 5	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип  22  700/500)
	buc	3,00	
 6	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(Тип  22 1100/500 L/Н)
	buc	9,00	
 7	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Тип  22  500/500 L/Н)
	buc	1,00	
 8	IC05C
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1" (стальные электросварные  ф32x2,2мм)
	m	10,00	
 9	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	10,00	
 10	IzA08A
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv
	m	10,00	
 11	AcA25A К=0,5к з-те
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Монтаж стальнх  частей ф32мм)
	buc	16,00	
 12	Pret de piata
	Тройник  стальной  ф32/ф20/ф32 
	buc	6,00	
 13	Pret de piata
	Отвод  cтальной  ф32
	buc	10,00	
 14	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка отверстий 200x200 )
	buc	16,00	
 15	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление трубопроводов)
	kg	5,00	
 16	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Клапан балансировочный статический ф20мм  (R206B) "Giacomini"
	buc	4,00	
 17	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (Aвтом. регулятор перепада давл ф20мм  (R206C) "Giacomini"-УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И  ОБОРУДОВАНИЯ
	buc	4,00	
 18	IC38G
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Дренажный адаптер R608D)
	buc	8,00	
 19	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Ручной угловой   клапан с герм. прокладкой ф15мм (R5TG ф15 )
	buc	8,00	
 20	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Кран угловой зап. регулир.  ф15мм (R14 TG ))
	buc	23,00	
 21	ID01A
	Воздушный кран
	buc	31,00	
 22	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Aвтоматический регулятор температуры. ф15мм (R401 TG ))
	buc	23,00	
 23	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Термоголовка (R470))
	buc	23,00	
 24	ID01A
	Пробка радиаторная
	buc	62,00	
 25	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль муфтовый ф25мм 15кч18n2)
	buc	2,00	
 26	AcA25A К=0,5к з-те
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Монтаж стальнх  частей ф15-ф20мм)
	buc	77,00	
 27	Pret de piata
	Тройник D20x15x20
	buc	25,00	
 28	Pret de piata
	Колено   D20мм
	buc	28,00	
 29	Pret de piata
	Колено   D15мм
	buc	22,00	
 30	Pret de piata
	Муфта   D20/15
	buc	12,00	
 31	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепление труб (на две трубы )
	buc	76,00	
 32	RpCU06C
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 (Штробивка пола)
	m	4,00	
 33	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы  полипропиленовые  PR-R/AL PN20  ф20x2,8мм-STABI)(Teploimport)
	m	50,00	
 34	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубы полипропиленовые PR-R/AL ф25x3,5мм-STABI)
	m	116,00	
 35	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	50,00	
 36	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	116,00	
 37	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (фильтр-грязевик ф20)
	buc	4,00	
 38	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(Плинтус пластиковый в комплекте 4000x40x88) (L=30x4=120м)
	m	120,00	
 39	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Угольник-монтаж)
	buc	62,00	
 40	IC38В
	Угольник  D45 внутренний /наружный D20 -(стоимость)
	buc	62,00	
 41	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Переход-монтаж)
	buc	62,00	
 42	IC38В
	Переход с металлической  резьбой    наружный D20x15 -(стоимость)
	buc	62,00	
 		Capitolul 2. Монтажные работы
			
43	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Aвтом. регулятор перепада давл. ф20мм  (R206C) "Giacomini"
	buc	4,00	
 		Capitolul 3. Оборудование.
			
44	Pret de piata
	Aвтом. регулятор перепада давл. ф20мм  (R206C) "Giacomini"- ("Teploimport")
	buc	4,00	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.