ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea Consumabile medicale (listă suplimentară) delegată de CAPCS II

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

2. IDNO 1003600150783

3. Adresa str. Testemițanu 29

4. Numărul de telefon/fax 022-403-697

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante:

e-mail: scr@ms.md   achizitiipublicescr@gmail.com

pagina web: www.scr.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP - www.achizitii.md.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Instituție medico-sanitară

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | U/m | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată F/TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33140000-3 | Lot 1 Canula pentru recoltare venei folosite la bypass Ao-coronarian | buc | 150 | Canula pentru recoltare venei folosite la bypass Ao-coronarian Virf oblic(beveled tip) Lungimea-5cm Diametrul-3mm. | 21.000,00 |
| 2 |  | Lot 2 Cateter cu electrod bipolar p/t cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos cu balon, 5Fr | buc | 5 | 5Fr, Lungimea 125 cm,Primul electrod la capătul distal, al doilea electrod 1 cm proximal, cu balon, compatibil cu electrocardiostimulator de tip Medtronic sau echivalentul. | 16.000,00 |
| 3 |  | Lot 3 Cateter de aspiratie CH 10 | buc | 200 | 1.Marimea: CH 10; (F), lungimea ~ 50cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; | 600,00 |
| 4 |  | Lot 4 Cateter de aspiratie CH 8 | buc | 100 | 1.Marimea: CH 8; (F), lungimea ~ 40cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; | 300,00 |
| 5 |  | Lot 5 Pungă igienică pentru vomă | buc | 200 | Pungă din polietilenă, rezistentă la rupturi, cu inel de fixare din plastic, special pentru gură, cu diametru cca 11 cm, atraumatic, ce permite folosirea igienică de către pacient. Volumul pînă la 1 litru de lichid, cu valvă antireflux, cu mecanizm ce permite ermitizarea ulterioară a conţinutului. Nesteril. | 2.000,00 |
| 6 |  | Lot 6 Retractor chirurgical din silicon radiopac bumbac sau polyester | buc | 20 | Retractor chirurgical din silicon radiopac bumbac sau polyester.Flexibil. Rezistent, suprafata neteda, fara tesut aderential, diferite culori, dimensiuni - 1,5 mm | 6.400,00 |
| 7 |  | Lot 7 Set canule pentru irigatii | buc | 250 | Set canule irigatie conector Jane, 1canulă - 18Fr (6,0 mm), 1canulă - 24 Fr (8,0 mm), steril | 4.750,00 |
| 8 | 33140000-3 | Lot 8 Sistem de drenaj 12CH | buc | 100 | 1. Dren PVC 12CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. | 4.500,00 |
| 9 |  | Lot 9 Sistem de drenaj 16CH | buc | 100 | 1. Dren PVC 16CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. | 4.500,00 |
| 10 |  | Lot 10 Sistem de drenaj 18CH | buc | 150 | 1. Dren PVC 18CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. | 6.750,00 |
| 11 |  | Lot 11 Sonda Blakmore din cauciuc | buc | 35 | Sonda Blakmore din cauciuc | 11.375,00 |
| 12 |  | Lot 12 Sonde gastro-duodenale 16Fr | buc | 100 | 16 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale(14-16Fr) Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala, Steril | 1.200,00 |
| 13 | 33140000-3 | Lot 13 Sonde gastro-duodenale 14Fr | buc | 100 | 14 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale(14-16Fr) Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala, Steril | 1.200,00 |
| 14 |  | Lot 14 Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6Fr | buc | 50 | 6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex),cu ghid de nitinol, hidrofolic cu virf flexibil , pentru stentări dificile cu uretere tortuoase şi calculi mari | 66.000,00 |
| 15 |  | Lot 15 Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7Fr | buc | 20 | 7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex),cu ghid de nitinol, hidrofolic cu virf flexibil , pentru stentări dificile cu uretere tortuoase şi calculi mari | 30.000,00 |
| 16 |  | Lot 16 Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 | buc | 20 | 7,5; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa | 2.400,00 |
| 17 |  | Lot 17 Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 | buc | 40 | 8,0; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa | 4.800,00 |
| 18 |  | Lot 18 Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5 | buc | 50 | 8,5; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa | 6.000,00 |
| 19 |  | Lot 19 Măști pentru ventilare O2 | buc | 20 | mască reutilizabilă pentru anestezie, mărimea 4 din silicon medical, să nu conțină latex. Formată dintr-un strat integru și nu conține cavități cu aer. Cu conector de diametru 22mm (Reg1:MP01914, dRAGHER ref2: 2106570-033 ge sau echivalentul) | 13.000,00 |
| 20 |  | Lot 20 Mănuşi din polietilenă | buc | 120000 | Material polietilenă, culoare transparentă, mărime universală, de unică folosintă, nesterile. Pentru protejarea mîinilor de microbi, detergenţi, substanţe chimice, destinate pentru activităţi miniminvazive. Cu margini bine sigilate. | 18.000,00 |
| 21 |  | Lot 21 Robinete 3-direcționale | buc | 20000 | 3-directionale, rezistent la influenta chimica a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; rezistent la sol. lipide, rotatia robinetului 360°, rezistent la presiune≥ 4 bari, steril | 68.000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 288.775,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate 50% din cantități în termen de 15 zile de la solicitare, a doua parte de 50% în termen de 30 zile de la solicitare ;

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2023

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| NNr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Informații generale despre ofertant | Să conțină obligatoriu numele conducătorului, date de contact (telefon și e-mail) și coordonatele bancare – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 22 | Oferta conform modelului atașat de AC | Oferta completată exact formularul încărcat de către AC, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice: 1 formular Specificația tehnică - confirmată prinaplicarea semnăturii electronice; 2. formular Specificația de preț – confirmată prinaplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 33 | Certificat/Decizie/Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 44 | Acte ce atestă calitatea produselor | - Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice pentru produsul oferit, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 55 | Declarația de eligibilitate, conform modelului atașat de AC | Declarație completată cu confirmarea prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 66 | Declarație pe propria răspundere | Operatorul economic va prezenta o declarație prin care își asumă pe propria răspundere obligativitatea ca la livrare produsele vor fi înregistrate la AMDM (pentru produsele supuse obligatorii înregistrarării) *Notă în cazul în care deja sunt înregistrate va prezenta lista numărului de înregistrare în specificația tehnică | Obligatoriu |
| *Prezentarea mostrelor - în termen de 5 zile de la solicitare |  |  | Obligatoriu |
| Achitarea - în termen de 45 de zile de la data semnării facturii fiscale |  |  |  |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) nu se aplică

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz) nu sunt

15. Ofertele se prezintă în valută  MLD (Lei)

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor pe lot

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: vezi pe pagina www.achizitii.md

- pe: vezi pe pagina www.achizitii.md

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor SIA ,,RSAP” achizitii.md

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare română

23. Alte informații relevante: Achitarea în decurs de 45 zile de la prezentarea facturii fiscale.

Conducătorul grupului de lucru

Alexandru Ferdohleb _____________

| Nr. d/o | Nume Prenume | Funcţia în cadrul grupului | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Natalia Țurcanu | Secretar |  |
| 2 | Nălea Demian | Membrul grupului de lucru |  |
| 3 | Inga Fodor | Membrul grupului de lucru |  |
| 4 | Larisa Josan | Membrul grupului de lucru |  |
| 5 | Gheorghe Manolache | Specialist de profil – membru |  |
| 6 | Andrei Galescu | Specialist de profil – membru |  |
| 7 | Alexandru Botizatu | Specialist de profil – membru |  |