| Anexa nr. 22 la Documentația standard OMF nr.115 din “__15__” ___09____ 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMALINA 10% |  |  |  | Format: Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă standardă, neutră tamponată, concentrație 10%. Utilizare: Diagnostic histologic in vitro. Certificare: certificat sau declarație CE de conformitate. Aplicație: Fixarea prealabilă a macromaterialului și a mostrelor tisulare la histoprocesare automată în vacuum Componența chimică: Reactivul - formaldehidă, fosfat de sodiu, apă. Particularități tehnice ale reactivului: - soluție fluidă, gata pentru utilizare, - compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, - compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocesare în vacuum și sistemului de colorație automatizate fără efecte coroziv. Unitatea de măsură: Litru Ambalajul: Livrat destinatarului în recepienți de 10 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: - date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); - toate pozițiile lotului să fie produse de același producător; - termenul de valabilitate nu mai mic de 11 luni din data livrării Denumire producător: - nume și adresa producătorului; - informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: se acceptă un din limbile de circulație internațională. Compatibil cu procesor de țesuturi Slee medical |  |  |  |  |  |
| Alcian bluE PAS ph 2,5, Kit |  |  |  | Format: Produs chimic de laborator, standard lichid, aspect color și miros specific, Utilizare: Diagnostic histologic histochimic in vitro; Certificare: certificat de analisă (COA) sau declarație CE; Aplicație: imprignarea coloră a mucinei epitelial acide (sialomucină, sulfomucină) și mucina mezenchimală în diferite procese tumorale și non-tumorale în secțiune/ test histologic Componența chimică: Alcian Blu pH 1 Kit (conform standardului) Particularități tehnice ale reactivului: - soluție chimică lichidă, culoare și miros specific, - soluție gata de utilizare, - compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, Protocol: prezența protocolului standartizat de la producător Unitatea de măsură: ml/litre Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de 500ml Kit în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: - date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); - toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător - denumire producător: nume și adresa producătorului; - Informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană, |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |