Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Instrumente de măsurare, automatică și verificări

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1. Traductoare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Traductor de măsurare «Sapfir», 22DI 2140 1,0 kgf/cm², 0-5mA |  |  |  | Senzor de presiune Traductoarele de presiune (senzori de presiune) sunt proiectate pentru a converti continuu valoarea măsurată a presiunii absolute (ABS), manometrice (GI) și a vidului (DV) în medii neutre și agresive într-un semnal de ieșire de curent standardizat. Aceste traductoare sunt proiectate pentru utilizare în sisteme automate de control, reglare și management al proceselor în diverse industrii, inclusiv pentru utilizare în zone periculoase din industria petrolului și gazelor. Performanță și specificații tehnice: - Interval de măsurare a presiunii, kPa 0,1 ... 100 - Limită superioară de măsurare a presiunii până la 100 MPa - Semnal de ieșire, mA 4 - 20/0 - 5/5 - 0 - Alimentare pentru senzori cu un semnal de ieșire de 0 - 5, V 36 ± 0,72 - Alimentare pentru senzori cu un semnal de ieșire de 4 - 20, V 15 ... 42 - Rezistență de sarcină pentru senzori cu un semnal de 0 - 5/5 - 0 mA, kOhm 2,5 - Rezistență de sarcină pentru senzori cu un semnal de 0 - 20/20 - 0 mA, kOhm 1,0 - -Interval de temperatură de funcționare,°C - 40...+80 |  |  |
|  | Traductor de măsurare «Sapfir», 22DI 2140 1,6 kgf/cm², 0-5mA |  |  |  |  |  |  |
|  | Traductor de măsurare «Sapfir», 22DI 2151 4,0 kgf/cm², 0-5mA |  |  |  |  |  |  |
|  | Traductor de măsurare «Sapfir», 22DD 2440 40 kPa, 0-5mA, cu bloc de egalizare |  |  |  | Senzor de debit Traductoarele de presiune sunt proiectate pentru a converti continuu presiunea diferențială (DP) măsurată a mediilor neutre și agresive într-un semnal de ieșire de curent standardizat. Traductoarele de presiune diferențială pot fi utilizate pentru a converti nivelul lichidului, debitul lichidului sau debitul de gaz. Convertoarele sunt proiectate pentru utilizare în sisteme automate de control, reglare și management al proceselor în diverse industrii, inclusiv pentru utilizare în zone periculoase din industria petrolului și gazelor. Specificații operaționale și tehnice - Interval de măsurare a presiunii, kPa - 0,1 ... 100 - Limită superioară de măsurare a presiunii până la 100 MPa - Semnal de ieșire, mA 4 - 20/0 - 5/5 - 0 - Alimentare pentru senzori cu un semnal de ieșire de 0 - 5, V 36 ± 0,72 - Alimentare pentru senzori cu un semnal de ieșire de 4 - 20, V 15... 42 - Rezistență de sarcină pentru senzori cu un semnal de 0 - 5/5 - 0 mA, kOhm 2,5 - Rezistență de sarcină pentru senzori cu un semnal de 0 - 20/20 - 0 mA, kOhm 1,0 - -Interval de temperatură de funcționare,°C -40…+80 |  |  |
|  | Traductor de măsurare «Sapfir», 22DD 2440 40 kPa, 4-20mA, cu bloc de egalizare |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2. Baterii |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presostat Danfoss KPI 35, G1/2 (0,2-8bar) |  |  |  | Presostat Danfoss KPI 35, G1/2 (0,2-8bar) Presiune max.(bar) 8,0 Presiune min.(bar) 0,2 Diferențial (bar) 0,2 Interval de temperatură de funcționare (°C) -40…+100 Sarcina maximă pe contacte 16A, 400AC Elementele constructive trebue să fie rezistente la impuritățile ce ar persista în agentul termic. |  |  |
|  | Baterie 3,6 V, Li -SOCL2 Kamstrup DCell, Type:1606-064 |  |  |  | Baterie 3,6 V, Li -SOCL2 Kamstrup DCell, Type:1606-064 pentru contoare de energie termică Kamstrup Multical 403, 603, 803. Anul producerii nu mai devreme decât 2025. |  |  |
|  | Baterie 3,6 V SAFT LS 17500, Li - SOCL2 |  |  |  | Baterie 3,6 V SAFT LS 17500, Li - SOCL2 fără cleme, L=50mm, D=17mm pentru contoare de energie termică Kamstrup Multical 302, 303. Anul producerii nu mai devreme decât 2025. |  |  |
| LOT 3. Contoare de apă rece |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contor de apă rece DN20, Qn 4,0 m³/ h |  |  |  | Caracteristicele de bază a contorului de apă rece: - clasa de exactitate R160; - diametrul nominal Dn 20; - presiunea nominală (Pn) 16 bar; - debitul nominal Qn-4,0m³/h; - temperatura mediului de lucru (+5 ℃ + 50℃). Cerințe generale pentru contorul de apă rece: - produsul trebuie să respecte specificațiile tehnice declarate; - produsul trebuie să fie nou, nefolosit și de ultimă generație; - produsul trebuie să fie în stare bună de funcționare; - produsele ofertate urmează să dispună de certificat MID, conform directivei 2014/32/EU; Setul de livrare a contorului de apă rece va cuprinde: - Set de montare -garnituri pentru fixarea contorului; - Pașaport tehnic; - Certificat de conformitate; - Manual de instalare și utilizare; - Buletin de verificare metrologică legală valabil cel puțin patru ani, sau certificat CE cu mențiunea verificării metrologice primare M** valabil cel puțin patru ani, înregistrare în registrul oficial a echipamentelor de măsurare, ce pot fi supuse verificării metrologice legale pe teritoriul Republicii Moldova. Contorul de apă rece trebuie să fie dotat cu ieșire de impuls pe bază de comutator cu lamelă „ghercon”, ce va permite conexiunea la un integrator electronic de calcul. |  |  |
|  | Contor de apă rece DN25, Qn 6,3 m³/ h |  |  |  | Caracteristicele de bază a contorului de apă rece: - clasa de exactitate R160; - diametrul nominal Dn 25; - presiunea nominală (Pn) 16 bar; - debitul nominal Qn-6,3m³/h; - temperatura mediului de lucru (+5 ℃ + 50℃). Cerințe generale pentru contorul de apă rece: - produsul trebuie să respecte specificațiile tehnice declarate; - produsul trebuie să fie nou, nefolosit și de ultimă generație; - produsul trebuie să fie în stare bună de funcționare; - produsele ofertate urmează să dispună de certificat MID, conform directivei 2014/32/EU; Setul de livrare a contorului de apă rece va cuprinde: - Set de montare -garnituri pentru fixarea contorului; - Pașaport tehnic; - Certificat de conformitate; - Manual de instalare și utilizare; - Buletin de verificare metrologică legală valabil cel puțin patru ani, sau certificat CE cu mențiunea verificării metrologice primare M** valabil cel puțin patru ani, înregistrare în registrul oficial a echipamentelor de măsurare, ce pot fi supuse verificării metrologice legale pe teritoriul Republicii Moldova. Contorul de apă rece trebuie să fie dotat cu ieșire de impuls pe bază de comutator cu lamelă „ghercon”, ce va permite conexiunea la un integrator electronic de calcul. |  |  |
|  | Contor de apă rece DN80, Qn 80 m³/ h |  |  |  | Caracteristicele de bază a contorului de apă rece: - clasa de exactitate R100; - diametrul nominal Dn 80; - presiunea nominală (Pn) 16 bar; - debitul nominal Qn-80m³/h; - temperatura mediului de lucru (+5 ℃ + 50℃). Cerințe generale pentru contorul de apă rece: - produsul trebuie să respecte specificațiile tehnice declarate; - produsul trebuie să fie nou; - produsul trebuie să fie în stare bună de funcționare; - produsele ofertate urmează să dispună de certificat MID, conform directivei 2014/32/EU; Setul de livrare a contorului de apă rece va cuprinde: - Set de montare -garnituri pentru fixarea contorului; - Pașaport tehnic; - Certificat de conformitate; - Manual de instalare și utilizare; - Buletin de verificare metrologică legală valabil cel puțin 4 ani, sau certificat CE cu mențiunea verificării metrologice primare M** valabil cel puțin 4 ani, înregistrare în registrul oficial a echipamentelor de măsurare, ce pot fi supuse verificării metrologice legale pe teritoriul Republicii Moldova. Contorul de apă rece trebuie să fie dotat cu ieșire de impuls pe bază de comutator cu lamelă „ghercon”, ce va permite conexiunea la un integrator electronic de calcul. |  |  |
|  | Contor de apă rece DN100, Qn 100 m³/ h |  |  |  | Caracteristicele de bază a contorului de apă rece: - clasa de exactitate R100; - diametrul nominal Dn100; - presiunea nominală (Pn) 16 bar; - debitul nominal Qn-100m³/h; - temperatura mediului de lucru (+5 ℃ + 50℃). Cerințe generale pentru contorul de apă rece: - produsul trebuie să respecte specificațiile tehnice declarate; - produsul trebuie să fie nou; - produsul trebuie să fie în stare bună de funcționare; - produsele ofertate urmează să dispună de certificat MID, conform directivei 2014/32/EU; Setul de livrare a contorului de apă rece va cuprinde: - Set de montare -garnituri pentru fixarea contorului; - Pașaport tehnic; - Certificat de conformitate; - Manual de instalare și utilizare; - Buletin de verificare metrologică legală valabil cel puțin 4 ani, sau certificat CE cu mențiunea verificării metrologice primare M** valabil cel puțin 4 ani, înregistrare în registrul oficial a echipamentelor de măsurare, ce pot fi supuse verificării metrologice legale pe teritoriul Republicii Moldova. Contorul de apă rece trebuie să fie dotat cu ieșire de impuls pe bază de comutator cu lamelă „ghercon”, ce va permite conexiunea la un integrator electronic de calcul. |  |  |
| Lot 4. Manometre |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manometru МТП-100 0-10 kgf/cm² |  |  |  | Manometru МТП-100 0-10 kgf/cm² 1,5% M20x1,5, corp oțel, ștuț aliaj Cu radial/jos, Tmm+Tamb = -50...+60℃, IP40, У2 L3, interval calibrare 1an |  |  |
|  | Manometru МТП-100 0-6 kgf/cm² |  |  |  | Manometru МТП-100 0-6 kgf/cm² 1,5% M20x1,5, corp oțel, ștuț aliaj Cu radial/jos, Tmm+Tamb = -50...+60℃, IP40, У2 L3, interval calibrare 1an |  |  |
|  | Manometru МТП-100 0-16 kgf/cm² |  |  |  | Manometru МТП-100 0-16 kgf/cm² 1,5% M20x1,5, corp oțel, ștuț aliaj Cu radial/jos, Tmm+Tamb = -50...+60℃, IP40, У2 L3, interval calibrare 1an |  |  |
|  | Manometru МТП-100 0-25 kgf/cm² |  |  |  | Manometru МТП-100 0-25 kgf/cm² 1,5% M20x1,5, corp oțel, ștuț aliaj Cu radial/jos, Tmm+Tamb = -50...+60℃, IP40, У2 L3, interval calibrare 1an |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Instrumente de măsurare, automatică și verificări

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LOT 1. Traductoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31682210-5 | Traductor de măsurare «Sapfir», 22DI 2140 1,0 kgf/cm², 0-5mA | buc | 1 |  |  |  |  | 60 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31682210-5 | Traductor de măsurare «Sapfir», 22DI 2140 1,6 kgf/cm², 0-5mA | buc | 1 |  |  |  |  | 60 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31682210-5 | Traductor de măsurare «Sapfir», 22DI 2151 4,0 kgf/cm², 0-5mA | buc | 1 |  |  |  |  | 60 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31682210-5 | Traductor de măsurare «Sapfir», 22DD 2440 40 kPa, 0-5mA, cu bloc de egalizare | buc | 1 |  |  |  |  | 60 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31682210-5 | Traductor de măsurare «Sapfir», 22DD 2440 40 kPa, 4-20mA, cu bloc de egalizare | buc | 1 |  |  |  |  | 60 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot 1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| LOT 2. Baterii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31682210-5 | Presostat Danfoss KPI 35, G1/2 (0,2-8bar) | buc | 5 |  |  |  |  | 60 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31682210-5 | Baterie 3,6 V, Li -SOCL2 Kamstrup DCell, Type:1606-064 | buc | 20 |  |  |  |  | 60 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31682210-5 | Baterie 3,6 V SAFT LS 17500, Li - SOCL2 | buc | 60 |  |  |  |  | 60 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot 2 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| LOT 3. Contoare de apă rece |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31682210-5 | Contor de apă rece DN20, Qn 4,0 m³/ h | buc | 10 |  |  |  |  | 60 zile din momentul semnării contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 31682210-5 | Contor de apă rece DN25, Qn 6,3 m³/ h | buc | 8 |  |  |  |  | 60 zile din momentul semnării contractului |  |  |
|  | 31682210-5 | Contor de apă rece DN80, Qn 80 m³/ h | buc | 1 |  |  |  |  | 60 zile din momentul semnării contractului |  |  |
|  | 31682210-5 | Contor de apă rece DN100, Qn 100 m³/ h | buc | 1 |  |  |  |  | 60 zile din momentul semnării contractului |  |  |
|  |  | Total lot 3 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| LOT 4. Manometre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31682210-5 | Manometru МТП-100 0-10 kgf/cm² | buc | 4 |  |  |  |  | 60 zile din momentul semnării contractului |  |  |
|  | 31682210-5 | Manometru МТП-100 0-6 kgf/cm² | buc | 6 |  |  |  |  | 60 zile din momentul semnării contractului |  |  |
|  | 31682210-5 | Manometru МТП-100 0-16 kgf/cm² | buc | 1 |  |  |  |  | 60 zile din momentul semnării contractului |  |  |
|  | 31682210-5 | Manometru МТП-100 0-25 kgf/cm² | buc | 1 |  |  |  |  | 60 zile din momentul semnării contractului |  |  |
|  |  | Total lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL | - | - |  |  |  |  | - | - |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: