Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Gradinita de copii din or. Singera, mun. Chisinau | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Soclu |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata Bp 3 100x100 (1.0 kg/m2) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,010 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,030 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Culoarea si modelul se coordoneaza cu beneficiarul | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,900 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,020 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,400 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,430 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,011 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,073 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Curti de lumina |  |  |
| 5 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren / Polistiren extrudat gr.50 mm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,420 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,298 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,000 |
|  | 252130260290750 | Polistiren extrudat gr.50 mm | m2 | 1,070 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,023 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,018 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |
|  | 1421302200465c | Colorant | kg | 1,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,394 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,015 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4,300 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,200 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,020 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,073 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0116 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0053 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Culoarea si modelul se coordoneaza cu beneficiarul | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,900 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,020 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,400 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,430 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,011 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,073 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog | buc |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,200 |
|  | 287413631330068 | Ancoraj cu pana NSA M12-150 Hilti | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Structura pentru copertina | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,280 |
|  | 24301161000002 | Email ПФ-115 | kg | 12,000 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-021 | kg | 6,000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,840 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | CE18A | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / Copertina din policarbonat monolit gr.3,0 mm, colorat | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 266512270055512 | Placi policarbonat monolit gr.3,0 mm, colorat | m2 | 1,200 |
|  | 2875276312522 | Accesorii metalice zincate | kg | 0,220 |
|  | 2874115883711 | Saiba plata | buc | 10,000 |
|  | 2524287343841 | Rondela cu guler si cap de polietilena | buc | 10,000 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,050 |
|  | 2521302602554 | Placa polistiren expandat PEX 24 mm | kg | 0,004 |
|  | 2513206621507 | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare | kg | 0,007 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla etansare | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 4,450 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,030 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,150 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 300x300 mm | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,470 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,150 |
|  | 281123630620038 | Grila plastic 300x300 mm | buc | 1,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3. Pereu curte interioara |  |  |
| 19 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie din polietilena 120 mk | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,020 |
|  | 268213260162615 | Folie din polietilena 120 mk | m2 | 1,080 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |
|  |  | Total | lei |  |
| 21 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi beton gr.4 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,200 |
|  | 26611128006554 | Placi din beton, pentru trotuare gr. 4cm | m2 | 1,015 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,038 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 22 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C15 | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 |
|  | 266310210000115 | Beton clasa C15 | m3 | 0,048 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,020 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,003 |
|  | 266612280032516 | Bordura beton 100x20x8 | m | 1,005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4. Scari si intrari exterioare |  |  |
| 23 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,130 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp 3x100x100 (1.0 kg/m2) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,010 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | lei |  |
| 26 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C15 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,020 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 28 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramo granit antiglisante / Culoarea si modelul se coordoneaza cu beneficiarul | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,855 |
|  | 2670112202052a | Placi de granit ceramic antiglisante | m2 | 1,020 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,800 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,150 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,200 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,020 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,005 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,343 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,036 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 |
|  |  | Total | lei |  |
| 29 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=10 cm | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2874116312500p | Elemente liniare din gresie portelanata h=10 cm | m | 1,020 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,350 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,100 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,300 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,050 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,001 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 5. Intrari in subsol |  |  |
| 30 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren / Polistiren extrudat gr.50 mm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,420 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,298 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,000 |
|  | 252130260290750 | Polistiren extrudat gr.50 mm | m2 | 1,070 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,023 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,018 |
|  |  | Total | lei |  |
| 31 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren / Polistiren extrudat gr. 20mm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,420 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,298 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,000 |
|  | 252130260290720 | Polistiren extrudat gr. 20mm | m2 | 1,070 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,023 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,018 |
|  |  | Total | lei |  |
| 32 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata Bp 3 100x100 (1.0 kg/m2) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,010 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | lei |  |
| 33 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,030 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |
|  |  | Total | lei |  |
| 34 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 35 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 |
|  |  | Total | lei |  |
| 36 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |
|  | 1421302200465c | Colorant | kg | 1,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 37 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 38 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=12 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 15.0 cm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,020 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,150 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 39 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramo granit antiglisante, Culoarea si modelul se coordoneaza cu beneficiarul | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,855 |
|  | 2670112202052a | Placi de granit ceramic antiglisante | m2 | 1,020 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,800 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,150 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,200 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,020 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,005 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,343 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,036 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 |
|  |  | Total | lei |  |
| 40 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=10 cm | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2874116312500p | Elemente liniare din gresie portelanata h=10 cm | m | 1,020 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,350 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,100 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,300 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,050 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,001 |
|  |  | Total | lei |  |
| 41 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Culoarea si modelul se coordoneaza cu beneficiarul | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,900 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,020 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,400 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,430 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,011 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,073 |
|  |  | Total | lei |  |
| 42 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog | buc |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,200 |
|  | 287413631330068 | Ancoraj cu pana NSA M12-150 Hilti | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 43 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Structura pentru copertina | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 44 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,280 |
|  | 24301161000002 | Email ПФ-115 | kg | 12,000 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-021 | kg | 6,000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,840 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 45 | CE18A | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / Copertina din policarbonat monolit gr.3,0 mm, colorat | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 266512270055512 | Placi policarbonat monolit gr.3,0 mm, colorat | m2 | 1,200 |
|  | 2875276312522 | Accesorii metalice zincate | kg | 0,220 |
|  | 2874115883711 | Saiba plata | buc | 10,000 |
|  | 2524287343841 | Rondela cu guler si cap de polietilena | buc | 10,000 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,050 |
|  | 2521302602554 | Placa polistiren expandat PEX 24 mm | kg | 0,004 |
|  | 2513206621507 | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare | kg | 0,007 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 46 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla etansare | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 4,450 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,030 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 47 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,150 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 6. Casa scarii |  |  |
| 48 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramo granit antiglisante, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,855 |
|  | 2670112202052a | Placi de granit ceramic antiglisante | m2 | 1,020 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,800 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,150 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,200 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,020 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,005 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,343 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,036 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 |
|  |  | Total | lei |  |
| 49 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=10 cm | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2874116312500p | Elemente liniare din gresie portelanata h=10 cm | m | 1,020 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,350 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,100 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,300 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,050 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,001 |
|  |  | Total | lei |  |
| 50 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta | m |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,900 |
|  | 2812106305714557 | Balustrada din inox cu o mana curenta | m | 1,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,100 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,060 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,700 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,025 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,200 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 7. Pardosea |  |  |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux Biocid sau analog | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |
|  | 241658610530340 | Grund antifungic de tip Supraton Lux Biocid | kg | 0,150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 52 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,234 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,300 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,090 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,042 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 53 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez - Modelul se coordoneaza cu beneficiarul | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,000 |
|  | 252311671634542 | Covor PVC clasa min 33 | m2 | 1,050 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,030 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,600 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,080 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,200 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,024 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 54 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata de tip Entis Arena 60.8x60.8 cm sau analog | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |
|  | 266111280070043 | Gresie portelanata de tip Entis Arena 60.8x60.8 cm | m2 | 1,030 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,050 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,300 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 55 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata de tip Viggo Arce 20x120 cm sau analog | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |
|  | 266111280070044 | Gresie portelanata de tip Viggo Arce 20x120 cm | m2 | 1,030 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,050 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,300 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 56 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=10 cm (Entis Arena sau analog) | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2874116312500pe | Elemente liniare din gresie portelanata Entis Arena h=10 cm | m | 1,020 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,350 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,100 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,300 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,050 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,001 |
|  |  | Total | lei |  |
| 57 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=10 cm (Viggo Arce sau analog) | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2874116312500pv | Elemente liniare din gresie portelanata Viggo Arce h=10 cm | m | 1,020 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,350 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,100 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,300 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,050 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,001 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 8. Timplarii |  |  |
| 58 | CK33C | Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele | buc |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,420 |
|  | 286314631023754 | Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele | buc | 1,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 59 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,910 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 60 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, cu 3 balamale, partial cu sticla si oglinda, inclusiv ancadramentele din mdf, inclusiv armaturile si accesoriile necesare / Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul / 900x2100h - 64buc | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,470 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,080 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |
|  | 2030112930000m | Usi din MDF | m2 | 1,000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,085 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,450 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,220 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 61 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, cu 3 balamale, partial cu sticla si oglinda inclusiv ancadramentele din mdf, inclusiv armaturile si accesoriile necesare / Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul / 1200x2100h - 15buc | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,060 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |
|  | 2030112930000m | Usi din MDF | m2 | 1,000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,050 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,300 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,150 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 62 | CK56A | Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 900x2100h - 1buc | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,400 |
|  | 2030112931103 | Usi metalice pline cu protectia contra focului | m2 | 1,000 |
|  | 2811236309291 | Detalii de ancoraj furnizate separat | kg | 0,300 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,050 |
|  | 2462106110356 | Clei pe baza de cauciuc №88-Н | kg | 0,012 |
|  | 2416202602671 | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 | m3 | 0,007 |
|  | 2112227324784 | Material ignifug cu proprietati de termoextindere | kg | 0,548 |
|  | 2112227324785 | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg | kg | 0,685 |
|  | 2430116104162 | Email cu protectia contra focului | kg | 0,110 |
|  | 2416586105304 | Amorsa-grund cu protectia contra focului | kg | 0,060 |
|  | 2112227324786 | Discuri de taiere | buc | 0,070 |
|  | 2112227324787 | Dopuri plastice decorative | buc | 2,400 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 0,220 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,150 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,660 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,060 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 63 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica 950x1300h - 5buc | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,540 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,190 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,270 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,280 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,140 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,400 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,005 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,700 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 64 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii / Glasvanduri din aluminiu cu accesorii cromate | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,910 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 1,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,160 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,056 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,400 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 9. Termoizolare tavan subsol |  |  |
| 65 | IzF34A | Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din spuma poliuretanica cu celule inchise grosime 36 mm prin pulverizare aeriena (k=3 la materiale), suprafete orizontale | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,412 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 2413317346001 | Component "A" (poliol) | kg | 0,385 |
|  | 2413317346002 | Component "B" (izocinaurat) | kg | 0,350 |
|  | 2952270004025 | Agregat "Пена-98" | h-ut | 0,346 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 |
|  | 2912340002514 | Сompresor 7 m3/h | h-ut | 0,346 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 10. Termoizolare tevi |  |  |
| 66 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция трубчатая негорючая с покрытием алюминевой фольгой D=22x10 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,580 |
|  | 33205173522355 | Изоляция трубчатая негорючая с покрытием алюминевой фольгой D=22x10 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 67 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция трубчатая негорючая с покрытием алюминевой фольгой D=28x10 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,580 |
|  | 33205173522356 | Изоляция трубчатая негорючая с покрытием алюминевой фольгой D=28x10 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 68 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция трубчатая негорючая с покрытием алюминевой фольгой D=35x10 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,580 |
|  | 33205173522357 | Изоляция трубчатая негорючая с покрытием алюминевой фольгой D=35x10 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 69 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция трубчатая негорючая с покрытием алюминевой фольгой D=42x10 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,580 |
|  | 33205173522358 | Изоляция трубчатая негорючая с покрытием алюминевой фольгой D=42x10 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 70 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция трубчатая негорючая с покрытием алюминевой фольгой D=64x10 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,580 |
|  | 33205173522359 | Изоляция трубчатая негорючая с покрытием алюминевой фольгой D=64x10 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 71 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция трубчатая негорючая с покрытием алюминевой фольгой D=80x10 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,580 |
|  | 33205173522360 | Изоляция трубчатая негорючая с покрытием алюминевой фольгой D=80x10 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 72 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция трубчатая негорючая с покрытием алюминевой фольгой D=89x10 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,580 |
|  | 33205173522361 | Изоляция трубчатая негорючая с покрытием алюминевой фольгой D=89x10 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 73 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция трубчатая негорючая с покрытием алюминевой фольгой D=22x15 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,580 |
|  | 33205173522362 | Изоляция трубчатая негорючая с покрытием алюминевой фольгой D=22x15 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 74 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция трубчатая негорючая с покрытием алюминевой фольгой D=28x15 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,580 |
|  | 33205173522363 | Изоляция трубчатая негорючая с покрытием алюминевой фольгой D=28x15 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 75 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция трубчатая негорючая с покрытием алюминевой фольгой D=35x15 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,580 |
|  | 33205173522364 | Изоляция трубчатая негорючая с покрытием алюминевой фольгой D=35x15 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 76 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция трубчатая негорючая с покрытием алюминевой фольгой D=42x15 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,580 |
|  | 33205173522365 | Изоляция трубчатая негорючая с покрытием алюминевой фольгой D=42x15 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 77 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция трубчатая негорючая с покрытием алюминевой фольгой D=54x15 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,580 |
|  | 33205173522366 | Изоляция трубчатая негорючая с покрытием алюминевой фольгой D=54x15 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 78 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция трубчатая негорючая с покрытием алюминевой фольгой D=64x15 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,580 |
|  | 33205173522367 | Изоляция трубчатая негорючая с покрытием алюминевой фольгой D=64x15 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 79 | RpIF09C1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Изоляция трубчатая негорючая с покрытием алюминевой фольгой D=80x15 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,580 |
|  | 33205173522368 | Изоляция трубчатая негорючая с покрытием алюминевой фольгой D=80x15 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 80 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 50 mm / Конструкции теплоизоляционные из плит минватных на синтетическом связующем марки 125 б=50мм | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,468 |
|  | 26821626113051 | Saltele vata minerala 50 mm | m2 | 1,018 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,009 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,041 |
|  |  | Total | lei |  |
| 81 | IzH40A | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru pina la 25 mm / К.Т.П полносборные из полотна холстопрошивного из отходов стеклянного волокна марки ХПС-Т-5 | m3 |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 12,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,300 |
|  | 1010622126 | Конструкчии теплоизоляционные полносборные из полотна холстопрошивного из отходов стеклянного волокна марки ХПС-Т-5 | m3 | 1,030 |
|  | 2734113805578 | Sirma moale zincata D=1,25 | kg | 1,100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 82 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 50 mm / Шнур теплоизоляционный | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,468 |
|  | 26821626113051 | Saltele vata minerala 50 mm | m2 | 1,018 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,009 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,041 |
|  |  | Total | lei |  |
| 83 | IzH08A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 80 cm, inclusiv / Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки типа М 2 (сетка №12-1,2 с двух сторон) марки 125 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,010 |
|  | 268216261130524 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte gr.50 mm | m2 | 1,049 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,777 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,027 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,041 |
|  |  | Total | lei |  |
| 84 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv / aplicativ, Стеклопластик рулонный РСТ | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,656 |
|  | 268216261130525 | Стеклопластик рулонный РСТ | m2 | 1,030 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,018 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,045 |
|  |  | Total | lei |  |
| 85 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare / Покровный слой из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,235 |
|  | 27104036013009 | Tabla zincata | kg | 4,553 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,049 |
|  |  | Total | lei |  |
| 86 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare / Покровный слой из тонколистовой оцинкованной стали б=0,5мм | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,589 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 8,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 11. Utilaj tehnico-sanitar |  |  |
| 87 | SD05B | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,350 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 88 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 89 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar pentru copii | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,850 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,010 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,600 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 90 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,850 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,010 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,600 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 91 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas closet pentru copii | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,700 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,010 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,000 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,000 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,000 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,000 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,000 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,000 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,000 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,000 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 92 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,700 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,010 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,000 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,000 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,000 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,000 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,000 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,000 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,000 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,000 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 93 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,150 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 94 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Dimensiuni 80x80 cm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,850 |
|  | 287511420078061 | Cada pentru dus 80x80 cm | buc | 1,000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 95 | SC11B1 | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,400 |
|  | 2875114201170 | Portprosop | buc | 1,000 |