Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Denumirea procedurii de achiziție:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | UM | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 44000000-0 | Bandă teflon 19mm*15m/l | buc | 10 |  |  |  |  | Livrarea se va efectua la comanda beneficiarului | Conform SIA RSAP |
|  | Baterie amestecătoare p/u baie cu cartuș | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterie amestecătoare p/u bucătărie | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterie amestecătoare p/u lavoar de formă brăduleț | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterie amestecătoare p/u lavoar | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Capac p/u vas de clozet compact din farfor | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Contor apă rece dn = ½” pentru încăperi. După necesități cu certificate Metrologic la momentul cerinței | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox L60 cm | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox L80 cm | buc | 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | Furtun F ½” x M½” cu țesătură de inox L60 cm | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Furtun F ½” x F ½” cu țesătură de inox L60 cm | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gofră pentru vas de clozet | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mufă bronz ½” | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mufă pe Ø 110 canalizare p/u scurgere | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Praf „Femitex” – 1 kg | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet colțar ceramic DWK ½”x 3/4” | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet colțar ceramic DWK ½”x ½” | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet colțar p/u calorifer Ø½”M – Ø½”T Retur | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet colțar p/u calorifer Ø½”M – Ø½”T Tur | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 FM 90 | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 FF90 | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 cu manetă p/u scurgere | buc | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Set accesorii p/u vas de clozet compact cu conectare de jos | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal) | buc | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă PPR Ø 25mm fibră PN 25 Timax 950 | m | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă PPR Ø 20mm fibră PN 25 Timax 950 | m | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă PPR Ø 32mm fibră PN 25 Timax 950 | m | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Teu redus PE p/u canalizare Ø110-Ø50-Ø110 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă PE p/u canalizare Ø110 mm L=2m | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă PE p/u canalizare Ø50 mm L=1m | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă PE p/u canalizare Ø50 mm L=2m | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Trecere PE canalizare Ø110 x 110 fontă | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cot PE p/u canalizare Ø50mm * 900 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cot PE p/u canalizare Ø110mm * 900 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cot PE p/u canalizare Ø110mm * 450 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cot PE p/u canalizare Ø50mm * 450 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________