# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reactivelor de tip închis și consumabilelor pentru necesitățiile laboratorului clinic anul 2022 (repetat)
prin procedura de achiziție Licitație deschisă nr.

- Denumirea autorității contractante: IMSP SCM “Gheorghe Paladi”

- IDNO:1003600152673

- Adresa: Mun. Chișinău str. Melestiu,20

- Numărul de telefon/fax: 022 354 790

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scm1@ms.md, achizitiiscm1@gmail.com

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

ocds-b3wdp1-MD-1614958657641

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): institutie publică municipală

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Reagenţi pentru Analizatorul Easy Lyte K/Na/Cl, Medica (Sistem închis) |  |  |  |  | 82200 |
| 2.1 | 33696000-5 | Soluţie pack Easy Lyte K/Na/Cl, (inclusiv microcip de detecţie) , 800 ml | Buc | 5 | CE Marca |  |
| 2.2 | 33696000-5 | Daily Rinse Cleaning Solution Kit K/Na/Cl , 100 ml | Buc | 5 | CE Marca |  |
| 2.3 | 33696000-5 | Termohîrtie pentru EasyLyte K/Na/Cl | Buc | 10 | CE Marca |  |
| 2.4 | 33696000-5 | Medica Quality Control 3 LEVEL (low, Normal, High) | Buc | 2 | CE Marca |  |
| 2.5 | 33696000-5 | Electrod K | Buc | 2 | CE Marca |  |
| 2.6 | 33696000-5 | Electrod Na | Buc | 2 | CE Marca |  |
| 2.7 | 33696000-5 | Electrod Cl | Buc | 1 | CE Marca |  |
| 2.8 | 33696000-5 | Tub din silicon pentru reagent, ser şi deşeuri | Buc | 2 | CE Marca |  |
| 2.9 | 33696000-5 | Valvă pentru dozarea reagentului, serului şi deşeurilor | Buc | 1 | CE Marca |  |
| 2.10 | 33696000-5 | Membrane assembly | Buc | 2 | CE Marca |  |
| 2.11 | 33696000-5 | Electrod de referinţă | Buc | 2 | CE Marca |  |
| 2.12 | 33696000-5 | Internal filing solution | Buc | 2 | CE Marca |  |
| 2.13 | 33696000-5 | Sample detector | Buc | 1 | CE Marca |  |
| 3 | Reactivi și consumabile pentru analizator biochimic automat SELECTRA PRO M(sistem închis) |  |  |  |  | 190824,5 |
| 3.1 | 33696000-5 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul de la 50 -100 ml.)Amb specific (compatibil) p/u analizator Selectra Pro M | Buc | 5 | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |
| 3.2 | 33696000-5 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul de la 50-100.) Amb specific (compatibil) p/u analizatorul Selectra PRO M | Buc | 5 | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |
| 3.3 | 33696000-5 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 50-100)Amb specific (compatibil) p/u analizator Selectra pro M | Buc | 10 | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: <0,15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |
| 3.4 | 33696000-5 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul50-100 ml.)Amb specific (compatibil) p/u analizator Selectra Pro M | Buc | 2 | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 3,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |
| 3.5 | 33696000-5 | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)Amb specific(compatibil) p/u analizator A-15 | Buc | 2 | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.EPS- G7 Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 8.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |
| 3.6 | 33696000-5 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.)Amb specific p/u Selectra Pro M | Buc | 2 | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 5.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |
| 3.7 | 33696000-5 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.)Amb specific (compatibil) Selectra PRO M | Buc | 1 | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.01 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |
| 3.8 | 33696000-5 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumu50-100 ml.)Amb solicitat specific p/u analizatorSelectra PRO M | Buc | 2 | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita oinci de oincide pentru set: < 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.3 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să oincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |
| 3.9 | 33696000-5 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.)ambalaj solicitat specific(compatibil) p/u analizor Selectra Pro M | Buc | 1 | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Piruvat Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 10,0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 8,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |
| 3.10 | 33696000-5 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.)Amb solicitat specific(compatibil) p/u analizor Selectra Pro M | Buc | 2 | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe compensat.. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.05 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |
| 3.11 | 33696000-5 | Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul50-100ml.)Amb solicitat specific(compatibil) Selectra Pro M | Buc | 2 | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. IFCC Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |
| 3.12 | 33696000-5 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 50-100ml.)Amb solicitat specific (compatibil) p/u Selectra Pro M | Buc | 2 | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Oxidase/Peroxidase Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |
| 3.13 | 33696000-5 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.)Amb solicitat specific (compatibil) p/u Selectra ProM | Buc | 1 | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Ferrozine Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 4.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |
| 3.14 | 33696000-5 | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.)Amb solicitat specific(compatibil) p/u Selectra Pro M | ml | 750 | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Piruvat Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 10,0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 8,0 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |
| 3.15 | 33696000-5 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumuL 50-100 ml.)Amb specific(compatibil) p/u Selectra PRO M | ml | 1000 | Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.15 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |
| 3.16 | 33696000-5 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 50-100ml.)Amb solicitat specific(compatibil) p/u Selectra Pro M | ml | 1500 | Marcaj: CE Metoda de determinare: Ureze UV Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. |  |
| 3.17 | 33696000-5 | CRP cantitativ | ml | 2500 | reactiv compatibil cu analizor Selectra PRO M |  |
| 3.18 | 33696000-5 | CRP Calibrator | ml | 50 | calibrator compatibil cu reactivi si control |  |
| 3.19 | 33696000-5 | CRP control | ml | 50 | control compatibil cu standard si reactivi |  |
| 3.20 | 33696000-5 | multicalibrator biochimic | ml | 50 | Calibrator biochimic în mod obligatoriusă fie de la acelaşi producător cu reactive şi standarde.Set 5x5 ml Tot de un lot |  |
| 3.21 | 33696000-5 | ser uman de control normal | ml | 100 | Ser uman de control normal în mod obligatoriu să fie de la acelaşi producător cu calibrator şi reactive .40x5ml Tot de un lot |  |
| 3.22 | 33696000-5 | Ser uman de control patologic | ml | 100 | ser uman de control patologic în mod obligatoriu să fie de la acelaşi producător cu calibrator şi reactive |  |
| 3.23 | 33696000-5 | concentrated system liquid 1000 ml,compatibil cu Selectra PRO M | Amb | 10 | Amb: 1000ml /un |  |
| 3.24 | 33696000-5 | soluţie acida de hipohloridă 1000ml compatibil cu Selectra PRO M | Amb | 8 | Amb: 1000 ml/un |  |
| 3.25 | 33696000-5 | rotor pentru cuveta ,(3rotori în set)compatibil cu Selectra PRO M | Amb | 5 | Amb: 3 rotori/set |  |
| 3.26 | 33696000-5 | Cuva pentru ser(1000 unit/amb)compatibil cu Selectra PRO M | Amb | 18 | Amb:1000 un /set |  |
| 3.27 | 33696000-5 | eprubeta compatibilă cu Selectra PRO M de 5 ml (13 X 75 ) | Amb | 3 | Amb: 1000 buc/set |  |
| 3.28 | 33696000-5 | flacoane butelii p/u reagent 10 ml compatibil cu SELECTRA PRO M | Buc | 25 | flacoane butelii p/u reagent 10 ml compatibil cu SELECTRA PRO M |  |
| 3.29 | 33696000-5 | flacoane butelii p/u reagent 25 ml compatibil cu SELECTRA PRO M | Buc | 30 | flacoane butelii p/u reagent 25 ml compatibil cu SELECTRA PRO M |  |
| 3.30 | 33696000-5 | Maintenance kit Yarlu Pro M/EL200,6003-383 | Amb | 1 | Set întreg |  |
| 4 | Reactivi de hematologie compatibili cu analizatorul automat de hematologie 5 DIFF |  |  |  |  | 278634 |
| 4.1 | 33696000-5 | Reactiv pentru imprejmuire celulelor, pregatirea si diluarea probei pentru analiza. Cu actiune electrolitica ce asigura numararea celulelor prin impedanta si stopeaza reactia chimica a altor reactivi participanti la masurare. | Buc | 33 | Compozitie: - Tampon organic < 5 % - Conservanti < 0,1 % - Agenti tensiactivi < 0.1 % Stabilitate dupa deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si necolorata la bidon de 20 L/kit Termen de valabilitate:pana la data inscrisa pe eticheta |  |
| 4.2 | 33696000-5 | Lizant unic ce asigura numararea si diferentierea leucocitelor, lizarea eritrocitelor, determinarea hemoglobinei. | Buc | 38 | Compozitie: - Agent lizant < 5% - Surfactanti < 5% - Conservanti < 1% Stabilitate dupa deschidere: - 2 luni la 15 – 30°C Prezentare: Solutie apoasa limpede, culoare galben pal, la bidon de 1 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta |  |
| 4.3 | 33696000-5 | Reactiv pentru curatarea analizorului dupa fiecare masurare, elimina reziduurile si proteinele depuse pe camerele de masurare si aperturi. Previne blocarea tubulaturii. | Buc | 23 | Compozitie: - Tampon organic < 5 % - Enzima proteolitica < 1 % - Conservanti < 1 % Stabilitate dupa deschidere: - 3 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si slab glabena, la bidon de 1 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta |  |
| 4.4 | 33696000-5 | Reactiv pentru intretinerea periodica a analizorului | Buc | 5 | Compozitie: - Agent chimic de curatare < 5 % - Conservanti < 1 % Stabilitate dupa deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si culoare galben pal, cu miros de inalbitor, la bidon de 0.5 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta |  |
| 4.5 | 33696000-5 | QC Difftrol H (material de control 3 nivele) | Amb | 12 | Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 – 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta |  |
| 4.6 | 33696000-5 | QC Difftrol N (material de control 3 nivele) | Amb | 12 | Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 – 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta |  |
| 4.7 | 33696000-5 | QC Difftrol L (material de control 3 nivele) | Amb | 12 | Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 – 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta |  |
| 4.8 | 33696000-5 | Kit de mentenanta 12 luni technica pentru analizorul Yumizen H500 Maintenance kit(sistem inchis) | Amb | 1 | Kitul de 12 luni compatibil cu analizorul Yumizen H500 |  |
| 4.9 | 33696000-5 | Lampă compatibilă cu Yumizen H500 Lampa (sistem închis) | buc | 1 | Lampă compatibilă cu analizorul Yumizen H500 |  |
| 5 | Reactive și consumabile pentru Analizatorul Yumizen G 800 coagulometr automat (sistem închis) |  |  |  |  | 569511 |
| 5.1 | 33696000-5 | Yumizen G PT Lichid 4 | Amb | 23 | Amb: 1 set - 12 x 4 ml |  |
| 5.2 | 33696000-5 | Yumizen G cuvettes | Amb | 25 | Amb: 1 set - 1000 buc |  |
| 5.3 | 33696000-5 | Yumizen G APTT lichid 4 | Amb | 4 | Amb:1 set - 12 x 4 ml |  |
| 5.4 | 33696000-5 | Yumizen G CaCl 2 4 | Amb | 4 | Amb: 1 set - 12 x 4 ml |  |
| 5.5 | 33696000-5 | Yumizen G Fib 2 | Amb | 23 | Amb: 1 set - 12 x 2 ml |  |
| 5.6 | 33696000-5 | Yumizen G imidozol | Amb | 10 | Amb: 1 set - 12 x 15 ml |  |
| 5.7 | 33696000-5 | Yumizen G CTRL I, II | Amb | 4 | Amb: 1 set - 2 x 5 x 1 ml |  |
| 5.8 | 33696000-5 | Yumizen G SORP | Amb | 30 | Amb: 1 set - 12 x 5 ml |  |
| 5.9 | 33696000-5 | Yumizen G cleaner | Buc | 45 | Amb: 1 Fl - 1 x 4,5 L |  |
| 5.10 | 33696000-5 | Yumizen G Clean 5 x5 | Buc | 3 | Amb: 1 fl - 0,1 L |  |
| 5.11 | 33696000-5 | Yumizen G DD 2 | Amb | 13 | Amb: 1 set - 3 x 2.5 ml |  |
| 5.12 | 33696000-5 | Yumizen G CTRL Ddi I&II | Amb | 8 | Amb: 1 set – 2 x 5 x 1 ml |  |
| 5.13 | 33696000-5 | Hidrau Liquid Filter | Buc | 1 | Hidrau Liquid Filter compatibil cu analizatorul Yumizen G800 |  |
| 5.14 | 33696000-5 | Hidrau, Oring for Syringe | Buc | 1 | Hidrau, Oring for Syringe compatibil cu analizatorul Yumizen G800 |  |
| 5.15 | 33696000-5 | Kit de mentenanta | amb | 1 | Kitul de 12 luni compatibil cu analizorul Yumizen H500 |  |
| 6 | Reactive și consumabile pentru analizator EAB Rapid Point 500 (sistem închis) |  |  |  |  | 328717,18 |
| 6.1 | 33696000-5 | Teste de măsurare compatibile cu Rapid Point 500 | Amb | 11 | MCART LAC Amb: 1 cartus - 750 teste Unitate de măsură: cartuș – RP 500 mcart lac, nu mai puțin de 750 teste, cartuș de unică folosință cu toate componentele necesare măsurătorilor integrate:senzori, măsurarea umrătorilor parametrii:1 gaze în singe:Ph (și din lichid pleural), Pco2 , Po2, 2. Electroiți : Na+, K+, Ca++, Cl-, Metaboliti:glucoza, hematocrit, lactat, CO-oximetrice:nBili, tHb, So2, 02Hb,HHb, COHb, MeHb-numărul maxim de teste care potfi efectuate dintr-un cartuș-750 teste, stabilite minim 28 de zile de la instalare în aparat. reactivi,componente electronice și fluidice, sensori integrați pentru: 1 Ph,Na, K, Ca, CL-ce utilizează metoda ISE , 2 referința Ag/Ag în clorură de K și clorură de Ag, 3 Pco2 –măsurătoarea potentiometrică bazată pe principiul electrodului Severinghaus, Po2 –măsurătoarea amperică bazată pe principiul electrodului Clark, Glucoza-măsurătoare ampermetrică cu un electrod ce conține glucoză oxidază, pentru |  |
| 6.2 | 33696000-5 | Teste de spălare compatibile cu Rapid Point 500 | Amb | 11 | Wash waste Amb: 1 set - 4 cartușe În set 4 cartușuri wach/waste. Cartușe de unică folosință ce conțin toate soluțiile de spălare și întreținere dintimpul măsurătorilor și după aceasta ambalare : cutie |  |
| 16 | Toliclon |  |  |  |  | 19000 |
| 16.1 | 33696000-5 | Toliclon Anti-A –de două serii | ml | 600 | 5-10 ml |  |
| 16.2 | 33696000-5 | Toliclon Anti-B+de două serii | ml | 600 | 5-10 ml |  |
| 16.3 | 33696000-5 | Toliclon Anti-AB | ml | 5 | 5-10 ml |  |
| 16.4 | 33696000-5 | Toliclon Anti-D IgM / IgG | ml | 600 | 5-10 ml |  |
| 16.5 | 33696000-5 | Toliclon Anti-E Super | ml | 5 | 50 doze, 5 ml |  |
| 16.6 | 33696000-5 | Toliclon Anti-C Super | ml | 5 | 50 doze, 5 ml |  |
| 16.7 | 33696000-5 | Toliclon anti D super Ig M- | ml | 600 | 5-10 ml |  |
| 16.8 | 33696000-5 | Toliclon anti Kell super | ml | 100 | 5-10 ml |  |
| 16.9 | 33696000-5 | Toliclon anti A1 lektin | ml | 25 | 5-10 ml |  |
| 17 | 33000000-0 | Container plast.cu capac p/u fecale nesterile 80 - 100 ml | Buc | 2500 | Container plast.cu capac p/u fecale nesterile; cu lopatica 80-100 ml *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 2650 |
| 18 | 33000000-0 | container plastic pentru colectarea urinei cu capac ,nesteril cu eticeta ,volum 250-500 ml | Buc | 12500 | Container plast.cu capac p/uurina nesterile; volum 250-500 ml *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în ReRegistrul de Stat al Dispozitivelor medicale a Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelo r medicale să se prezintă - certificat /extras de înregistrare în Registrul de Stat a dispozitivelor medicale emis de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (copie semnată şi ştampilată de către participant). Pentru dispozitivele medicale care nu sunt ănregistrate ăn Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale a AEMD se vor prezenta Certificatele Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 . - VALABIL COPIA confirmată prin semnatura şi ştampila participantului certificat CE sau declaraţia de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsele ofertele - valabil - copie - confirmată prin semnatura şi ştampila participantului . Catalogul producătorului /prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie-copie-confirmată prin sennatura şi ştampila participantului.î ĂN OFERTĂ SĂ VA INDICA CODUL PRODUSULUI OFERIT pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 12500 |
| 19 | 33000000-0 | Marcher pentru eprubete CD/DVD/BD DE CULORI roşii,negru ,albastru | Buc | 100 | marcher CD/DVD/BD roşu,albastru negru | 1400 |
| 22 | 33000000-0 | Pipete Paster de plastic | Buc | 500 | Pipete Paster de plastic 1,5-3,0 ml; *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele: -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 1200 |
|  |  | Cablu sleif informatic p/u star dast | buc | 1 |  | 6200 |
|  |  | Placa power p/u star-dust cu instalare | buc | 1 |  | 5000 |
| 43 | 33000000-0 | Sleif signalinii p/u STAR – Dust cu instalarea si calibrarea | Un | 1 | Certificat CE | 3050.00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1542314,5 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

Pentru  mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:            nu se admit

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pe parcursul anului 2022,  în termen de 5 zile după solicitare în forma scrisă prin fax sau email

- Termenul de plată: în termen de pînă la 120 zile din data livrării

- Termenul de valabilitate a contractului:31.01.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):  __________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): Documente OBLIGATORII care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea sau completarea neconformă a documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivel minim/ Obligativitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Completat și semnat electronic; | Obligatoriu |
| 2 | Cererea de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. |  |
| 3 | F4.1 Specificații tehnice | Original scanat, confirmat prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 4 | F4.2 Specificații de preț | Original scanat, confirmat prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 5 | Declarație privind valabilitatea ofertei | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 6 | F3.2 Garanția pentru ofertă 1% | Original scanat, confirmat prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; |  |
| 8 | Raport financiar | Original scanat, confirmat prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 9 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; |  |
| 10 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; |  |
| 11 | Declarație de la ofertant | cu privire la Termenul de valabilitate restant nu mai puțin de 60% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți; și de 80% din cel inițial pentru bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani;- Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, |  |
| 12 | Certificat de calitate de la producător (CE, ISO) sau echivalent | Original scanat, confirmat prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; |  |
| 13 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Original scanat, confirmat prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 14 | Mostre | De la potențialii cîștigători în termen de 3 zile de la data deschiderii ofertelor | Obligatoriu |
| 15 | Nota 1 | 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate.Calibratorii şi standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu! Calibratorii, standardele şi reactivele în mod obligator să fie de la acelaşi producător.2. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc). | Obligatoriu |
| 16 | Nota 2 : Termenul restant al bunurilor la momentul livrării v-a costitui: | nu mai puțin de 60% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți; și de 80% din cel inițial pentru bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani; | Obligatoriu |
| 17 | Nota 3 | Fiecare consumabil la livrare va fi însoțit de certificat de calitate pentru lot, eliberat de producător | Obligatoriu |
| 18 | Cerințe generale | 1. Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 18 luni. 2. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99, 8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. 3. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cit mai puţine etape. Durata efectuării investigaţiei să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standartele după deschidere să fie stabile. La toate investigaţiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă: în cuantum de 1% din valoarea ofertei fără TVA.

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi

Denumirea Băncii: BC Moldincombank S.A.

Codul fiscal: 1003600152673

Contul de decontare: MD24ML000000022518094481

Contul bancar: MOLDMD2X309

Cu următoarea notă:

Garanția pentru ofertă în cuantum de 1% la procedura de achiziție publică nr. _____din ______.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei sau Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu IMSP SCM Gh.Paladi”, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore.

Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi

Denumirea Băncii:BC Moldincombank S.A.

Codul fiscal: 1003600152673

Contul de decontare: MD24ML000000022518094481

Contul bancar: MOLDMD2X309

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____din ______. 2. sau Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă pînă la data de 31.01.2024

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz Nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scăzut preț si corespunderea cerințelor.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplica |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Conform SIA RSAP

- pe: [data] __ Conform SIA RSA

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:                                SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu se aplica

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru: ______________________  GUZUN Vasile

L.Ș.