| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție___________________din__________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: turnichet(system) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lot 1 Turnichet(sistem) |  |  |  |  | 1. Set de turnichete balansoar pentru trei benzi. 2. Lățimea benzilor: două benzi de minimum 750 mm și o bandă de minimum 1100 mm. 3. Lățimea maximă a sistemului: 3400 mm. 4. Material barieră: sticlă acrilică cu grosimea minimă de 10 mm, fără ramă. 5. Durabilitate: numărul mediu de cicluri până la eșec – minimum 3 milioane cicluri. 6. Sistem motorizat: permite deschiderea manuală în caz de urgență sau întrerupere a alimentării electrice. 7. Motor: motor fără perii. 8. Indicatori LED: afișează nivelul de acces și direcția de mișcare. 9. Flux de persoane: minim 30 persoane pe minut per trecere. 10. Detectoare IR: minimum 6. 11. Material piedestal: oțel inoxidabil. 12. Nivel de protecție: minimum IPX4. 13. Alimentare: AC100-240V/50-60Hz. 14. Cititori RFID: compatibili cu sistemul de control acces existent, minimum 4 bucăți. 15. Sistem de control manual: de la postul de pază, amplasat lângă turnichet. Termen de garanție pentru întreg sistem – minim 2 ani Sistemul va fi instalat de către OE Schema redată în anexa nr. 1 la prezentul Anunț |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________