| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.ocds-b3wdp1-MD-1743773325940 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1743773325940 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servivii de deservire, întreținere și reparație a sistemelor de aer condiționat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Haier 1U18FS2RA |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Haier 1U18FS2RA |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Haier 1U18FS2RA |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | CARRIER 42 UQV060 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Mitsubishi SUZ-71 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Mitsubishi SUZ-71 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FTXS50k3v1b |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-13 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GREE 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GREE 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GE12 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GREE 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Airfeel09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GREE 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | DAIKIN 25 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-13 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Carrier |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | CARRIER |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | SIESTA ATYD20FV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Daikin 20 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | SIESTA ATYD20FV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | SIESTA ATYD20FV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | SIESTA ATYD20FV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GREE 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GREE 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba RAS-10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | SIESTA ATYD20FV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | SIESTA ATYD20FV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | SIESTA ATYD20FV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | SIESTA ATYD20FV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GREE 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | HSU--09rE03/R2 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GREE 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | CARRIER |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GREE 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GREE 12 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Aparat de aer conditionat FTX25/RX25 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GREE 12 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GREE 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | SIESTA ATYD20FV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | SIESTA ATYD20FV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | SIESTA ATYD20FV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | SIESTA ATYD20FV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | SIESTA ATYD20FV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | SIESTA ATYD20FV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Mideea MS11D-09HRDN1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Mideea MS11D-09HRDN1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Mideea MS11D-09HRN1-QB8 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Mideea MS9A-12HRN1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Mideea MS9A-12HRN1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Mideea MS9A-12HRN1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Cooper Hunter CH-s12FTXQ-NG |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Mitsubishi MSC-07RV |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Gree 12 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Aparat de aer conditionat FBQ125B/RZQ125B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | C&H 24 casetă |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | PANASONIC A-95 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | PANASONIC A-95 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | PANASONIC A-95 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | PANASONIC A-95 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GEAIR 109 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | HAIER HNSU 12 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Midia MS9A-12HRN1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GEAIR 109 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Haisens 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Haisens 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Haier HSU-09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Haier HSU-09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Haier HSU-09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Haier HSU-09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Haisens 12 split |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Haisens 12 split |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Auratus 12 split |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Auratus 12 split |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Auratus 12 split |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Auratus 12 split |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Auratus 12 split |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Auratus 12 split |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | EnergoLux 12 split |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | EnergoLux 12 split |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Siesta 09 split |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Siesta 09 split |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GREE 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GREE 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GREE 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GREE 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Panasonic CSA12BK/CUA-12BKP5 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Haier HSU-09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Mitsubishi - MSC 07 RV |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Airfeel MCC - 48HRN1R |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | MIDEA 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | cs-19bkp |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | MIDEA 12 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Сплит-система Carrier |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | CARRIER канальн. |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | CARRIER 42 QSS |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | MSC07RV/MUH 07 RV |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GEAIR109 Btu/h 25m2 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Haier HSU-18RE 03/R2 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | SAMSUNG ASH-0906 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Haier HSU-09 (новый) |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GEAIR 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GEAIR 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GEAIR 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Auratus 09 split |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | TOSHIBA RAV SM802 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | TOSHIBA RAV SM802 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Medea MS11D-18HDN1 (Conditioner) |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Medea MS11D-18HDN1 (Conditioner) |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Medea MS11D-18HDN1 (Conditioner) |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | SIESTA ATYD20FV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | CS/CU-A95 KE |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | SAMSUNG ASH-0906 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | ATYD20F/ARYD20F |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Carrier |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GREE 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | PANASONIC CS/CU-A95 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | SIESTA ATYD20FV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GEAIR-112 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba 12000 BTU(Split) |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | BALLU 24 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | CARRIER 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | CARRIER FB / Y60 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GREE 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | PANASONIC CS/CU-A95 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | SIESTA ATYD20FV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | CS/CU-A95 KE |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | SAMSUNG ASH-0906 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | ATYD20F/ARYD20F |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Carrier |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GREE 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GREE 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GTEE 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Midia MS9A-12YRN1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Midia MS9A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Midia MS9A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Haier HSU-09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Haier HSU-09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | SIESTA ATYD20FV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | SIESTA ATYD20FV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | SIESTA ATYD20FV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | SIESTA ATYD20FV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Haier HSU-09RE |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Haier HSU-09RE |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | ME 07 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Haier HSU-09RE |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GREE 12 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GREE 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Auratus 09 split |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | BALLU 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | HAIER 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GE 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Чиллер CARRIER |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Daikin 60C |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Кондиционер Сarrier JWO16 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Кондиционер Сarrier JWO16 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Кондиционер FWHM6B6V1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Aparat de aer conditionat Daiikin FAQ100B9W1+controller electric |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Фанкойл ACSON |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Фанкойл ACSON |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | MSC 07 RV / MUH 07 RV |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | CARRIER 42 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Фанкойл Daikin |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Фанкойл Daikin |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Фанкойл Daikin |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Фанкойл Daikin |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Фанкойл Daikin |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Фанкойл Daikin |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Фанкойл Daikin |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Фанкойл Cerrier |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Фанкойл Toshiba |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | ftsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | ftsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | ftsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | ftsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | ftsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | ftsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ80P |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | ftsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | ftsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | ftsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ14T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ12T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ80P |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | ftsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ80P |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ80P |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ80P |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ80P |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ80P |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | ftx20v1b2e |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | ftx20v1b2e |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ16T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ12T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ32P |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | canalnic |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ40P |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq50a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ140P |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ140P |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ140P |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ140P |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ140P |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ14T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ16T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ16T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ32P |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ40P |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ12T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ63P |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ63P |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ63P |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ63P |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ63P |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ100P |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ12T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ14T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ100P |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ100P |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ100P |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ100P |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ16T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ16T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxlq20p2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxlq20p2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxlq20p2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxlq20p2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxlq20p2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxlq20p2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxlq20p2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxlq20p2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxlq20p2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ8T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxlq20p2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxlq20p2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxlq20p2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxlq20p2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxlq20p2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxlq20p2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxlq20p2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxlq20p2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXLQ20P |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ8T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxlq20p2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxlq20p2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxlq20p2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxlq20p2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxlq20p2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxlq20p2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxlq20p2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxlq20p2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ8T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ63A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ63A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ63A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ63A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ63A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ63A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ18T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ16T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ100A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ100A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ100A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ100A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ10T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ14T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ16T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ100A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ100A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ100A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ100A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ100A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ18T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ12T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ10T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ50A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ140A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ20A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ20T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ100A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq100a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq100a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq100a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq100a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq100a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq100a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ100A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq100a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ20T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ16T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq100a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq100a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq100a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | ftxsq100a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | ftxsq100a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ16T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ16T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ12T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ18T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ10T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ100A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ100A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ100A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ100A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ25A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ100A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ100A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXAQ25P |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ25A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ16T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ16T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq100a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ8T7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FDQ250C7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FDQ250C7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RZQ250C7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RZQ250C7Y1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq100a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq100a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq100a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fba140a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | canalnic |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | canalnic |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | canalnic |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ63A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ80A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | canalnic |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ12T |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ16T |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ25A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ25A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ50A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ63A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ63A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ63A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | canalnic |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ100A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ16T |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ20T |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq100a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | canalnic |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ80A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ80A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ80A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ80A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ80A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ80A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FXSQ63A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ16T |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXYQ18T |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FBA140A2VEB |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RZASG140MV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FDA140D |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RZASG140MV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RXS60L |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FAA71A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RZASG71MV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FAA100A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RZASG100MV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FAA100A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RZASG100MV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FAA71A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RZASG71MV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FAA71A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RZASG71MV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FAA71A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RZASG71MV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FAA71A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RZASG71MV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FAA71A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RZASG71MV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FAA71A |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RZASG71MV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FTXS60L2V1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RZASG71MV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | FTXS60L2V1B |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RZASG71MV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RZASG71MV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | fxsq20a2veb |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | RZASG71MV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Daikin FTXS/RXG25 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Daikin FTXS/RXG25 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Haier 1U24GS1ERA |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | DAIKIN FTX60 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Daikin RXB25C |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Daikin RXB25C |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Daikin split 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Daikin split 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba CASETĂ |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba Split 12 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba Split 12 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba CASETĂ |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Toshiba Split 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Haier CASETĂ |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Haier Split 24 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Gree split 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Remak aeroMaster XP 17 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Remak aeroMaster XP 17 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Remak Каналыныи |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Remak Каналыныи |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Salda Каналыныи |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Remak Каналыныи |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Salda Каналыныи |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Remak Каналыныи |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Remak Каналыныи |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | СLint MHA/K302 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Remak Aero master xp10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Remak Aero master xp10 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Remac Каналыныи |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Куьфл Каналыныи |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Vortice осевой |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Vortice осевой |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Remac Каналыныи |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Remak Каналыныи |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Salda Каналыныи |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Salda Каналыныи |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Salda |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Salda Каналыныи |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Systemair |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Systemair |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Clint MHA/K101 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Remak Каналыныи |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Remak Каналыныи |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | MDV MDCCU-10CN1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Remak Каналыныи RP70-40/35-4D |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | VTS |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | ПВ5 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | АВСУ2 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | ПВ7 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Perdea de Aer FRICO 2m |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Perdea de Aer FRICO 2m |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Perdea de Aer FRICO 2m |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Perdea de Aer FRICO 2m |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Perdea de Aer FRICO 2m |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Perdea de Aer FRICO 2m |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Perdea de Aer FRICO 2m |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Perdea de Aer FRICO 2m |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Perdea de Aer Pyrox 1 m |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Perdea de Aer Pyrox 1 m |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Perdea de Aer Pyrox 1 m |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Perdea de Aer Pyrox 1 m |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Perdea de Aer Pyrox 1 m |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Perdea de Aer Pyrox 1 m |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Perdea de Aer Pyrox 1 m |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | 18-p71yha |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | HAIER 18 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | HAIER HSU-12RE03/R2 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | MSC 24 RV / MUH 24 RV |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | MSC 07 RV / MUH 07 RV |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | SIESTA ATYD20FV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | SIESTA ATYD20FV1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | GE 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | ME 07 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | BALLU 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | CARRIER 42 QSS |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | BALLU 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Carrier Casetă |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Haier HSU-18RE03/R2 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Haier HSU-18RE03/R2 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Fujitsu Casetă |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Fujitsu Casetă |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Fujitsu Casetă |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Fujitsu Casetă |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Fujitsu Casetă |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Fujitsu Casetă |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Fujitsu Casetă |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Fujitsu Casetă |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Fujitsu Casetă |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Fujitsu Casetă |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Fujitsu Casetă |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Fujitsu Casetă |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Daikin FTXS25D/RXS25D |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Daikin FTXS25D/RXS25D |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Conditioner Midia MS9A-12HRN1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Conditioner Midia MS9A-12HRN1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Conditioner Midia MS9A-12HRN1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Conditioner Midia MS9A-12HRN1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Conditioner Midia MS9A-12HRN1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Daikin ftxs20vb1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Daikin ftxs20vb1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Midea 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Daikin 09 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | BSG-12HN1 Ballu Climatizator |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | BSG-18HN1 Ballu Climatizator |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Кондиционер "Nordstar" KFR-61GW/X1c |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Кондиционер "Nordstar" KFR-61GW/X1c |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Кондиционер "Nordstar" KFR-09-NS1 |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Кондиционер "Nordstar" KFR-25GW/AGX1c |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Кондиционер "Nordstar" KFR-61GW/X1c |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | PANASONIC |  |  |  |  |
| Aparate de aer codiționat |  |  |  | Mitsubishi 09 split |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________