ANUNȚ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea serviciilor de mentenanță a echipamentului UPS prin achiziție publică de valoare mică

Cod CPV: 50800000-3

Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

- IDNO: 79592

- Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1

- Numărul de telefon/fax: 022 822 348, 022 205 004 / 022 228 697

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: official@bnm.md, www.bnm.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA „RSAP” M-Tender https://mtender.gov.md.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: Banca Naţională a Moldovei este o persoană juridică publică autonomă şi este responsabilă faţă de Parlament. Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

- Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. crt. | Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea orientativă | Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (MDL fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul: Servicii de mentenanță a echipamentului UPS |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 50800000-3 | Servicii de mentenanță tehnică preventivă și control a stării tehnice a echipamentului Liebert APM 150 KVA | serviciu | 3 | Conform anexei nr.1 la prezentul Anunț de participare | 71 325,00 |
| 2. |  | Servicii de mentenanță tehnică corectivă și control a stării tehnice a echipamentului Liebert APM 150 KVA (la necesitate) | serviciu | 2 |  |  |
| 3. |  | Placă de monitorizare IS-UNITY-DP | bucată | 1 |  |  |
| 4. |  | Planșetă de monitorizare | bucată | 1 |  |  |
| 5. |  | Senzor de monitorizare a temperaturii SN-T | bucată | 1 |  |  |
| 6. |  | Acumulator tip LHR1236 sau HRL1234 sau 12HRL36 sau FPs1290 | bucată | 1 |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 71 325,00 |

Notă: Cantitatea indicată pentru (pozițiile 3-6) este indicată orientativ pentru evaluarea financiară, iar executarea contractului va avea loc în funcție de cantitatea bunurilor furnizate efectiv la necesitate conform solicitării Beneficiarului, în baza actul de predare-primire bunurilor.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta:

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi ;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.

10. Termeni și condiții de prestare solicitate:

Prestarea serviciilor se va efectua de către Prestator, la adresa Beneficiarului: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, pe parcursul anului 2026, la necesitate, în conformitate cu termenii și cerințele solicitate în Anexa nr. 1 „Specificația tehnică” a Anunțului de participare.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.01.2027.

12. Scurtă descriere a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| Documente ce constituie oferta |  |  |  |
| 1. | Oferta, care va include: - Specificația tehnică - Specificația de preț | Original confirmat prin semnătura electronică, conform modelului din Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezentul Anunț de participare. | DA |
| Documentele de calificare și selecție |  |  |  |
| 2. | Date despre operatorul economic | Original confirmat prin semnătura electronică, conform modelului din Anexa nr. 3 la prezentul Anunț de participare. | DA (la solicitare) |
| 3. | Dovada înregistrării persoanei juridice | Copie – actual, Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras, care certifică statutul de persoană juridică a ofertantului - emis de organul împuternicit din țara de origine a acestuia, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit. | DA (la solicitare) |
| 4. | Existența contului bancar | Copie – actual, certificat privind atribuirea contului bancar în MDL, eliberat de banca deținătoare de cont, sau un alt document confirmativ al datelor bancare ale ofertantului. | DA (la solicitare) |
| 5. | Declarația de eligibilitate | Original confirmat prin semnătura electronică, conform modelului din Anexa nr. 4 la prezentul Anunț de participare. Operatorul economic trebuie să întrunească cerințele de eligibilitate prevăzute în art.19 din Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, precum și să întrunească cerința de angajator și contribuabil responsabil. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul să excludă din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant care nu respectă cerințele menționate, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt. | DA (la solicitare) |
| 6. | Declarația privind respectarea regimului de incompatibilități prevăzute la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 | Original confirmat prin semnătura electronică, conform Anexa nr. 5 la prezentul Anunț de participare. Operatorul economic trebuie să întrunească cerințele de eligibilitate prevăzute în art.16 alin.(6) din Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul să excludă din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant care nu respectă cerințele menționate, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt. La solicitare, operatorul economic va prezenta structura de proprietate a companiei (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi și regiunile în care aceștia sunt înregistrați, își au reședința și desfășoară activitatea economică principală). | DA (la solicitare) |
| 7. | Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit | Ofertantul trebuie să posede o experiență de minim 1 an în prestarea serviciilor similare instituțiilor publice. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe operatorul economic completează Declarația privind lista principalelor servicii similare prestate - original confirmat prin semnătura electronică, conform Anexei nr. 6 la prezentul Anunț de participare. | DA (la solicitare) |
| 8. | Demonstrarea accesului la infrastructura/ mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră strict necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a Contractului | Pentru demonstrarea posibilității executării calitative a contractului, operatorul economic trebuie să dispună de Centru de deservire a echipamentului și de specialiști calificați pentru deservirea și reparația (inclusiv instalarea, punerea în funcțiune) a echipamentului indicat în descrierea lotului. Ofertantul va descrie în oferta sa condițiile de menținere şi suport conform cerințelor în descrierea lotului, va prezenta documentele ce atestă relaţia cu producătorul echipamentelor indicate în descrierea lotului și documente de calificare a specialiștilor implicați în executarea contractului. | DA (la solicitare) |
| 9 | Deținerea certificatelor sau alte documente ce atestă respectarea / îndeplinirea standardelor de asigurare a calității și / sau a standardelor de protecție a mediului | Copia certificatelor sau alte documente valabile, emise de organisme independente sau acreditate, de ordin național sau internațional. | NU * (la solicitare) |

* Informația se va prezenta cu scop informativ în cazul în care ofertantul implementează asemenea standarde și se va reflecta în coloana „Standarde de referință” din Specificația tehnică ofertată (Anexa nr.1 la prezentul Anunț).

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: nu se aplică

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:

Prin depunerea ofertei, Prestatorul (ofertantul) la executarea contractului, se obligă:

- În actul de prestare a Serviciilor, Prestatorul va indica rezultatele deservirii efectuate, constatările, recomandările.

- Să asigure calitatea Serviciilor prestate şi funcţionarea neîntreruptă a echipamentului deservit în perioada valabilității Contractului.

- Să asigure funcţionarea echipamentului la parametrii nominali în conformitate cu performanţele stabilite de producător şi cu prescripţiile tehnice în vigoare.

- Să respecte normele de protecţie a muncii şi de securitate antiincendiară în timpul prestării Serviciilor.

- Să efectueze instruirea colaboratorilor BNM responsabili de funcţionarea echipamentului privind regulile de utilizare a acestora în scopul asigurării unei funcţionări neîntrerupte şi raţionale.

- Să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcţionării defectuoase a echipamentului sursei de energie permanente UPS.

- Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte a echipamentului ori funcţionării cu  devieri de la normă.

- Să prezinte la sediul BNM lista cu datele de contact a persoanelor responsabile pentru intervențiile operative asupra echipamentului, autorizată de către administratorul companiei.

15. Ofertele se prezintă în valută: lei moldovenești (MDL).

Operatorii economici rezidenți vor prezenta oferta în MDL. În cazul prezentării ofertei în valută străină, aceasta va fi convertită în MDL la cursul BNM din data limită de depunere a ofertei.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut  □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Evaluarea va fi efectuată pe lot, cu corespunderea cerințelor față de ofertant și corespunderea tuturor cerințelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziției.

Prețul unitar, fără TVA, se va indica cu două cifre după virgulă. În cazul diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total ofertat, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, cu acordul operatorului economic.

Oferta cu prețul cel mai scăzut se va determina prin suma prețurilor de la pozițiile 1 – 6, conform cantității orientative din Anexa nr.2 „Specificația de preț”,  însă contractul de achiziție publică va fi încheiat pe valoare orientativă, în limita mijloacelor financiare alocate.

Criteriu suplimentar de departajare: În cazul în care două sau mai multe oferte vor fi echivalente din punct de vedere al criteriului de evaluare aplicat, atribuirea se va face pe baza următorului criteriu suplimentar de departajare - se va prefera oferta Ofertantului care posedă cel mai mare număr de ani de experiență specifică în servicii de mentenanță a echipamentelor UPS. Ofertantul trebuie să fie dispus la solicitare să prezinte documente suport care demonstrează această experiență.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la ora 10:00;

- pe data de 17.04.2026.

Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura electronică a conducătorului operatorului economic sau a persoanei împuternicite. În cazul în care oferta este semnată și depusă de o persoană împuternicită, ofertantul va prezenta și procura sau alt document care confirmă această împuternicire.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice, calculate de la data limită de depunere a ofertei.

În oferta depusă va fi indicat explicit termenul de valabilitate a acesteia.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP” M-Tender.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

23. Alte informații relevante:

23.1. Metoda și condițiile de plată: Plata pentru Serviciile prestate se va efectua după prestarea Serviciilor, în baza Actului de prestare a Serviciilor, după caz și a Actului de predare-primire a bunurilor, semnat de reprezentanții ambelor Părți și a facturii fiscale prezentate de către Prestator, în decurs de 10 zile lucrătoare din data recepționării și acceptării documentelor de către Beneficiar. Plata se va efectua prin transfer bancar pe contul curent al Prestatorului.

23.2. Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă este de 3 zile lucrătoare.

23.3.  Operatorul economic desemnat câștigător, la contractare va prezenta în mod obligatoriu ,,Chestionarul pentru ofertant câștigător”, conform modelului din Anexa nr.7  la prezentul Anunț de participare.

23.4. În conformitate cu prevederile art.117 alin.(12) din Codul Fiscal, începând cu  01.01.2021,  facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către prestatorii rezidenți, prin SIA e-Factura (excepție: livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, serviciile de comunicații electronice şi serviciile comunale).

Președintă a grupului de lucru

Olga  PISARENCO

(semnat electronic)

Anexa nr. 1

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

| Nr. d/o | Denumirea Serviciilor | Specificația tehnică solicitată | Specificația tehnică ofertată | Termenul de prestare | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul: Servicii de mentenanță a echipamentului UPS. |  |  |  |  |  |
| 1 | Servicii de mentenanță tehnică preventivă și control a stării tehnice a echipamentului Liebert APM 150 KVA | 1. Noțiuni generale Servicii de deservire tehnică și control a stării tehnice a echipamentului modular de alimentare neîntreruptă Liebert APM 150 KVA (în continuare UPS), exploatat în cadrul Direcției Operațiuni cu Numerar a BNM, pentru asigurarea funcționării la parametrii nominali definiți de producător. Cantitatea serviciilor: - Mentenanță preventivă – 3 intervenții (trimestriale); - Suport tehnic – nelimitat; - Piese de schimb – la necesitate. 2. Mentenanța preventivă Include verificări periodice pentru asigurarea disponibilității energiei și prevenirea defectelor premature. 2.1. Organizare - Periodicitate: Revizie trimestrială realizată în baza solicitării scrise (e-mail) a Beneficiarului, programate cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte. - Corecții: Remedierea oricăror cauze de funcționare defectuoasă identificate în timpul reviziei. 2.2. Operațiuni Tehnice Obligatorii (Checklist) Prestatorul va executa obligatoriu următoarele operațiuni: a. Verificări Vizuale și Curățare: - Inspecția vizuală a integrității carcasei și a modulelor de putere; - Verificarea funcționalității modulului de control și a corespunderii parametrilor tehnici afișați; - Descărcarea și analiza jurnalului de evenimente; - Inspecția vizuală pentru identificarea scurgerilor din condensatori sau a coroziunii la baterii; - Verificarea conexiunilor electrice, strângerea contactelor și termografierea echipamentului (la necesitate) pentru detectarea focarelor de temperatură excesivă; - Curățarea depunerilor de praf de pe componentele electronice, radiatoare, grile și filtre. b. Măsurători și Teste: - Verificarea parametrilor rețelei de alimentare; - Măsurarea tensiunilor și curenților de intrare/ieșire și a stabilității tensiunii la ieșire; - Reglarea parametrilor echipamentului (la necesitate). - Verificarea prestrângerii contactelor electrice. c. Testarea Sistemului de Baterii: - Verificarea tensiunilor, temperaturii și curenților de încărcare; - Măsurarea tensiunii și a curentului de încărcare pe fiecare bloc de baterii (la necesitate); - Verificarea și calibrarea senzorilor de temperatură; - Efectuarea unui test de autonomie (descărcare controlată) pentru evaluarea stării de sănătate a bateriilor. d. Cerințe de Siguranță: - Respectarea normelor de protecția muncii pentru lucrul sub tensiune; - Utilizarea sarcinilor fictive (dummy loads) dacă testarea sub sarcină reală prezintă riscuri. e. Actualizări Software: - Actualizarea software-ului firmware și a softului integrat în limita versiunilor disponibile pentru echipamentul deservit. 3. Suport tehnic și Monitorizare Cantitatea serviciilor: - Suport tehnic – nelimitat; 3.1. Modalități de asistență Prestatorul va asigura suport tehnic nelimitat prin telefon și e-mail pentru localizarea, diagnosticarea și înlăturarea defecțiunilor, erorilor sau a altor probleme corelate cu funcționarea sistemului UPS. 3.2. Gestionarea solicitărilor Prestatorul trebuie să asigure un sistem de înregistrare și monitorizare a apelurilor de service care să permită: - Urmărirea stării fiecărei solicitări și consultarea istoricului intervențiilor; - Accesul rapid la soluții tehnice și gestionarea eficientă a informațiilor între echipele implicate; - Generarea de rapoarte statistice pentru analiza calității serviciilor (timp de răspuns, durată de remediere etc.). 3.3. Optimizarea echipamentului Pentru a îmbunătăți funcționalitatea sau fiabilitatea operațională, Prestatorul are dreptul de a efectua modificări tehnice la propria discreție, cu condiția ca aceste intervenții să nu genereze costuri suplimentare pentru Beneficiar. 3.4. Disponibilitate Sesizările primite în afara programului de lucru stabilit vor fi procesate la începutul următoarei perioade de raportare. Pentru zilele de sărbătoare și zilele nelucrătoare, Prestatorul va asigura un serviciu de urgență pentru recepționarea apelurilor. 3.5. Monitorizarea și diagnoza de la distanță Datele specifice sistemului pot fi vizualizate sau transferate către Prestator de la distanță, în scopul diagnosticării prompte a problemelor apărute. 4. Cerințe privind Piesele de Schimb - Piese de schimb – la necesitate. - Plan de înlocuire: Prestatorul va monitoriza durata de viață a consumabilelor critice (baterii, ventilatoare, condensatori DC/AC) și va notifica Beneficiarul cu 6 luni înainte de expirarea duratei de viață recomandate de producător. - Achiziție și Logistică: Piesele de schimb vor fi achiziționate la necesitate, conform solicitării Beneficiarului. Prestatorul va suporta integral costurile de corespondență cu producătorul, transport și vămuire. - Stare și Originalitate: Componentele livrate trebuie să fie noi, nefolosite și furnizate în ambalajul original. - Garanție: Prestatorul va prezenta certificat de garanție pentru componentele noi, aceasta fiind de minim 12 luni pentru piesele înlocuite. 5. Cerințe privind Personalul - Personalul tehnic trebuie să dețină autorizații valabile pentru lucrul sub tensiune și certificări specifice din partea producătorului UPS-ului. - Toate lucrările se execută la sediul Beneficiarului, cu respectarea normelor de protecția muncii. 6. Documentație și Raportare Intervențiile urmează a fi consemnate în registrul de evidență al echipamentului (fizic sau digital). După fiecare intervenție (preventivă), se va întocmi un Raport de mentenanță care va cuprinde: - Tipul Mentenanței: Specificarea tipului (preventivă). - Evaluarea Tehnică: Starea componentelor critice și parametrii de funcționare. - Operațiuni Efectuate: Detalierea lucrărilor efectuate și lista pieselor înlocuite. - Constatări și Riscuri: Defecțiuni identificate și piese cu grad ridicat de uzură care necesită monitorizare și sau înlocuite. - Recomandări: Plan de acțiune pentru viitor și lista pieselor de schimb necesare pentru a fi înlocuite. - Concluzie și Status: Confirmarea funcționării în parametri optimi și data următoarei revizii. |  | Trimestrial, în baza solicitării scrise (e-mail) a Beneficiarului. |  |
| 2 | Servicii de mentenanță tehnică corectivă și control a stării tehnice a echipamentului Liebert APM 150 KVA | 1. Mentenanța corectivă Cantitatea serviciilor: - Mentenanță corectivă – 2 intervenții (la necesitate); - Piese de schimb – la necesitate. 1.1. Obiectivul Mentenanței Corective - Scop: Identificarea, diagnosticarea și eliminarea defectelor apărute accidental între reviziile periodice. - Rezultat: Repunerea echipamentului în funcțiune la parametrii nominali (tensiune, frecvență, autonomie) prin repararea sau înlocuirea componentelor defecte, urmată de configurarea și testarea acestora. - Execuție: Toate lucrările se execută la sediul Beneficiarului de către personal calificat, utilizând componente noi și originale. 2. Timpi de Intervenție - Canal raportare: Disponibil 24/7. - Intervenție: Conform priorității stabilite de Beneficiar: - Program special: La solicitarea Beneficiarului, remedierea se va efectua și în afara orelor de program sau în zilele nelucrătoare. În cazul diagnosticării în zile nelucrătoare, termenul poate fi extins până la 5 zile lucrătoare. 3. Testare și Punere în Funcțiune - Verificări obligatorii: Testarea trecerii pe bypass (manual/automat), verificarea autonomiei sub sarcină reală și testarea sistemului de alertă. - Software: Actualizarea firmware-ului la ultima versiune stabilă, dacă intervenția o impune. 4. Cerințe privind Piesele de Schimb - Piese de schimb – la necesitate. - Plan de înlocuire: Prestatorul va monitoriza durata de viață a consumabilelor critice (baterii, ventilatoare, condensatori DC/AC) și va notifica Beneficiarul cu 6 luni înainte de expirarea duratei de viață recomandate de producător. - Achiziție și Logistică: Piesele de schimb vor fi achiziționate la necesitate, conform solicitării Beneficiarului. Prestatorul va suporta integral costurile de corespondență cu producătorul, transport și vămuire. - Stare și Originalitate: Componentele livrate trebuie să fie noi, nefolosite și furnizate în ambalajul original. - Garanție: Prestatorul va prezenta certificat de garanție pentru componentele noi, aceasta fiind de minim 12 luni pentru piesele înlocuite. 5. Cerințe privind Personalul - Personalul tehnic trebuie să dețină autorizații valabile pentru lucrul sub tensiune și certificări specifice din partea producătorului UPS-ului. - Toate lucrările se execută la sediul Beneficiarului, cu respectarea normelor de protecția muncii. 6. Documentație și Raportare Intervențiile urmează a fi consemnate în registrul de evidență al echipamentului (fizic sau digital). După fiecare intervenție (corectivă), se va întocmi un Raport de mentenanță care va cuprinde: - Tipul Mentenanței: Specificarea tipului (corectivă). - Evaluarea Tehnică: Starea componentelor critice și parametrii de funcționare. - Operațiuni Efectuate: Detalierea lucrărilor efectuate și lista pieselor înlocuite. |  | La necesitate în baza solicitării scrise (e-mail) a Beneficiarului. |  |
| 3 | Placă de monitorizare IS-UNITY-DP | Tip: Piesă de schimb, componentă a echipamentului modular de alimentare neîntreruptă cu energie electrică Liebert APM 150 KVA. |  | La necesitate în baza solicitării scrise (e-mail) a Beneficiarului. |  |
| 4 | Planșetă de monitorizare | Tip: Piesă de schimb (monitoring board), componentă a echipamentului modular de alimentare neîntreruptă cu energie electrică Liebert APM 150 KVA. |  |  |  |
| 5 | Senzor de monitorizare a temperaturii SN-T | Tip: Piesă de schimb, componentă a echipamentului modular de alimentare neîntreruptă cu energie electrică Liebert APM 150 KVA. |  |  |  |
| 6 | Acumulator tip LHR1236 sau HRL1234 sau 12HRL36 sau FPs1290 | Tip: Piesă de schimb, componentă a echipamentului modular de alimentare neîntreruptă cu energie electrică Liebert APM 150 KVA. |  |  |  |

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului __________________________

Anexa nr. 2

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea Serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea orientativă | Preț, fără TVA (MDL) | Preț, inclusiv TVA (MDL) | Suma, fără TVA (MDL) | Suma, inclusiv TVA (MDL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul: Servicii de mentenanță a echipamentului UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 50800000-3 | Servicii de mentenanță tehnică preventivă și control a stării tehnice a echipamentului Liebert APM 150 KVA | serviciu | 3 |  |  |  |  |
| 2. |  | Servicii de mentenanță tehnică corectivă și control a stării tehnice a echipamentului Liebert APM 150 KVA | serviciu | 2 |  |  |  |  |
| 3. |  | Placă de monitorizare IS-UNITY-DP | bucată | 1 |  |  |  |  |
| 4. |  | Planșetă de monitorizare | bucată | 1 |  |  |  |  |
| 5. |  | Senzor de monitorizare a temperaturii SN-T | bucată | 1 |  |  |  |  |
| 6. |  | Acumulator tip LHR1236 sau HRL1234 sau 12HRL36 sau FPs1290 | bucată | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valabilitatea ofertei: 60 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

Semnătura administratorului / reprezentantului __________________________

Anexa nr. 3

  - Date despre operatorul economic

- Denumirea Firmei __________________________

- Adresa Firmei __________________________

- Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei) ___________________

- Codul fiscal / IDNO __________________________

- Telefon de contact __________________________

- E-mail __________________________

- Tipul Firmei __________________________

(privat, public, etc.)

- Fondatorul Firmei și ultimul Patron __________________________

- Experiența în domeniu __________________________

- Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:

- denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța) ____________

- c/b __________________________

- cod IBAN __________________________

- Persoana împuternicită de a semna contractul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei: __________________________

- Declarăm disponibilitatea de semnare a contractului cu semnătura electronică:

□ DA

□ NU, deoarece __________________________________________________________				    (se va include justificarea de ce nu se poate de semnat contractul cu semnătură electronică)

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului _________________

Anexa nr. 4

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către Banca Națională a Moldovei

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art.19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Semnătura electronică _____________________________

Anexa nr.5

DECLARAȚIE

privind respectarea regimului de incompatibilități prevăzute la

art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015

Operator economic, ________________________

(denumirea/numele)

Subsemnatul(a) ........................................................, reprezentant legal/împuternicit al ..................................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în calitate de Ofertant/Candidat la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect achiziţionarea ...........

....................................................................(denumirea obiectului de achiziții) organizată de Banca Naţională a Moldovei, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că compania nu se încadrează în nici una din situațiile prevăzute în art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și anume:

 Nu sunt înregistrat(ă), nu am reședința și nu desfășor activitate economică principală în jurisdicții sau regiuni autonome care nu implementează standarde internaționale de transparență;

 În componența companiei nu figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) care sunt înregistrați sau au reședința în astfel de jurisdicții ori regiuni autonome.

La solicitarea autorității contractante vom prezenta suplimentar structura de proprietate a companiei (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi și regiunile în care aceștia sunt înregistrați, își au reședința și desfășoară activitatea economică principală).

Data completării_____________

Semnătura electronică _____________________________

Anexa nr. 6

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII SIMILARE

Lista principalelor prestări de servicii similare efectuate în ultimii 3 ani de activitate:

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/ numele beneficiarului/ Adresa | Calitatea Prestatorului* | Prețul contractului/ valoarea serviciilor prestate | Perioada de livrare/prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care Ofertantul a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant lider; contractant asociat; subcontractant.

Nume: ______________________________________

Funcția în cadrul firmei: _____________________

Denumirea firmei: __________________________

Semnătura electronică _____________________________

Anexa nr. 7

CHESTIONAR PENTRU OFERTANT CÂȘTIGĂTOR

- Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)

  - Denumirea completă/ Nume, prenume______________________________

  - Forma de organizare juridică/ - _____________________________________

  - Codul fiscal/IDNO______________________________________

  - Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)_____________

  - Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu___________________________

  - Numărul de telefon, fax, email ______________________________________

  - Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

    - Numele, prenumele __________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO_________________________________

    - Adresa de domiciliu ____________________________________________

    - Funcția deținută _______________________________________________

    - Telefon, fax, e-mail ___________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) __________

- Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

  - Domeniul de activitate ____________________________________________

  - Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacţii ocazionale _____________________________________________________________________

  - Activități preconizate ________________________________________________

- Declarația privind beneficiarul efectiv

  - Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

  - Date despre beneficiarul efectiv:

    - Numele, prenumele ________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO__________________________________

    - Adresa de domiciliu _________________________________________

    - Funcția deținută ____________________________________________

    - Telefon, fax, email __________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) _________

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului __________________________

beneficiar efectiv – persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăţi de investiţii sau administrator al societăţii de investiţii, ori persoană în al cărei nume se desfăşoară o activitate sau se realizează o tranzacţie şi/sau care deţine, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra serviciilor aflate în administrare fiduciară.

_______________________
Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.