- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea echipamentului medical pentru activitatea științifică conform Proiectului I HARD/4.1/93, CROSS-BORDER INTEGRATED NETWORK

FOR ADVANCED HEALTH SERVICES IN OBESITY, DIABETES AND METABOLIC DISORDERS prin procedura de achiziție publică de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

- Numărul de telefon/fax: 022 20-52-65

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md, http://www.usmf.md

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unita-tea de măsură | Cantita-tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33100000-1 | Analizor corporal staționar | buc | 1 | Analizor corporal staționar Capacitate cântărire: până la 270 kg; Gradație: 100 g; Tehnică de măsurare: analiza impedanței bioelectrice cu frecvență dublă; Analizorul va permite măsurarea: - masei; - indicelui de masă corporală; - grăsimii corporale în procente; - grăsimii viscerale; - masei de grăsime; - masei fără grăsime; - masei musculare; - apei totale din corp în kg; - apei totale din corp în procente; - ratei metabolice de bază; - intervalelor țintă; - indicatorului de masă minerală a osului; - vârstei metabolice. Ecran LCD; Interfață: USB, RS-232, card SD Imprimantă integrată ce permite citirea simultană a rezultatelor, inclusiv cu analiza acestora Permite stocarea automata a rezultatelor pe un card SD, Posibilitatea printării pe hârtie termică); Software inclus Accesorii: manual de utilizare, adaptor, cablu de rețea, hârtie pentru imprimantă termică; Greutate: 11-14 kg; Termen de garanție: minim 2 ani | 96000,00 |
| 2. |  | Analizor corporal portabil | buc | 2 | Analizor corporal portabil destinat pentru cântărirea și determinarea compozitiei corporale, inclusiv și pentru copii. Capacitate cântărire: până la 150 kg; Gradație: 100 g; Tehnologie de scanare a întregului corp, atât la nivelul mâinilor, cât și la nivelul picioarelor; Tehnică de măsurare: analiza impedanței bioelectrice; Tipul de afișare: afisaj digital Analizorul va permite măsurarea: - țesutului adipos; - țesutului adipos visceral; - țesutului muscular scheletic; - indicelui de masă corporală; - ratei metabolice de bază; - greutății corporale; Sursă de alimentare cu energie: 4 baterii AA Accesorii: manual de utilizare, 4 baterii AA Greutate: 2,0 – 2,5 kg; Termen de garanție: minim 2 ani | 19200,00 |
| 3. |  | Cântar digital profesional cu tijă de înălțime inclusă | buc | 1 | Capacitate: 200 kg Sensibilitate: 100 g Dimensiuni: 535x275x1060 mm +/-20 mm Platforma: 372x275 mm +/-20 mm Greutate: 15 - 16 kg Alimentare: 110-240 V - 50/60 Hz Acumulator baterie: 6V 5AH Timp de reîncarcare: 4-5 ore Timp de funcționare la încărcare completă: 36 de ore Fiecare funcție dispune de un afișaj pe ecran pentru a urmări activitățile în timp real. Iluminat din spate cu contrast ridicat Display LCD cu cifre de 20 mm pentru lizibilitate mai bună. Funcție de oprire automată. Funcționează prin intemediul rețelei sau prin intermediul bateriilor. Termen de garanție: minim 12 luni | 11890,00 |
| 4. |  | Măsurător electronic al înălțimii | buc | 2 | Interval de măsurare: 50-240 cm, diviziune: 1 cm. • Alimentare: 2 baterii AA de 1,5V • Dimensiune: 345 x 92 x h 28 mm +/-10 mm • Greutate: 300 – 320 g • Înălțimea cifrelor LCD: 9 mm Termen de garanție: minim 12 luni | 12000,00 |
| 5. |  | Sistem de monitorizare a sistemului cardiovascular | buc | 1 | Sistem de monitorizare cardiovasculară care măsoară sau calculează: tensiunea arterială și vectori cardiovasculari - indicele gleznei-brahial, presiunea pulsului, presiunea arterială medie, debitul cardiac și volumul stroke. • Clasificare: alimentat intern, parte aplicată tip BF, IPX0, fără AP sau APG, funcționare continuă • Metoda de măsurare: metoda oscilometrică, umflare și măsurare automată • Memorie: 9999-10000 • Baterie: 1*3.7V Li-ion 400 mAh Putere: DC: 5V 1.0A • Raza de masurare: - Presiune manșetă: 0-300 mmHg ±3 mmHg - Sistolic: 60-260 mmHg - Diastolic: 40-199 mmHg - Frecvența pulsului: 40-180 bătăi/minute ±5% • Dimensiune: 145 x 58 x 30 mm +/-5 mm • Greutate: 135 – 145 g • Circumferinta mansete: 22-42 cm • Comunicații fără fir: - Bluetooth V3.0 + EDR Clasa 2 SPP - Banda de frecventa: 2.402-2.480 GHz • Termen de garanție: minim 12 luni | 12000,00 |
| 6. |  | Măsurător al stratului adipos subcutanat | buc | 1 | Permite evaluarea corectă a stării nutriționale și a distribuției sectoriale a țesutului adipos. Măsoară grosimea pliului cu ajutorul pensei: pe marginea de sus o scară în milimetri și o săgeată măsoară pliul pielii (triceps, mușchi subscapulari etc.) cu o precizie de aproximativ ½ mm. Benzile colorate permit o comparatie simultana a valorii masurate cu procente referentiale aferente barbatilor si femeilor. Inclus manualul ce permite interpretarea valorilor. Instrumentul dispune de două brațe ce exercită pe pliul pielii o presiune de aproximativ 10 g./mm2. Prinderea pe pliul pielii corespunde unei suprafețe de aproximativ 6 x 11 mm. Permite măsurarea cu un aproximativ +/- 2 mm pliul pielii. | 984,00 |
| 7. |  | Caliper din plastic | buc | 3 | Etrier din plastic Dimensiune 16,5 x 10 x 0,5 cm. Greutate 22 -25 g. Ambalaj: cutie de hârtie. | 533,00 |
| Valoarea totală estimată |  |  |  |  |  | 152607,00 |

*Pentru Loturile respective cota TVA aplicată va fi 0 % în conformitate cu HG nr. 158/2021 din 25.08.2021 pct. 293294 (8721187616207), prin care au fost aduse modificări Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: maxim 60 zile din momentul semnării contractului, la sediul indicat de către Cumpărător.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Documentele obligatorii ce vor constitui oferta depusă de către operatorii economici:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Propunerea tehnică | conform formularului ”Specificații tehnice”, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, model/cod de referință (model/cod care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/broșurilor producătorului), producător, țară de origine, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricilor menționate, precum și completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 2. | Propunerea financiară | conform formularului ”Specificații de preț”, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, precum și completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 3. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Certificat de atribuire a contului bancar | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5. | Declarație privind asigurarea livrării descărcării și depozitării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător | semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind asigurarea service-ului în perioada de garanție a bunurilor | - cu timpul maxim de intervenție 24 ore, cu suportarea tuturor cheltuielilor, inclusiv cheltuielile de transport, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind confirmarea faptului că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementarilor de responsabilitate extinsa a producătorilor, conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018 | prin indicarea numărului de înregistrare din Lista producătorilor menționată, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Operatorul economic urmează a fi inclus în lista respectivă la momentul deschiderii ofertelor, în caz contrar oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |

- Ofertele se prezintă în lei moldovenești.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, ce se desfășoară în 3 runde succesive, pasul minim fiind de 1 % din valoarea estimată a lotului.