| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1700744957347 din 23 nov 2023, 15:09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Utilaj pentru Blocul Alimentar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 Sodium hydroxide NaOH |  |  |  |  | Puritatea ≥97.0%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 2 Ethyl acetate C4H8O2 |  |  |  |  | Puritatea ≥99.5 %Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 3 Acetonitril with 0.1% formic acid |  |  |  |  | Puritatea ≥98.0%Ambalaj originalFor LC MS |  |  |  |
| LOT 4 Acid acetic |  |  |  |  | Puritatea ≥98.0%Ambalaj originalFor HPLC |  |  |  |
| LOT 5 Metanol |  |  |  |  | Puritatea ≥98.0%Ambalaj originalFor LC MS |  |  |  |
| LOT 6 Acetona |  |  |  |  | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 7 Acetonitril |  |  |  |  | Puritatea ≥98.0%Ambalaj originalFor LC MS |  |  |  |
| LOT 8 Ethyl acetate |  |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 9 Tert-butil-metuleter (TBME) |  |  |  |  | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 10 Heptan |  |  |  |  | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 11 Sodium phosphate dibasic Na2HPO4 |  |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 12 Acetat de sodiu (CH3COONa) |  |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 13 Acetat de plumb (CH3COO)2Pb |  |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 14 Citric acid |  |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 15 Sodium fosfate monobasic NaH2PO4 |  |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 16 Potassium phosphate monobasic (KH2PO4) |  |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 17 di-Potassium hydrogen phosphate (K2HPO4) |  |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 18 Potassium hexacyanoferrate (iii) K3(Fe(CN)6 |  |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 19 Potassium chloride KCl |  |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 20 Sodium chloride NaCl |  |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 21 Succinic acid (C4H6O4) |  |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 22 Zinc sulfate heptahydrate ZnSO4*7H2O |  |  |  |  | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 23 Hexan C6H14 |  |  |  |  | Puritatea ≥97.0%Ambalaj original, pentru LC/MS/MS |  |  |  |
| LOT 24 Eter petroleic |  |  |  |  | Ambalaj original, 40-60 °C |  |  |  |
| LOT 25 Hydrochloric acid HCl, 37% |  |  |  |  | Puritatea ≥97.0%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 26 Modificator de matrice Fosfat de amoniu NH4H2PO4 |  |  |  |  | Concentratia NH4H2PO4 – 10% in acid azotic – 2% |  |  |  |
| LOT 27 2-nitrobenzaldehyde |  |  |  |  | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 28 Borohidrura de sodiu NaBH4 |  |  |  |  | Puritatea ≥97.0%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 29 Clorura de staniu SnCl2*H2O |  |  |  |  | Puritatea ≥97.0%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 30 Zinc granulat |  |  |  |  | Puritatea ≥99.9%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 31 Sulfat de cupru CuSO4* 5H2O |  |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 32 L-cisteina |  |  |  |  | Puritatea ≥97.0%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 33 Acid azotic, 67% |  |  |  |  | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 34 iodura de potasiu |  |  |  |  | Puritatea ≥99.7%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 35 Monoetanolamina |  |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 36 Peroxid de hidrogen |  |  |  |  | Puritatea ≥30.0%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 37 Alcool etilic |  |  |  |  | Ambalaj original, concentația 99% |  |  |  |
| LOT 38 THF-Tetrahidrofuran |  |  |  |  | Puritatea ≥99.9%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 39 Trietilamina |  |  |  |  | Puritatea ≥99.5%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 40 N,N-Dimethylformamide DMFO |  |  |  |  | Puritatea ≥99.9%Ambalaj original |  |  |  |
| LOT 41 Standard de calibrare LC/MS 6470/Ultivo |  |  |  |  | Standard de calibrare multicomponent ESI-L Low Concentration Tuning Mix 100ml, compatibil cu sistemul Agilent 6470/Ultivo Triple Quadrupole LC/MS |  |  |  |
| LOT 42 Filter Paper Grade 202, D-90 |  |  |  |  | Paper Grade 202, diam.90mm, |  |  |  |
| LOT 43 Filtre PVDF de 0.45jun de 13mm |  |  |  |  | Filtre PVDF de 0.45jun de 13mm |  |  |  |
| LOT 44 Insertii de sticla 250 mkl pentru vialuri |  |  |  |  | Inserție pentru viala, 250 µL, sticlă cu picioare polimerice, dimensiunea inserției: 5,6 x 30 mm, 100buc in set |  |  |  |
| LOT 45 Vialuri cu capac filetat |  |  |  |  | Flacoane cu margine ingrosata, realizate din sticla bruna, cu filet ND11, 1.5 ml, cite 100 bucat |  |  |  |
| LOT 46 Vialuri cu capac filetat |  |  |  |  | Flacoane realizate din sticla transparenta, cu filet ND8, 1.5 ml, cite 100 bucati |  |  |  |
| LOT 47 Seringa de unica folosinta/ 1ml. |  |  |  |  | Unica folosinta, sterile, ac detasabil/ 1ml. |  |  |  |
| LOT 48 Cartuse strata X-33u, 200mg/6ml |  |  |  |  | Strata X RP C18, 200mg/6mL, Phase: Surface modified styrene divinylbenzene |  |  |  |
| LOT 49 strata X RP C18, 60mg/3mL |  |  |  |  | Strata X RP C18, 60mg/3mL, Phase: Surface modified styrene divinylbenzene |  |  |  |
| LOT 50 Tuburi de centrifuga ,gradate, 50 ml |  |  |  |  | Tuburi PP centrifuga ,gradate, autoclavabile, cu capac filetat, 50 ml , o rezistenta chimica foarte buna la solventi organici, acizi si baze, |  |  |  |
| LOT 51 Tuburi de centrifuga ,gradate, 15 ml |  |  |  |  | Tuburi din PP pentru centrifuga, tip Falcon 15 ml , gradate, , cu capac filetat - 15 ml , Dimensiuni 16x120 mm Capacitate totala 15 ml. Au o rezistenta chimica foarte buna la solventi organici, acizi si baze. punga 50 buc |  |  |  |
| LOT 52 Coloana SimDist pentru gaz cromatograf |  |  |  |  | Coloana CP-SimDist pentru gaz cromatograf, lungimea 5 m, diametru 0.53 mm, grosimea peliculei 0.17 µm, UltiMetal, 7 inch cage, conform metodei ISO 17678, compatibila cu gaz cromatograful Agilent 7890 |  |  |  |
| LOT 53 Coloana pu gaz cromatografie 7890B 100m |  |  |  |  | Coloana pu GC 7890B 100m , 0.25mm 0.2µm 50C to225C (240C) CP-SII 88 for FAME |  |  |  |
| LOT 54 Set tuburi de grafit pentru sistemele Agilent AA 240Z |  |  |  |  | Setul trebuie sa includa: Tuburi de grafit partitioned, acoperite pirolitic, compatibile cu Agilent 240Z GFAAS – 10 bucati in set |  |  |  |
| LOT 55 Ultra Inert Intel Liners 5190-3165 |  |  |  |  | Set linere Ultra Inert, de tip split, cu cădere scăzută de presiune, cu vată de sticlă, compatibile cu sistemul Agilent 7890 GC, 5 bucati in set |  |  |  |
| LOT 56 Set lămpi pentru sistemele Agilent AA 55B/240Z |  |  |  |  | Setul trebuie sa include urmatoarele lămpi compatibile cu sistemele Agilent AA 55B/240Z: Lampă plumb (Pb) cu catod tubular,codificată-1buc Lampă cadmiu (Cd) cu catod tubular,codificată–1buc Lampă mercur (Hg) cu catod tubular,codificată–1buc Lampă arsen (As) cu catod tubular,codificată–1buc |  |  |  |
| LOT 57 Celulă de absorbție pentru Arsen Absorption Cell |  |  |  |  | Celula de absorbție a hidrurii utilizat cu VGA-77 compatibilă cu Agilent AAS 55B, set din 2 bucăți. |  |  |  |
| LOT 58 Set consumabile mentenanță pentru sistemul Agilent 240Z |  |  |  |  | Set consumabile mentenanță, shroud și electrozi din grafit compatibile cu sistemul spectrometru de absorbție atomică cu cuptor de grafit - Agilent 240Z. Setul va include: Shroud de grafit – 1buc., electrozi de grafit – 2 buc. |  |  |  |
| LOT 59 Set consumabile pentru sistemele Agilent AA 55B/240Z |  |  |  |  | Set tuburi compatibile pentru modulul Agilent VGA-77, 12buc pentru proba si 12buc pentru reagent – 1set |  |  |  |
| LOT 60 Tuburi de digestie pentru cuptorul de digestie cu microunde Master Sineo 16 |  |  |  |  | Tub intern Tip GP-100, Compozitie – material TFM, volum 100ml, 16 buc in set |  |  |  |
| LOT 61 Polyclear MIX 30 PLUS |  |  |  |  | Racitor pentru „Chillers &Coolers” compatibil cu Agilent Heat Exchanger G1879B, part nr. 004-300063, 1set =7.6L |  |  |  |
| LOT 62 Set vas filtre cu supape incorporate pentru generatorul de azot utilizat la sistemul Agilent 6470 LCMS |  |  |  |  | Setul trebuie să includă următoarele filtre de tip vas: Filter bowl transparent cu supapă incorporată, Auto cyclonic filter bowl cu supapă incorporată. Piesele compatibile cu generatorul de azot de puritate înaltă utilizat la sistemul Agilent 6470 LCMS |  |  |  |
| LOT 63 Set capilar oțel inox 0.12 x 105 mm |  |  |  |  | Set capilar oțel inox cu dimensiunea 0.12 x 105 mm, compatibil cu sistemele Agilent LCMS 1290/1260 – 6470/Ultivo. Set complet pentru conectare, cu ambele piulițe și ferule incluse. Conexiunea capătului stîng obligatoriu pregătită la uzină. |  |  |  |
| LOT 64 Set fitinguri din oțel inoxidabil cu șurub scurt |  |  |  |  | Set fitinguri din oțel inoxidabil cu șurub scurt, compatibil cu sistemele Agilent LCMS 1290/1260 – 6470/Ultivo. Set complet - 10 unități, include șuruburi de montare, ferulele față și spate. |  |  |  |
| LOT 65 Ulei pompa Vid |  |  |  |  | Volum – 1 litru. Ulei pompa Vid compatibil și recomandat de producător pentru pompele de vid a sistemelor Agilent LCMS și 6470 și Ultivo. |  |  |  |
| LOT 66 Set filtre universale pentru azot de puritate înaltă |  |  |  |  | Filtre capcană universale mari, pentru azot de puritate înaltă – 4 bucăți. Piesele compatibile cu liniile de azot de puritate înaltă utilizate la sistemele Agilent LCMS 6470 și Ultivo. |  |  |  |
| LOT 67 Set frite outlet filter for pump |  |  |  |  | Frite pentru filtrul de evacuare a pompei Agilent 1290, compatibil cu pompa Agilent 1290, 2 bucăți in set. |  |  |  |
| LOT 68 Set frite Inline Filter for pump |  |  |  |  | Frită pentru filtru inline a pompei Agilent 1290, 0.3 µm, compatibil cu pompa Agilent 1290, 5 bucăți in set. |  |  |  |
| LOT 69 Pânză, fără scame |  |  |  |  | Pânză, fără scame, 23 x 23 cm, 100% bumbac, compatibil pentru mentenanta sistemului Agilent LCMS Ultivo, 15buc in set |  |  |  |
| LOT 70 Spatula |  |  |  |  | Spatula lingurita de inox 210 mm |  |  |  |
| LOT 71 Spatula |  |  |  |  | Spatula lingurita de inox 180 mm |  |  |  |
| LOT 72 Stativ pentru micropipete |  |  |  |  | Stativ pentru pipete si termometre, capacitate 12 locuri |  |  |  |
| LOT 73 Stativ pentru vialuri cromatografice |  |  |  |  | Stativ pentru microtuburi de 2.0-5.0 ml confectionat din polipropilena Stativele pot fi introduse in baia de apa, Se pot utiliza si la temperaturi joase de pana la -20 grade C |  |  |  |
| LOT 74 Baloane cotate clasa A V= 5 ml |  |  |  |  | Balon cotat cu slif, din sticla borosilicata 3.3 in conformitate cu standardele DIN EN 1042, DIN 12664-2 Marcaj de conformitate si numar de lot printat pe vas Marcaj circular cu durabilitate ridicata Livrat cu dop din polietilena care asigura o inchidere ermetica Certificat de calibrare |  |  |  |
| LOT 75 Baloane cotate clasa A V= 10 ml |  |  |  |  | Balon cotat cu slif, din sticla borosilicata 3.3 in conformitate cu standardele DIN EN 1042, DIN 12664-2 Marcaj de conformitate si numar de lot printat pe vas Marcaj circular cu durabilitate ridicata Livrat cu dop din polietilena care asigura o inchidere ermetica Certificat de calibrare |  |  |  |
| LOT 76 Baloane cotate clasa A V=25ml |  |  |  |  | Balon cotat cu slif, din sticla borosilicata 3.3 in conformitate cu standardele DIN EN 1042, DIN 12664-2 Marcaj de conformitate si numar de lot printat pe vas Marcaj circular cu durabilitate ridicata Livrat cu dop din polietilena care asigura o inchidere ermetica Certificat de calibrare |  |  |  |
| LOT 77 Baloane cotate clasa A V=50ml |  |  |  |  | Balon cotat cu slif, din sticla borosilicata 3.3 in conformitate cu standardele DIN EN 1042, DIN 12664-2 Marcaj de conformitate si numar de lot printat pe vas Marcaj circular cu durabilitate ridicata Livrat cu dop din polietilena care asigura o inchidere ermetica Certificat de calibrare |  |  |  |
| LOT 78 Baloane cotate clasa A V=100 ml |  |  |  |  | Balon cotat cu slif, din sticla borosilicata 3.3 in conformitate cu standardele DIN EN 1042, DIN 12664-2 Marcaj de conformitate si numar de lot printat pe vas Marcaj circular cu durabilitate ridicata Livrat cu dop din polietilena care asigura o inchidere ermetica Certificat de calibrare |  |  |  |
| LOT 79 Baloane cotate clasa A V=200 ml |  |  |  |  | Balon cotat cu slif, din sticla borosilicata 3.3 in conformitate cu standardele DIN EN 1042, DIN 12664-2 Marcaj de conformitate si numar de lot printat pe vas Marcaj circular cu durabilitate ridicata Livrat cu dop din polietilena care asigura o inchidere ermetica Certificat de calibrare |  |  |  |
| LOT 80 Baloane cotate clasa A V=500 ml |  |  |  |  | Balon cotat cu slif, din sticla borosilicata 3.3 in conformitate cu standardele DIN EN 1042, DIN 12664-2 Marcaj de conformitate si numar de lot printat pe vas Marcaj circular cu durabilitate ridicata Livrat cu dop din polietilena care asigura o inchidere ermetica Certificat de calibrare |  |  |  |
| LOT 81 Pahare Berzelius:V=50 ml, V=100ml,V=250ml, V=600ml |  |  |  |  | Pahare Berzelius, realizate din sticla borosilicata 3.3, gradate |  |  |  |
| LOT 82 Sticla de ceas |  |  |  |  | Sticla de ceas cu diametrul de 40 mm, 10 bucati in set |  |  |  |
| LOT 83 Pilnie din sticla Diametru 40mm, Diametru 60 mm Diametru 80 mm |  |  |  |  | Palnii cu coada scurta, realizate din sticla borosilicata 3.3, , 10 bucati in set |  |  |  |
| LOT 84 Colbe pentru rotavapor |  |  |  |  | Colbe pentru rotavapor forma de para, din sticla borosilicate, 100 ml, d=32mm, NS 29/32 |  |  |  |
| LOT 85 Creuzete de portelan cu capac |  |  |  |  | Volum 100 ml, diametru 70mm, inaltimea 60mm, rezistente la T≥4500C |  |  |  |
| LOT 86 Creuzete de portelan |  |  |  |  | Volum 100 ml, diametru 60mm, inaltimea 50mm, rezistente la T≥4500C |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat: Numele, Prenumele: Grigore PORCESCU În calitate de: Director Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1700744957347 din 23 nov 2023, 15:09. Obiectul de achiziției : Utilaj pentru Blocul Alimentar. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 33100000-1; LOT 1 Sodium hydroxide NaOH; kg; 0.5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 2 Ethyl acetate C4H8O2; L; 10.0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 3 Acetonitril with 0.1% formic acid; L; 5.0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 4 Acid acetic; L; 1.0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 5 Metanol; L; 25.0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 6 Acetona; L; 15.0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 7 Acetonitril; L; 90.0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 8 Ethyl acetate; L; 5.0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 9 Tert-butil-metuleter (TBME); L; 5.0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 10 Heptan; L; 2.5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 11 Sodium phosphate dibasic Na2HPO4; kg; 0.50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 12 Acetat de sodiu (CH3COONa); kg; 0.5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 13 Acetat de plumb (CH3COO)2Pb; kg; 0.1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 14 Citric acid; kg; 1.00; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 15 Sodium fosfate monobasic NaH2PO4; kg; 0.50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 16 Potassium phosphate monobasic (KH2PO4); kg; 0.50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 17 di-Potassium hydrogen phosphate (K2HPO4); kg; 0.50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 18 Potassium hexacyanoferrate (iii) K3(Fe(CN)6; kg; 0.50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 19 Potassium chloride KCl; kg; 0.50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 20 Sodium chloride NaCl; kg; 1.0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 21 Succinic acid (C4H6O4); kg; 0.5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 22 Zinc sulfate heptahydrate ZnSO4*7H2O; kg; 0.25; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 23 Hexan C6H14; L; 35.0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 24 Eter petroleic; L; 5.0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 25 Hydrochloric acid HCl, 37%; L; 12.5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 26 Modificator de matrice Fosfat de amoniu NH4H2PO4; L; 0.1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 27 2-nitrobenzaldehyde; kg; 0.100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 28 Borohidrura de sodiu NaBH4; kg; 0.25; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 29 Clorura de staniu SnCl2*H2O; kg; 1.0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 30 Zinc granulat; kg; 0.5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 31 Sulfat de cupru CuSO4* 5H2O; kg; 0.05; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 32 L-cisteina; kg; 0.1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 33 Acid azotic, 67%; L; 20.0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 34 iodura de potasiu; kg; 0.20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 35 Monoetanolamina; L; 0.10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 36 Peroxid de hidrogen; L; 1.0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 37 Alcool etilic; L; 5.0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 38 THF-Tetrahidrofuran; L; 5.0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 39 Trietilamina; L; 0.5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 40 N,N-Dimethylformamide DMFO; L; 0.5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 41 Standard de calibrare LC/MS 6470/Ultivo; buc; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 42 Filter Paper Grade 202, D-90; cutii; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 43 Filtre PVDF de 0.45jun de 13mm; buc; 800; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 44 Insertii de sticla 250 mkl pentru vialuri; cutii; 15; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 45 Vialuri cu capac filetat; buc; 3000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 46 Vialuri cu capac filetat; buc; 3000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 47 Seringa de unica folosinta/ 1ml; buc; 3000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 48 Cartuse strata X-33u, 200mg/6ml; buc; 800; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 49 strata X RP C18, 60mg/3mL; buc; 800; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 50 Tuburi de centrifuga ,gradate, 50 ml; buc; 2200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 51 Tuburi de centrifuga ,gradate, 15 ml; buc; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 52 Coloana SimDist pentru gaz cromatograf; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 53 Coloana pu gaz cromatografie 7890B 100m; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 54 Set tuburi de grafit pentru sistemele Agilent AA 240Z; set; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 55 Ultra Inert Intel Liners 5190-3165; set; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 56 Set lămpi pentru sistemele Agilent AA 55B/240Z; set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 57 Celulă de absorbție pentru Arsen Absorption Cell; set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 58 Set consumabile mentenanță pentru sistemul Agilent 240Z; set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 59 Set consumabile pentru sistemele Agilent AA 55B/240Z; set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 60 Tuburi de digestie pentru cuptorul de digestie cu microunde Master Sineo 16; set; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 61 Polyclear MIX 30 PLUS; set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 62 Set vas filtre cu supape incorporate pentru generatorul de azot utilizat la sistemul Agilent 6470 LCMS; set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 63 Set capilar oțel inox 0.12 x 105 mm; set; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 64 Set fitinguri din oțel inoxidabil cu șurub scurt; set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 65 Ulei pompa Vid; buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 66 Set filtre universale pentru azot de puritate înaltă; set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 67 Set frite outlet filter for pump; set; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 68 Set frite Inline Filter for pump; set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 69 Pânză, fără scame; set; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 70 Spatula; buc; 40; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 71 Spatula; buc; 40; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 72 Stativ pentru micropipete; buc; 8; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 73 Stativ pentru vialuri cromatografice; buc; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 74 Baloane cotate clasa A V= 5 ml; buc; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 75 Baloane cotate clasa A V= 10 ml; buc; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 76 Baloane cotate clasa A V=25ml; buc; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 77 Baloane cotate clasa A V=50ml; buc; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 78 Baloane cotate clasa A V=100 ml; buc; 40; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 79 Baloane cotate clasa A V=200 ml; buc; 40; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 80 Baloane cotate clasa A V=500 ml; buc; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 81 Pahare Berzelius:V=50 ml, V=100ml,V=250ml, V=600ml; Cite 40 buc; Cite 40 buc; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 82 Sticla de ceas; set; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 83 Pilnie din sticla Diametru 40mm, Diametru 60 mm Diametru 80 mm; Cite 5 seturi; Cite 5 seturi; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 84 Colbe pentru rotavapor; buc; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 85 Creuzete de portelan cu capac; buc; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 86 Creuzete de portelan; buc; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat: Numele, Prenumele: Grigore PORCESU În calitate de: Director Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)