	Edificarea unei anexe la cladirea cu nr.cad.0100506.288.01 in vederea amplasarii unor spatii pentru depozitarea si prelucrarea deseurilor medicale, mun.Chissinau, str.Ion Luca Caragiale nr.1
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3
 Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (039/2025-RAC)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Система подачи холодной воды А-1



	1
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 SDR-6 ф20x1,9

	m
	
	6,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6300
	4,095

	
	25212167170506
	Трубы из полипропилена PP-R PN10 SDR-6 ф20x1,9
	m
	1,0200
	6,63

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,13

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,039

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	0,013

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,272

	2
	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 SDR-6 ф25x2,3

	m
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1400
	0,84

	
	25212167170507
	Трубы из полипропилена PP-R PN10 SDR-6 ф25x2,3
	m
	1,0200
	6,12

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,12

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,036

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0094
	0,056

	3
	
	Крестовина ф25х25х25х25

	buc
	
	1,000



	
	60031
	Крестовина ф25х25х25х25
	buc
	1,0000
	1,00

	4
	
	Тройник ф20х20х20

	buc
	
	2,000



	
	6003
	Тройник ф20х20х20
	buc
	1,0000
	2,00

	5
	
	Тройник ф25х25х25

	buc
	
	1,000



	
	6004
	Тройник ф25х25х25
	buc
	1,0000
	1,00

	6
	
	Муфта переходная ф25/20

	buc
	
	2,000



	
	6005
	Муфта переходная ф25/20
	buc
	1,0000
	2,00

	7
	
	Угольник 90* ф20

	buc
	
	4,000



	
	6006
	Угольник 90* ф20
	buc
	1,0000
	4,00

	8
	
	Угольник 90* ф25

	buc
	
	1,000



	
	6007
	Угольник 90* ф25
	buc
	1,0000
	1,00

	9
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Кран шаровый пластиковый ф20

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,15

	
	28752741101028
	Кран шаровый пластиковый ф20
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,02

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,006

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0150
	0,015

	10
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Кран шаровый пластиковый ф25

	buc
	
	3,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	0,54

	
	28752741101029
	Кран шаровый пластиковый ф25
	buc
	1,0000
	3,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,06

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070
	0,021

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0180
	0,054

	11
	
	Крепление (скоба) для ф20

	buc
	
	10,000



	
	60010
	Крепление (скоба) для ф20
	buc
	1,0000
	10,00

	12
	
	Крепление (скоба) для ф25

	buc
	
	12,000



	
	60011
	Крепление (скоба) для ф25
	buc
	1,0000
	12,00

	13
	RCsB30D
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 50 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm

	buc
	
	3,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,3780
	4,082

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1620
	1,75

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,092

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0158
	0,171

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,2600
	2,808

	14
	SA34D
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" / Футляр из п/э трубы ф50 l=0.6m

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4500
	1,35

	
	25221033048413
	Футляр из п/э трубы ф50
	m
	0,6000
	1,80

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0170
	0,051

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0090
	0,027

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0090
	0,027

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,0070
	0,021

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,3210
	0,963

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0018
	0,005

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,003

	15
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	12,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	2,00

	16
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	12,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0500
	0,625

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Система подачи холодной воды А-1
	

	1.2. Система подачи горячей воды Т-3



	17
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN20 SDR-6 ф20x3,4

	m
	
	6,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6300
	4,095

	
	252121671705014
	Трубы из полипропилена PP-R PN20 SDR-6 ф20x3,4
	m
	1,0200
	6,63

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,13

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,039

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	0,013

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,272

	18
	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 SDR-6 ф25x2,3

	m
	
	9,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1400
	1,26

	
	25212167170507
	Трубы из полипропилена PP-R PN10 SDR-6 ф25x2,3
	m
	1,0200
	9,18

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,18

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,054

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0094
	0,085

	19
	
	Тройник переходной ф25х20х25

	buc
	
	1,000



	
	60033
	Тройник переходной ф25х20х25
	buc
	1,0000
	1,00

	20
	
	Тройник ф20х20х20

	buc
	
	1,000



	
	6003
	Тройник ф20х20х20
	buc
	1,0000
	1,00

	21
	
	Тройник ф25х25х25

	buc
	
	3,000



	
	6004
	Тройник ф25х25х25
	buc
	1,0000
	3,00

	22
	
	Муфта переходная ф25/20

	buc
	
	1,000



	
	6005
	Муфта переходная ф25/20
	buc
	1,0000
	1,00

	23
	
	Угольник 90* ф20

	buc
	
	1,000



	
	6006
	Угольник 90* ф20
	buc
	1,0000
	1,00

	24
	
	Угольник 90* ф25

	buc
	
	2,000



	
	6007
	Угольник 90* ф25
	buc
	1,0000
	2,00

	25
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Кран шаровый пластиковый ф20

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,15

	
	28752741101028
	Кран шаровый пластиковый ф20
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,02

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,006

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0150
	0,015

	26
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Кран шаровый пластиковый ф25

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	0,36

	
	28752741101029
	Кран шаровый пластиковый ф25
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,04

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070
	0,014

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0180
	0,036

	27
	
	Крепление (скоба) для ф20

	buc
	
	10,000



	
	60010
	Крепление (скоба) для ф20
	buc
	1,0000
	10,00

	28
	
	Крепление (скоба) для ф25

	buc
	
	14,000



	
	60011
	Крепление (скоба) для ф25
	buc
	1,0000
	14,00

	29
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	15,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	2,48

	30
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	15,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0500
	0,775

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Система подачи горячей воды Т-3
	

	1.3. Внутренний водоотвод С-1



	31
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Труба полиэтиленовая канализационная ф50

	m
	
	7,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	1,875

	
	252121672016020
	Труба полиэтиленовая канализационная ф50
	m
	1,0300
	7,725

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,03

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,09

	32
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Труба полиэтиленовая канализационная ф100

	m
	
	2,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,80

	
	252121672016019
	Труба полиэтиленовая канализационная ф100
	m
	1,0300
	2,575

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,037

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,037

	33
	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Тройник ф50х50х50

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	0,25

	
	25231567210173
	Тройник ф50х50х50
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200
	0,02

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240
	0,024

	34
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Тройник переходной ф50x110х50

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,96

	
	25231567210340
	Тройник переходной ф50x110х50
	buc
	1,0000
	3,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700
	0,21

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300
	0,09

	35
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Тройник ф110x110х110

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,32

	
	252315672101523
	Тройник ф110x110х110
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700
	0,07

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300
	0,03

	36
	SA34G
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" / Teava de protectie din otel ф100

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5600
	1,68

	
	25221033048436
	Teava de protectie din otel ф100 
	m
	0,3000
	0,90

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0450
	0,135

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0240
	0,072

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0090
	0,027

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,0200
	0,06

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,4280
	1,284

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0002
	0,001

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0024
	0,007

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,003

	37
	SA34I
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" / Teava de protectie din otel ф200

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6500
	0,65

	
	25221033048437
	Teava de protectie din otel ф200
	m
	0,4000
	0,40

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1180
	0,118

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0530
	0,053

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0090
	0,009

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,0400
	0,04

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,4280
	0,428

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0002
	0,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0024
	0,002

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,001

	38
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Угольник 90* ф50

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	0,66

	
	252315672103726
	Угольник 90* ф50
	buc
	1,0000
	3,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,03

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,036

	39
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Угольник 90* ф110

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,28

	
	252315672103725
	Угольник 90* ф110
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,035

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,015

	40
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	0,08

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Внутренний водоотвод С-1
	

	1.4. Санитарно-техническое оборудование



	41
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник керамический

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	5,55

	
	2622102438000
	 Умывальник керамический 
	buc
	1,0100
	3,091

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	3,06

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	3,06

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	1,836

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	6,12

	42
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	4,95

	
	291312420137033
	Смеситель для умывальника
	buc
	1,0000
	3,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	6,00

	43
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз напольный керамический

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000
	4,70

	
	262210244276022
	Унитаз напольный керамический
	buc
	1,0100
	1,06

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0000
	1,05

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	1,05

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	1,05

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,0000
	1,05

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,0000
	1,05

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000
	1,05

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,0000
	1,05

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0000
	1,05

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000
	1,05

	44
	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	1,85

	
	28751142007858
	Душевой поддон
	buc
	1,0000
	1,03

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	1,03

	45
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	1,15

	
	2913124201350
	Смеситель для душа 
	buc
	1,0000
	1,005

	46
	SC11B
	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / Полотенце сушитель настенный (металический)

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4500
	0,45

	
	28751142011746
	Полотенце сушитель настенный (металический)
	buc
	1,0000
	1,025

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Санитарно-техническое оборудование
	

	1.5. Водомерный узел с обводной линией



	47
	SD19B
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1" / Кран Ду 25

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,56

	
	29131245031547
	Кран Ду 25
	buc
	1,0000
	2,03

	48
	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый Ду25

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,3000
	2,30

	
	29241273220648
	Фильтр сетчатый Ду25
	buc
	1,0000
	1,01

	49
	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Обратный клапан Ду 25

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1800
	0,18

	
	29131242042149
	Обратный клапан Ду 25
	buc
	1,0000
	1,02

	50
	SD19B
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1" / Кран трехходовой Ду 25

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,28

	
	29131245031550
	Кран трехходовой Ду 25
	buc
	1,0000
	1,015

	51
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Кран Ду 15

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	0,23

	
	2913124503151
	Кран Ду 15
	buc
	1,0000
	1,015

	52
	SD20B
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/4" -  1" / Американка НР 25х3/4"

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2100
	0,42

	
	27212041223052
	Американка НР 25х3/4"
	buc
	1,0000
	2,02

	
	2513206621870
	Placa marsit 3 mm
	kg
	0,0320
	0,065

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Водомерный узел с обводной линией
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. Нагреватель воды



	53
	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,4600
	1,46

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4000
	0,40

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	0,9300
	0,93

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0800
	0,08

	
	2875274122143
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2
	buc
	1,0000
	1,00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,7000
	5,70

	
	2710603400029
	Otel rotund  D = 10 mm
	kg
	0,3000
	0,30

	
	2722103306338
	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm
	m
	0,6000
	0,60

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,0000
	1,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0020
	0,002

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0040
	0,004

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,0050
	0,005

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,001

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Нагреватель воды
	

	2.2. Водомерный узел с обводной линией



	54
	SE53A
	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0000
	1,00

	55
	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000
	0,40

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0060
	0,006

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0120
	0,012

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Водомерный узел с обводной линией
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Нагреватель воды



	56
	
	Нагреватель воды 30 литров Ariston VELIS Pro 30 EU sau analog

	buc
	
	1,000



	
	60048
	Нагреватель воды 30 литров Ariston VELIS Pro 30 EU
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Нагреватель воды
	

	3.2. Водомерный узел с обводной линией



	57
	
	Водомер хол.воды Ду25 (МТК) Qн=1,5м3/час (МТК) "ZENNER" sau analog

	buc
	
	1,000



	
	60053
	Водомер хол.воды Ду25 (МТК) Qн=1,5м3/час (МТК) "ZENNER"
	buc
	1,0000
	1,00

	58
	
	Манометр технический МТП-100 Р=0-6атм

	buc
	
	1,000



	
	60054
	Манометр технический МТП-100 Р=0-6атм
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Водомерный узел с обводной линией
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


