Anexa nr.1

la Regulamentul cu privire la achiziţiile

publice de valoare mică

# ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

# PENTRU ACHIZIŢIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziționarea Bateriilor de acumulator

prin procedura de achiziție  de valoare mică (cu aplicarea licitării electronice – pasul minim 1%)

# nr. _______________________________________din _________________

- Denumirea autorității contractante: Serviciul de Informații și Securitate al RM

- IDNO: 1006601000439

- Adresa:  bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166

- Numărul de telefon/fax: 022-239-391

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: dtm_sis@sis.md, sis.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate centrală de achiziție

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

| Nr. LOT/ poz. | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31400000-0-8 | Baterii de acumulator pentru UPS modular | Buc | 12 | Baterii de acumulator pentru UPS modular tip SY32K96H Symmetra PX 32kw Scalable to 96kw Caracteristici: Capacitatea: 9Ah Battery Unit; Dimensiuni(hwd): 700x107x159 (mm); Tip baterie: SLA/ VRLA; Temperatura de operare: 0 º ~ +40 ºC; Carcasă tip: metalică; Compatibilitate: Symmetra PX; Certificare EC; Standart: UL 1778; Garanție: minim 1 an; Va include și serviciile de demontare, montare, mentenanța (aspirare de praf), calibrare și dare în exploatare. | 220833,33 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 220833,33 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: Până la data de 13.12.2024.

- Termenul de valabilitate a contractului: pînă la data de 31.12.2024

- Scurtă descriere (indicaţi după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Declarație de eligibilitate | Conform Anexei nr.2 la Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mica, aprobat prin HG nr. 870 din 14.12.2022 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Specificații tehnice | Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 5 | Specificații de preț | Conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 6 | DUAE | Se va completa conform modelului atașat în SIARSAP Mtender. Confirmat prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de atribuire a conturilor bancare | Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 8 | Numărul de înregistrare din ,,Lista producătorilor” | Numărul de înregistrare din Lista producătorilor, constituit potrivit prevederilor pct. 45 din HG Nr. 212 din 07-03-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, Confirmat prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, | Conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. | Obligatoriu pentru câștigătorii procedurii |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

- Ofertele se prezintă în valuta lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA pe Lot.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | NU SE APLICĂ |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la:  Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Alte informații relevante: nu se aplică

Adjunctul președintelui grupului de lucru:

Ion CLIMA	  ______________________________ .