|  |  |  | Anexa - 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lista prețurilor materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul: Reconstrucția rețelelor termice de la CT-312-CT-312/5 din str. Valea Dicescu până la PTI-28.118 din șos. Hîncești, 22A, proiectul - 103/23-RT |  |  |
| Nr. ord. | Denumire | U.M. | Preț unitar, lei, fără TVA |
| 1 | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare DN133*5,0(139,7*5,0)/225 | m.l. | 827,83 |
| 2 | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare DN159*5,0(168,3*5,0)/250 | m.l. | 831,55 |
| 3 | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN125/225 | buc. | 2 437,26 |
| 4 | Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN150/250 | buc. | 4 036,08 |
| 5 | Căciulă de capăt DN125/225 | set | 229,79 |
| 6 | Căciulă de capăt DN150/250 | set | 276,56 |
| 7 | Set de izolare îmbinărilor DN125/225 | set | 285,51 |
| 8 | Set de izolare îmbinărilor DN150/250 | set | 314,21 |
| 9 | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN150/250 | buc. | 600,00 |
| 10 | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN125/225 | buc. | 500,00 |
| 11 | Suport de ghidare pentru conducte preizolate cu poliuretan DN150/250 | buc. | 500,00 |
| 12 | Compensator silfonic în set cu manta de protecție DN150 | buc. | 5 000,00 |
| 13 | Compensator silfonic în set cu manta de protecție DN100 | buc. | 3 000,00 |