CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Inspectoratul General al Politiei

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Direcția logistică

3. Obiectul achiziţiilor  Sectorul de Politie nr. 3 "Vinogradovca" al Inspectoratului de politie Taraclia

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii 1.1. Демонтажные работы |  |  |
| 6 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб R=125мм) | m | 48,8000 |
| 7 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=100мм, воронка - 9шт.) | m | 24,7500 |
| 8 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели) | m | 38,0000 |
| 9 | CE31A1 | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы из дерев. вагонки толщ.19мм - без стоимости вагонки) | m2 | 33,8600 |
| 10 | Pretul firmei | Деревянная вагонка | m2 | 33,8600 |
| 11 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска) | m2 | 33,8600 |
|  |  | 3. Окна |  |  |
| 12 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски) | m | 11,4000 |
| 13 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы) | m | 11,4000 |
|  |  | 5. Наружная отделка |  |  |
| 15 | CI11A | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor (Облицовка керамогранитной плиткой цоколя) | m2 | 30,2300 |
| 16 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.56) | m2 | 6,8900 |
| 17 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы) | m2 | 6,8900 |
| 18 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы) | m2 | 6,8900 |
|  |  | 2. Ограждение Евросетка - 70,12м |  |  |
| 2 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлических ограждений) | m3 | 3,6250 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную с уплотнением) | m3 | 1,5370 |
| 4 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение оцинков. H=1,8m, L=2,5m, d=4mm, по металлическим стойкам из кв.трубы 60х60х2 - 518,52кг) | m | 70,1200 |
|  |  | 3. Ворота с калиткой - 1/1шт. |  |  |
| 5 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под фундаменты опор) | m3 | 0,4000 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением) | m3 | 0,1100 |
| 7 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Фундаменты под столбы ограждения из бетона В7,5) | m3 | 0,2500 |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12,5 (Пояс по верху из бетона В12,5) | m3 | 0,1400 |
| 9 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 1,4500 |
| 10 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура ф8А1) | kg | 2,8500 |
| 11 | CL02D | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv (Монтаж стоек из кв. труб, на сварке, доставленных секциями, на высоте до 35 м, весом 6-12 т включительно) | t | 0,1500 |
| 12 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка ворот и калитки из листовой стали и уголков - 1/1 шт.) | m2 | 10,5000 |
| 13 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. (Окраска м/к) | m2 | 30,7000 |
|  |  | 4. Газон |  |  |
| 14 | TsH04A | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление) | m2 | 275,9000 |
| 15 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов обыкновенных) | 100m2 | 2,7590 |
|  |  | 1. Echipament electric de forta/Iluminat electric interior marca (AEF) 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опоры одностоечной - СВ95) | buc | 1,0000 |
| 2 | Pretul firmei | Стойка СВ-95 | buc | 1,0000 |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 1,0000 |
| 4 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 1,0000 |
| 5 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. (Подвеска cамонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кB до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.) | 1000 m | 0,0300 |
| 6 | Pret de piata | Кабель СИП-2А 2x25мм2 | m | 30,0000 |
| 7 | Цена поставщика | Лента из нержавеющей стали F 2007 | m | 2,0000 |
| 8 | Цена поставщика | Cкрепы для крепления лент А200 | buc | 2,0000 |
| 9 | Цена поставщика | Промежуточный зажим с кронштейном ES1500 | buc | 1,0000 |
| 10 | Цена поставщика | Прокалывающий зажим Р2х95 | buc | 2,0000 |
| 11 | Цена поставщика | Кабельный ремешок CSB | buc | 4,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 12 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Блок защиты и учета BZUM-TF 03 1сч. 63А) | buc | 1,0000 |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ) | buc | 2,0000 |
| 14 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,0000 |
| 15 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения) | set | 1,0000 |
| 16 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Щит встраев. ЩРв-24з - РЩ) | buc | 1,0000 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит) | buc | 7,0000 |
| 18 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (Световой указатель "Выход" ССА-1001) | 100 buc | 0,0100 |
| 19 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,2100 |
| 20 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,0600 |
| 21 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,0200 |
| 22 | Цена поставщика | Светильник ЛП03-4x18 | buc | 21,0000 |
| 23 | Цена поставщика | Светильник ЛCП44-2x36 | buc | 3,0000 |
| 24 | Цена поставщика | Светильник ЛCП44-2x18 | buc | 1,0000 |
| 25 | Цена поставщика | ЛБА3923А-2x8 IP20 | buc | 2,0000 |
| 26 | Цена поставщика | Светильник ЛБО54-1x18 | buc | 2,0000 |
| 27 | Pret de piata | Лампа люминесцентная на 36 Вт FDT 8/G13 | buc | 90,0000 |
| 28 | Pret de piata | Лампа люминесцентная на 18 Вт FDT 8/G13 | buc | 6,0000 |
| 29 | Pret de piata | Лампа люминесцентная компактная на 18 Вт Е27 | buc | 1,0000 |
| 30 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. ) | 100 buc | 0,0600 |
| 31 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки двухклав.) | 100 buc | 0,0200 |
| 32 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки одноклавишный) | 100 buc | 0,0200 |
| 33 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель двухклавишный для открытой установки) | 100 buc | 0,0100 |
| 34 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка штепсельная с ЗК) | 100 buc | 0,1200 |
| 35 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata (Розетка герметическая) | 100 buc | 0,0200 |
| 36 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara (Розетка штепсел трехместная) | 100 buc | 0,0400 |
| 37 | Цена поставщика | Коробка ответвительная Л245 | buc | 15,0000 |
| 38 | Цена поставщика | Коробка для установки выключателей и розеток Л250 | buc | 30,0000 |
| 39 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе) | 100 m | 2,4000 |
| 40 | Pret de piata | Кабель ВВГнг 4х1,5мм2 | m | 35,0000 |
| 41 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал 40х20мм) | 100 m | 0,1500 |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 42 | Цена поставщика | Шкаф учета BZUM-TF-03 1сч. 63А | buc | 1,0000 |
| 43 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 1Р 63А | buc | 1,0000 |
| 44 | Цена поставщика | Счетчик 220В, 5-40А Sagem CX1000 | buc | 1,0000 |
| 45 | Цена поставщика | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D1Р | buc | 1,0000 |
| 46 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 25А(C) | buc | 1,0000 |
| 47 | Цена поставщика | Щит ЩРв-24 з-136 IP31 | buc | 1,0000 |
| 48 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 1Р 20А | buc | 1,0000 |
| 49 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В) | buc | 2,0000 |
| 50 | Цена поставщика | Диф. автомат.выключатель АД12 2/16А/30мА | buc | 4,0000 |
|  |  | 1. Apeduct si canalizare (marca RAC) |  |  |
|  |  | 1.1. Канализация хоз. бытовая |  |  |
| 1 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз "Компакт" керамический с косым выпуском и бачком) | buc | 1,0000 |
| 2 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Умывальник керамический со смесителем и сифоном бутылочным) | buc | 1,0000 |
| 3 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida . (Мойка стальная эмалированная с сифоном бутылочным ) | buc | 1,0000 |
| 4 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для умывальника) | buc | 1,0000 |
| 5 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для мойки) | buc | 1,0000 |
| 6 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для душа) | buc | 1,0000 |
| 7 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Душевой поддон) | buc | 1,0000 |
| 8 | SB02A1 | Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm (Сифон для душевого поддона) | buc | 1,0000 |
| 9 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Ревизия полипропиленовая ф110) | buc | 1,0000 |
| 10 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Гильза стальная ф150 L=0,5m 3шт.) | kg | 10,4800 |
| 11 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления труб) | kg | 1,0000 |
| 12 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений) | m2 | 0,0520 |
| 13 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa М 150 (Лючок бетонный в полу для прочистки V=0,02m3 - 4шт.) | m3 | 0,0200 |
| 14 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Прочистка полипропиленовая ф110) | buc | 1,0000 |
| 15 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Хомут противопожарный ф100) | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2. Сборные конструкции канализационных колодцев |  |  |
| 16 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (отмостка щебень толщ.10см) | m3 | 0,1900 |
| 17 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь) | m2 | 1,9000 |
|  |  | 2. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | 2.1. Водопровод |  |  |
| 62 | SD08A | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, (Поворотная заслонка с электроприводом ф25) | buc | 1,000 |
| 63 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 200 mm (Установка устройств электропривода ) | buc | 1,000 |
| 18 | Pretul firmei | Огнетушитель ОХП-10 | buc | 2,0000 |
|  |  | 1. Alimentare cu gaze interioare 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф20 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 4шт) | kg | 7,1600 |
| 2 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, (Термозапорный клапан муфт. Ф25мм КТЗ-25) | buc | 2,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | SE11A | Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg (Плита газовая бытовая 4-х конфорочная с электро-духовкой) | buc | 1,0000 |
| 4 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw - Отопительный котел с камерой сгорания закрытого типа , с бойлером на 40л "BAXI LUNA" Италия sau analog | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 5 | Pretul firmei | Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4 | buc | 1,0000 |
| 6 | Pretul firmei | Огнетушитель пенный ОХП -5 | buc | 2,0000 |
| 7 | Pretul firmei | Огнетушитель порошковый Момент | buc | 1,0000 |
| 8 | Pretul firmei | Отопительный котел с камерой сгорания закрытого типа , с бойлером на 40л "BAXI LUNA" Италия sau analog | buc | 1,0000 |
|  |  | 1. Incalzire |  |  |
|  |  | 1.1. Отопление |  |  |
| 1 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан балансовый статический "R206 B" Ф20мм) Romstal) | buc | 2,0000 |
| 2 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Дренажный адаптер "R608D") Giocamini | buc | 4,0000 |
| 3 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Автоматический терморегулятор ф15 "Giocomini" | buc | 9,0000 |
| 4 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой ф15 (R 5ТG) "Giocomini") | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.2. Соединения для полипропилена |  |  |
| 5 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Угольник 45 внутр./ 20 наружный) | buc | 22,0000 |
| 6 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Plinte din PVC 4000x40x88mm | m | 100,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Отопление |  |  |
| 7 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф20мм) Giocamini) | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.2. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | 2.2.1. Отопление |  |  |
| 8 | Pretul firmei | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф20мм) Romstal | buc | 2,0000 |

Suma estimativă  este de 300 765,00 lei, inclusiv TVA.