Lucrari de reparatie a salii
festive si cantinei
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrări de reparație

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de reparație 1.1. Tavan |  |  |  |  |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 190,000 |  |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 39,300 |  |  |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan | m2 | 39,300 |  |  |
| 4 | CF02C | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos | m2 | 39,300 |  |  |
| 5 | CK18B | Montarea coltarilor din aluminiu | m | 30,000 |  |  |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,300 |  |  |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,300 |  |  |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 39,300 |  |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan | m2 | 39,300 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan )( Culoarea se va coordona cu beneficiaru) | m2 | 39,300 |  |  |
| Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Pardosele |  |  |  |  |
| 11 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 26,000 |  |  |
| 12 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 152,000 |  |  |
| 13 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 42,000 |  |  |
| 14 | CG01A k=2,3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 163,400 |  |  |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor | m2 | 163,400 |  |  |
| 16 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 163,400 |  |  |
| 17 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (dimensiuniea si culoarea placilor se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 163,400 |  |  |
| 18 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m | 73,000 |  |  |
| Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Pereti |  |  |  |  |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 266,000 |  |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a | m2 | 266,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pereților |  |  |  |  |
| 21 | CF02C | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 266,000 |  |  |
| 22 | CF08B | Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos executat cu pasta de ipsos | m2 | 266,000 |  |  |
| 23 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 266,000 |  |  |
| 24 | CK18B | Montarea coltarilor din aluminiu | m | 150,000 |  |  |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 266,000 |  |  |
| 26 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 266,000 |  |  |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 266,000 |  |  |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 266,000 |  |  |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti ) (culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 266,000 |  |  |
| Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Pardosea. Scena |  |  |  |  |
| 30 | CE17A | Strat suplimentar polimeric montat sub | m2 | 43,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aplicativ | stratul de pardosea (Banda elastica din cauciuc p/u absortia socului, 15mm) |  |  |  |  |
| 31 | CE30A aplicativ | Cherestea aplicata la pardoseli, din scinduri brute de rasinoase 50x150mm cu pasul 400mm (norma de consum 0,019m3/m2) | m2 | 43,000 |  |  |
| 32 | CG04A aplicativ | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, gr.28mm (norma de consum 0,028m3/m2), un rind de scinduri batute alaturat pe cherestea 30x150mm dispusa perpendicular cu pasul 200mm (norma de consum 0,0167m3/m2), impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . | m2 | 43,000 |  |  |
| 33 | CG06A | Plinte din lemn, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea 60 mm | m | 30,000 |  |  |
| 34 | CN18B | Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe pardosea din lemn, executate cu un strat de grund pentru lemn si 2 straturi de vopsea. | m2 | 43,000 |  |  |
| 35 | CG07C | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi | m2 | 43,000 |  |  |
| Total Pardosea. Scena Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Lucrari de electricitate |  |  |  |  |
| 36 | RpEB14A | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent | m | 40,000 |  |  |
| 37 | RpEA05C | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm | m | 60,000 |  |  |
| 38 | RpEB02C | Montarea conductorilor din cupru, montati peperete, avind sectiunea 3*2.5 mmp | m | 150,000 |  |  |
| 39 | RpEB02C | Montarea conductorilor din cupru, montati pe perete 3*1.5 mmp | m | 300,000 |  |  |
| 40 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 10,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor | buc | 4,000 |  |  |
| 42 | RpEF01B | Montarea panourilor de iluminat Armstrong complet echipat | buc | 42,000 |  |  |
| 43 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg | buc | 1,000 |  |  |
| 44 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 150,000 |  |  |
| Total Lucrări de electricitate Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Electricitate 1.6.1. Demontari |  |  |  |  |
| 45 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 25,000 |  |  |
| 46 | RpEC16D | Demontat loc de lampa sau de priza | buc | 10,000 |  |  |
| Total Demontari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 47 | 08-01 102-1 | Panou electric inter.3*12 | buc | 1,000 |  |  |
| 48 | RpEF01B | Montarea panourilor de iluminat Armstrong complet echipat | buc | 25,000 |  |  |
| 49 | 08-03591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP43 | 100 buc | 0,140 |  |  |
| 50 | 08-03591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IH10A IP20 | 100 buc | 0,040 |  |  |
| 51 | 08-03591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropar, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,040 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | curent, A, pina: 25 |  |  |  |  |
| 53 | 08-02148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3X1.5 | 100 m | 2,000 |  |  |
| 54 | 08-02148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3X2.5 | 100 m | 1,000 |  |  |
| 55 | 08-02 409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,000 |  |  |
| 56 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 4,000 |  |  |
| Total Lucrări de montaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
| Total Electricitate Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
| Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |

()

Total deviz:

Inclusiv salariu

Intocmit

(fUncția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)