Anexa nr. 1

SPECIFICAȚIA

tehnică

Lot I

| Nr. | Denumirea bunurilor | Dimensiuni volum | Unitate măsură | Preț/lei inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fereastra deschidere simplă în unul sau mai multe canaturi (4 camere) | 1 | m2 |  |
|  | Fereastră deschidere dublă în unul sau mai multe canaturi (4 camere) | 1 | m2 |  |
|  | Fereastra deschidere simplă în unul sau mai multe canaturi (5 camere) | 1 | m2 |  |
|  | Fereastra deschidere dublă în unul sau mai multe canaturi (5 camere) | 1 | m2 |  |
|  | Fereastra deschidere simplă în unul sau mai multe canaturi (6 camere) | 1 | m2 |  |
|  | Fereastra deschidere dublă în unul sau mai multe canaturi (6 camere) | 1 | m2 |  |
|  | Vitralii profil PVC (4 camere) | 1 | m2 |  |
|  | Vitralii profil PVC (5 camere) | 1 | m2 |  |
|  | Vitralii profil PVC (6 camere) | 1 | m2 |  |
|  | Uși ordinare profil fereastră | 1 | m2 |  |
|  | Uși ordinare profil lat | 1 | m2 |  |
|  | Uși duble profil fereastră | 1 | m2 |  |
|  | Uși duble profil lat | 1 | m2 |  |
|  | Uși Aluminiu fără barieră termică | 1 | m2 |  |
|  | Uși Aluminiu cu barieră termică | 1 | m2 |  |
|  | Laminare construcții PVC | 1 | latură |  |
|  | Laminare construcții PVC | 2 | latură |  |
|  | Pervaz profil PVC (300 mm) | 1 | ml |  |
|  | Glafuri AL (200 mm) | 1 | ml |  |
|  | Glafuri metal zincat (200 mm) | 1 | ml |  |
|  | Plasa antimoschit | 1 | m2 |  |
|  | Sticla Low-E | 1 | m2 |  |
|  | Sticla riflata | 1 | m2 |  |
|  | Supapa de aer | 1 | buc |  |
|  | Profil solbanc | 1 | ml |  |
|  | Profil țeavă | 1 | ml |  |
|  | Profil adaptor | 1 | ml |  |
|  | Montare (uși și ferestre) | 1 | m2 |  |
|  | Demontare (uși și ferestre) | 1 | m2 |  |
|  | Montare glafuri PVC și aluminiu | 1 | ml |  |
|  | Preț transport în afara orașului Chișinău | 1 | l/km |  |

Specificația tehnică deplină, standarde de referință

Lucrările de înlocuire a ferestrelor cu construcții PVC se va efectua conform caietului de sarcini:

Rama : Rama PVC din PVC nereciclat, cu 4-5-6 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice.

Grosimea minimă recomandată a pereților profilelor PVC trebuie să fie de Clasa A, şi anume :

- grosimea feţelor văzute din perimetrul profilului de la exterior şi interior : ≥2,8 mm ;

- grosimea feţelor structurale (prin intermediul cărora trec elementele de ancorare ale rămii) : ≥2,5 mm ;

- grosimea pereţilopr interior de separare : ≥2,0 mm. Cauciuc de etanșare separat de profilul PVC cu Furnitura – vorne, macco, rotto.

Sticla : Geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E).

Deschiderea: toate ferestrele şi uşile care se deschid trebuie să fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare şi mânere pentru a asigura o ventilare adecvată în toate spațiile.

Cantitatea conform cerințelor caietului de sarcini.

Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, inclusiv în caietul de sarcini, urmând a fi supuse periodic la diverse (testări, verificări) la solicitarea beneficiarului.

Antreprenorul va asigura la solicitare, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.

Lot II

Copertine din sticlă securizată cu grosimea de minim 10mm, sau sticlă triplixată, în total pe parcursul anului 2023 va fi solicitată o cantitate estimativă de 20mp.

Accesorii din  metal din inox.

| Nr. | Denumirea bunurilor | Dimensiuni volum | Unitate măsură | Preț/lei inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Copertine din sticlă securizată cu grosimea de minim 10mm, sau sticlă triplixată | 1 | m2 |  |

Șef al Secției rețea și mentenanță

a Direcției logistică                                                                                                   Danil GODOROJEA