| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție _______ din ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcții și articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ghipso carton |  |  |  |  |  | Ghipso carton de 3m, mărimea: 2,5x1,2m. |  |  |  |  |
| Profil CD |  |  |  |  |  | Profil CD de 3m. |  |  |  |  |
| Diblu |  |  |  |  |  | Mărimea: 8x60mm |  |  |  |  |
| Vopsea de apă (vodomulsie) |  |  |  |  |  | Găleți din plastic – 12kg. Destinație: pentru toate tipurile de suprafețe, să se usuce repede, să fie cu miros slab. |  |  |  |  |
| Spumă poliuretanică |  |  |  |  |  | Ambalare: tub de 550,860ml Destinație: montarea ușilor. |  |  |  |  |
| Linocrom (sloiul de asupra cu nisip) |  |  |  |  |  | Masa:45 kg; Lungime:10 m x 1 m; Grosimea: mai mare sau egal de 3 mm; Scopul utilizării: lucrări exterioare; Clasa: pansament cu granulație grosieră pe partea din față și o peliculă de polimer pe partea de sudură a benzii; Zona de aplicare: acoperişuri, terase; Material de bază: bituminos; Tipul: impermeabilizabil în rulon; |  |  |  |  |
| Cutie de distribuție |  |  |  |  |  | Să fie produse de materii de calitate superioară care să asigure o siguranță maximă în instalațiile electrice de tip ascuns. |  |  |  |  |
| Tincuială (Rotman) |  |  |  |  |  | Mod de ambalare: sac. |  |  |  |  |
| Electrozi de sudură |  |  |  |  |  | diametrul 2,5mm; greutatea 4,5kg |  |  |  |  |
| Discuri pentru metal |  |  |  |  |  | Diametru 125mm. |  |  |  |  |
| Prize duble electrice (pe perete) |  |  |  |  |  | Destinație: pentru conectarea aparatelor electrice la retea; tensiune de alimentare: 220V; material: plastic. |  |  |  |  |
| Cutie montare pentru prize |  |  |  |  |  | Tip material: plastic. |  |  |  |  |
| Dulie electrică |  |  |  |  |  | Tip material: ceramic; Tensiune: 220V. |  |  |  |  |
| Rulou pentru vopsit |  |  |  |  |  | Rulou pentru vopsit. |  |  |  |  |
| Cadă pentru vopsea |  |  |  |  |  | Materialul auportului: plastic; Lățimea:360mm Lungimea:360mm |  |  |  |  |
| Perie pentru vopsit |  |  |  |  |  | Perie pentru vopsit. |  |  |  |  |
| Prelungitor |  |  |  |  |  | Numărul de locuri:4; capacitatea maximă; 3500W; tensiune 250V; lungimea cablului electric:3m. |  |  |  |  |
| Lăcat cu miez |  |  |  |  |  | Lăcat cu miez, complet 5 chei. |  |  |  |  |
| Praimer (mastică) |  |  |  |  |  | Mod de ambalare: cutie 12kg. |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție _________ din ____________. Obiectul de achiziției: Materiale de construcții și articole conexe. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri. 44100000-1; Ghipso carton; buc; 14; 10 zile; MD15TRPBBF337110A00843AC. 44100000-1; Profil CD; buc; 51; 10 zile; MD15TRPBBF337110A00843AC. 44100000-1; Diblu; buc; 2; 10 zile; MD15TRPBBF337110A00843AC. 44100000-1; Vopsea de apă (vodomulsie); buc; 6; 10 zile; MD15TRPBBF337110A00843AC. 44100000-1; Spumă poliuretanică; buc; 2; 10 zile; MD15TRPBBF337110A00843AC. 44100000-1; Linocrom (sloiul de asupra cu nisip); rulon; 21; 10 zile; MD15TRPBBF337110A00843AC. 44100000-1; Cutie de distribuție; buc; 5; 10 zile; MD15TRPBBF337110A00843AC. 44100000-1; Tincuială (Rotman); buc; 9; 10 zile; MD15TRPBBF337110A00843AC. 44100000-1; Electrozi de sudură; buc; 2; 10 zile; MD15TRPBBF337110A00843AC. 44100000-1; Discuri pentru metal; buc; 5; 10 zile; MD15TRPBBF337110A00843AC. 44100000-1; Prize duble electrice (pe perete); buc; 8; 10 zile; MD15TRPBBF337110A00843AC. 44100000-1; Cutie montare pentru prize; buc; 16; 10 zile; MD15TRPBBF337110A00843AC. 44100000-1; Dulie electrică; buc; 10; 10 zile; MD15TRPBBF337110A00843AC. 44100000-1; Rulou pentru vopsit; buc; 1; 10 zile; MD15TRPBBF337110A00843AC. 44100000-1; Cadă pentru vopsea; buc; 1; 10 zile; MD15TRPBBF337110A00843AC. 44100000-1; Perie pentru vopsit; buc; 2; 10 zile; MD15TRPBBF337110A00843AC. 44100000-1; Prelungitor; buc; 3; 10 zile; MD15TRPBBF337110A00843AC. 44100000-1; Lăcat cu miez; buc; 1; 10 zile; MD15TRPBBF337110A00843AC. 44100000-1; Praimer (mastică); buc; 1; 10 zile; MD15TRPBBF337110A00843AC. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |