Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: _____________din_________

Obiectul achiziției: Achiziționarea pieselor de schimb pentru clapeta (supapa) de unic sens și recirculare automată a pompei de alimentare nr. 1.

Denumirea bunurilor Denumirea modelului bunului Țara de origine Producătorul Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referință 1 2 3 4 5 6 7 Lotul 1 Piese de schimb pentru clapeta (supapa) de unic sens și recirculare automată a pompei de alimentare nr. 1 Conform caietului de sarcini, cerințelor tehnice din punctul 4. 1) 06 Arc (Spring) Conform caietului de sarcini, cerințelor tehnice din punctul 4. 2) 10 Bucșă Vortex (Vortex bushing) Conform caietului de sarcini, cerințelor tehnice din punctul 4. 3) 11 Cap de control (Control head) Conform caietului de sarcini, cerințelor tehnice din punctul 4. 4) 12 Mufă Vortex (Vortex Plug) Conform caietului de sarcini, cerințelor tehnice din punctul 4. 5) 13 Pârghie (Lever) Conform caietului de sarcini, cerințelor tehnice din punctul 4. 6) 14 Știft de rotire (Pivot pin) Conform caietului de sarcini, cerințelor tehnice din punctul 4. 7) 15 Bucșă de descărcare (Relief Vushing) Conform caietului de sarcini, cerințelor tehnice din punctul 4. 8) 16 Piston de descărcare (Relief Piston) Conform caietului de sarcini, cerințelor tehnice din punctul 4. 9) 21 Inel filetat (Threaded Ring) Conform caietului de sarcini, cerințelor tehnice din punctul 4. 10) 23 Placă cu orificii / injectoare (Orifice plate / nozzle) Conform caietului de sarcini, cerințelor tehnice din punctul 4. 11) 30 Inel de etanșare (O-ring) Conform caietului de sarcini, cerințelor tehnice din punctul 4. 12) 31 Inel de etanșare (O-ring) Conform caietului de sarcini, cerințelor tehnice din punctul 4. 13) 32 Inel de etanșare (O-ring) Conform caietului de sarcini, cerințelor tehnice din punctul 4. 14) 33 Inel de etanșare (O-ring) Conform caietului de sarcini, cerințelor tehnice din punctul 4. 15) 33.1 Inel mobil (Glyd ring) Conform caietului de sarcini, cerințelor tehnice din punctul 4. 16) 34 Inel de etanșare (O-ring) Conform caietului de sarcini, cerințelor tehnice din punctul 4. 17) 34.1 Inel mobil (Glyd ring) Conform caietului de sarcini, cerințelor tehnice din punctul 4. 18) 35 Inel de etanșare (O-ring) Conform caietului de sarcini, cerințelor tehnice din punctul 4. 19) 35.1 Inel mobil (Glyd ring) Conform caietului de sarcini, cerințelor tehnice din punctul 4. 20) 36 Inel de etanșare (O-ring) Conform caietului de sarcini, cerințelor tehnice din punctul 4.

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________