„Aprob”

Director al IMSP SCTO

____________ Ștepa Sergiu

CAIET DE SARCINI

Denumirea beneficiarului de stat: Instituţia Medico Sanitară Publică

Organizatorul procedurii de achiziţie: : Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de

Traumatologie și Ortopedie

Obiectul achiziţilor: Materiale de constructive și consumabile  pentru  anul 2023

Lista bunurilor

| Nr. | Denumirea materialelor | Descriere,cerinţe, specificaţii | U/M | Cantitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lot 1 Nisip |  |  |  |  |
| 1 | Nisip sortat spalat | Nisip spălat, Cobuşna, | tona | 10 |  |
| 2 | Pietriş fracţie mijlocie | Fracţie maruntă Cobuşna | tona | 10 |  |
| Valoarea estimată 11650,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Lot 2 Ciment | marcaM 400 în saci 40kg | kg | 2000 |  |
| Valoarea estimată 5000,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | # Lot 3 Vopsea |  |  |  |  |
| 1 | Vopsea email albă | Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziţia chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafeţe. Adeziune perfectă cu lemnul şi metalul. Densitate şi rezistenţă excelentă în ceea ce priveşte acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistenţa înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare. | kg | 30 |  |
| 2 | Vopsea email verde deschis | Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziţia chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafeţe. Adeziune perfectă cu lemnul şi metalul. Densitate şi rezistenţă excelentă în ceea ce priveşte acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistenţa înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare. | kg | 30 |  |
| 3 | Vopsea email roșie | Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziţia chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafeţe. Adeziune perfectă cu lemnul şi metalul. Densitate şi rezistenţă excelentă în ceea ce priveşte acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistenţa înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare. | kg | 10 |  |
| 4 | Vopsea email albastră deschisă | Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziţia chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafeţe. Adeziune perfectă cu lemnul şi metalul. Densitate şi rezistenţă excelentă în ceea ce priveşte acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistenţa înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare. | kg | 20 |  |
| 5 | Vopsea email sură | Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziţia chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafeţe. Adeziune perfectă cu lemnul şi metalul. Densitate şi rezistenţă excelentă în ceea ce priveşte acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistenţa înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare. | buc | 20 |  |
| 6 | Vopsea email cafeniu ciocolată | Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziţia chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafeţe. Adeziune perfectă cu lemnul şi metalul. Densitate şi rezistenţă excelentă în ceea ce priveşte acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistenţa înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare. | buc | 10 |  |
| 7 | Vopsea fasad interior 14 kg | Caldări 14kg. Clasa 2 acoperire conform SMNE13300 hotarire de guvern914/2020. Vopsea pe baza de dipersii apoase, pigmenti, materiale de umplutura, aplicare usoara, uscare rapida, fara miros intepator, acoperirea microporica asigura respiratia pereţilor, albitatea excelentă a acoperirilor. Vopsea pentru renovari exterioare, ideala pentru renovari exterioare, ideala pentru vopsirea şi igienizarea rapida peretilor la interior | kg | 280 |  |
| 8 | Vopsea fasadă exterior 14kg | Caldări 14kg. Clasa 2 acoperire conform SMNE13300 hotarire de guvern914/2020. Vopsea pe baza de dipersii apoase, pigmenti, materiale de umplutura, aplicare usoara, uscare rapida, fara miros intepator, acoperirea microporica asigura respiratia pereţilor, albitatea excelentă a acoperirilor. Vopsea pentru renovari exterioare, ideala pentru renovari exterioare, ideala pentru vopsirea şi igienizarea rapida peretilor la exterior | kg | 140 |  |
| 9 | Vopsea concentrată colorant pentru vopsea | Volum 120ml Culoarea violetă | buc | 5 |  |
| 10 | Vopsea concentrată colorant pentru vopsea | Volum 120ml Culoare persic | buc | 10 |  |
| 11 | Vopsea concentrată colorant pentru vopsea | Volum 120ml Culoare smarald | buc | 10 |  |
| 12 | Vopsea concentrată colorant pentru vopsea | Volum 120ml Culoare Negru | buc | 10 |  |
| Valoarea estimată 19500,00 |  |  |  |  |  |
|  | Lot 4 Consumabile |  |  |  |  |
| 1 | Electrozi pentru sudură | Pentru curent alternativ diametru 3,2/0350XCBOX | kg | 18 |  |
| 2 | Disc șlefuit piatra | 150x20x32mm 63C culoarera verde | buc | 3 |  |
| 3 | Disc abraziv 230mm | Diametru 230mm pentru metal subtiri 1,9mm | buc | 50 |  |
| 4 | Pensulă pu Vopsit | Miner lemn КП-50x150mm(VAR) | buc | 20 |  |
| 5 | Perii pentru vopsea | Din lemn /plastic lățimea 40mm | buc | 10 |  |
| 6 | Perii pentru vopsea | Din lemn /plastic lățimea 60mm | buc | 10 |  |
| 7 | Perii pentru vopsea | Din lemn /plastic lățimea 80mm | buc | 10 |  |
| 8 | Rulou cu mîner | Pentru vopsea emulsie lățimea 100mm | buc | 30 |  |
| 9 | Rulou cu mîner | Pentru vopsea emulsie lățimea 150mm | buc | 10 |  |
| 10 | Rulou cu mîner | Pentru vopsea emulsie lățimea 200mm | buc | 10 |  |
| 11 | Rulou cu mîner | Pentru vopsea emulsie lățimea 250mm | buc | 10 |  |
| 12 | Piatră polizor | 150x20x32mm P80 | buc | 3 |  |
| 13 | Disc abraziv metal | 180/1,6x22 | buc | 25 |  |
| 14 | Cornier metal diametru 30mm grosimea 30mm | Lungime 3m | m | 21 |  |
| 15 | Cornier metal 50mm grosimea 30mm | Lungime 3m | m | 21 |  |
| 16 | Sîrmă arsă | Diametru 3mm | kg | 50 |  |
| 17 | Șurub negru pentru lemn | Lungime 1,9/3,5mm | Buc | 1000 |  |
| 18 | Gofră diametru 100 | Culoare alba masa plastic lugimea 500 mm pentru WC | buc | 5 |  |
| 19 | Lopat cu coadă pentru curățit zăpada | Material plastic lațime 460x1350 | buc | 5 |  |
| 20 | Armătură diametru 16mm | Lungime 3m | m | 21 |  |
| 21 | Cornier metal 80mm grosimea 55mm | Lungime 3 m | m | 30 |  |
| 22 | Sigma arsă | Diametru 2mm | kg | 5 |  |
| 23 | Disc abraziv metal | 210/ |  |  |  |
| 24 | Lopată(împingător) pentru curățit zăpada | Lățime 72cm Măner ergonomic 150cm | buc | 6 |  |
| 25 | Silicon sanitary ermetic incolor 280 gr | Transparent 280 ml | buc | 2 |  |
| 26 | Silicon Spray 0,3l | 400 ml | buc | 3 |  |
| 27 | Armărură diametru 20mm | Lungime 3m | m | 21 |  |
| 28 | Spumă pentru construcții universală | Tub 814 gr/658e cu aplicare manual | buc | 10 |  |
| 29 | Armătură diametru 22 | Lungime3m | m | 21 |  |
| 30 | Țiavă de metal diametru 100,drosimea 5mm | Lungime 3m | m | 21 |  |
| 31 | Lac pentru lemn | Incolor 1l | buc | 6 |  |
| 32 | Lac pentru lemn | Culoarea Gafeniu Cutie 1litru | buc | 6 |  |
| 33 | # Silicon sanitar | Tub 280ml incolor | buc | 5 |  |
| 34 | Grebă fără coda pentru frunze | Greblă cu 22 dinți reglabilă 53 cm | buc | 7 |  |
| 35 | # Silicon sanitar | Tub280ml alb | buc | 5 |  |
| 36 | Vopsea sprey culoare Sură pentru metal | Tub 400ml | buc | 5 |  |
| 37 | Vopsea sprey culoare ALBĂ pentru metal | Tub 400ml | buc | 5 |  |
| 38 | Pînză pentru ferestrău pendular | Pentru metal | buc | 5 |  |
| 39 | Mănuși de lucru | Acoperite cu latex | buc | 200 |  |
| 40 | Mănuși de lucru | Tricotaj cu zonă de protecție | buc | 600 |  |
| 41 | Vopsea termorezistentă | Temperatura 150-200C Culoare albă pentru metal 2,7L | buc | 2 |  |
| Valoarea estimată 57800,00 |  |  |  |  |  |
|  | Lot 5 Cherestea |  |  |  |  |
| 1 | Cherestea tivită | Lungime: 6000 mm Grosime: 30 mm Latime: 150 mm Material: Lemn Specie lemn: Brad/Pin | buc. | 40 |  |
| 2 | Grinda nerindeluita | # 30x40mm 4m Brad/Pin | buc | 40 |  |
| 3 | Cherestea tivită brad /Pin | Grosimea2,5cm Lățimea 15cm Lungimea 6m | buc | 40 |  |
| Valoarea estimate 56300,00 |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 6 Șine, cuie, șuruburi |  |  |  |  |
| 1 | Șurub | Autoforant pentru metal3,5/13 cu căciuliță |  |  |  |
| 2 | Șurub | Pentru metal autoforant 2,5/13mm cu căciuliță | buc | 1000 |  |
| 3 | Capse | Pentr5u capsator manual tip A 1000buc în set | set | 10 |  |
| 4 | Șurub pentru Pal/lemn auto filetant | Oțel Culoare neagră 3,5/45mm | buc | 1000 |  |
| 5 | Șurub pentru Pal/lemn auto filetant | Oțel Culoarea neagră 2,5cm /3,5mm | buc | 1000 |  |
| 6 | Șurub pentru Pal/lemn auto filetant | Oțel Culoare neagră 3,5/35 | Buc | 1000 |  |
| 7 | Șurub pentru Pal/lemn autofiletant | Oțel Culoarea neagră 3,0cm /2,5mm | buc | 200 |  |
| 8 | Șurub pentru Pal/lemn autofiletant | Oțel Culoare neagră L4cm | buc | 200 |  |
| 9 | Șurub pentru Pal/lemn autofiletant | Oțel Culoare neagră L5cm | buc | 200 |  |
| 10 | Șurub pentru Pal/lemn autofiletant | Oțel Culoare neagră L6cm | buc | 200 |  |
| 11 | Diblu 12/100 | KRX 12/100 | buc | 200 |  |
| Valoarea estimate 7100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Lot 7 Amestec uscat pentru tencuiala |  |  |  |  |
| 1 | Amestec uscat pentru tencuiala interior | Saci 20-30kg | kg | 500 |  |
| 3 | Finiș amestic uscat | Saci 25-30kg | kg | 500 |  |
| 3 | BEtonocontact (solitie 10 litri) | Solitie 10 l | buc | 4 |  |
| 4 | Var(piatră) nestîns | Saci | kg | 300 |  |
| Valoarea estimate 11300,00 |  |  |  |  |  |
|  | Lot 8 Teracota |  |  |  |  |
| 11 | Fugă | Pungi 1kg cupoare albă | buc | 20 |  |
| 2 | Teracota podea mată | # ,Dimensiuni30/30 Nuanță Cafea cu lapte | M2 | 100 |  |
| 3 | Adeziv gresie și faianță Universal(interior /exterior) | saci 25kg | buc | 50 |  |
| 4 | Faianță | 30/20Nuanța cafea cu lapte | M2 | 30 |  |
| 5 | Faianță | 30/20Nuanță albă | M2 | 30 |  |
| 6 | Cornier pentru faianță exterior | În culoarea faianței | buc | 20 |  |
| 7 | Cornier pentru faianță exterior | În culoarea faianței (alb) | buc | 20 |  |
| 8 | Cruciulite pentru teracota | Diferite dimensiuni câte 100 buc în set | buc | 5 |  |
| 9 | Fuga | Pungi 1kg culoarea terecotei de podea | buc | 10 |  |
| Valoarea estimată 22100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Lot 9 Scară din metal elips | 5 trepte+1, ânălțimea 160 cm, lățimea treaptei 7 cm, încârcătura maxim 150 kg, greutatea maximă 8-10 kg | buc | 4 |  |
| Valoarea estimată 3020,00 |  |  |  |  |  |
|  | Lot 10 Plintă |  |  |  |  |
| 1 | Plinta din PVC | Culoarea cafeniu deschis cu unchiuri interne si externe în set, | m | 20 |  |
| 2 | Lenoleum | Pentru podea uzor parchet | m/l | 50 |  |
| 3 | Bandă adezivă dublă | 19mm/5m | buc | 5 |  |
| 4 | Bandă adezivă pu fasade | 48mm/33m | buc | 20 |  |
| Valoarea estimată 6230,00 |  |  |  |  |  |
| Total 200000,00 |  |  |  |  |  |

- Modul de prezentare a ofertelor:

- Ofertele se prezintă în limba de Stat

- Preţul se indică în lei MD cu şi fără TVA

- Oferta se prezintă cu semnătura electronică.

- La solicitare operatorul economic va prezenta mostre  în trmen de 3 zile lucrătoare și se va pune accent pe calitatea bunului.

Documente obligatorii solicitate din partea ofertanţilor:

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Coșpormac Igor - președinte al grupului, vicedirector medical al IMSP SCTO.

Darii Irina- membru, asistentă principală al IMSP SCTO.

Gabriela Doagă– secretar al comisiei, contabil șefal IMSP SCTO.

Chilaru Vitalie - membru, administrator  gospodărie al IMSP SCTO.

Caraman Natalia  - membru, șef depozit al IMSP SCTO.

Pereverzeva Tatiana- membru, economist al IMSP SCTO