Aprob:

Directorul interimar al IMSP SCTO

_______________ Ștepa Serghei

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

Ultrasonograf General MSK, performanță înaltă, în set cu accesorii

conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul  2019.
prin procedura de achiziție

# Concurs prin Cererea Ofertei de Pret

- Denumirea autorității contractante:

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

- IDNO: 1003600150598

Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190

- Numărul de telefon/fax: (022) 24-23-30

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Ultrasonograf General, MSK, performanţă inaltă |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caractristici tehnice |  |  |
| APLICAŢII CLINICE |  | General, vascular, musculoscheletal, abdominal, părți mici, articulatii |
| PROBE PORTURI |  | ≥3 |
| PROBE TIP, MHz | Linear | 7 – 18 Mhz |
|  | Convex | 1– 6 Mhz |
|  | Linear | 4-11 Mhz |
|  | Multifrecventa min 9 frecvente | da |
| NIVELE DE GRI |  | ≥256 |
| GAMA DINAMICĂ |  | ≥180 dB |
| Adâncimea scanării |  | ≥ 39 cm |
| Diapazon frecventa |  | ≥1-18 Mhz |
| Sonde acceptate de sistem |  | Lineare matriciale, convexe matriciale, TEE, intra-operationale, Sectoriale matriciale, volumetrice matriciale 4D, CW pencil, |
| POSTPROCESARE |  | da |
| IMAGINE MODURI | M-mod | da |
|  | M-mod şi 2-D | da |
|  | Phased Array Inversed Harmonics | da |
|  | B-Flow Angio | da |
|  | M-Mode color | da |
|  | Compunere spatiala | da |
|  | Armonici tisulare diferențiale | da |
| DOPPLER | Tip | CW, PW, CFM, Tisular |
|  | Flux dinamic avansat | da |
|  | Masurători automatizate | da |
|  | Power Doppler | da |
|  | Duplex | da |
|  | Triplex | da |
| FUNCŢIONALITĂŢI | Măsurători digitale | da |
|  | Diapazon dinamic selectabil | da |
|  | Focalizare de transmisie ajustabilă | da |
|  | Focalizare de recepţie dinamică | da |
|  | Vizualizare microcalcinate | da |
|  | Vizualizare micro –vasculara cu flux redus | da |
|  | Speckle tracking-monitorizarea miscarii peretelui cardiac in timp real pentru fiecare segment al cordului | Da(Optional) |
|  | Elastografie prin shear wave | Da (optional) |
|  | Regim panoramic musculoscheletal | da |
|  | Măsurători pe reluarea video | da |
| PAN/ZOOM | imagine în timp real | da |
|  | imagine îngheţată | da |
| STOCARE IMAGINI | Capacitate | ≥500GB SSD |
|  | USB | da |
|  | Cine | da |
| DICOM 3.0 |  | da |
| Monitor integrat de control touch |  | ≥8'' |
| PACHETE DE ANALIZĂ | Vascular | da |
|  | Speckle tracking (optional) | da |
|  | Musculoscheletal | da |
|  | Abdominal | da |
|  | Părți mici | da |
|  | Stress-Echo (Optional) | da |
| POSIBILITATE LA UPGRADE |  | da |
| MONITOR PLIABIL |  | ≥21» |
| BATERIE Incorporta |  | da |
| DIVIZARE MONITOR |  | da |
| PRINTER INCORPORAT |  | da |

Cerințe de certificare: - Conformitate cu directiva 93/42 CEE. - Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. - Prezentarea certificatelor de la producator, ce atesta personal calificat local pentru efectuarea serviciului si reparatiilor în garantie și postgaranție. - Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/dare în exploatare a bunului și postgaranție 36 luni. Posibilitatea de procurare a pieselor de schimb pe tot parcursul utilizării dispozitivului. - Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu - Training pentru utilizatori și personalul tehnic la instalare și la solicitare - obligatoriu.

Documente confirmative: - Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. - Ghid rapid al utilizatorului (pagini A4), în limba de stat - obligatoriu. - Să se indice atît în oferta de preț, cît și în factură (la livrare), prețul separat pentru fiecare dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: din moentul semnării contractului pînă la  31.12.2019, în timp de 10 zile de la comanda beneficiarului. DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DUAE | semnat electronic de către operatorul economici Obligatoriu | Obligatoriu |
|  | Oferta | Formularul F 3.1 – semnat electronic de către operatorul economici | Obligatoriu |
|  | Specificații de preț | Formularul F 4.1 - semnat electronic de către operatorul economici | Obligatoriu |
|  | Specificații tehnice | Specificații tehnice Formularul F 4.2 - semnat electronic de către operatorul economici | Obligatoriu |
|  | Operatorii la solicitare vor prezenta mostre in termen de trei zile lucratoare |  | Obligatoriu |
|  | Catalogul producătorului, documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, cu indicarea numarului de referință/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. |  | Obligatoriu |
|  | Garantie 1% |  | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată achizitii cu costuri mici este completarea dispozitivelor existente în stocul spitalului.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut și calitatea produsului.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Pretul cel mai scazut pe lot si calitatea produsului |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- pe: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în  limba de stat

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare 02.02.2020

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________                L.Ș.