Aprob:

Directorul interimar al IMSP SCTO

_______________ Ștepa Serghei

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

Ultrasonograf General MSK, performanță înaltă, în set cu accesorii

conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul  2019.
prin procedura de achiziție

Concurs prin Cererea Ofertei de Pret

- Denumirea autorității contractante:

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

- IDNO: 1003600150598

Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190

- Numărul de telefon/fax: (022) 24-23-30

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Ultrasonograf General, MSK, performanţă inaltă |
| --- |
| Caractristici tehnice |
| APLICAŢII CLINICE | General, vascular, musculoscheletal, abdominal, părți mici, articulatii |
| PROBE PORTURI | ≥3 |
| PROBE TIP, MHz | Linear | 7 – 18 Mhz |
|  | Convex | 1– 6 Mhz |
|  | Linear | 4-11 Mhz |
|  | Multifrecventa min 9 frecvente | da |
| NIVELE DE GRI | ≥256 |
| GAMA DINAMICĂ | ≥180 dB |
| Adâncimea scanării | ≥ 39 cm |
| Diapazon frecventa | ≥1-18 Mhz |
| Sonde acceptate de sistem | Lineare matriciale, convexe matriciale, TEE, intra-operationale, Sectoriale matriciale, volumetrice matriciale 4D, CW pencil, |
| POSTPROCESARE | da |
| IMAGINE MODURI | M-mod | da |
|  | M-mod şi 2-D | da |
|  | Phased Array Inversed Harmonics | da |
|  | B-Flow Angio | da |
|  | M-Mode color | da |
|  | Compunere spatiala | da |
|  | Armonici tisulare diferențiale | da |
| DOPPLER | Tip | CW, PW, CFM, Tisular |
|  | Flux dinamic avansat | da |
|  | Masurători automatizate | da |
|  | Power Doppler | da |
|  | Duplex | da |
|  | Triplex | da |
| FUNCŢIONALITĂŢI | Măsurători digitale | da |
|  | Diapazon dinamic selectabil | da |
|  | Focalizare de transmisie ajustabilă | da |
|  | Focalizare de recepţie dinamică | da |
|  | Vizualizare microcalcinate | da |
|  | Vizualizare micro –vasculara cu flux redus | da |
|  | Speckle tracking-monitorizarea miscarii peretelui cardiac in timp real pentru fiecare segment al cordului | Da(Optional) |
|  | Elastografie prin shear wave | Da (optional) |
|  | Regim panoramic musculoscheletal | da |
|  | Măsurători pe reluarea video | da |
| PAN/ZOOM | imagine în timp real | da |
|  | imagine îngheţată | da |
| STOCARE IMAGINI | Capacitate | ≥500GB SSD |
|  | USB | da |
|  | Cine | da |
| DICOM 3.0 | da |
| Monitor integrat de control touch | ≥8'' |
| PACHETE DE ANALIZĂ | Vascular | da |
|  | Speckle tracking (optional) | da |
|  | Musculoscheletal | da |
|  | Abdominal | da |
|  | Părți mici | da |
|  | Stress-Echo (Optional) | da |
| POSIBILITATE LA UPGRADE | da |
| MONITOR PLIABIL | ≥21» |
| BATERIE Incorporta | da |
| DIVIZARE MONITOR | da |
| PRINTER INCORPORAT | da |

Cerințe de certificare: - Conformitate cu directiva 93/42 CEE. - Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. - Prezentarea certificatelor de la producator, ce atesta personal calificat local pentru efectuarea serviciului si reparatiilor în garantie și postgaranție. - Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/dare în exploatare a bunului și postgaranție 36 luni. Posibilitatea de procurare a pieselor de schimb pe tot parcursul utilizării dispozitivului. - Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu - Training pentru utilizatori și personalul tehnic la instalare și la solicitare - obligatoriu.

Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (pagini A4), în limba de stat - obligatoriu. Să se indice atît în oferta de preț, cît și în factură (la livrare), prețul separat pentru fiecare dispozitiv, accesoriu și consumabil din set.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: din moentul semnării contractului pînă la  31.12.2019, în timp de 10 zile de la comanda beneficiarului. DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DUAE | semnat electronic de către operatorul economici Obligatoriu | Obligatoriu |
|  | Oferta | Formularul F 3.1 – semnat electronic de către operatorul economici | Obligatoriu |
|  | Specificații de preț | Formularul F 4.1 - semnat electronic de către operatorul economici | Obligatoriu |
|  | Specificații tehnice | Specificații tehnice Formularul F 4.2 - semnat electronic de către operatorul economici | Obligatoriu |
|  | Operatorii la solicitare vor prezenta mostre in termen de trei zile lucratoare |  | Obligatoriu |
|  | Catalogul producătorului, documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, cu indicarea numarului de referință/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. |  | Obligatoriu |
|  | Garantie 1% |  | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată achizitii cu costuri mici este completarea dispozitivelor existente în stocul spitalului.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut și calitatea produsului.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Pretul cel mai scazut pe lot si calitatea produsului |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- pe: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în  limba de stat

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare 02.02.2020

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________                L.Ș.