Anexa nr. 23
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___


[bookmark: _Toc449692118][bookmark: _Toc390252621]CAIET DE SARCINI 
 privind achiziţionarea

[bookmark: _GoBack]Obiectul: Lucrări de reparație a blocului sanitar clădirea ASC TV șos. Hâncești 64

Autoritatea contractantă: IP Compania „Teleradio-Moldova”

1. Descriere generală: în scopul identificării unor operatori economici care ar efectua Lucrări de reparație a blocului sanitar clădirea ASC TV șos. Hâncești 64 
2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică
3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate: actul normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”.
4. Mostre: la solicitare (în decurs de 3 zile).
5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: n/a.
6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: obligatoriu la etapa de executie, la finalizarea lucrărilor.
7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: la momentul executării lucrărilor, semnării procesului verbal al recepției finale, se vor constata (după caz) existența viciilor ascunse şi a defectelor, se va solicita remedierea loc de către executor. 
8. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform normelor și cerințelor tehologice.
9. Cerinţe privind calculul costului: prețul ofertei va cuprinde prețul lucrărilor, în lei moldoveneşti (MDL), fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețurilor pe parcursul derulării contractului. Nu se admit oferte alternative.
10. Documente obligatorii la depunerea ofertei: conform pct. 16 din Anunțul de participare. Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA „RSAP” și nu sunt publice pentru toți: actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în SIA „RSAP”, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 69 din 07.05.2021.
11. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: conform pct. 16 din Anunțul de participare.
12. Livrarea și documente însoțitoare: lucrările executate vor fi însoțite de următoarele documente: 
-factura fiscală electronică; 
-proces verbal de îndeplinire a lucrărilor;
-garanția lucrărilor (de 5 ani).
	13. Termen de executare a lucrărilor: lucrările aferente fiecărui lot vor fi executate în termen de 90 (nouăzeci) zile după primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor, conform graficului de executare.


Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări
[bookmark: _Hlk236214948]Lucrări de reparație a blocului sanitar clădirea ASC TV șos. Hâncești 64

 
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Conform cantitatilor din proiect

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari  de constructie

	1.1. Pereti

	1
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2
	
	59,20


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	7,104

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	8,880

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	2,960

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,592

	2
	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-15 cm grosime
	m2
	
	10,20


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	13,464

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0100
	0,102

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600
	0,612

	3
	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
	100m2
	
	0,18


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	141,2400
	25,423

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	28,9300
	5,207

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	5 040,0000
	907,200

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	2,3000
	0,414

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	90,0000
	16,200

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	2,3000
	0,414

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0160
	0,003

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3000
	0,054

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	4,1100
	0,740

	4
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg
	
	10,20


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	1,938

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,102

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,102

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,102

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	10,200

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,051

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,082

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	0,153

	5
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betokontakt
	m2
	
	59,20


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,776

	
	2416586105303b
	Amorsa-grund/ Betokontakt
	kg
	0,1500
	8,880

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,960

	6
	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	
	95,20


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	95,200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	19,040

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	7,9000
	752,080

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,6000
	57,120

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0240
	2,285

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0065
	0,619

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,190

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L 
	h-ut
	0,0050
	0,476

	7
	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar
	m2
	
	59,20


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	23,680

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	7,104

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,0060
	1,421

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,237

	8
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100x3
	kg
	
	80,00


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	3,200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,400

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	80,800

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,400

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,800

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	24,000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,048

	9
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: 30x60 (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul) 
	m2
	
	95,20


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	157,080

	
	26611128007003060
	Placi sau piscoturi de gresie/ dimensiuni  placute: 30x60
	m2
	1,0200
	98,075

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	355,762

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	45,191

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	1 923,040

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,192

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	1,142

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,952

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.2. Tavan

	10
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 
	m2
	
	29,60


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	4,440

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	60,680

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	118,400

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	31,080

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,444

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavan
	

	1.3. Glafuri rigle ,coloane

	11
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite 
	m2
	
	6,70


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	0,804

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,005

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,335

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,067

	12
	RpCI42A
	Demontarea elementelor de interior/exterior  - glafuri, sorturi, la fereastra
	m
	
	5,60


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,0900
	0,504

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,280

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,056

	13
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2
	
	6,70


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860
	9,956

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000
	2,010

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100
	97,887

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,075

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,529

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,198

	14
	CG01A aplicat
	Strat suport pentru  pervazuri interioare executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( la pervaz interior)
	m2
	
	1,20


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	0,720

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,120

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	15,600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	0,050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,012

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,036

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L 
	h-ut
	0,0120
	0,014

	15
	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri
	m2
	
	5,60


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,7674
	21,097

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	1,0500
	5,880

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	2,0750
	11,620

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	4,2000
	23,520

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	4,2000
	23,520

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	4,4800
	25,088

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,8300
	4,648

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	1,8000
	10,080

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,490

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	4,5300
	25,368

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	53,4500
	299,320

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0062
	0,035

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1377
	0,771

	16
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2
	
	20,00


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,600

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,000

	17
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2
	
	12,30


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	5,535

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,230

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	12,975

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,012

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,012

	18
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2
	
	12,30


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,369

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,845

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,615

	19
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri
	m2
	
	12,30


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	6,765

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	4,920

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,738

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	6,150

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,615

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,025

	20
	CF61A aplicativ
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment : glafuri de ferestre plane exterioare
	m2
	
	3,50


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860
	5,201

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000
	1,050

	
	265310210083425
	Amestec uscat pe baza de ciment  pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100
	51,135

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,039

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,277

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,104

	21
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu amorsa 
	m2
	
	3,50


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,105

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,525

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,175

	22
	CN05A
	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite 
	m2
	
	3,50


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3300
	1,155

	
	243011610350
	Vopsea  pe baza de poliacetat de  vinil
	kg
	0,4000
	1,400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0500
	0,175

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,175

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,004

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Glafuri rigle ,coloane
	

	1.4. Pardoseli


	23
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2
	
	29,60


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300
	6,808

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	6,808

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0300
	0,888

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	0,888

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,888

	24
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	
	10,50


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	4,095

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	4,095

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,525

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,525

	25
	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2
	
	12,50


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1100
	1,375

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100
	1,375

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	0,375

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,375

	26
	RpCK07C
	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila espandata (cheramzit)
	m3
	
	5,80


	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	1,6600
	9,628

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	1,160

	
	2010102910000
	Cheramzit
	m3
	1,0400
	6,032

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,580

	27
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR 100x100x4
	kg
	
	61,00


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	1,525

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,305

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	61,610

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,305

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,610

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	18,300

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,037

	28
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrund
	m2
	
	29,60


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,888

	
	24165861053031
	Amorsa-grund/ Betonogrund
	kg
	0,1500
	4,440

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,480

	29
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	
	29,60


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	17,760

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,960

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	384,800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	1,243

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,296

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,888

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L 
	h-ut
	0,0120
	0,355

	30
	CG01A1 K=6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga   strat fin 6 cm
	m2
	
	29,60


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	17,760

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	3,552

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	381,840

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	1,243

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,355

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,533

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L 
	h-ut
	0,0015
	0,266

	31
	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda 
	m2
	
	29,60


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5000
	14,800

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3800
	11,248

	
	24165373438290
	Amestec "Penetron"
	kg
	0,8000
	23,680

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0250
	0,740

	32
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	
	29,60


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	32,560

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	30,793

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	191,334

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	12,257

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	597,920

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,090

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,053

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,497

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	1,865

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardoseli
	

	1.5. Lucrari sanitare canalizare ,apeduct

	33
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc
	
	10,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	2,200

	34
	RpCU06C1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m
	
	3,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	0,600

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,7000
	2,100

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2500
	0,750

	35
	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc
	
	10,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4300
	4,300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3500
	3,500

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,010

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,060

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L 
	h-ut
	0,0100
	0,100

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,150

	36
	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m
	
	65,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3800
	24,700

	
	2521216720160110
	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm
	m
	1,0300
	66,950

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,975

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,975

	37
	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc
	
	25,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3400
	8,500

	
	2523156721037110
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare d=110mm
	buc
	1,0000
	25,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,875

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,375

	38
	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc
	
	10,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3800
	3,800

	
	2523156721015110
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare d=110
	buc
	1,0000
	10,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700
	0,700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300
	0,300

	39
	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	
	6,50


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000
	1,950

	
	252121672016050
	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm
	m
	1,0300
	6,695

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,026

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,078

	40
	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc
	
	10,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2600
	2,600

	
	252315672103750
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare d=50mm
	buc
	1,0000
	10,000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,120

	41
	RpSA44I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"
	buc
	
	50,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0900
	4,500

	
	28752742040404
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 4"
	buc
	1,0000
	50,000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0060
	0,300

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	1,0000
	50,000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	1,0000
	50,000

	
	2461117308499
	Cartus pistol 6,3 mm
	buc
	1,0000
	50,000

	42
	RpSA44F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"
	buc
	
	5,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	0,400

	
	28752742040402
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 2"
	buc
	1,0000
	5,000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0060
	0,030

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	1,0000
	5,000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	1,0000
	5,000

	
	2461117308499
	Cartus pistol 6,3 mm
	buc
	1,0000
	5,000

	43
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc
	
	5,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000
	23,500

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0100
	5,303

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0000
	5,250

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	5,250

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	5,250

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,0000
	5,250

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,0000
	5,250

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000
	5,250

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,0000
	5,250

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0000
	5,250

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000
	5,250

	44
	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,5500
	2,550

	
	2622102451300
	Pisoar din portelan sanitar
	buc
	1,0100
	1,030

	
	2913134201743
	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2874134203155
	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	0,6000
	0,612

	45
	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe  perete cu semipedistal culoarea alba  tip suppendat
	buc
	
	4,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,3000
	9,200

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0000
	4,080

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	4,080

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	4,080

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,3000
	1,224

	
	2875274203500
	Consola pt.sustinere din fonta
	buc
	2,0000
	8,160

	
	26221024539004
	Semopedistal
	buc
	1,0000
	4,080

	46
	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc
	
	4,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0000
	8,000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	4,000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	8,000

	47
	RpSB25A
	Montarea sifonului de pardoseala din PVC, simplu , avind diametrul de 50 mm
	buc
	
	2,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0000
	2,000

	
	2875114202905p
	Sifon pentru podea 
	buc
	1,0000
	2,100

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1100
	0,231

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0400
	0,084

	48
	RpSA40A
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"
	buc
	
	2,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	2,300

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0250
	0,050

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0490
	0,098

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,1150
	0,230

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0060
	0,012

	
	2875274122000
	Racord olandez
	buc
	1,0000
	2,000

	
	2721204123000
	Niplu  
	buc
	1,0000
	2,000

	
	2523156713810
	Fiting
	buc
	1,0000
	2,000

	49
	RpSA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm
	m
	
	55,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500
	41,250

	
	252121671705020
	Teava din material plastic d=20mm
	m
	1,0200
	56,100

	
	252315671943020
	Cot din material plastic d=20mm
	buc
	0,7000
	38,500

	
	252315671945020
	Teu din material plastic d=20mm
	buc
	0,4500
	24,750

	
	252315671946020
	Reductie din material plastic d=20mm
	buc
	0,1000
	5,500

	
	252315671953020
	Racord drept M x Fe d=20mm
	buc
	1,0000
	55,000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	1,100

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,330

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	0,110

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	2,304

	50
	RpSA43B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc
	
	75,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3300
	24,750

	
	28752742040403/4
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 3/4"
	buc
	1,0000
	75,000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0050
	0,375

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,3100
	23,250

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,090

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,075

	51
	RoSD18A
	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc
	
	10,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	1,600

	
	29131242021001/2
	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord 1/2"
	buc
	1,0000
	10,000

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,0000
	10,000

	52
	RpSC31A
	Montarea sapunierei cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dispenser sapun lichid) 
	buc
	
	2,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4000
	0,800

	
	28751142011201
	Portpahar sau sapuniera/ Dispenser sapun lichid
	buc
	1,0100
	2,121

	53
	SC11B
	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Dispenser Hartie Igienica)
	buc
	
	5,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4500
	2,250

	
	28751142011701
	Portprosop/ Dispenser Hartie Igienica
	buc
	1,0000
	5,100

	54
	SC11B
	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Dispenser Prosop Hartie)
	buc
	
	2,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4500
	0,900

	
	28751142011702
	Portprosop/ Dispenser Prosop Hartie
	buc
	1,0000
	2,040

	55
	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de1200 x 600 mm, gros 4 mm montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	
	2,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500
	1,500

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal (geam tras, slefuit)
	buc
	1,0100
	2,060

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0000
	8,160

	56
	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 15 l ,, montata pe console fixate in perete 
	buc
	
	1,00


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,4600
	1,460

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4000
	0,400

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	0,9300
	0,930

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0800
	0,080

	
	2875274122143
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2
	buc
	1,0000
	1,000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,7000
	5,700

	
	2710603400029
	Otel rotund  D = 10 mm
	kg
	0,3000
	0,300

	
	2722103306338
	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm
	m
	0,6000
	0,600

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,0000
	1,000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0020
	0,002

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0040
	0,004

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,0050
	0,005

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,001

	57
	SE59A
	Suport pentru mini retractabil 60-70 cm
	buc
	
	1,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3500
	0,350

	
	29241273568001
	Suport pentru mini retractabil
	buc
	1,0000
	1,020

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000
	2,040

	58
	SE59A
	Bara de spriginire orizontala -2 buc.,verticale- 1 buc.
	buc
	
	3,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3500
	1,050

	
	29241273568003
	Bara de spriginire orizontala
	buc
	1,0000
	3,060

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000
	6,120

	59
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m
	
	55,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	8,800

	60
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m
	
	13,50


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	1,080

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Lucrari sanitare canalizare,apeduct
	

	1.6. Lucrari ventilare


	61
	RCsB30S k=5
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 210 mm
	buc
	
	1,00


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,7560
	3,780

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,3240
	1,620

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0132
	0,066

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1243
	0,621

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,5300
	2,650

	62
	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 160 mm
	m2
	
	7,20


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,7800
	27,216

	
	2710703700340
	Banda de otel de 25x3 mm
	kg
	0,8000
	5,818

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0100
	0,073

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,0120
	0,087

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0100
	0,073

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0170
	0,124

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	1,2500
	9,090

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,218

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0300
	0,218

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,0000
	43,632

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0300
	0,218

	
	2710403642000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm
	kg
	4,7000
	34,178

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	6,0000
	43,632

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	6,0000
	43,632

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0500
	0,360

	63
	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 200 mm
	m2
	
	2,10


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,7800
	7,938

	
	2710703700340
	Banda de otel de 25x3 mm
	kg
	0,8000
	1,697

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0100
	0,021

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,0120
	0,025

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0100
	0,021

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0170
	0,036

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	1,2500
	2,651

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0300
	0,064

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0300
	0,064

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,0000
	12,726

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0300
	0,064

	
	2710403642000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm
	kg
	4,7000
	9,969

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	6,0000
	12,726

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	6,0000
	12,726

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0500
	0,105

	64
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla , cu jaluzele reglabile manual,(exterioara) D200
	buc
	
	1,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	0,470

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,030

	
	28112363062001
	Grila ventilatie cu jaluzele, vopsite d200
	buc
	1,0000
	1,000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	0,500

	65
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC  d=150 Anemostat  (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm)
	buc
	
	6,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	2,820

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,180

	
	28112363062001451
	Grila ventilatie d150
	buc
	1,0000
	6,000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	3,000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Lucrari ventilare
	

	1.7. Lucrari incalzire


	66
	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie 
	m2
	
	3,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600
	0,480

	67
	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m
	
	10,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3000
	3,000

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	0,3000
	3,000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0600
	0,600

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1370
	1,370

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0220
	0,220

	68
	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare 
	buc
	
	6,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1000
	0,600

	69
	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm)
	m
	
	12,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000
	4,800

	
	252121671000025
	Teava din polietilena sau polipropilena/ TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm
	m
	1,0300
	12,360

	70
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc
	
	20,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	3,600

	
	287527411010225
	Piesa de racordare (fiting) 2 imbinari d=25mm
	buc
	1,0000
	20,000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070
	0,140

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0180
	0,360

	71
	IC38B
	Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc
	
	4,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	0,720

	
	287527411012512
	Piesa de racordare (fiting)/ MP 25x1/2+ olandez
	buc
	1,0000
	4,000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,080

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070
	0,028

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0180
	0,072

	72
	IC38B
	Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc
	
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	0,360

	
	287527411012543
	Piesa de racordare (fiting)/ MP 25x3/4
	buc
	1,0000
	2,000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,040

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070
	0,014

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0180
	0,036

	73
	IC41B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala 
	buc
	
	20,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1200
	2,400

	
	2875274204000
	Bratara fixare 
	buc
	1,0000
	20,000

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	1,0000
	20,000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	1,0000
	20,000

	
	2874115893465
	Cartus pistol calibru 6,3 mm
	buc
	1,0000
	20,000

	74
	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul d=25 mm (PPR)
	buc
	
	2,00


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1300
	0,260

	
	291312420210025
	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord d= 25mm PPR
	buc
	1,0000
	2,000

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	1,0000
	2,000

	75
	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc
	
	8,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	1,200

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	1,0000
	8,000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	2,0000
	16,000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	2,0000
	16,000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1000
	0,800

	76
	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc
	
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2300
	0,460

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj 
	buc
	1,0000
	2,000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0200
	0,040

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0400
	0,080

	77
	IB05A
	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente, 
	buc
	
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000
	4,000

	
	2822115700000
	Radiator bimetal 10 sectii
	buc
	1,0000
	2,000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,060

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600
	0,120

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,100

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000
	6,000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	0,400

	78
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc
	
	2,00


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1000
	0,200

	
	2913134500000
	Robinet de aerisire cu cheie cu  Dn 1/4 "
	buc
	1,0000
	2,000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,1000
	0,200

	79
	RpIE04A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"
	m
	
	20,00


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1000
	2,000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	1,000

	
	2952270003302
	Electropompa de apa 
	h-ut
	0,0500
	1,000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Lucrari incalzire
	

	1.8. Timplarie


	80
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre,  etc.)
	m2
	
	5,75


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,208

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,208

	81
	CK22C aplicativ
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa(pereti despartitori sistem ALT 118 cu umplutura de PAL 16-18 mm cu usa grup sanitar)
	m2
	
	36,80


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,2500
	46,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	2,944

	
	2030112951000
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu tip ALT 118 cu PAL
	m2
	1,0000
	36,800

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	110,400

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,2100
	7,728

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0730
	2,686

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	18,400

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,4000
	14,720

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,736

	82
	CK57E
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi  sticla crizet Clasa A , U profil: 1,2-1,6 W/m2K+ plasa antitintari
	m2
	
	5,75


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4131
	8,125

	
	2030112931108
	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)
	m2
	1,0000
	5,750

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	6,5000
	37,375

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	2,5200
	14,490

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	2,6400
	15,180

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	0,6400
	3,680

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,1910
	1,098

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0297
	0,171

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,1634
	0,940

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,1061
	0,610

	83
	CK26C
	Pervazuri interioare  montate la ferestre  din mase plastice lat= 450 mm
	m
	
	2,90


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	0,232

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,029

	
	252110671839313
	Pervazuri   din mase plastice pentru ferestre si usi
	m
	1,0000
	2,900

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	17,400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,029

	84
	CK26B
	Glafuri exterioare montate la ferestre din otel  prevopsita  lat=300 mm
	m
	
	2,90


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	0,928

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,232

	
	2743123549026
	Glafuri din tabla prevopsita 300 mm pentru ferestre
	m
	1,0000
	2,900

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	11,600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,029

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Timplarie
	

	1.9. Diverse


	85
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m
	t
	
	10,00


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	13,200

	86
	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t
	
	5,00


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100
	5,550

	87
	TsI51B5
	Transportarea deseuri constructii  cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km

	t
	
	5,00


	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0760
	0,380

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Diverse
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Chelteli de transport
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari  de constructie
	

	2. Canalizarea exterioara

	2.1. Lucrari de pregatire

	88
	RpDC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi
	m
	
	18,00


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,3700
	6,660

	
	2881116002721
	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1
	buc
	0,0035
	0,065

	
	1212121212121
	Apa
	m3
	0,0400
	0,742

	
	2940520007684
	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP
	h-ut
	0,3700
	6,660

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,3700
	6,660

	89
	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  
	m3
	
	0,90


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6000
	1,440

	
	2875277400000
	Compresor (7 atm.) 6 m3/min
	h-ut
	0,7750
	0,698

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	0,017

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,7750
	0,698

	90
	TsA04C1
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la  fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala   adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare
	m3
	
	11,00


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,6400
	29,040

	91
	TsA04F1
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la  fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala   adincimea sapaturii  1,5-3 m teren tare
	m3
	
	75,00


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,4200
	331,500

	
	2010102900888
	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342
	m3
	0,0007
	0,052

	
	2010102914229
	Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689
	m3
	0,0001
	0,008

	
	2010102917685
	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689
	m3
	0,0013
	0,097

	
	2874145886954
	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111
	kg
	0,0139
	1,042

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0040
	0,300

	92
	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip gr.150 mm
	m3
	
	2,10


	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,6100
	1,281

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,0250
	2,152

	93
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	
	80,00


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	24,800

	94
	TsD06A
	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t
	100 m3
	
	0,80


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,4000
	3,520

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	4,9000
	3,920

	95
	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km 
	t
	
	20,00


	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,4341
	8,682

	96
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	
	0,15


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	0,054

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040
	0,001

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	0,060

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de pregatire
	

	2.2. Camine

	97
	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3
	
	1,10


	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	7,2000
	7,920

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,4000
	3,740

	
	2663102100933
	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)
	m3
	0,1330
	0,148

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,1200
	0,133

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,0100
	0,011

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,2260
	0,251

	
	2664102101126
	Var
	kg
	0,1100
	0,122

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,0800
	0,089

	
	2010102906951
	Bara de lemn           
	m3
	0,0040
	0,004

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	2,0360
	2,240

	98
	
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)
	buc
	
	1,00


	
	26611264331520
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,18 m3)
	buc
	1,0000
	1,000

	99
	
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,23 m3)
	buc
	
	1,00


	
	60322
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,31 m3)
	buc
	1,0000
	1,000

	100
	
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)
	buc
	
	2,00


	
	603235
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,4 m3)
	buc
	1,0000
	2,000

	101
	
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)
	buc
	
	1,00


	
	26611264331523
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)
	buc
	1,0000
	1,000

	102
	
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc
	
	1,00

	
	26611264330911
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc
	1,0000
	1,000

	103
	
	Placi prefabricate pt. camine КЦ7-3(0,05 m3)
	buc
	
	1,00

	
	266112643315232525
	Placi prefabricate pt. camine КЦ7-3(0,27 m3)
	buc
	1,0000
	1,000

	104
	
	Capacul cu rama din fonta tip T
	buc
	
	1,00

	
	287527420000156
	Capacul cu rama din fonta tipU
	buc
	1,0000
	1,000

	105
	pret furnizor
	Scara cu vanguri din otel С-1- (1 buc)

	kg
	
	9,50

	
	15009
	Scara cu vanguri din otel С-1-06 (2 buc)
	kg
	1,0000
	9,500

	106
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat
	m2
	
	6,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,240

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	1,800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,006

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,002

	107
	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)/ k=2 pt 2 straturi
	m2
	
	6,00


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0600
	0,720

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	20,400

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	4,080

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,007

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	13,560

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,012

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	0,156

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Camine
	

	2.3. Tevi


	108
	RCsB30S k=3
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm
	buc
	
	1,00


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,7560
	2,268

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,3240
	0,972

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0132
	0,040

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1243
	0,373

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,5300
	1,590

	109
	RCsB30S
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm
	buc
	
	3,00


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,7560
	2,268

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,3240
	0,972

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0132
	0,040

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1243
	0,373

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,5300
	1,590

	110
	IzF20A
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum
	m
	
	2,00


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,2600
	0,520

	
	2320322600048
	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064
	kg
	0,3000
	0,600

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0001
	0,000

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	0,2000
	0,400

	
	2320166200670
	White spirit rafinat tip A S 44
	l
	0,1200
	0,240

	
	1714227322100
	Cilti de cinepa sort 3
	kg
	0,6000
	1,200

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0020
	0,004

	111
	AcD18C
	Montarea tevii din PVC tip SN 4, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 160  mm
	m
	
	50,00


	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,4000
	20,000

	
	2521216700000160
	Teava din PVC neplastifiata d=160 mm SN 4
	m
	1,0500
	53,025

	
	2523156670000160
	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)  d=160
	buc
	0,1710
	8,636

	
	2462106110467
	Codez - 100
	kg
	0,0240
	1,212

	
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,0400
	2,020

	
	2881116001678
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581
	buc
	0,5000
	25,250

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	kg
	0,0390
	1,970

	112
	AcD18D
	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 315 mm  (tub de protectie) SN2
	m
	
	10,00


	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,4500
	4,500

	
	2521216700000315
	Teava din PVC neplastifiata d=315
	m
	1,0500
	10,605

	
	2523156670000
	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) 
	buc
	0,1710
	1,727

	
	2462106110467
	Codez - 100
	kg
	0,0330
	0,333

	
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,0500
	0,505

	
	2881116001678
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581
	buc
	0,7000
	7,070

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	kg
	0,0490
	0,495

	113
	AcF11E
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m
	
	50,00


	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,0800
	4,000

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,2000
	10,000

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0700
	3,500

	114
	AcF12C
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 200 mm 
	m
	
	50,00


	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,00744
	0,372

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	0,0036
	0,180

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tevi
	

	2.4. Restabilire inbracaminte


	115
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=200mm
	m3
	
	1,50


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	1,485

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500
	1,725

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,150

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,315

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,630

	116
	RpDC03A
	Reparatii la imbracaminti din beton de ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, in grosimea de 15 cm
	m2
	
	6,00


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,5400
	9,240

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0200
	0,120

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,5300
	3,180

	
	1422102205524
	Beton marca... in stratul de imbracaminte... (pt.informatie)
	m3
	0,1510
	0,915

	
	1422102205514
	Beton marca... in banda pentru longrine (pt.informatie)
	m3
	0,0060
	0,036

	
	1421202206000
	Nisip natural 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0400
	0,242

	
	1212121212121
	Apa
	m3
	0,0800
	0,485

	
	2320322600192
	Bitum pentru drumuri tip D 80/120
	kg
	0,0980
	0,594

	
	1221000100001
	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile
	kg
	0,0180
	0,109

	
	2682112205681
	Azbest crisolitic cal. II 
	kg
	0,0680
	0,412

	
	2670112205061
	Placi PFL poros 16 mm, clasa I
	m3
	0,00002
	0,000

	
	2320166200676
	White spirit rafinat tip A
	kg
	0,0110
	0,067

	
	2320156200901
	Motorina  
	kg
	0,0040
	0,024

	
	2682132601631
	Carton bitumat tip I presat cu nisip
	m2
	0,0530
	0,321

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,0110
	0,067

	
	2710602000022
	Otel beton OB cu D=20 mm de fixat longrine
	kg
	0,0050
	0,030

	
	2873145887001
	Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi 
	kg
	0,0040
	0,024

	
	2875275891520
	Crampoane otel pentru pene din beton
	kg
	0,0070
	0,042

	
	2873122005139
	Impletitura de sirma cu ochiuri hexagonale D=0,8x10-19 mm
	kg
	0,0020
	0,012

	
	2710603419637
	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-25 mm
	kg
	0,0070
	0,042

	
	2952240005101
	Repartizor de beton de ciment de 20 CP (15 kw)
	h-ut
	0,0230
	0,138

	
	29522700036129
	Vibrofinisor de beton de ciment de 20-25 CP (15-18 kw)
	h-ut
	0,0230
	0,138

	
	2952240004019
	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw
	h-ut
	0,0230
	0,138

	
	2952240000000
	Longrina metalica de  3 m lungime
	h-ut
	2,5000
	15,000

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,0200
	0,120

	
	3410440005605
	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t
	h-ut
	0,0200
	0,120

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0071
	0,043

	
	2952160007600
	Umbrar pentru protectia betonului proaspat
	h-ut
	0,0230
	0,138

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L 
	h-ut
	0,0070
	0,042

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Restabilire inbracaminte
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Chelteli de transport
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Canalizarea exterioara
	

	3. Lucrari de montare


	117
	VC07A
	Montarea ventilatoarelor  (cost utilaj)
	buc
	
	2,00


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	11,5500
	23,100

	
	93110245538500
	Motor pentru ventilator(cost utilaj)
	buc
	1,0000
	2,020

	
	92912435776200
	Ventilator de fereastra(cost utilaj)
	buc
	1,0000
	2,020

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1000
	0,200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	0,300

	118
	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( Выключатель нагрузки  Legrand )
	buc
	
	8,00


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	8,960

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,160

	119
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 
	100 buc
	
	0,02

	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	0,644

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	2,040

	120
	Pret  de  piata
	Intreruptor  cu  o  clapa  pentru  instalatie  inchisa tip  BC10-1-0 KБ  inclusiv cutia de montare 65x42 plastic
	buc
	
	2,00


	
	545-0013
	Intreruptor  cu  o  clapa  pentru  instalatie  inchisa  BC10-1-0 KБ
	buc
	1,0000
	2,000

	121
	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc
	
	0,02


	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,9000
	0,878

	
	1011477
	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm
	t
	0,00016
	0,000

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0003
	0,000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,0200
	0,020

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,0300
	0,021

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,001

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,4000
	0,128

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,001

	122
	Pret  de  piata
	Intreruptor  cu  doua  clape  pentru  instalatie  inchisatipn  BCп10-2-0 KБ  inclusiv cutia de montare 65x42 plastic
	buc
	
	2,00


	
	545-00130
	Intreruptor  cu  doua  clape  pentru  instalatie  deschisa  BCп10-2-0 KБ
	buc
	1,0000
	2,000

	123
	08-03-591-8
	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inschisa
	100 buc
	
	0,06


	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,2000
	2,592

	
	1011477
	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm
	t
	0,00016
	0,000

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0003
	0,000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,0200
	0,061

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,0300
	0,062

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1100
	0,007

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,002

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,4000
	0,384

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,002

	124
	Pret  furnizor
	Priza  IP20, Inom-16A, Unom-250V  РС 20-3-0 inclusiv cutia de montare 65x42 plastic
	buc
	
	0,06


	
	9001-101
	Priza  IP20, Inom-16A, Unom-250V  РС 20-3-0
	buc
	1,0000
	0,060

	125
	Pret  furnizor
	Коробка  монтажная  для  открытой  установки ( 6 вводов )  КМ41233
	buc
	
	6,00


	
	510-9012
	Коробка  монтажная  для  открытой  установки ( 6 вводов )  КМ41233
	buc
	1,0000
	6,000

	126
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(se exclude macara,ascensor,electrozi  inst sudura)
	100 m
	
	1,50


	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	35,700

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,003

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	20,100

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	20,100

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,2000
	0,300

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	1,500

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	10,050

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	27,000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	2,700

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	7,260

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1100
	0,165

	127
	Pret  de  piata
	Teava PVC  diam. 20 mm  CTR10-025-K41-060I
	m
	
	150,00


	
	590-00125
	Teava PVC  diam. 20 mm  CTR10-025-K41-060I
	m
	1,0000
	150,000

	128
	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m
	
	1,50


	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,4000
	18,600

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00004
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,0008
	0,001

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00006
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00832
	0,012

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0041
	0,006

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0096
	0,014

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,5000
	0,750

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	3,0000
	4,500

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,0000
	4,500

	129
	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  3x1.5 mm2
	m
	
	45,00

	
	940000-3x1.5
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  3x1.5 mm2
	m
	1,0000
	45,000

	130
	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  3x2.5 mm2
	m
	
	85,00

	
	940000-3x2.5
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  3x2.5 mm2
	m
	1,0000
	85,000

	131
	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  5x6.0 mm2

	m
	
	20,00


	
	940000-5x6
	Cablu  ВВГнг-LS-0.66  5x6.0 mm2
	m
	1,0000
	20,000

	132
	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampiLED, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc
	
	0,06


	
	1
	Muncitor
	h-om
	169,0000
	10,140

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,000

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	204,0000
	12,240

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	2,0400
	0,122

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	2,8000
	0,168

	
	21101
	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t
	h-ut
	4,0400
	0,242

	
	30902
	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	57,0000
	3,420

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	4,0400
	0,242

	133
	Pret  furnizor
	Corp  de  iluminat  ( светильник  со светодиодными  источниками  света  с  рассеивателями  28Вт, IP20, 230В  OPTIMA  ECO  LED-595  4000K )
	buc
	
	6,00


	
	77767415
	Corp  de  iluminat  ( светильник  со светодиодными  источниками  света  с  рассеивателями  28Вт, IP20, 230В  OPTIMA  ECO  LED-595  4000K )
	buc
	1,0000
	6,000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Chelteli de transport
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	4. Utilaj


	134
	Pret de piata
	Ventilator tip TT Silent Mixflow 150

	buc
	
	2,00


	
	038924
	Ventilator tip TT Silent Mixflow 150
	buc
	1,0000
	2,000

	135
	Pret de piata
	Incalzitor electric 15 l

	buc
	
	1,00


	
	038935
	Incalzitor electric 15 l
	buc
	1,0000
	1,000

	136
	Pret de piata
	Uscator de maini Inox  calitatea superioara

	buc
	
	2,00


	
	03893514
	Uscator de maini Inox  calitatea superioara
	buc
	1,0000
	2,000

	137
	Pret  furnizor
	Выключатель автоматический 400 В, 32А  3Р/В/50А  6k RX3  Legrand

	buc
	
	1,00


	
	960000-352310
	Выключатель автоматический 400 В, 32А  3Р/В/50А  6k RX3  Legrand
	buc
	1,0000
	1,000

	138
	Pret  furnizor
	Выключатель автоматический 400 В, 32А  3Р/С/32А  6k RX3  Legrand

	buc
	
	1,00


	
	960000-35230
	Выключатель автоматический 400 В, 32А  3Р/С/32А  6k RX3  Legrand
	buc
	1,0000
	1,000

	139
	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  diferential  dif  1P+NR  16A/30mA  Legrand

	buc
	
	3,00


	
	960000-2019
	Intrerupator  automat  diferential  dif  1P+NR  16A/30mA  Legrand
	buc
	1,0000
	3,000

	140
	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  1P/С/16A  6кА  RX3  Legrand

	buc
	
	3,00


	
	980000-620100
	Intrerupator  automat  1P/С/16A  6кА  RX3  Legrand
	buc
	1,0000
	3,000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
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