| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcție și articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință, (GOST/ TU) |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Materiale de izolare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azbest A6- K30 |  |  |  | GOST 12871-93 |  |  |  |  |
| Ciment aluminos |  |  |  | GOST 969-91 |  |  |  |  |
| Plită solvelit |  |  |  | TU 36.16.22-65-92 |  |  |  |  |
| Argilă refractară (lut) |  |  |  | GOST 3226-93 |  |  |  |  |
| Granură refractară Ø5 – Ø20 |  |  |  | TU 322-7-0019503-086-97 |  |  |  |  |
| Placă de azbest δ=5 |  |  |  | GOST 2850-95 |  |  |  |  |
| Pânză de azbest |  |  |  | GOST 6102-94 |  |  |  |  |
| Cărămidă refractară ШA-8 |  |  |  | GOST 390-96 |  |  |  |  |
| Cărămidă diatomit |  |  |  | GOST 2694-78 |  |  |  |  |
| Lotul 2 Materiale de izolare - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vată minerală T 700°C |  |  |  | TU 5762-006-74182181-2014 |  |  |  |  |
| Vată minerală T 400°C |  |  |  | TU 5762-006-74182181-2014 |  |  |  |  |
| Vată minerală în plăci |  |  |  | TU 5762-006-74182181-2014 |  |  |  |  |
| Țesatură de sticlă |  |  |  | GOST 19170-2001 |  |  |  |  |
| Țesatură de sticlă cu folie de aluminiu |  |  |  | TU 1811-064-04696843-99 |  |  |  |  |
| Lotul 3 Materiale de construcție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sârmă arsă - Ø1,2mm |  |  |  | GOST 3282-74 |  |  |  |  |
| Plasă “Rabiţ”, - 20x20mm |  |  |  | GOST 5336-80 |  |  |  |  |
| Lotul 4 Gură de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gură de acces tip T (capac din fontă) |  |  |  | Capacitatea portanta – 40 t D400 Cu ramă de sprijin în complet |  |  |  |  |
| Lotul 5 Elemente prefabricate din beton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bloc ФС4-8м (780x400x780h) |  |  |  | Seria ИИ-03-02м/68, album l.1м-70 |  |  |  |  |
| Placa ПО4 cu gaura (2300x1500x200h) |  |  |  | Seria 3.006.1-2.87, ediția 6 |  |  |  |  |
| Placa П21д-8 (2460x740x160h) |  |  |  | Seria 3.006.1-2/87, editța 2 |  |  |  |  |
| Canal din beton armat Л6-8 (1000x450hx80)(L=3,0) |  |  |  | Seria 3.006.1-2/87.1-1-06.0 |  |  |  |  |
| Canal din beton armat Л4-8 (620x450hx80) (L=3,0) |  |  |  | Seria 3.006.1-2/87.1-1-06.0 |  |  |  |  |
| Talpa de reazem ОП1 (200x200x90h) |  |  |  | Seria 3.006.1-2/87 |  |  |  |  |
| Talpa de reazem ОП2 (200x300x90h) |  |  |  | Seria 3.006.1-2/87 |  |  |  |  |
| Inel de perete КЦ-15-9 (Ø1500x890hx90) |  |  |  | Seria 3.900-3, ediția 7 |  |  |  |  |
| Inel de perete КЦ-7-3 (Ø700x290hx70) |  |  |  | Seria 3.900-3, ediția 7 |  |  |  |  |
| Fund КЦД-10 (Ø1500x100h) |  |  |  | Seria 3.900-3, ediția 7 |  |  |  |  |
| Fund КЦД-15 (Ø2000x120h) |  |  |  | Seria 3.900-3, ediția 7 |  |  |  |  |
| Lotul 6 Ciment |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciment marca 400 |  |  |  | CEM II A-S 32.5R ciment portland; Marca 400; ambalat în saci de hârtie cu folie de polietilenă – 40 kg; SM SR EN 197-1:2014 |  |  |  |  |
| Lotul 7 Cărămidă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cărămidă de construcție goala, 250x120x65 mm |  |  |  | Dimensiuni 250x120x65 mm, categorie I, rezistența medie 10,0 N/mm2 |  |  |  |  |
| Cărămidă de construcție, 240x115x63 mm |  |  |  | Dimensiuni 240x115x63 mm, categorie I, rezistența medie 12,5 N/mm2 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________