**1,Denumirea Servicii solicitate**

**2,Specificarea tehnicpă deplină solicitată. Standarde de referință**

**Lista Utilajului de Laborator pentru verificare metrologică și etalonare ANSP 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Denumirea Servicii solicitate** | **Specificarea tehnicpă deplină solicitată. Standarde de referință** | **Unitatea****de****măsură** | **Cantitatea** |  |
| **Preț****fără****TVA** | **Total fără TVA** | **Preț****fără****TVA** | **Preț****cu****TVA** |
| **Lotul 1 CSP mun. Chișinău****(Verificare metrologică)** |
|  | Greutăți G2-210 nr.5381166, .096 (set 9 buc.) | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucăți | 27 | 238 | 6426 |  |  |
|  | Re r.871209 fractometru ИРФ-454Б  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucăți | 1 | 707 | 707 |  |  |
|  | Higrometru psihrometric BИТ-2, nr.37,10,17,13,1773,29,26,14,43,48,24,5776,746,318.875,866,016,194,38,23,11,  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucăți | 24 | 56 | 1344 |  |  |
|  | Aspirator de aer PU-4A, nr.8213, 3595 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucăți | 2 | 756 | 1512 |  |  |
|  | Gazanalizator de gaze Palladii -3 nr.84 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucăți | 1 | 756 | 756 |  |  |
|  | Cronometru Digital Timer, nr.01,06,07, | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucăți | 3 | 94 | 282 |  |  |
|  | Spectrofotometru SP-830 plus  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucăți | 2 | 1173 | 2346 |  |  |
|  | Ecolait-02 luxmetru, nr.00541-13/0156813 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucăți | 1 | 854 | 854 |  |  |
|  | Luxmetru Konica Minolta T-10MA | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucăți | 1 | 854 | 854 |  |  |
|  | Sonometru ШИ-01 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. | bucăți | 1 | 1389 | 1389 |  |  |
|  | Balanța de laborator PS 1000.R2 nr.420277/14 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucăți | 1 | 621 | 621 |  |  |
|  | Aparat de cîntărit EG620-3NM nr 087710082  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucăți | 1 | 621 | 621 |  |  |
|  | Avtoclav, Vertical CLG-40, Nr. 900129, a. 2015 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucăți | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  | Avtoclav, VerticaL NC90, | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucăți | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  | Cuptor cu muflă (dulap de uscare si sterilizare)MOV-212F, Nr. 14120070 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucăți | 1 | 650 | 650 |  |  |
|  | Etuva POL ECO SLW 240, Nr. 09128, a.2009 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucăți | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  | Dulap de sterilizare LP-321/3, Nr. 862860 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucăți | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  | Manometru tehnic OBM, B1-160, Nr. 2049290, a. 1975 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucăți | 5 | 35 | 175 |  |  |
|  | Manometru cu contact electric ЭКМ-1У, Nr. 507907, a. 1990 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucăți | 5 | 72 | 360 |  |  |
|  | Termometru din sticlă div 01,02. | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucăți | 5 | 84 | 420 |  |  |
|  | Cîntar PS 600.R2, Nr. 481095 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucăți | 1 | 621 | 621 |  |  |
|  | Cîntar PS 210.R2, Nr. 481320 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucăți | 1 | 621 | 621 |  |  |
|  | Centrifugă CVP-2 Biosan | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucăți | 1 | 740 | 740 |  |  |
|  | Centrifugă de laborator Spectrafuge 24 D nr.D806500 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucăți | 1 | 740 | 740 |  |  |
|  | Termostat TS\_100C nr.150752 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucăți | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  | Termostat Vortemp 56 nr.08061961 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucăți | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  | Manometru, МВПЗ-У, nr. 1302771 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucăți | 1 | 35 | 35 |  |  |
|  | Manometru de contact electric ЭКМ-IУ, 270534 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucăți | 1 | 72 | 72 |  |  |
|  | Cronometru CAPP nr.5678,08,43,4321. | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucătă | 4 | 94 | 376 |  |  |
|  | Dozator mecanic(cu 1 canal)  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucătă | 79 | 157 | 12403 |  |  |
|  |  Aparat de cîntărit cu funționare neautomată AS 220/R/2; nr.511902; 2013 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare.  | bucată | 1 | 621 | 621 |  |  |
|  | Aparat de cîntărit cu funționare neautomată AS 220/C/2; nr.410112/13; 2013 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți |  1 | 621 | 621 |  |  |
|  | Aparat de cîntărit cu funționare neautomată tip BS-30D1.3-5; nr.T4783, 2012 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 174 | 174 |  |  |
|  | Micrometru MK; nr.6355; 1991 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 162 | 162 |  |  |
|  | Dulap de sterilizare ГП-20 МО | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  | Ionometru ЭВ-74 nr.9219 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 605 | 605 |  |  |
|  | Balanţă de laboratorВЛКТ-500 –М nr.420 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 621 | 621 |  |  |
|  | Termostat TC-80M-2 nr.7832  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 606 | 1212 |  |  |
|  | Incubator de plăci Memmert IPP 400 nr.C.324523 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  | Dulap figorific CM105S 5001-2,POLAIR № 403261110 -2 buc | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 606 | 1212 |  |  |
|  | Dulap de sterilizare ГП-80 MO nr.2713  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 606 | 1212 |  |  |
|  | Term.cu sist. de rac. ST 4C SMART | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 3 | 606 | 1818 |  |  |
|  | Termostat pentru microplanșete MT-2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  | Termo-Shaker p/u microplanș. PST-60HL-4Nr.uz.450901010 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  | Incubator cu CO2 MCO-170AIC-PE,№16010011 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  | Dulap de sterilizare BPG-9240A ,nr.14005907,b.310,112 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 606 | 1212 |  |  |
|  | Balanța electronică, PIONER, ITEM-PA512C, 87300530600 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 621 | 621 |  |  |
|  |  **TOTAL** |  **51629 Lei** |
| **Lotul 2 CSP Chișinău****(Verificare metrologică)** |
|  | Psihrometru higrometric VIT-2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 31 | 56 | 1736 |  |  |
|  | Balanţă mecanică cu cadran РН-3Ц13У  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 108 | 216 |  |  |
|  | Cronometru COC np-2b-2-000 Nr.5686 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 94 | 94 |  |  |
|  | pH metru de laborator | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 605 | 1210 |  |  |
|  | Refractometru УРЛ-2 Nr.87-32294 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 707 | 707 |  |  |
|  | Aspirator de aer PU- 4Ă nr. 5403, nr. 5360, nr.5404, nr. 5964 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 4 | 756 | 3024 |  |  |
|  | Analizator de gaze staționar „Палладий-3” Nr.16Rusia | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 756 | 756 |  |  |
|  | Analizator de gaze Cometa –M -5 nr 30107, nr 31223 Rusia | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 756 | 1512 |  |  |
|  | Termometru din sticlă cu lichid , diviziunea 1,0 grad | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 10 | 45 | 450 |  |  |
|  | Sonometru cu filtre | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 5 | 1697 | 8485 |  |  |
|  | Sonometru- fără filtre | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 1202 | 2404 |  |  |
|  | Anemometru Testo 425 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 3 | 620 | 1860 |  |  |
|  | Psihrometru prin aspiraţie MB-34 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 168 | 336 |  |  |
|  | Luxmetru | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 11 | 854 | 9394 |  |  |
|  |  |  **TOTAL** |  |  |  | **32184 lei** |  |  |
| **Lotul 3 CSP Edineț****(Verificare metrologică)** |
|  | Balanta MT600 NA nr.ALHNAH 2000 33 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 621 | 621 |  |  |
|  | Cronometru | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 94 | 188 |  |  |
|  | Higrometre VIT-,VIT-1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 9 | 56 | 504 |  |  |
|  | Refractometru RL-3 nr.2224/90 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 707 | 707 |  |  |
|  | KFK-2 MP nr.8900360 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 1073 | 1073 |  |  |
|  | Semnalizator de gaz Leleka nr.26.nr.634 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 756 | 756 |  |  |
|  | Dozator medical pentru un interval | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 6 | 157 | 942 |  |  |
|  | Sonometru NA-28 jJaponia , ШУМ-1 M 30,ВШВ003-Н3 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 3 | 1202 | 3606 |  |  |
|  | Manometre cu contact ЭКМ-1 У 500414 , 334234 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 72 | 144 |  |  |
|  | Manometru -tehnic | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 5 | 31 | 155 |  |  |
|  | Termoctat TC-80 nr.1208 , 0110 , 51064 ,114 , 1390 , | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 5 | 606 | 3030 |  |  |
|  | Termostat ШСС-80П nr.50 , nr.2051 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 606 | 1212 |  |  |
|  | Dulap de sterilizare SLW 240 STD nr.SW2SF130878 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  | Dulap de calcinare СНОЛ 1625,1.11-ИЗ | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  | Termometru de sticlă cu lichid SP-82,SP-64(0-160)(verificare metrologică) | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  |  |  **TOTAL** |  |  |  | **14756 lei** |  |  |
| **Lotul 4 CSP Soroca****(Verificare metrologică)** |
|  | Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată ,clasa I, AS220/C/2(verificare metrologică | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 621 | 621 |  |  |
|  | Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată ,clasa I, AGN-200,nr.1290,2015 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 621 | 621 |  |  |
|  | Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată ,clasa I, AS-220/C/2,nr.358866,2012 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 621 | 621 |  |  |
|  | Centrifugă ЦЛК-1,nr.8831 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 740 | 740 |  |  |
|  | pH- metru ,pH -121, N 6301, 1976 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 605 | 605 |  |  |
|  | Cromatograf cu gaz "Agilent" Model 7890B | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 2183 | 2183 |  |  |
|  | Spectrofotometru cu absorbţie atomică AA-700 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 2149 | 2149 |  |  |
|  | Aparat pentru determinarea elementelor chimice –Spectrofotometru UV-VISSpecord 200 Plus | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 1073 | 1073 |  |  |
|  | pH- metru , F-716,N UM4WX8XX,2016  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 605 | 605 |  |  |
|  | RefractometruИРФ-454 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 707 | 707 |  |  |
|  |  Ionometru de laborator, И- 160МП,N 110159,2012 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 605 | 605 |  |  |
|  | Conductometru de laborator ,"CONSORT" C 3010, N 105431,2015  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 605 | 605 |  |  |
|  | Higrometru psihrometric ВИТ-2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 15 | 56 | 840 |  |  |
|  | Luxmetru ,model Ю-116,nr.14160,1989 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 854 | 854 |  |  |
|  | Luxmetru pentru un element , T-10A,N 20012846,2015 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 854 | 854 |  |  |
|  | Termometru din sticlă cu lichid;ТЛ-20 0,2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 10 | 45 | 450 |  |  |
|  | Dozator mecanic cu 1 canal | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 6 | 157 | 942 |  |  |
|  | Sonometru cu filtre RION ,NA-28 ,N 30842043 cu microfon UC-59 N 06958,2015 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 1202 | 1202 |  |  |
|  | Sonometru,AKTAKOM- TT- 9000,2007 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 1202 | 1202 |  |  |
|  | Sonometru,SUPCO EM5,nr.1604F22006P,2007 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 1202 | 1202 |  |  |
|  | Sonometru,TESTO-815,N 30803383/703,30-130db,2007 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 1202 | 1202 |  |  |
|  | Sonometru cu filtre ,ВШВ-003,-M-2,N 4736 cu microfon M-101 N 897031991 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 1202 | 1202 |  |  |
|  | Manometru , ЭКМ 1У, | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 3 | 72 | 216 |  |  |
|  | Manometru , tehnice | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 3 | 31 | 93 |  |  |
|  | Termostat TC-80 M-2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 606 | 1212 |  |  |
|  | Termostat 2Ц-450 M | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  | Șeiker+termostat ST-3L ELMI | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  | Analizator imunologic (cititor), STAT FAX 3200 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 1073 | 1073 |  |  |
|  | Cronometru Awareness, CAPP | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 94 | 188 |  |  |
|  |  |  **TOTAL** |  |  |  | **25079 lei** |  |  |
| **Lotul 5 CSP Bălți****(Verificare metrologică** |
|  | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată cl.1 de tipul AC220c/220, Polonia, a,2013, nr.382562, nr.406263, tipul PS 120/C/1 nr.393774 . | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 3 | 621 | 1863 |  |  |
|  | Aparat de cîntărit cu fuccționare neatomată pînă la 500 kg-electornică de tipul BS6D13 nr.8046 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 621 | 621 |  |  |
|  | Balanță mecanică cu cadran pînă la 20 kg- PH10Ț13U, nr.29925, 30742 a.1990 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 108 | 216 |  |  |
|  | Greutăți M1 pînă la 500g pentru o unitate, nr.11, nr.10 a.1990 ( 2set a cîte 20 unități) | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 40 | 81 | 3240 |  |  |
|  | Monometru tehnic  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 7 | 31 | 217 |  |  |
|  | Monometru cu contact electric  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 5 | 72 | 360 |  |  |
|  | Analizator de gaze Paladii 3, nr.105, a.2002 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 756 | 756 |  |  |
|  | Refractometru analogic și digital Tipul AR-2,nr.2200214496 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 707 | 707 |  |  |
|  | Aparat pentru determinarea elementalor chimice-Tip КФК -2MP nr. 9100368, Rusia  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 1073 | 1073 |  |  |
|  | Conductmetru tip DS 72G nr.3 BWPYU2D, a.2015 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 605 | 605 |  |  |
|  | Fotometru (Luxmetru) tip T-10A nr.31012816, a.2014 tip ТКА-lux nr.336666 , a.2004  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 854 | 1708 |  |  |
|  | Psihrometru prin aspirație MB-4M, nr.2155, Rusia | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 168 | 168 |  |  |
|  | Sterilizator cu abur OT-100, nr.01-0333, Turcia, anul 2013 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  | Dozatore medicale cu 1 canal | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 21 | 157 | 3297 |  |  |
|  | Termometre cu contact electricTПК | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 5 | 50 | 250 |  |  |
|  | Termostat TC 80 n/s3294 a.1981, n/s 8326 a. 1988, TC-80M-2, n/s:8234 a.1979, TC-80M n/s:71009 a. 1982, LP 111 nr.627663, a1979, TC80M-2 n/s11678 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 6 | 606 | 606 |  |  |
|  | Higrometru psihrometric Vit-2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 16 | 56 |  896 |  |  |
|  | Analizator immunologicMR 96A nr/s WH-3C 104956 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 1073 | 1073 |  |  |
|  | Sonometru AR n/s.814, Taiwan nr. 1527901 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 1202 | 2404 |  |  |
|  | Sonometru cu filtre ЭКОФИЗИКА-110А nr.AB 130083, a.2013 TIP ВШВ -003-МЗ, NR.935, a.2005 TIP ВШВ -003-М2 , nr.1852, a.2005  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 3 | 1697 | 5091 |  |  |
|  |  |  **TOTAL** |  |  |  | **28787,0** |  |  |
| **Lotul 6CSP Ungheni****(Verificare metrologică)** |
|  | Aparat de măsură a nivelului sonor NA - 28, nr. 30842042, a. 2004. | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 1202 | 1202 |  |  |
|  | Greutăţi Г - 2 - 210 nr. 506, | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 9 | 238 | 2142 |  |  |
|  | Manometru cu cont. electric ЭКМ | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 72 | 144 |  |  |
|  | Manometru ОВМ1 tehnic | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 31 | 62 |  |  |
|  | Autoclav NUVE OT 100 V, nr. 01 - 0335 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  | Luxmetru T - 10MA, nr. 31012811, a. 2014. | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 854 | 854 |  |  |
|  | Luxmetru Ю -116 , nr. 12841 , a. 1990. | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 854 | 854 |  |  |
|  | Luxmetru ТКА ЛЮКС, nr. 336668. 33349. | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 854 | 1708 |  |  |
|  | Luxmetru Эколайт - 02, nr. 00542, | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 854 | 854 |  |  |
|  | Refractometru ИРФ - 454Б, nr. 88141, а. 1986 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 707 | 707 |  |  |
|  | Termometru digital ТКА ПКМ, nr. 208242, a. 2015. | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 50 | 50 |  |  |
|  | Incintă termostatică MDF-U573D-PE, nr. 14120155, a. 2013 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  | Higrometru VIT - 2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 15 | 56 | 840 |  |  |
|  | Cronometru AGAT, nr. 3925, a. 1989. | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 94 | 94 |  |  |
|  | Balanţă electro-tenzometrică BS 1.5D1.3 - 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 174 | 174 |  |  |
|  | Densimetre din sticlă AOH - 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 8 | 421 | 3368 |  |  |
|  | Alcoolmetre ACП - 1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 5 | 421 | 2105 |  |  |
|  | Termometru TКП M, | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 3 | 50 | 150 |  |  |
|  | Termometru din sticlă >0,2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 11 | 45 | 495 |  |  |
|  | Dozator medical p/u un interval MICROLIT, a. 2016 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 3 | 157 | 471 |  |  |
|  | Autoclav SUMER, nr. 2020/01 - 036, a. 2020 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  |  |  **TOTAL** |  |  |  | **18092,0** |  |  |
| **Lotul 7 CSP Căușeni****(Verificare metrologică)** |
| 1 | Aparat de cintărit cu funcționare neautomtăAS-220/C. | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 5 | 621 | 3105 |  |  |
| 2 | Luxmetru U-116,T-10A | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 4 | 845 | 3416 |  |  |
| 3 | Cuptor de calcinare SNOLetalonare | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 606 | 606 |  |  |
| 4 | Sonometru VȘV-003 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 1202 | 2404 |  |  |
| 5 | Spectrofotometru Specord 200 plus Nr 223E1548 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 1073 | 1073 |  |  |
| 6 | Termostat-incubator cu CO2.nr.IC13067 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 606 | 606 |  |  |
| 7 | PH-metru de laborator,Conductometru | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 4 | 605 | 2420 |  |  |
| .8 | Psihrometru prin aspiraţie MB-4M | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 168 | 336 |  |  |
| 9 | RefractometruИРФ-454Б | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 707 | 707 |  |  |
| 10 | Aparat p/u determinarea el chimice CFC 2MP | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 1073 | 2146 |  |  |
| 11 | Caz cromatograf Agilent 7890 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 2377 | 2377 |  |  |
| 12 | Hidrometru psihrometric VIT | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 4 | 56 | 224 |  |  |
| 13 | Termometre din sticlă>0,2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 45 | 90 |  |  |
| 14 | Termometre cu contact electric 0,2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 45 | 90 |  |  |
| 15 | Autoclav Stergar-10 din aparat automat a amediilor se cultura | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 606 | 606 |  |  |
| 16 | Dulap cu aer uscat ШСС-80п nr.1688,nr.4956; | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 606 | 606 |  |  |
| 17 | Dozator medical cu 8canale | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 8 | 157 | 1256 |  |  |
| 18 | Dozator medical cu1canal | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 157 | 157 |  |  |
| 19 | Manometre ЭКМ-1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 72 | 144 |  |  |
| 20 | Manometre tehnice | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 31 | 62 |  |  |
| 21 | Set de greutăți Г-4-211. | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 20 | 81 | 1620 |  |  |
|  |  |  **TOTAL** |  |  |  | **24051,0** |  |  |
| **Lotul 8 CSP Orhei****(Verificare metrologică)** |
|  | Set de greutăți G-2-210 (1set) | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 9 | 238 | 2142 |  |  |
|  | Cronometre mecanice  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 94 | 188 |  |  |
|  |  Luxmetru Ю-116 Luxmetru Ю-116Luxmetru T-10A | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 6 | 854 | 5124 |  |  |
|  | Refractometru 454 БМ | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 707 | 707 |  |  |
|  | Cuptor de caqlcinare SNOL. | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 606 | 1212 |  |  |
|  | Termometru din sticlă cu lichid (div. 0,1; 0,2) | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 84 | 168 |  |  |
|  | Termometru din sticlă cu lichid >0.2. | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 4 | 45 | 180 |  |  |
|  | Manometre cu contacte electrice DM 2005 CгУЗ | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 3 | 72 | 216 |  |  |
|  | Manometre tehnice | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 3 | 31 | 93 |  |  |
|  | Sonometru Екофизика 110А Sonometru-vibrometru | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 1202 | 2404 |  |  |
|  | Psihrometru MB-4M | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 168 | 336 |  |  |
|  | Higrometru -psihometru VIT-1,VIT 2. | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 5 | 56 | 280 |  |  |
|  | Spectometru cu absorbție atomică ZEEnit | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 1073 | 1073 |  |  |
|  |  |  **TOTAL** |  |  |  | **14123,0** |  |  |
| **Lotul 9CSP Hîncești****(Verificare metrologică)** |
|  | Incubator,sterilizator cu aer | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 5 | 606 | 3030 |  |  |
|  | Manometru cu contacte electrice DM | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 72 | 72 |  |  |
|  | Manometru tehnic | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 31 | 31 |  |  |
|  | Sterilizator cu aburi vertical OT100V,nr.01-0337,a.2013. | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  | Termometru din sticlă cu contacte electrice ТПКМ-М,nr.6661. | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 50 | 50 |  |  |
|  | Termometru din sticlă cu lichid >0.2. | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 3 | 45 | 135 |  |  |
|  | Refractrometru ИРФ 454.Б,nr.850888,a.1985. | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 707 | 707 |  |  |
|  | Balanță de laborator ВЛР -200,nr.434,a.1977 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 621 | 624 |  |  |
|  | Balanță electronica de laborator PW 184,nr.A3437260 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 621 | 621 |  |  |
|  | Balanță electronica de laborator Kernemb-500-1,nr.WD 080058772, | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 621 | 621 |  |  |
|  | Luxmetru BL-10L,nr.12127859,a.2003 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 854 | 854 |  |  |
|  | Luxmetru T-10A,nr.31012821,a.2015 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 854 | 854 |  |  |
|  | PH-metru F71G,nr.XWPW98EP PH 150 MA,nr.040842,a.2014 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 605 | 1210 |  |  |
|  | Conductometru DS72G,nr.WMOXVFYG,a.2013 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 605 | 605 |  |  |
|  | Psihrometru prin aspirațieMB-4M,nr.2383 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 168 | 168 |  |  |
|  | Fotocolorimetru КФК-З-01,nr.06010097,a.2006 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 1073 | 1073 |  |  |
|  | Spectrofotometru T-60U,nr. UX17165-01-0458, | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 1073 | 1073 |  |  |
|  | Balanță de laborator ВЛР-200,nr.607,a.1982. | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 621 | 621 |  |  |
|  | Balanță electronica de laborator RADWAG.PS 210.R2,nr.606046, | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 621 | 621 |  |  |
|  | Balanță de laborator digitală cu funcționare neautomată AS220/C/2 RADWAG,nr.406267/13,a.2013 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 621 | 621 |  |  |
|  |  Luxmetru BL-10L,nr.12127802,a. | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 854 | 854 |  |  |
|  | Higrometru psihrometric BИТ-1,BIT-2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 21 | 56 | 1344 |  |  |
|  | Balanță de laborator cu funcționare neautomată GG500Y,nr.220511120055,a.2012 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 621 | 621 |  |  |
|  | Analizator de gaze staționar ПУ4Э,nr.6006nr.6010 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 756 | 1512 |  |  |
|  | Sonometru TESTO 815,nr.05638155,a.2007 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 1202 | 1202 |  |  |
|  | Spectrofotometru cu absorbție atomică A7000, | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 1073 | 1073 |  |  |
|  | Gazcromatograf GC-2010 Plus,nr.C11805210922SA | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 2377 | 2377 |  |  |
|  | Dulap de sterilizare ГП-80,nr.01350034, nr.663CLW 240 STD,nr.SW2SF 130877 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 3 | 606 | 1818 |  |  |
|  | Luxmetru Ю 116, nr.1861nr.72,02/035912 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 854 | 1708 |  |  |
|  | Psihrometru prin aspirație MB – 4 M | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 168 | 336 |  |  |
|  |  |  **TOTAL** |  |  |  | **27042,0** |  |  |
| **Lotul 10 CSP Comrat****(Verificare metrologică)** |
|  | Refractometru RL-3 Nr. 14009 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 707 | 707 |  |  |
|  | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată EW420-3NM Nr. 087730117 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 621 | 621 |  |  |
|  | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată AD 510 Nr. 9786 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 621 | 621 |  |  |
|  | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată AS 220/C/2 406266/13 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 621 | 621 |  |  |
|  | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată AD 200 NR.2556; Nr.4083 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 621 | 1242 |  |  |
|  | Ajustarea balanței electronice de laborator | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 5 | 325 | 1625 |  |  |
|  | Balanţa de laborator cu brațe egale clasa IV Т-1000 Nr. 03959  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 174 | 174 |  |  |
|  | Set de greutăţi Г-2-210 9 buc Nr. 392 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 9 | 238 | 2142 |  |  |
|  | Set de greutăţi Г-4-211.10 17 buc Nr. 0034757 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 17 | 81 | 1377 |  |  |
|  | Manometru ОБМ 1-100 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 31 | 31 |  |  |
|  | Manometru ЭКМ -1У | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 72 | 72 |  |  |
|  | Luxmetru -ghigrometru ТКА-ПКМ Nr.431619 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 854 | 854 |  |  |
|  | Luxmetru p-u un element T-1OA; Ю-116; Nr. 20012864/31012812; Nr. 001744 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 854 | 1708 |  |  |
|  | Higrometru psihrometric ВИТ-1; ВИТ-2 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 13 | 56 | 726 |  |  |
|  | Sonometru Экофизика 110-А; Nr. AB130081 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 1202 | 1202 |  |  |
|  | Sonometru ATT - 9000 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 1202 | 1202 |  |  |
|  | Dozator medical cu un canal | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 8 | 157 | 1256 |  |  |
|  | Dozator medical cu opt canale Lenpipet 5-50 mkl; Nr. BN 25573 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 8 | 157 | 1256 |  |  |
|  | Termometru din sticlă cu lichid >0.2. | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 27 | 45 | 1215 |  |  |
|  | Termometru TPK :0,1 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 50 | 100 |  |  |
|  | **Analizator medical imunofermentativ MR-96A Nr.WH-3C104958** | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 1073 | 1073 |  |  |
|  | Sterilizator cu aburi (autoclave) ADELA - 3D SN 2020/01-033 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  | Termostat TC-80M Nr. 4956 Nr. 4612 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | bucăți | 2 | 606 | 1212 |  |  |
|  |  |  **TOTAL** |  |  |  | **21645,0** |  |  |
| **Lotul 11 ANSP Cahul****(Verificare metrologică)** |
|  | Refractometru, УРЛ, Model-1, nr. 79-4636ИРФ-454Б, nr. 850929, 1999 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | Bucată | 3 | 707 | 2121 |  |  |
|  | Higrometru psihrometric ВИТ -1.BIT-2. | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | Bucată | 3 | 56 | 168 |  |  |
|  | Termometru din sticlă cu lichid >0.2. | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | Bucată | 3 | 45 | 135 |  |  |
|  | Set areometre AON-1, (0,7-1,84 kg/m3) | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | Bucată | 1 | 421 | 421 |  |  |
|  | Alcoolmetru din sticla AСП-3 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | Bucată | 3 | 421 | 1263 |  |  |
|  | Cronometru СОС пр 2б-2-000, nr. 6713 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | Bucată | 1 | 94 | 94 |  |  |
|  | Cuptor de calcinare SNOL 7-2/900, nr. 0011733 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | Bucată | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  | Aspirator ПУ-4Э, nr. 5997 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | Bucată | 1 | 756 | 756 |  |  |
|  | Incubator cu Co2 CO2Cell 190 Confort SO2Line LC 13060MMM Medcenter Einrichtungen GmbH Germany, anu producerii 2012l | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | Bucată | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  | Termostat ТСвЛ-80 nr. 597 Uzina Kasimov Riazani Russia anul producerii 12.12.2008 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | Bucată | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  | Termobloc pentru microeprubete și plăci pentru reacţiile PCR, Tip TS-100C No:01014315030072, Nr. 150676 Latvia | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | Bucată | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  | Congelator cu temperaturi foarte joase Panasonic Ultra low temperature freezer MDF –U 55 V-P Tip TS-100C No:01014315030072, anul producerii 2014  | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | Bucată | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  | Sterilizator cu aer uscat (etuvă),, POL EKO SLW 240, STD SW2SF130873 POL- EKO-APARATURA sp.j Polonia | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | Bucată | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  | Sterilizator cu aer uscat (etuvă), Advantage Lab AL01-02-100, 0840926, Belgia | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | Bucată | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  | Sterilizator cu aburi (autocav), BK -75 668, Uzina Tiumeni Rusia, anul producerii. 2007 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | Bucată | 1 | 606 | 606 |  |  |
|  | Centrifugă de laborator cu răcire Sigma 3-16 KL SN 146119 Germania | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | Bucată | 1 | 740 | 740 |  |  |
|  | Balanţă electronică, AEP 450, Adam equipment Co.LtdUnited Kingdom | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare | Bucată | 1 | 621 | 621 |  |  |
|  |  |  **TOTAL** |  |  |  | **11167,0** |  |  |
| **Lotul 12 CSP ChișinăuServicii de Etalonare** |
|  | Termometru din sticlă cu contacte electrice TПK | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 4 | 230 | 920 |  |  |
|  | Termometru de sticlă cu lichid div 0,1. | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 3 | 230 | 690 |  |  |
|  | Termometru din sticlă cu lichid , diviziunea 1,0 grad | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 12 | 230 | 2760 |  |  |
|  |  |  **TOTAL** |  |  |  | **4370,0** |  |  |
| **Lotul 13 CSP BălțiServicii de Etalonare** |
|  | Camera de frig și cald - incintă termostatică tip MDF-U537D-PE nr.14120153 (-30 C) | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 1 | 650 | 650 |  |  |
|  | Balanță de laboratorcu cadran VLCT-500(etalonare) | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 684 | 684 |  |  |
|  | Camera de frig și cald - incintă termostatică tip MDF-U55V-PE nr.14120 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 650 | 650 |  |  |
|  |  |  **TOTAL** |  |  |  | **1984,0** |  |  |
| **Lotul 14 CSP SorocaServicii de Etalonare** |
|  | Balanță de laborator cu cadran VLCT-500(etalonare) | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 684 | 684 |  |  |
|  | Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată ,clasa II, KERN-440-35A,N 00739591,2007  | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 936 | 936 |  |  |
|  | Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată ,clasa II, AQT-600 ,N 30911615,2005 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 936 | 936 |  |  |
|  | Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată ,clasa I, HT-300 , 2004  | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 936 | 936 |  |  |
|  | Balanţa de laborator cu braţe egale, T-1000, N 10661,50-1000g ,1977  | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 684 | 684 |  |  |
|  | Termometru din sticlă TTN 1142 -0-100°С, СП-82 0+150°С, ТЛ-2 0+150°С | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 230 | 690 |  |  |
|  | Termometru cu alcool TTЖ-М Т 62997 -30+50°С | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 230 | 230 |  |  |
|  | **Total** |  |  |  |  | **5096.0** |  |  |
| **Lotul 15 CSP CăușeniServicii de Etalonare** |
|  | Balanță de laboratorVLCT 2kg(etalonare) | incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 684 | **684** |  |  |
|  | **Lotul 16 CSP HînceștiServicii de Etalonare** |
|  | Cuptor de calcinare SNOL-7.2/900,nr.06441,a.20080011730,a.2013 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 2 | 650 | 1300 |  |  |
|  | Balanță de laborator ВЛК-500,nr.192,a.1986. | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 684 | 684 |  |  |
|  | Balanță de laborator ВЛК-500,nr.126,a.1988. | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 684 | 684 |  |  |
|  | Balanță de laborator ВЛКТ-2000,nr.97,a.1986. | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 684 | 684 |  |  |
|  |  |  **TOTAL** |  |  |  | **3352,0** |  |  |
|  |
| **Lotul 17CSP OrheiServicii de Etalonare** |
|  | Balanță de laborator VLR-200(etalonare) | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile  | Bucată | 1 | 684 | 684 |  |  |
|  | Balanță de laborator VLCT-500(etalonare) | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 1 | 684 | 684 |  |  |
|  | Balanță electronică de laborator AS-220C2,AXIS(etalonare) | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 1 | 684 | 684 |  |  |
|  | Balanță electronică de laborator RADWAG PS-1200 R2(etalonare) | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 1 | 684 | 684 |  |  |
|  |  |  **TOTAL** |  |  |  | **2736,0** |  |  |
| **Lotul 18 CSP CahulServicii de Etalonare** |
|  | Aparat de cintărire cu funcționare neautomată AEA-100SG(etalonare) | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 1 | 684 | 684 |  |  |
|  | Aparat de cintărire cu funcționare neautomată AEP-450G(etalonare) | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 1 | 684 | 684 |  |  |
|  | Aparat de cintărire cu funcționare neautomată AS220 c2(etalonare) | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 1 | 684 | 684 |  |  |
|  | Aparat de cintărire cu funcționare neautomată Scout Pro SPU-22(etalonare) | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 1 | 936 | 936 |  |  |
|  | Set de greutăți G-2-210 (1set) | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 9 | 300 | 2700 |  |  |
|  | Termometru de sticlă cu lichid TL-19(etalonare) | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 1 | 230 | 230 |  |  |
|  | Termometru de sticlă cu lichid TL-2M(etalonare) | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 1 | 230 | 230 |  |  |
|  | Couptor de calcinare SNOL 7-2/900, nr. 065710011733 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea servicii | Bucată | 2 | 650 | 1300 |  |  |
|  |  |  **TOTAL** |  |  |  | **7448,0** |  |  |
| **Lotul 19CSP Ungheni****Servicii de Etalonare.** |
| 1 | Aparat de cintărit AS 220 C2.nr.406260/13, 337016/11,337015/11. | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 3 | 684 | 2052 |  |  |
| 2 | Balanță de laborator VLCT-500.nr210,113. | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 2 | 684 | 1368 |  |  |
| 3 | Balanță de laborator VLCT-2,0kg.nr.107 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 1 | 684 | 684 |  |  |
| 4 | Balanța de torsiune BT-500.nr.2915 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 1 | 684 | 684 |  |  |
| 5 | Aparat de cîntărit cu fun. Neaut. AXIS AGN 200, nr. 684, a. 2008. | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 684 | 684 |  |  |
| 6 | Aparat de cîntărit neatomat HT-600HA, nr. ALHNAH200020, a. 2020 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 684 | 684 |  |  |
|  |  |  **TOTAL** |  |  |  | **6156,0** |  |  |
| **Lotul 20CSP Comrat.Servicii de Etalonare** |
| 1 | Termometru TLC-4(etalonare) | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 1 | 230 | 230 |  |  |
| 2 | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată AS 220/C/2 406266/13 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 1 | 930 | 930 |  |  |
|  |  |  **TOTAL** |  |  |  | **1160,0** |  |  |
| **Lotul 21.CSP Edineț.Servicii de Etalonare** |
| 1 | Balanță electronică AA-160 nr.0100024 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 1 | 930 | 930 |  |  |
| 2 | Balanță electronică SL-600 nr.6021 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 1 | 930 | 930 |  |  |
| 3 | Balanță electronică GP-3202OCE nr.13707955 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 1 | 930 | 930 |  |  |
| 4 | Balanță electronică BPS-750-C1 nr.294071/10 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 1 | 930 | 930 |  |  |
| 5 | Balanță electronică PGV-753 nr.AE431212 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 930 | 930 |  |  |
| 6 | Aparat de cîntărit PS-600R2 nr.481095 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 930 | 930 |  |  |
| 7 | Aparat de cîntărit PS-210R2 nr.481320 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 93 | 930 |  |  |
| 8 | Set de greutăți G2-210 nr.09599 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 19 | 300 | 5700 |  |  |
| 9 | Termometru max.SP-83 nr.01457. | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 230 | 230 |  |  |
| 10 | Termometru max.TL-2 nr.109. | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 230 | 230 |  |  |
| 11 | Incubator de laborator MIR-262-PE | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 650 | 650 |  |  |
| 12 | Termometru TL-3 (100-400) 0C nr299 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 230 | 230 |  |  |
| 13 | Termostat ST-4 nr.SO4BF171036 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 650 | 650 |  |  |
| 14 | Termostat MIR-262 nr.14120175 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 650 | 650 |  |  |
| 15 | Balanță electronică PS 210.R2 nr.629425 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 930 | 930 |  |  |
| 16 | Balanță electronică AS 220.R2 Plus nr.676462 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 930 | 930 |  |  |
| 17 | Balanță electronică AS 220.R2 Plus nr.676460 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 930 | 930 |  |  |
|  |  |  **TOTAL** |  |  |  | **17640,0** |  |  |
| **Lotul 22.ANSP Sediul CentralServicii de Etalonare** |
|  | Filtre spectrale K1,K2,K3 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile  | Bucată | 3 | 350 | 1050 |  |  |
|  | Termometru cu infraroșu tip.568 nr.27430220 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 1 | 460 | 460 |  |  |
|  | Dozator medical cu 1canal.nr.DV28173 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 1 | 175 | 175 |  |  |
|  | Dozator medical cu 1canal.nr.DV28175 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 1 | 175 | 175 |  |  |
|  | Dozator medical CAPPBravo (0,5-10) mkl | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 1 | 175 | 175 |  |  |
|  | Dozator medical CAPPBravo (2-20) mklNr.KB10998 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 1 | 175 | 175 |  |  |
|  | Dozator medical CAPPBravo (20-200) mklKB10202 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 1 | 175 | 175 |  |  |
|  | Dozator medical CAPPBravo (100-1000) mklYE4E409041 | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 1 | 175 | 175 |  |  |
|  | Dozator Gilson JH 20250 (50-200µl) | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 1 | 175 | 175 |  |  |
|  | Dozator Gilson CB 52630 (2-20µl) | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | Bucată | 1 | 175 | 175 |  |  |
|  | Dozator Gilson CA 89915 (2-20µl) | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 175 | 175 |  |  |
|  | Dozator Gilson JJ 21176 (200-1000µl) | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 175 | 175 |  |  |
|  | Dozator Gilson CB 65366 (200-1000µl | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 175 | 175 |  |  |
|  | Dozator Gilson MN 50279 (100-1000µl | Serviciile de etalonare să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea lucrărilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC, cu indicarea valorii incertitudinii). Prestarea serviciilor pentru etalonări se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare, după achitarea serviciilor | bucată | 1 | 175 | 175 |  |  |
|  |  |  **TOTAL** |  |  |  | **3610,0** |  |  |
| **Lotul 23Contoare de Apă**(verificare metrologică) |
|  | Madalina d-40,DN-25, | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr. | CSP. Chisinau | 3 buc | 72 | 216 |  |  |
|  | GSD-5 d-40 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr. | CSP teritoriale | 4 buc | 72 | 288 |  |  |
|  |  |  **TOTAL** |  |  |  | **504,0** |  |  |
| **Lotul 24Contoare Energie electrică**(verificare metrologică) |
|  | ZMG410CR trifazat. | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr. | ANSP Chișinău | 2 buc | 150 | 300 |  |  |
|  | ZMR-110ACE trifazat. | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr. | ANSP Chișinău | 2 buc | 150 | 300 |  |  |
|  | ET426HR612144 trifazat | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr. | ANSP teritoriale | 2 buc | 310 | 620 |  |  |
|  | MT173-D2A | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr. | ANSP Glodeni | 2 buc | 80 | 160 |  |  |
|  | Transformator de curent T-0.66y3, 200/5A | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr. | ANSP | 6 buc | 80 | 480 |  |  |
|  |  |  **TOTAL** |  |  |  | **1860,0** |  |  |
| **Lotul 25.Contoare Gaz****Energie termică.**(verificare metrologică) |
|  | MultidataSNr.26177052,26177030. | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr. | ANSP | 2 buc | 831 | 1662 |  |  |
|  | BK-G4. | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr. | ANSP | 3 buc | 54 | 162 |  |  |
|  | BK-G10 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr. | ANSP | 5buc | 151 | 755 |  |  |
|  |  |  **TOTAL** |  |  |  | **2579,0** |  |  |
|  | **Lotul 26. Mijloace de măsurare și verificare peste hotare(CHIEV).** |  |
| 1 | Шумомер NA-28, № 30642028 | **Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.** | bucată | 1 | 24000 | 24000 |  |  |
| 2 | Виброметр VM-54,№ 34340521 | Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr. | bucată | 1 | 14800 | 14800 |  |  |
| 3 | Виброкалибратор VА-10,№ 33142028 | **Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.** | bucată | 1 | 3600 | 3600 |  |  |
| 4 | Калибратор акустический NC-74,№ 34746715 | **Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.** | bucată | 1 | 1700 | **1700** |  |  |
| 5  | Многофункциональный измерительный прибор „Testo 480” | **Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.** | bucată | 1 | 3350 | **3350** |  |  |
| 6 | Измеритель электромагнитного поля P3-41, № 442, AП1иАП3 | **Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.** | bucată | 2 | 1200017800 | **29800** |  |  |
| 7 | Измеритель магнитного поляИМП-05/1, ИМП-05/2№ 1118 | **Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.** | bucată | 1 | 13600 | **13600** |  |  |
| 8 | Измеритель электрического поля ИЭП-05,№ 1120 | **Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.** | bucată | 1 | 13600 | **13600** |  |  |
| 9  | Измерителъ електростатического поля СT -01 nr.238213 | **Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.** | bucată | 1 | 12000 | **12000** |  |  |
| 10 | Измерителъ електромагнитного поля Циклон -05М Nr.1668,1834,1877.  | **Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.** | bucată | 3 | 12000 | **36000** |  |  |
| 11 | Измерителъ шума и вибрации Екофизика - 110 nr.AB130080 | **Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.** | bucată | 1 | 3900 | **3900** |  |  |
| 12 | Измеритель шума. Октава -110 nr.A122434 | **Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.** | bucată | 1 | 12800 | **12800** |  |  |
| 13 | Измерителъ шума. Тесто 816 nr.5638165 | **Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.** | bucată | 1 | 2250 | **2250** |  |  |
| 14 | Измерителъ шума. ШИ – 1В nr.43206 | **Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.** | bucată | 1 | 21500 | **21500** |  |  |
| 15 | Измеритель микроклимата(4 параметра). Метеоскор М nr.101313 | **Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.** | bucată | 1 | 15000 | **15000** |  |  |
| 16 | Измерителъ температуры и влажности. НИ -9161 nr.762993,762996. | **Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.** | bucată | 2 | 7300 | **14600** |  |  |
| 17 | Измерителъ температуры и скорости воздуха. Тесто 425 nr.1635611 | **Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificar. Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucr.** | bucată | 1 | 5900 | **5900** |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  | **228400** |  |  |

**SUMA TOTALĂ 555 591 Lei.**