| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: _________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea tablourilor electrice |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 - Tablouri electrice metalice |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Tablouri electrice |  |  |  | Conform Caietului de sarcini Numărul de module - 12 Tip material – metal Dimensiuni minime 300x300x125 mm Grosimea minimă metal 1,0 mm Grad de protecție – IP54 Culoare – Gri Metoda de montare – aparent Decupaj intrare cabluri în partea inferioară Dotat cu ecran de protecție din metal sau plastic Conform SM EN IEC 62208:2024 |  |  |
| 1.2 Tablouri electrice |  |  |  | Conform Caietului de sarcini Numărul de module - 24 Tip material – metal Dimensiuni minime 395 x 310 x 120 mm Grosimea minimă metal 1,0 mm Grad de protecție – IP54 Culoare – Gri Metoda de montare – aparent Dotat cu ecran de protecție din metal sau plastic Decupaj intrare cabluri în partea inferioară Conform SM EN IEC 62208:2024 |  |  |
| 1.3 Tablouri electrice |  |  |  | Conform Caietului de sarcini Tip material – metal Destinat pentru montare în aer liber Dimensiuni minime 1200 x 750 x 300 mm Grosimea minimă metal 2,0 mm Dotat cu contrapanou din tablă zincată grosimea 2,0 mm Grad de protecție – IP66 Culoare – Sur Metoda de montare – pe fundament Ușa exterioară din metal cu două puncte închidere Decupaj intrare cabluri în partea inferioară Conform SM EN IEC 62208:2024 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________