Restabilirea retelilor electrice de iluminat stradal public P T-858

| NP ert. | Sim bol norme si cod resurse | Denumire lucrärilor | Unitatea de mäsurä | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 |  | 5 |
|  |  | Capitolul l . Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Extinderea SIP |  |  |
|  | 33-04-01 7-1 | Demontarea conductorilor existent cu utilizarea autohidroascensorului (k=0,5) | 1000 m |  |
|  | Ts1173A | Taierea manuala Ia arbori cu diametrul 26-40 cm | bue | 32,0000 |
|  | 33-04-01 7-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de Ia kV pina Ia I kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor CII valoarea 0 (zero) se determ ina dupa proiect | 1 000 m m |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  | Pivot de ancora ZAB 2x 16-35 | buc |  |
| 6 |  | Clema de suport CA-1500 | buc | 10,0000 |
| 7 |  | Consola de suport CG 12 | buc |  |
| 8 I O |  | Clema de suport RA-25 Banda de inox Clama A 200 | buc | 1 5,0000 33,0000 |
|  |  |  | m bue |  |
| I I |  | Clema de ramificare 1 .5-16/16-95 | buc |  |
| 1 2 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA 3m | buc |  |
| 1 3 |  | Otel rotund d l 6 | m |  |
|  | 08-02-471-3 | Priza de pamint, verticala, din Otel rotund, diametru 1 2 mm | I O buc | 3.3 000 |
| 1 5 |  | Otel rotund dC) |  |  |

s.Ciuciuleni, r.Hincesti

(denum irea obiectivului)

1• orm u lar N r. I

W IllC'meta

# Lista cu cantitatile de lucräri O/

|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1.2. Constructie pentru BZUM |  | 0,4000 0,4000 |
| 16 | RpCAOlA | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |
| 1 7 18 |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat. in straturi uni formes de 1 0-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfari marea bulgarilor. pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |
|  | TsDOlD | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare |  |  |
| 19 20 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu C 5/4 (Be 75) |  |  |
|  | CL18A | Confectii metal ice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata. otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
| 21 |  | Teava metalica .O | m | 6,0000 |
|  | Pret magazin | Metal (Cornier) 50x5()x3.0 | m |  |
|  | -02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 1 6 mm | I O buc | 0,3000 |
|  | 08 | ()tel rotund d l 6 | m |  |
|  |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala. din otel fisie, seetiune 160 mm2 | 1 00 m | O, 1 200 |
| 26 |  | Fisie de banda 40x4 | m | 1 2,0000 |
| 27 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  | I ,OOOO |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime. mm, pina la 600x6()0x35() (Dulap BAJM-TF-O I ) | buc |  |

|  | 2 | 3 | 11 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pinti la 600x600x350 (Dulap | buc | ı .oooo |
|  | î -600- ı | Contoare. montale pe suport pregalit, monofaza | buc |  |
| 3 1 | 08-01 -081- I | Montarea rclcu de timp programabil eleclronic | buc | ı .oooo |
|  | 08-03-530-4 | l)cınaror magnclic de dcslİnalic comuna, separat. montal pe conslructic pe perele sau coloana, cıırcnt pinel la '10 A | buc | ı .oooo ı .oooo 2,0000 |
|  | 08-01-066- I | Montarea paratrasnet OMC I P | set |  |
|  | 08-03-526- ı | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perele sau coloana, curent pina la 25 A (BA-47-27-ı P, 16A,25A) | buc |  |
| 35 36 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montal pe constructii pe perele sau coloana, curent pinti la 1 00 (1311-32A) ıırluın metili İc. diamctrul cxlcrİor pinti la 48 mm | buc 1 00 m |  |
|  |  |  |  | o. 1 200 |
| 38 | 08-02-363-1 | Fuırluın mclclic izolat 1)32 Dmontarca console melalice | m buc | 12.0000 6,0000 |
| 39 | 08-02-369-2 | Demontarea corp de iluminat tip LED | buc |  |
| 40 | 08-02-369-2 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 2 1 *0000 |
| 41 42 43 | 08-02-363- ı | Montarea consolc metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpııri de iluminat, cantitate bccuri: | buc | 2 1 90000 ı -0000 |
|  |  | Consola melal ica (K P-4) | buc |  |
|  | 08-02-148-1 | Cableı pinti la 35 k V in tevi- blocuri si culii pozate, masa I m pinti la: I | 100 m | 0,2500 |
| 44 45 |  | Cablu cleclric VVGng 3xl ,5mm2 | m |  |
|  |  | Regleta Z V 1-5, 5-4mm | buc | 2 1 .oooo |
|  | 08-01-082- ı | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protcctie | 1 00 buc | 1 00 |
| 47 |  | Clema PS-ı-ı | buc | ı ı .oooo |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 48 |  | Corp de iluminat tip 1 4[11) 50 W | buc | 2 1 ,oooo |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 |  | Dulap BZUM-TF-O I -25A | buc |  |
|  |  | Contor electronic monofazat - | buc | I .OOOO |
|  |  | Panou metalie IIIMI I I)emaror electromoenelic 1 I imer electronic programabil 16A | bue |  |
|  |  |  | bue buc |  |
|  |  | Intrerupator automat monofazat BA47-29-1 P 16A | buc |  |
|  |  | Intrerupator automat monofazat BA47-29-l P 25A | buc |  |
|  |  | Intrerupator protectie fulger ()HC I P | buc |  |
|  |  | Separator de sareina BI 1-32A | buc |  |