Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: 21159067 , conform SIA RSAP / M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Plasă (implant) p/u hernioplastie – 2024 Denumirea bunurilor/serviciilor Model articol Ţara de origine Producător Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specific tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referinţă 1 2 3 4 5 6 7 1. Plasă (implant) p/u hernioplastie 8x15cm 1.Mărime: 8x15cm; 2.Steril 3; Material: polipropilenă, tricotat, monofilament; 4.Diametrul firului 0,15; Porozitate 1,3x1,0mm; 5.Elasticitate bidirecțională; 6.Termen de valabilitate 3 ani; 7.Ambalaj dublu; 8.Transparent, Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma; 9.Transparentă; 10.Proteză inertă biologic, risc redus de infectii locale. 2. Plasă (implant) p/u hernioplastie 15x15cm 1.Mărime: 15x15cm; 2.Steril; 3.Material: polipropilenă, tricotat, monofilament; 4.Diametrul firului 0,15, porozitate 1,3x1,0 mm; 5.Elasticitate bidirecțională; 6.Termen de valabilitate 3 ani; 7.Ambalaj dublu; 8.Transparent, Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma. 3. Plasă (implant) p/u hernioplastie 30x30cm 1.Mărime: 30x30cm; 2.Steril; 3.Polipropilenă, diametru firului 0,15 material tricotat, fir monofilament; 4.Elasticitate bidirecțională; 5.Termen de valabilitate 3 ani (steril); 6.Porozitatea structurii 1,3*1,0; 7.Ambalaj dublu; 8.Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma; 9.Transparentă; 10.Proteză inertă biologic, risc redus de infectii locale. Total Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: 21159067 , conform SIA RSAP / M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Plasă (implant) p/u hernioplastie – 2024 Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Cant. U/M Preţ unitar (f/TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termen livrare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunuri/servicii 33600000-6 1. Plasă (implant) p/u hernioplastie 8x15cm 100 Buc la commandă, în 24 ore MD87TRPCCC518430A00172AA 33600000-6 2. Plasă (implant) p/u hernioplastie 15x15cm 70 Buc 33600000-6 3. Plasă (implant) p/u hernioplastie 30x30cm 30 Buc TOTAL Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________