ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __1____din_10.02.2021___

- Informații generale despre autoritatea contractantă:

| Denumirea autorității contractante | Agenția Rezerve Materiale |
| --- | --- |
| IDNO | 1006601000288 |
| Adresa | mun. Chișinău, str. Columna nr.118/1 |
| Numărul de telefon/fax | 022 243317 |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante | arm@rezerve.gov.md |
| Adresa de internet ale autorității contractante | www.rezerve.gov.md |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail | Andrei Salcuțan, 022 241916, andrei.salcutan@rezerve.gov.md |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire) | M-Tender, www.achizitii.md |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună) | Autoritate administrativă în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, |

- Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35120000-1 | Servicii de montare pentru instalarea și extindere a sistemului centralizat de pază | buc | Conform caietului de sarcini (Anexa nr. 1) | 765 000,00 |

- Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu x Da □ |
| --- | --- |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative | Nu x Da □ |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție | cel mai bun raport calitate-preţ; |

- Alte informații:

| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție | februarie 2021 |
| --- | --- |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate | Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □ |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE) | Nu X Da □ |
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md |
| Alte informații relevante |  |

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

Anexa Nr.1

Caiet de sarcini

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unita-tea de măsură | Cantita-tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 35120000-1 | Lotul 1 Servicii de montare, instalare și extindere a sistemului centralizat de pază |  |  |  |
| 1.1 |  | Panou de pază tip1 | buc | 1 | Zone: minim 16 Partiții: minim 3 Certificare: EN50131: GRADE 2, Class I Evidenta evenimente: 1024 Tip de programare: minim 3 , 4-digit adrese 3-digit oprațiuni, text menu structură arbore PGM pe bord: minim5 Carcasa: Plastic ABS |
| 1.2 |  | Panou de pază tip2 | buc | 5 | Zone: minim 32 Partiții: minim 8 Certificare: EN50131: GRADE 2, Class I Evidenta evenimente: 1024 Tip de programare: minim 3 , 4-digit adrese 3-digit oprațiuni, text menu structură arbore PGM pe bord: minim5 Carcasa: Plastic ABS |
| 1.3 |  | Panou de pază tip3 | buc | 7 | Zone: minim 80 Partiții: minim 15 Certificare: EN50131: GRADE 3, Class II Evidenta evenimente: 5000 Tip de programare: minim 3 , 4-digit adrese 3-digit oprațiuni, text menu structură arbore Zonă semnalizare incendiu pentru conectare cu 2 fire PGM pe bord: minim5 Carcasa: Plastic ABS |
| 1.4 |  | Tastatură de pază | buc | 15 | LCD display Certificare: EN50131: GRADE 3, Class II Numărul de rînduri pe afișaj: minim 2 Butoane: Panica, Urgență Medicală, Incendiu Zone: minim 32 Partiții: minim 8 Tamper: bidirecțional Temperatură de operare: minim -20grade celsius |
| 1.5 |  | Dulap telecomunicațional | buc | 11 | Dulap 4U dimensiuni: minim 600*350 |
| 1.6 |  | Elemente de fixare | kg | 10 | Dibluri, suruburi, cîrliguri, cuplare-clamp, întinzătoare, banda izolantă etc. |
| 1.7 |  | Boxă montaj tip1 | buc | 80 | Material: plastic Dimensiuni minime: 100x100 |
| 1.8 |  | Cablu de alimentare | m | 230 | Cablu Electric Tip: PVS Minim 3x1.5 |
| 1.9 |  | Sursa de alimentare tip1 | buc | 9 | UPS minim 650VA 3 steps of AVR, CPU controlled, USB |
| 1.10 |  | Sursa de alimentare tip2 | buc | 1 | UPS minim 1000VA 3 steps of AVR, CPU controlled, USB |
| 1.11 |  | Cablu tip1 | m | 1830 | Cablu p/u transmiterea datelor Tip: extern Categoria: UTP minim 5e Material fire: cupru 4x2 24AWG Izolare: dubla, minim 1,2 mm |
| 1.12 |  | Canal plastic | m | 2280 | Dimensiuni:10x20x2000 |
| 1.13 |  | Tros | m | 1500 | Diametru: minim 2 mm |
| 1.14 |  | Senzor de mișcare tip 1 | buc | 114 | Senzor de mișcare tip PIR Certificat: EN50131: GRADE 2, Class II Algoritm de funcționare: digital Unghi de acoperire minim: 88 grade Imunitate: animale pîna la 12 kg Niveluri de reglare a sensibilității: minim 5 Imunitate electrostatică: minim 6kv Imunitate la lumină: minim 3000 lux Compensare digitală bidirecțională a temperaturii |
| 1.15 |  | Senzor de deschidere tip1 | buc | 104 | Senzor contact magnetic de deschidere Distanța de reacționare: minim 30 mm Costrucție: aliaj de aluminiu Tipul de fixare: pe suprafață |
| 1.16 |  | Senzor de deschidere tip2 | buc | 82 | Senzor contact magnetic de deschidere Distanța de reacționare: minim 50 mm Costrucție: aliaj de aluminiu Tipul de fixare: cu deschidere în jos sau sus |
| 1.17 |  | Sirenă | buc | 14 | Sirenă exterioară cu semnal luminos și sonor IP: minim 54 Decebeli: minim 95 Tamper: bidirecțional Temperatură de operare: minim între -30 ... +70 grade |
| 1.18 |  | Cronștein pentru senzor | buc | 114 | Cronștein pentru fixare senzorului de mișcare Mod fixare: pe pod, pe perete. |
| 1.19 |  | Cablu tip2 | m | 19500 | Cablu Ecranat Minim 6 fire Material al firelor: cupru |
| 1.20 |  | Modul GPRS | buc | 13 | Modul universal de comunicare GPRS Numere de telefon la care se poate transmite informația: minim 4 Compatibilitate cu Panou de pază tip1 Panou de pază tip2 Panou de pază tip3 Posibilitatea de conectare la Server AJAX SP prin IP sau DDNS Conexiune Seriala Transmitere kriptata Ieșire MicroUSB pentru programare |
| 1.21 |  | Boxă montaj tip2 | buc | 40 | Material: Plastic Dimensiuni: minime 240*190*90 (cu intrari) IP: minim 54 |
| 1.22 |  | Boxă montaj tip3 | buc | 13 | Material: metal Dimensiuni: minime 230*205*75 |
| 1.23 |  | Boxă montaj tip4 | buc | 12 | Material: metal Dimensiuni: minime 290*220*155 IP: minim 54 |
| 1.24 |  | Boxă montaj tip5 | buc | 13 | Material: metal Dimensiuni: minime 400*300*220 IP: minim 54 |
| 1.25 |  | Monitor | buc | 2 | Cerințe minime Monitor 19" Prelucrare digitala; Calitate înalta la imagine 16.7M; Tehnologie LED cu rezolutie1366×768; Design pentru funcționare 24/7 VESA; Suporta mai multe limbi. |
| 1.26 |  | Calculator | buc | 1 | Cerințe minime • Intel® Core™ i3 • 4 GB RAM • 128 GB SSD • Interfețe: 2 Serial, 3 USB 2.0, 4 USB 3.0, LAN, VGA, HDMI, Audio In/Out • Windows 10 PRO |
| 1.27 |  | Soft | buc | 1 | Soft specializat pentru vizualizarea informațiilor de la panourile de pază Compatibul cu protocoalele: DSC SurGard, Electronics Line, SIA/ Contact ID, LARS, KP Electronics, FSK, Enigma. Bază de date: MySQL Compatibil cu AJAX SP |
| 1.28 |  | Modul de extindere a zonelor | buc | 29 | Modul de extindere a zonelor compatibil cu panourile de pază TIP1 TIP2 TIP3 Certificat: EN50131: GRADE 3, Class II |
| 1.29 |  | Sursă de alimentare suplimentară tip2 | buc | 6 | Tensiune la iesire: 12V Amperaj: minim 3A Carcasă: Metal |
| 1.30 |  | Acumulator | buc | 20 | Tensiune: 12V Amperaj: minim 7A |
| 1.31 |  | Servicii de instalare, montare și setare | ser | 1 | Transportarea, instalarea, lucrări de săpare, setarea (inclusiv trasarea de cablu) si punerea in funcțiune a sistemului se va efectua de operatorul economic |
| Termen de garanție pentru tot sistemul de securitate |  |  |  |  | Minim 1 an |