- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind Achiziționarea obiectelor sanitare, țevilor și accesorii pentru rețele inginerești,    anul 2023. 
Cod CPV 44400000-4
prin procedura de achiziție :     Achiziție de valoare mică

licitație electronică: 3 runde

- Denumirea entității contractante: „Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa:       Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-490, 022-436-388, 022-436-401

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o |  | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor | U.m. | Cantit. |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință |  | Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 |  | 44400000-4 | Obiecte sanitare |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Lavoar din oțel emailat | buc | 2 |  | Dimensiuni 500x500 mm Culoare – alb SM SR EN 4688:2010 |  |  |
| 1.2 |  |  | Lavoar din faianța | buc | 5 |  | Dimensiuni 56.5x45x82 cm In complet cu piedestal Culoare – alb SM SR EN 4688:2010 |  |  |
| 1.3 |  |  | Vas de closet din faianță în complet | buc | 10 |  | Closet de podea Lăţime: 36.5 cm; Lungime: 63 cm Înălţime: 80.5 cm; culoarea: alb |  |  |
| 1.4 |  |  | Pisoar din faianță | buc | 2 |  | Format clasic |  |  |
| 1.5 |  |  | Uscătoare de mîni | buc | 5 |  | Dimensiuni orientative: 250x250 mm Corp din plastic Producere de aer cald 50÷60 ˚C Putere ~1200 W |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 810,00 |
| Lot 2 |  | 44400000-4 | Conducte și accesorii de îmbinare pentru canalizare |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Ţeavă PVC Ø 50 mm pentru canalizare interioară |  | buc | 15 | SM EN ISO 15877- 1:2013 | L=0,5 m |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  | 15 |  | L=1,0 m |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  | 5 |  | L=2,0 m |  |
| 2.4 |  |  | Ţeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare interioară |  |  | 10 |  | L=1,0 m |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  | 10 |  | L=1,5 m |  |
| 2.6 |  |  |  |  |  | 10 |  | L=3 m |  |
| 2.7 |  |  | Ţeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare exterioară |  |  | 5 |  | L=1,0 m |  |
| 2.8 |  |  |  |  |  | 5 |  | L= 4,0 m |  |
| 2.9 |  |  | Ţeavă PVC Ø 160 mm pentru canalizare exterioară |  |  | 5 |  | L= 3 m |  |
| 2.10 |  |  |  |  |  | 5 |  | L= 6 m |  |
| 2.11 |  |  | Cot PVC pentru conducte de canalizare interioară |  |  | 15 |  | 90˚, Ø 50 mm |  |
| 2.12 |  |  |  |  |  | 15 |  | 90˚, Ø 100 mm |  |
| 2.13 |  |  |  |  |  | 15 |  | 45˚, Ø 100 mm |  |
| 2.14 |  |  |  |  |  | 15 |  | 45˚, Ø 50 mm |  |
| 2.15 |  |  | Manson PVC pentru conducte de canalizare interioară |  |  | 15 |  | Ø 50 mm |  |
| 2.16 |  |  |  |  |  | 15 |  | Ø 110 mm |  |
| 2.17 |  |  | Piesă PVC pentru inspecţie la canalizare interioară |  |  | 5 |  | Ø 110 mm |  |
| 2.18 |  |  |  |  |  | 5 |  | Ø 50 mm |  |
| 2.19 |  |  | Capac PVC pentru conducte de canalizare interioară |  |  | 3 |  | Ø 110 mm |  |
| 2.20 |  |  |  |  |  | 3 |  | Ø 50 mm |  |
| 2.21 |  |  | Ramificație PVC pentru conducte de canalizare interioară |  | buc | 10 |  | Ø 110x110x45˚ mm |  |
| 2.22 |  |  |  |  |  | 10 |  | Ø 110x110x90˚ mm |  |
| 2.23 |  |  |  |  |  | 10 |  | Ø 50x50x45˚ mm |  |
| 2.24 |  |  |  |  |  | 10 |  | Ø 50x50x90˚ mm |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 555,00 |
| Lot 3 |  | 44400000-4 | Conducte și accesorii de îmbinare din polietilenă pentru apeduct (apă potabilă) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Țeavă PE 100 pentru apeduct |  | m | 50 | Ø 20x2 mm Presiune nominală – 12 bar |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  | 250 | Ø 32x2 mm Presiune nominală – 16 bar |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  | 50 | Ø 50x3 mm Presiune nominală – 16 bar |  |  |
| 3.4 |  |  | Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE |  | buc | 5 | Cot compresiune | Ø 20 mm, 90˚ |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  | 5 |  | Ø 32 mm, 90˚ |  |
| 3.6 |  |  |  |  |  | 5 |  | Ø 50 mm, 90˚ |  |
| 3.7 |  |  |  |  |  | 5 | Mufă compresiune | Ø 20 mm |  |
| 3.8 |  |  |  |  |  | 5 |  | Ø 32 mm |  |
| 3.9 |  |  |  |  |  | 5 |  | Ø 50 mm |  |
| 3.10 |  |  |  |  |  | 5 | Teu compresiune | Ø 20 mm |  |
| 3.11 |  |  |  |  |  | 5 |  | Ø 32 mm |  |
| 3.12 |  |  |  |  |  | 5 |  | Ø 50 mm |  |
| 3.13 |  |  |  |  |  | 5 | Adapter cu filet interior | Ø 20 mm |  |
| 3.14 |  |  |  |  |  | 2 |  | Ø 20/15 mm |  |
| 3.15 |  |  |  |  |  | 5 |  | Ø 32 mm |  |
| 3.16 |  |  |  |  |  | 5 |  | Ø 50 mm |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 525,00 |
| Lot 4 |  | 44400000-4 | Conducte și accesorii de îmbinare din polipropilenă pentru apeduct (apă potabilă) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Ţevi pentru reţeaua de alimentare cu apă din polipropilenă |  | m | 30 | Ţeavă Ø 20; Pentru apă rece; Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  | 30 | Ţeavă Ø 20; Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  | 30 | Ţeavă Ø 25; Pentru apă rece Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  | 30 | Ţeavă Ø 25; Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar |  |  |
| 4.5 |  |  | Fitinguri pentru reţeaua de alimentare cu apă din polipropilenă |  | buc | 10 | Cot electrosudabil 90˚ Ø 20 |  |  |
| 4.6 |  |  |  |  |  | 10 | Cot electrosudabil 90˚ Ø 25 |  |  |
| 4.7 |  |  |  |  |  | 10 | Mufă electrosudabilă Ø 20 |  |  |
| 4.8 |  |  |  |  |  | 10 | Mufă electrosudabilă Ø 25 |  |  |
| 4.9 |  |  |  |  |  | 10 | Teu electrosudabil Ø 20 |  |  |
| 4.10 |  |  |  |  |  | 10 | Teu electrosudabil Ø 25 |  |  |
| 4.11 |  |  |  |  |  | 20 | Mufă electrosudabil Ø 20 cu racord (filet metalic) |  |  |
| 4.12 |  |  |  |  |  | 20 | cot electrosudabil 90˚ Ø 20 cu racord (filet metalic) |  |  |
| 4.13 |  |  |  |  |  | 20 | Mufă electrosudabil Ø 25 cu racord (filet metalic) |  |  |
| 4.14 |  |  |  |  |  | 20 | Teu electrosudabil Ø 25 cu racord (filet metalic) |  |  |
| 4.15 |  |  | Tevi si Fitinguri pentru conducte PEX-AL-PEX |  | m | 50 | Teava PEX-AL-PEX dn 16x2 |  |  |
| 4.16 |  |  |  |  | buc | 30 | Adaptor S16 x ½ FI |  |  |
| 4.17 |  |  |  |  |  | 30 | Adaptor S16 x ½ FE |  |  |
| 4.18 |  |  |  |  |  | 30 | Adaptor FE ½ FE |  |  |
| 4.19 |  |  |  |  |  | 15 | Cot egal L16 |  |  |
| 4.20 |  |  |  |  |  | 5 | Cot L16 x ½ FI |  |  |
| 4.21 |  |  |  |  |  | 5 | Cot L16 x ½ FE |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 729,00 |
| Lot 5 | 44400000-4 |  | Robinete |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Robinet Maevschi sau echivalent |  | buc | 10 | Ǿ 15 mm Presiune nominala – 10 bar |  |  |
| 5.2 |  |  | Ventil d-15 mm |  | buc | 30 | Materialul corpului - bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă |  |  |
| 5.3 |  |  | Ventil d-20 mm |  | buc | 10 | Materialul corpului - bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă |  |  |
| 5.4 |  |  | Robinet sferic pentru lavoar |  | buc | 10 | Ǿ 15 mm |  |  |
| 5.5 |  |  | Amestecător |  | buc | 15 | Pentru baie |  |  |
| 5.6 |  |  |  |  | buc | 15 | Pentru lavoar |  |  |
| 5.7 |  |  | Robinet sferic pentru WC |  | buc | 20 | Ǿ 15 mm Cu intrare laterală |  |  |
| 5.8 |  |  |  |  | buc | 10 | Ǿ 15 mm Cu intrare inferioară |  |  |
| 5.9 |  |  | Robinet pentru pisoar |  | buc | 6 | Ǿ 15 mm De perete |  |  |
| 5.10 |  |  | Cap pentru amestecător |  | buc | 10 | Tip vechi |  |  |
| 5.11 |  |  |  |  | buc | 15 | Catridj Ǿ 32 mm |  |  |
| 5.12 |  |  |  |  | buc | 10 | Catridj Ǿ 40 mm |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 010,00 |
| Lot 6 | 44400000-4 |  | Elemente de racordare |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Furtun elastic |  | buc | 40 | L= 50 cm Filet interior-exterior |  |  |
| 6.2 |  |  |  |  | buc | 40 | L= 50 cm Filet interior-interior |  |  |
| 6.3 |  |  |  |  | buc | 32 | Pentru amestecător l= 50 cm |  |  |
| 6.4 |  |  | Sifon |  | buc | 15 | Pentru lavoar |  |  |
| 6.5 |  |  |  |  | buc | 10 | Pentru vas WC |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 390,00 |
| Valoarea estimativă totală, LOT nr.1 - LOT nr.6, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 019,00 |

- Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000.

- După caz, orice garanții solicitate:

- Garanția pentru ofertă nu se aplică;

- Garanția de bună execuție a contractului nu se aplică.

- Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: surse proprii, achitarea se va efectua în termen de până la 90 de zile.

- În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: Bunurile materiale vor fi livrate la comanda beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de maxim 10 zile calendaristice din data înaintării comenzii, pe parcursul anului 2023.

- Termenul de valabilitate al contractului:  31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:

| Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- |
| Date generale despre participant | Original, semnat electronic | Obligatoriu |
| Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit | Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii /Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Lista fondatorilor Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| Autorizație de funcționare/ Înștiințare (sau actul ce confirmă dreptul legal de a livra și de a comercializa bunurile, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | - Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| Certificat de atribuire al contului bancar | Certificat eliberat de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic. | Obligatoriu |
| Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| Certificatul de calitate/ certificat de conformitate (sau alt document ce atestă calitatea bunului livrat și corespunderea standardului de referință) | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta:   Lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț  și corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

- Alte informații relevante: nu se aplică.

Conducătorul grupului de lucru:   __________________    Igor BZOVÎI