APROBAT:

Președintele grupului de lucru

Director IMSP Spitalul raional Strășeni

Ioana ȘOIMU

CAIET DE SARCINI

pentru achiziția de consumabile și alte accesorii de laborator, CPV: 33140000-3

(ce nu se regăsesc în listele centralizate CAPCS)

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Comptabilitatea cu aparatul lotului | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Accesorii/Consumabile/piese de schimb pentru aparatul ”Selectra Pro-M”, Elitech-Group, Franța (sistem închis). (Anexa nr. 18 la Ordinul MS Nr. 374 din 05.05.2014 Specificații standard pentru sisteme închise) |  |  |  |  |  |
| 1 | Cuva pentru ser pentru analizator | DA | Bucată | 6000 | Cuva pentru ser, 2 ml, compatibil cu aparatul ”Selectra Pro-M”, Elitech-Group, Franța (sistem închis) „sau echivalentul”. 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului sau declarației pe proprie răspundere. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a accesoriilor/consumabilelor/pieselor de schimb cu utilajul dat, de la producătorul utilajului sau prezentarea declarației pe propria răspundere. 4. Furnizorul să fie autorizat de producătorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor inginerilor calificați în domeniu sau prezentarea declarației pe proprie răspundere. 5. Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, inclusiv și traducerea în limba de stat. |
| 2 | Rotor cuveta set (3 rotori în set) | DA | Set | 2 | Rotor cuveta set (3 rotori in set), compatibil cu aparatul ”Selectra Pro-M”, Elitech-Group, Franța (sistem închis) „sau echivalentul”. 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului sau declarației pe proprie răspundere. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a accesoriilor/consumabilelor/pieselor de schimb cu utilajul dat, de la producătorul utilajului sau prezentarea declarației pe propria răspundere. 4. Furnizorul să fie autorizat de producătorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor inginerilor calificați în domeniu sau prezentarea declarației pe proprie răspundere. 5. Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, inclusiv și traducerea în limba de stat. |
|  | Valoare estimativă: |  |  | 8300,00 |  |

Șef laborator Maria BÎCOV