## Лист1
Nr d/o LOT | Denumirea, unitatea de măsură | În total | IMSP | IMSP Sp. M.Balţi | IMSP Inst. de Med. Urg. | IMSP SR | IMSP | IMSP SR | IMSP Sp.
|  |  | SCR |  |  | Comrat | I M și C. | Cahul | ”Sf. Tr.”
8 | Piese de schimb
6338611 | Filter cartr.sterile filter AB2-DEL-7РH4 0,2μm permeate loop | 4 | 2 | - | - | - | 2 | - | -
6308771 | Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT | 22 | 4 | - | - | - | 4 | 10 | 4
6308791 | Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT | 22 | 4 | - | - | - | 4 | 10 | 4
6308811 | Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT | 22 | 4 | - | - | - | 4 | 10 | 4
6308831 | Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT | 22 | 4 | - | - | - | 4 | 10 | 4
F40012394 | Filter cartridge GX1 3/4 ” 1µm Granumix | 6 | - | - | - | - | - | - | 6
M531621 | RO-MEMBRANE ESPA1-4040 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | -
6348131 | MODIFICATION KIT MEMBRANE *AQUAB/DUO *AQUASAFE | 3 | 3 | - | - | - | - | - | -
6319251 | STANDARD ELECTRONIC TIMER STE0/05 230V 50/60HZ *FWT | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | -
6308541 | Gravel bag, 2–3.15 mm (25 kg) | 150 | - | - | - | - | 75 | 75 | -
6308561 | Gravel bag, 1-2 mm (25 kg) | 625 | - | - | - | - | 250 | 375 | -
6308571 | ACTIVATED CARBON (BAG=50L) | 350 | - | - | - | - | 150 | 200 | -
6316991 | BIRM filter material (28.3 L) | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | -
6340201 | Ion exchanger resin (25L bag) | 8 | - | - | - | - | - | 8 | -
F40012420 | SOLENOID VALVE 230V BÜRKERT TYPE 5282 1" *FWT | 1 | - | - | - | - | - | 1 | -
F00002263 | Raw water tank WPT 2010 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | -
F40014377 | BOOSTER PUMP CM 5-5 230V 50HZ *FWT | 1 | - | - | - | - | - | 1 | -
6326411 | O-RING 97 X 3,5MM *FWT | 10 | - | - | - | - | - | 10 | -
6309841 | Pressure gauge 6 bar R1/4" stainless FWT | 6 | - | - | - | - | - | 6 | -
6314431 | SOLENOID VALVE A+K MÜLLER 24V *AQUASAFE 08/HWCS | 2 | - | - | - | - | - | 2 | -
F40012530 | TEST TOTAL HARDNESS *FWT | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1
M391581 | DIALYSATE TUBE RED *4008B/H/S | 3 | 3 | - | - | - | - | - | -
M391591 | DIALYSATE TUBE BLUE *4008B/H/S | 3 | 3 | - | - | - | - | - | -
6751421 | GEAR PUMP PPS *4008B/H/S | 24 | 6 | - | - | - | 5 | 10 | 3
M375781 | DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S | 9 | 4 | - | - | - | - | 5 | -
M375791 | FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S | 9 | 4 | - | - | - | - | 5 | -
M375631 | DOOR FOR 20+22MM BUBBLE CATCHER HOLDER | 3 | 3 | - | - | - | - | - | -
5000261 | UNIVERSAL HOLDER 2-WING *4008B/H/S | 3 | 3 | - | - | - | - | - | -
6456671 | HYDROPHOBIC FILTER WITH HOLE 0,25MM *4008B/H/S *4008S V10 *MFT *ART | 10 | 10 | - | - | - | - | - | -
M53179 | DISINFECTION VALVE SENSOR TITANIUM *4008B/H/S *4008SV10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | -
M407171 | FLOW INDICATOR *4008B/H/S *AQUASAFE | 5 | - | - | - | - | 5 | - | -
6727551 | SYRINGE HOLDER 20ML *4008B/H/S | 5 | - | - | - | - | 5 | - | -
M332331 | RINSE CHAMBER COVER NEW VERSION *4008B/S | 5 | - | - | - | - | 5 | - | -
6763031 | COVER RING 96MM FOR BIBAG *4008B/H/S | 10 | - | - | - | - | 10 | - | -
6720291 | BATTERY 18V CPL. *4008B/H/S *4008SV10 | 13 | - | - | - | - | 3 | 10
M307151 | MEMBRANE PUMP CONC./BIC. UNIVERSAL *4008B/H/S | 2 | - | - | - | - | 2 | - | -
M551021 | POWER SUPPLY 100-240V *4008B/S *4008S V10 *ART | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1
M339331 | Maintenance kit *4008B/H/S | 10 | - | - | - | - | - | 10 | -
M339881 | SOLENOID VALVE 1 PORT *4008B/H/S *4008S V10 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | -
6438791 | Filter cartridge for water inlet filter *4008 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | -
M302251 | FILTER 7.0/7.0MM 265µM *4008B/H/S | 5 | - | - | - | - | - | - | 5
6313301 | INSTALLATION SET SOLENOID VALVE 1/2" 24V AC *GRANUMIX | 1 | - | - | - | - | - | 1 | -
F40012455 | CPC COUPLING HFCD-1712-12 NW 9,6MM NOZZLE 3/4" *GRANUMIX | 1 | - | - | - | - | - | 1 | -
F40012502 | CPC PLUG HFCD-2212-12 NW 9,6MM NOZZLE 3/4" *GRANUMIX | 1 | - | - | - | - | - | 1 | -
6316281 | O-RING 15,5X1,8MM FOR CPC PLUG HFC *GRANUMIX | 4 | - | - | - | - | - | 4 | -
6313621 | TIMER CONTROL UNIT VERSION S *GRANUMIX | 1 | - | - | - | - | - | - | 1