Anexa 1

| Denumirea operatorului economic |  |  |
| --- | --- | --- |
| IDNO |  |  |
| Adresa poștală completă |  |  |
| Numărul de telefon |  |  |
| Adresa de e-mail |  |  |
| Cod TVA |  |  |
| Rechizite bancare (IBAN, banca, cod bancar) |  |  |
| Reprezentantul operatorului economic (Director/Administrator) | _____________________ (Director) | ___________________ (Administrator) |

OFERTĂ

Către: ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

(denumirea beneficiarului şi adresa completă)

Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziția:

T-88/04-25 Materiale electrice

(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

- Furnizarea (executarea, prestarea):

| Nr | Denumirea | Cantitatea |  | Pret unitar, Lei fără TVA | Suma, Lei fără TVA | Pret unitar, Lei cu TVA | Suma, Lei cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1: Accesorii pentru cabluri și fire electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Colier cablu nailon 7.8*300mm | Pac. | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Curelușa pentru cablu | Pac. | 18 |  |  |  |  |
| 3 | Curelușa pentru cablu | Pac. | 136 |  |  |  |  |
| 4 | Curelușa pentru cablu | Pac. | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Banda izolantă 19 mm 20m | buc | 248 |  |  |  |  |
| 6 | Banda izolantă 19 mm 20m | buc | 300 |  |  |  |  |
| 7 | Banda izolantă adezivă PVH 25mm 5 m | buc | 6 |  |  |  |  |
| 8 | Izolator de tensiune SM - 76 | buc | 20 |  |  |  |  |
| 9 | Presetupa PG 29 | buc | 620 |  |  |  |  |
| 10 | Presetupa PG 36 | buc | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Presetupa PG 21 | buc | 60 |  |  |  |  |
| 12 | Funie specială de oțel cu mîner | buc | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Conector izolat | buc | 40 |  |  |  |  |
| 14 | Clamă de testare | buc | 10 |  |  |  |  |
| 15 | Crocodil | buc | 150 |  |  |  |  |
| 16 | Conexiune forbox 4 mm | set | 5 |  |  |  |  |
| 17 | Bandă de montare F- 20.07 | metri | 550 |  |  |  |  |
| 18 | Clamă SG - 20 | buc | 250 |  |  |  |  |
| Total Lot 1 |  |  |  | x |  | x |  |
| Lot 2: Cabluri de date ,accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Conector RJ 10 | buc | 200 |  |  |  |  |
| 2 | Conector RJ–12 (6p6c) | buc | 700 |  |  |  |  |
| 3 | Conector RJ–45(8p8c) | buc | 650 |  |  |  |  |
| 4 | Cuplaj în linie RJ-45 la RJ-45 | buc | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Priză de date dublă exterioară RG45 | buc | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Mufă termică pentru cablu optic | buc | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Mufă termică pentru cablu optic | buc | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Mufă termică pentru cablu optic | buc | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Mufă pentru cablu | buc | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Mufă termică pentru cablu optic FOSC-400A/48 | buc | 2 |  |  |  |  |
| Total Lot 2 |  |  |  | x |  | x |  |
| Lot 3: Întrerupător automat ,siguranțe,panouri și cutii de destribuție,accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Înrerupător automat 1P 2A 240/415 V C | buc | 9 |  |  |  |  |
| 2 | Înrerupător automat 1P 4A 240/415 V B | buc | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Înrerupător automat 2P 16A 415V C curent continuu | buc | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Înrerupător automat 2P 20A 415V C | buc | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Înrerupător automat 2P 2A 415V C | buc | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Înrerupător automat 2P 6A 415V C | buc | 7 |  |  |  |  |
| 7 | Înrerupător automat 3P 16A 415V C | buc | 23 |  |  |  |  |
| 8 | Înrerupător automat 3P 40A 415V | buc | 21 |  |  |  |  |
| 9 | Înrerupător automat 3P B6A | buc | 21 |  |  |  |  |
| 10 | Înrerupător automat 3P 4A415V C | buc | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Înrerupător automat 3P 80A 600-800V | buc | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Înrerupător automat magneto-termic 6-10A | buc | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Înrerupător automat 3P 40 A 400V | buc | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Înrerupător automat 3P 63 A 400V | buc | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Înrerupător automat 3P 160A 415V | buc | 3 |  |  |  |  |
| 16 | Înrerupător automat 3P 250A 415V cu declanșator electronic | buc | 3 |  |  |  |  |
| 17 | Înrerupător automat diferențial 30mA 16 A 2P 240V | buc | 4 |  |  |  |  |
| 18 | Înrerupător automat diferențial 30mA 16 A 4P 400V | buc | 6 |  |  |  |  |
| 19 | Înrerupător automat diferențial 30mA 16 A 4P 400V | buc | 2 |  |  |  |  |
| 20 | Înrerupător automat 3P 100A 400V | buc | 2 |  |  |  |  |
| 21 | Înrerupător automat cu declașantor magnitotermic 1,0-1,6 A | buc | 2 |  |  |  |  |
| 22 | Înrerupător pîrghie basculant 3P 400 A 690V | buc | 4 |  |  |  |  |
| 23 | Înreruptor cu fuzibili (rubilnic) 250A 380V IP 54 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 24 | Înreruptor de sarcină 3P 100A | buc | 2 |  |  |  |  |
| 25 | Înrerupător (cheie) 3P 240 V 20A IP40 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 26 | Contact de stare adăugător 4A 230V | buc | 10 |  |  |  |  |
| 27 | Întreruptor de avarie de tip ,,ciupercă,, | buc | 2 |  |  |  |  |
| 28 | Întrerupător de cursă | buc | 50 |  |  |  |  |
| 29 | Întreruptor automat 2,5A-400AC/220DC | buc | 10 |  |  |  |  |
| 30 | Întreruptor automat 16-11A-400AC/220DC | buc | 5 |  |  |  |  |
| 31 | Mecanism de acționare electrică | buc | 6 |  |  |  |  |
| 32 | Declașantor 1P 4 A 220-240V | buc | 1 |  |  |  |  |
| 33 | Declașantor independent 220-240 V 50 Hz | buc | 3 |  |  |  |  |
| 34 | Siguranță 250 A 500 V | buc | 9 |  |  |  |  |
| Total Lot 3 |  |  |  | x |  | x |  |
| Lot 4: Comutatoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Comutator cu came 4P 12A | buc | 16 |  |  |  |  |
| 2 | Comutator 16A 400V | buc | 160 |  |  |  |  |
| 3 | Comutator 3P+N,FS Phase/Phase-0-Phase/N,45 | buc | 12 |  |  |  |  |
| 4 | Comutator 6P 20A 90 690V | buc | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Comutator 4P 25A 60 400V | buc | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Comutator 6,3 380V AC,,220V DC | buc | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Comutator cu came 4P 12A 400V | buc | 2 |  |  |  |  |
| Total Lot 4 |  |  |  | x |  | x |  |
| Lot 5: Panouri și cutii distribuție,accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cutie de distribuție (dulap)pentru 12 module | buc | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Cutie de distribuție (dulap)pentru 24 module | buc | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Cutie de distribuție (dulap)pentru 36 module | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Cutie pentru automate neechipată medicală 500*400*220 mm IP 54 | buc | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Cutie de testare cu capac transparent | buc | 45 |  |  |  |  |
| 6 | Cutie de borne cu capac transparent | buc | 14 |  |  |  |  |
| 7 | Panou contacte 175*70*45 mm 200 A 600V | buc | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Șînă de montare DIN 125 125 cm | buc | 24 |  |  |  |  |
| 9 | Cutie pentru automate neechipată 4 module | buc | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Bloc de distribuție ORNO ORLZ820111 125A | buc | 3 |  |  |  |  |
| 11 | Cutie pentru automate neechipată plastic 250*350*150 mm IP66 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Cutie distribuție plastic 100*100*50 mm exterioară | buc | 10 |  |  |  |  |
| 13 | Limitator șina DIN | buc | 60 |  |  |  |  |
| 14 | Cutie distribuție plastic exterioară 118*76*60 mm | buc | 10 |  |  |  |  |
| 15 | Bloc de distribuție 100A | buc | 9 |  |  |  |  |
| Total Lot 5 |  |  |  | x |  | x |  |
| Lot 6:Canale din plastic/metal |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Canal cablu plastic 25*16*2000mm cu capac | buc | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Canal cablu plastic 40*25*2000mm cu capac | buc | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Canal cablu plastic 16*16*2000mm cu capac | buc | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Canal cablu plastic 25*25*2000mm cu capac | buc | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Canal cablu plastic 40*40*2000mm cu capac | buc | 40 |  |  |  |  |
| Total Lot 6 |  |  |  | x |  | x |  |
| Lot 7: Indicatoare,marcaje,simboluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Eticheta | buc | 1000 |  |  |  |  |
| 2 | Eticheta | buc | 300 |  |  |  |  |
| 3 | Eticheta | buc | 200 |  |  |  |  |
| 4 | Marcher permanent dublu 1.0/0.5 negru | buc | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Tub pentru marcarea cablurilor | buc | 5 |  |  |  |  |
| Total Lot 7 |  |  |  | x |  | x |  |
| Lot 8: Echipamente de eluminat,becuri,accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bec HPML E27 240V 125W(DRL) | buc | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Bec HPML E40V 240V 250W(DRL) | buc | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Bec Led E27 240V 12W 1055lm | buc | 945 |  |  |  |  |
| 4 | Bec Led E27 240V 15W 1450lm | buc | 460 |  |  |  |  |
| 5 | Bec Led E27 A60 25W E27 6500K | buc | 50 |  |  |  |  |
| 6 | Bec Led E27 240V 30W 2700lm | buc | 326 |  |  |  |  |
| 7 | Bec Led E40 240V 50W 4500lm | buc | 41 |  |  |  |  |
| 8 | Bec Led 36W | buc | 100 |  |  |  |  |
| 9 | Bec Led40W E40 6500K 4700LM | buc | 135 |  |  |  |  |
| 10 | Bec Led 60W E27 6500K 4700LM | buc | 112 |  |  |  |  |
| 11 | Bec Led E27 50W 6500K | buc | 20 |  |  |  |  |
| 12 | Bec Led R7S 240V 15W 1500lm | buc | 10 |  |  |  |  |
| 13 | Bec Led C37 8W E14 4000K 560lm220 | buc | 15 |  |  |  |  |
| 14 | Bec 60W 36V | buc | 15 |  |  |  |  |
| 15 | Bec Led T8 18W G13 600mm 6500K | buc | 26 |  |  |  |  |
| 16 | Corpuri de eluminat pentru bec LED E27 | buc | 5 |  |  |  |  |
| 17 | Dulie carbplit E 27 | buc | 80 |  |  |  |  |
| 18 | Dulie carbplit E 27 de perete | buc | 11 |  |  |  |  |
| 19 | Adaptor dulie E40*E27 | buc | 15 |  |  |  |  |
| 20 | Tub flourescent T8 18w g13 1150lm | buc | 40 |  |  |  |  |
| 21 | Tub Led G13 T8 240V 18W 1300lm (1200mm) | buc | 240 |  |  |  |  |
| 22 | Tub Led T8 30W 6500K 2700LM G13 230V 1200mm | buc | 8 |  |  |  |  |
| 23 | Panel LED IND 48W 6500K 595*595*23mm IP-20 | buc | 72 |  |  |  |  |
| 24 | Proiector LED 240V 50W 2500lm IP65 | buc | 14 |  |  |  |  |
| 25 | Proiector LED 240V 100W 800lm IP65 | buc | 8 |  |  |  |  |
| 26 | Corp de eluminat stradal LED 50W 240V 5500lm IP65 | buc | 10 |  |  |  |  |
| 27 | Corp de eluminat stradal LED 100W 240V 10000lm IP65 | buc | 63 |  |  |  |  |
| 28 | Corp eluminat LED 2*18W 220V 600mm | buc | 16 |  |  |  |  |
| 29 | Corp eluminat LED 2*36W 220V 1200mm | buc | 6 |  |  |  |  |
| 30 | Corp de eluminat cu tub LED 40W G13 4000K 3000lm 220-240V | buc | 2 |  |  |  |  |
| 31 | Lentilă cu iluminare pe stativ mobil | buc | 1 |  |  |  |  |
| 32 | Plafonieră LED 18W,rotundă | buc | 4 |  |  |  |  |
| 33 | Plafonieră 60W | buc | 16 |  |  |  |  |
| 34 | Plafonieră 1*18 | buc | 6 |  |  |  |  |
| 35 | Senzor control iluminat 220V 1200W(zi/noapte) | buc | 25 |  |  |  |  |
| 36 | STARTER 110-240V 4-22W | buc | 75 |  |  |  |  |
| 37 | STARTER 110-240V 4-65W | buc | 25 |  |  |  |  |
| 38 | Lanternă frontală pe cap LED 1W | buc | 12 |  |  |  |  |
| 39 | Lanternă LED 5W 240V 3500mAh | buc | 6 |  |  |  |  |
| 40 | Lampă portabilă 12V cu plasa de protecție (alimentare 220V) | buc | 6 |  |  |  |  |
| 41 | Sport luminos 50W E14 220V IP20 | buc | 12 | x |  | x |  |
| Total Lot 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 9:Contoarem,contacte de forță,relee,accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Contact de blocare 2A | buc | 21 |  |  |  |  |
| 2 | Contactor 115A 50Hz 55Kw 380V | buc | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Contactor 115A 50Hz 55Kw230V | buc | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Contactor 150A 50Hz 75Kw230V | buc | 6 |  |  |  |  |
| 5 | Contactor 80A 50Hz 37Kw220V | buc | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Contactor 65A 50Hz 30Kw110V | buc | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Bloc de contact 13+1p 660V IP20 | buc | 12 |  |  |  |  |
| 8 | Bloc de contact 23+2p 660V IP20 | buc | 12 |  |  |  |  |
| 9 | Contact auxiliar 250A 230-240V | buc | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Contact auxiliar lateral 2NO+2NC | buc | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Contactor 2,2Kw 6,0A 230V | buc | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Contactor 40A 50/60 Hz 18,5 Kw 220-690V 110V IP20 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Contactor 32A 50Hz 380V IP20 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Contactor modular 32A 50/60Hz 220-240V IP20 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Bloc contact 2ND+2NC | buc | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Contact frontal auxiliar 1ND+1NC 690V | buc | 4 |  |  |  |  |
| 17 | Termostat D-60 grade 68*33*44mm | buc | 34 |  |  |  |  |
| 18 | Ruleu termic 16A | buc | 4 |  |  |  |  |
| 19 | Demaror PME-111,U(bobinei)-110V | buc | 4 |  |  |  |  |
| 20 | Demaror LC2-DO910,U(bobinei)-220V (cu revers) | buc | 6 |  |  |  |  |
| 21 | Hidrostat digital 5A 220V | buc | 5 |  |  |  |  |
| 22 | Timer electronic AC/DC 24-264V 80 programe | buc | 12 |  |  |  |  |
| 23 | RELEU 1048 | buc | 10 |  |  |  |  |
| 24 | RELEU 1012 | buc | 10 |  |  |  |  |
| 25 | RELEU 5230 | buc | 12 |  |  |  |  |
| 26 | Accesoriu pentru relee | buc | 12 |  |  |  |  |
| 27 | Accesoriu pentru relee | buc | 12 |  |  |  |  |
| Total Lot 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 10:Prize,întrerupătoare,fișe,prelungitoare,accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Priză fixă 5P 16A 346-415V IP44 | buc | 13 |  |  |  |  |
| 2 | Fișă mobilă 5P 25A 0,4kV | buc | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Priză fixă 5P 25A 0,4kV | buc | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Fișă electrică 5P 16A 346-415V IP44 | buc | 13 |  |  |  |  |
| 5 | Prelungitor pe tambur 3*2,5mm40m | buc | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Prelungitor pe tambur 3*2,5mm25m | buc | 7 |  |  |  |  |
| 7 | Prelungitor | buc | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Prelungitor | buc | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Prelungitor | buc | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Fișă electrică 2P+E 16A 90 grade | buc | 98 |  |  |  |  |
| 11 | Întrerupător exterior 1 clapă alb | buc | 16 |  |  |  |  |
| 12 | Întrerupător interior 3 clape alb | buc | 30 |  |  |  |  |
| 13 | Întrerupător interior 2 clape alb | buc | 12 |  |  |  |  |
| 14 | Întrerupător aplicabil 1 clapă IP54 16A 250V | buc | 57 |  |  |  |  |
| 15 | Întrerupător aplicabil 2 clape IP54 16A 250V | buc | 7 |  |  |  |  |
| 16 | Întrerupător dublu plus priză cu capac aplicabil 16A 250V IP54 | buc | 16 |  |  |  |  |
| 17 | Priză aplicabilă 2 locuri 2P+E 16A 250V IP54 | buc | 149 |  |  |  |  |
| 18 | Priză aplicabilă 3 locuri 2P+E 16A 250V | buc | 6 |  |  |  |  |
| 19 | Priză cu împămîntare 2P+PE 16A interioară | buc | 11 |  |  |  |  |
| 20 | Priză cu împămîntare dublă 2P+PE 16A interioară | buc | 10 |  |  |  |  |
| 21 | Priză unitară euro exterioară cu capac 16A IP44 | buc | 5 |  |  |  |  |
| Total Lot 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 11:Transformatoare,stabilizatoare,încărcătoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Transformator de curent 0,66KV,75/5,cl.0,5 | buc | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Transformator de curent 0,66KV,200/5,cl.0,5 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Transformator de curent 0,66KV,150/5,cl.0,5 | buc | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Transformator de curent TK-20-100/5 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Reglator de tensiune (Autotransformator) | buc | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Încărcător pentru acumulator 12/24V 8Ah/75A start | buc | 4 |  |  |  |  |
| Total Lot 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 12:Motoare electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Motor asincron YY 4/4,75KV,380V,1400/3000 rot/min | buc | 1 |  |  |  |  |
| Total Lot 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 13:Elemente de încălzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rezistență electrică (element de încălzire)-2,0KW 220V(cu filtru) | buc | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Rezistență electrică (element de încălzire)-1KW 220V(cu filtru) | buc | 3 |  |  |  |  |
| Total Lot 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 14:Adaptor pentru module CU-XE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Adaptor pentru module CU-XE | buc | 2 |  |  |  |  |
| Total Lot 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total ofertă |  |  |  | x |  | x |  |

- Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este:

____lei, fără TVA

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de_______________________________________________________lei,

(suma în litere şi în cifre)

- Termen de livrare (termen de livrare acceptat: Lot 1 - maxim 90 zile din data semnării contractului, Lot 2-8 - maxim 30 zile din data semnării contractului): Lot 1:__________, Lot 2:__________, Lot 3:________, Lot 4:_________, Lot 5:___________, Lot 6:___________, Lot 7:_____________, Lot 8:__________.

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării:

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)