Anexa nr.1

la Ordinul ministrului finanţelor

nr.   115   din 15.09.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

# INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANŢI

## Secţiunea 1

Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii. La procedurile de achiziţii de bunuri și servicii iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

2) Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);

7) Cerere de participare (anexa nr. 7);

8) Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

11) Informaţii privind asocierea (anexa nr. 11);

12) Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr. 12);

13) Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13);

14) Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 14);

15) Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 15);

16) Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 16);

17) Declaraţie terţ susţinător financiar (anexa nr. 17);

18) Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 18);

19) Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 19);

20) Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 20);

21) Caiet de sarcini (anexa nr. 21);

22) Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

23) Specificaţii de preț (anexa nr. 23);

24) Contract – model (anexa nr. 24);

- Detaliile privind cantitățile de bunuri și servicii, specificațiile tehnice, standardele și resursele sunt prezentate în caietul de sarcini (anexa nr. 21).

- Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și destinate exclusiv achiziției în cauză.

- Atribuirea contractului de achiziție publică de bunuri și servicii se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de bunuri și de servicii, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexa nr. 1, anexa nr. 3, anexa nr. 4, anexa nr. 5, anexa nr. 6 și anexa nr. 25.

- Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

- Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română, sau după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite și în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

- În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 22 și pct. 23 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

- exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1420/2016 pentru aprobarea Regulamentul privind evidenţa Listei operatorilor economici calificaţi; sau

- întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

- Sunt interzise următoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:

- promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

- orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

- înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

- prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

- distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentarea unor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penală condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

## Secţiunea a 2-a

- Calificarea candidaților/ofertanților

- 13. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii.

- 14. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din  procedura de atribuire.

- 15. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante, odată ce a fost declarat în DUAE.

- 16. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 29, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

- 17. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

- 18. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

- 19. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

- 20. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- 3) capacitatea economică şi financiară;

- 4) capacitatea tehnică;

- 5) standarde de asigurare a calității;

- 6) standarde de protecție a mediului.

- 21. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 22. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

- 23. Se exclude de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv, nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) şi alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 24. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 22 și pct. 23 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

- 25. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 22 și pct. 23 în bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

- 26. În ceea ce privesc referințele de la pct. 23, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

- 27. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 22 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 23, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- 28. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

- 29. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

- 30. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

- 1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor sau serviciilor;

- 2) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- 3) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- 31. Atunci când un contract este împărțit pe loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

- 32. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe:

- 1) o listă a principalelor livrări de bunuri/servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, conform Anexei nr. 12. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valorile și perioadele de livrare/prestare.

- 2) declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;

- 3) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii;

- 4) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante;

- 5) mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru;

- 6) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului conform Anexei nr. 14;

- 7) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- 8) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de bunuri/servicii, în corespundere cu pct. 36;

- 9) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare al contractului de bunuri/servicii conform Anexei nr. 13;

- 10) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform Anexei nr. 15. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la Anexa nr. 15, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

- 33. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienţei specifice fiind minimum   de   3   ani   în   livrarea/prestarea   bunurilor/serviciilor   similare,   confirmată   prin anexarea copiilor contractelor, facturilor și actelor de primire-predare.

- 34. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

- 35. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

- 36. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- 1)   la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

- 2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

- 37. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

38. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru livrarea bunurilor și prestarea serviciilor:

1) Etichetele cu criterii multiple: eticheta europeană (floarea), eticheta scandinavă (lebăda nordică) şi etichetele naţionale (precum îngerul albastru german);

2) Achiziționarea alimentelor organice și cu un aport nutrițional echilibrat pentru școli/gradințe;

3) Posibilitățile de reciclare/reutilizare a produsului după scoaterea din uz a acestuia;

4) Folosirea de recipiente sau ambalaje reutilizabile pentru transportarea produselor;

5) Furnizarea de hârtie ecologică și reciclată (fără clor și fibră);

6) Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în compoziția produsului;

7) Sisteme eficiente de tratare a deșeurilor în aer și în apă în fabricarea produselor;

8) Utilizarea sistemelor și schemelor de management de mediu (de exemplu EMAS, ISO 14001);

9) Reducere ale emisiilor de CO2 și a altor gaze prin scăderea frecvenței livrării și opțiuni noi de ambalare;

10) Reciclarea sau reutilizarea ambalajelor care însoțesc produsele;

11) Introducerea specificațiilor pentru vehicole cu cel mai mic nivel posibil de emisii de CO2 pentru categoria și dimensiunile respective, standarde EURO privind emisiile de particule și de Nox;

12) Încurajarea utilizării vehiculelor cu combustibili alternativi și a variantelor electrice sau hibride;

13) Achiziționarea vehiculelor cu sisteme de aer condiționat cu agenți de răcire cu nivel scăzut de GWP (potențial de încălzire globală);

14) Achiziționarea echipamentelor/utilajelor din clasa de eficiență energetică cea mai ridicată;

15) Achiziționarea corpurilor de iluminat cu un conținut scăzut de mercur;

16) Reducerea poluării aerului în orașe (prin achiziția de autobuze și automobile cu nivel scăzut al emisiilor de pulberi în suspensie și oxizi de azot);

17) Achiziționarea de alimente organice și nemijlocit susținerea agriculturii durabile;

18) Economisirea resurselor naturale (prin achiziția de produse obținute din materiale reciclate, reducerea consumului de hârtie prin achiziționarea, promovarea utilizării dispozitivelor multifuncționale);

19) Achziționarea de materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

20)  Încurajarea utilizării de materiale reciclate în construcție;

21) Aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

22) Achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

23) Serviciile pentru depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

24) Gestionarea deșeurilor din demolări;

25) Achiziționarea serviciilor de curăţenie ecologică folosind produse care întrunesc cerințele etichetelor ecologice;

26) Achiziționarea serviciilor de catering cu alimente ecologice (bio), indicînd procentul de alimente ecologice;

27) Utilizarea unui sistem de management de mediu (EMS) pentru servicii de catering;

28) Utilizarea de metode non-chimice, care respectă mediul;

29)	Achiziționarea de energie electrică ecologică;

30)	Impunerea unor durate de viață prelungite ale produselor și a unei garanții pentru piesele de schimb;

31) și altele.

39. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

40. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

41. În ceea ce priveşte experienţa, pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

42. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

43. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 42 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 16 și nr. 18) şi declaraţiile terţului susţinător financiar şi terţului susţinător tehnic și profesional (anexele nr. 17,  nr. 19 şi nr. 20), prin care această persoană confirmă faptul că pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare cât și resurse tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23  care determină excluderea din procedura de atribuire.

## Secţiunea a 3-a

## Pregătirea/Elaborarea ofertelor

44. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini descrie condițiile/cerințele de furnizare:

- a energiei electrice, în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare adoptate de către Consiliul de administrație al Agenției Naţionale pentru Reglementare în Energetică (în continuare – ANRE), de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 23/2017, Regulamentul privind racordarea la rețele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 168/2019, Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de operatorii de sistem din sectorul electroenergetic, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 269/2018, Instrucțiunea privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 246/2007, Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 89/2003 etc.

- a gazelor naturale în conformitate cu Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare ale  ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 113/2019.

- a energiei termice în conformitate cu Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării  și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică,  și actele normative de reglementare ale ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 169/2019.

- a alimentării cu apă şi canalizare în conformitate cu Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și actele normative secundare, de exemplu: Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 355/2019 sau Regulamentele de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aprobate de autoritățile publice locale de nivelul întâi, în cazul în care au fost elaborate și aprobate.

- a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor conform listei complete privind rețeaua de distribuție la nivelul țării din care să rezulte ca ofertantul deține stații de alimentare în localitățile indicate în documetația de atribuire. Carburantul se livrează la stația de alimentare în baza cardurilor emise de către Furnizor. Ofertantul oferă autorității contractante posibilitatea de a achiziționa carburant (fără plată în numerar) prin intermediul cardurilor valorice la stațiile de alimentare ale furnizorului la nivelul fiecăreia dintre localitățile menționate în documetația de atribuire. În cazul în care locul destinației finale îl constituie mai multe localități/regiuni, atribuirea contractelor de achiziție se realizează pe loturi pentru fiecare localitate/regiune în parte. Livrarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emitere de card din partea autorității contractante. Termenul solicitat pentru livrarea cardurilor la sediul autorităţii contractante este de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului şi, respectiv, de la data transmiterii cererii de emitere de carduri suplimentare.

45. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare a produselor/serviciilor:

- produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor

Furnizorul acordă permanent achizitorului posibilitatea accesării on-line a informaţiilor privind situaţia detaliată a tuturor achiziţiilor de carburant efectuate de către fiecare autovehicul al său. Posibilitatea achizitorului de a obţine la orice staţie de distribuţie pe bază de card, informaţii privind valoarea rămasă pentru fiecare card în parte. Furnizorul gestionează lista cardurilor pierdute sau furate şi are obligaţia să blocheze/deblocheze utilizarea acestora în cel mult 24 ore de la solicitarea achizitorului. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate respectă standardele minime de poluare aprobate conform legislației naționale și pot fi alimentate de la stațiile existente în localitățile indicate în documetația de atribuire. Carburanţii livraţi trebuie să corespundă calitativ normelor în vigoare. Se prezintă în partea II, Condițiile  Speciale a Contractului, cât și în anexa nr.1 la Contract ,,Specificaţii Tehnice”,  condiţiile tehnice de calitate şi metodele de determinare a produselor, având la bază standarde şi omologări naţionale sau internaţionale. Furnizorul asigură personalizarea cardurilor pe fiecare autovehicul (pe număr de înmatriculare), configurarea cardului pe tipul carburantului. Furnizorul asigură asistență permanentă 24 h, 7 zile din săptămână, pentru ca, în cazul apariției anumitor deficiențe în funcționarea cardurilor pentru carburant, Furnizorul să fie în măsură să soluționeze problemele apărute în cel mai scurt timp posibil. Furnizorul specifică dacă toate cardurile sunt acceptate la toate stațiile PECO situate în localitățile menționate în documentația de atribuire. Furnizorul pune la dispoziţia achizitorului instrucţiuni de folosire a cardului. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a mări sau micșora numărul de carduri și de a suplimenta sau diminua cantitatea de carburanți în baza prevederilor normative.

- de  furnizare a energiei electrice

Evidența consumului de energie electrică se efectuează prin intermediul echipamentului de măsurare al Beneficiarului care este responsabil de integritatea acestuia. În cazul în care echipamentul de măsurare este instalat în limitele proprietății operatorului de sistem, responsabil de integritatea echipamentului de măsurare și a sigiliilor aplicate este operatorul de sistem. Operatorul de sistem asigură, la solicitare, accesul Beneficiarului la echipamentul de măsurare. În acest caz, Beneficiarul este în drept să aplice sigiliul său echipamentului de măsurare. Lucrările de instalare, exploatare, deservire, reparare, verificare metrologică periodică și de înlocuire a echipamentului de măsurare al Beneficiarului se efectuează în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, iar cheltuielile se suportă de către Beneficiar. Controlul echipamentului de măsurare și al sigiliilor aplicate acestuia se efectuează de către operatorul de sistem, după necesitate, și numai în prezența reprezentantului Beneficiarului. Citirea indicilor echipamentului de măsurare în scopul facturării energiei electrice consumate de Beneficiar, se efectuează de operatorul de sistem lunar. Personalul operatorului de sistem și utilizatorul de sistem sunt în drept să stabilească, de comun acord, timpul efectuării activităților pentru citirea indicilor echipamentului de măsurare. Cantitatea energiei electrice furnizate Beneficiarului se determină în baza indicilor echipamentului de măsurare, citite la fiecare loc de consum, sau, în cazurile prevăzute în Regulamentul pentru furnizarea energiei electrice, se calculează prin estimare. În cazul deteriorării echipamentului de măsurare sau dacă se constată încălcarea de către Beneficiar a prevederilor Legii cu privire la energia electrică, care a dus la consum de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, contravaloarea energiei electrice consumate se calculează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea energiei electrice. Contravaloarea pierderilor de energie electrică în transformatoarele de forță și în liniile electrice ce aparțin Beneficiarului, se calculează în baza Instrucțiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 246/2007.

46. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează modalitatea de calculare a costului/prețului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative din domeniu.

- a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor

Prețul  unui litru de carburant ofertat va fi cel afișat la stațiile de alimentare ale ofertantului cu aplicarea discount-ului ofertat.

Furnizorul asigură autorității contractante posibilitatea de a stabili limite individuale valorice pentru fiecare card, inclusiv de a le modifica în sensul majorării sau micșorării acestora. Prețul unitar ofertat constituie prețul mediu calculat de către ofertant utilizînd prețurile afișate la panourile informative în toate stațiile din localitate/regiune indicate în documentația de atribuire, în decurs de 15 zile până la data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice, la care se aplică un discount.

Calcularea prețului unitar se efectuează conform formulei:

Pu=M1+M2+…+M1515−D%

Unde,

Pu – reprezintă prețul unitar ofertat;

M1–reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1 pentru prima zi;

M2– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1  pentru a doua zi;

M15– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1  pentru a cincisprezecea zi;

D% –reprezintă discount-ul aplicat.

Discount-ul este specificat expres în ofertă și ulterior în  anexa nr. 2 la contract, rămânînd neschimbat pe întreaga perioadă de valabilitate al acestuia. Propunerea financiară este însoțită obligatoriu de documentele confirmative cu privire la prețurile prezentate (bon fiscal). Furnizorul facturează contravaloarea produselor la sfârșitul fiecărei luni, pentru consumul efectuat, conform unei centralizări cu cantitatea alimentată pe fiecare autovehicul în parte. Factura aferentă consumului înregistrat pe fiecare card în parte este însoțită de un raport de consum care conține informații detaliate cu privire la tranzacțiile efectuate pe fiecare card și mașină, locație, dată, ora alimentării, tipul carburantului și, după caz, subtotalul cardului și totalul general de carburant după fiecare tranzacție.

În cazul procurării produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor, în conformitate cu art. 26 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, se aplică criteriul cel mai bun raport calitate-preț, din care factorul de evaluare prețul, constituie minimum 60%, iar restul factorilor sunt la decizia autorității contractante (ex: discount-ul, amplasarea stațiilor PECO, etc.).

În restul cazurilor ce ține de achiziționarea de carburanţi lichizi şi/sau gazoşi în vrac, uleiuri, etc. se utilizează principiul general de procurare a bunurilor.

- a energiei electrice

Consumul tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale Beneficiarului se facturează numai în cazul în care factorul de putere Cos φ, calculat în punctul de delimitare, este mai mic de __________(0,92 pentru instalația de utilizare racordată la tensiunea 0,4 kV și 0,87 la tensiunea 10(6) kV). Cantitatea consumului tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale Beneficiarului se calculează în baza Instrucţiunii privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei nr.89 din 13/2003. În cazul în care furnizorul  calculează prețul reieșind din tariful ANRE minus – discount-ul, modul de calculare a prețului se indică în condițiile speciale a contractului și de asemenea se indică și cazurile de modificare a lui. Micșorarea și/sau majorarea prețului și valorii contractului se efectuează  prin acord adițional la contract.

47. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, în acest sens, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

48. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

2) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23);

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9).

49. Toate documentele menţionate la pct. 48 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

50. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

51. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

52. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de liderul asociației.

53. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8),  de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

54. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

55. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

56. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se  resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

57. Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor în anexa nr. 2.

58. Preţurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

59. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2 în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

60. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

61. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă scanată, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

62. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

63. În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

64. În cazul asocierii conform pct. 15, fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 11.

65. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative se depun numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

66. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

67. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

68. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale,  autoritatea contractantă asigură  păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

69. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire.

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

70. DUAE a operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

71. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă, și se examinează documentele următorului ofertant/candidat.

72. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

73. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse  în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

74. Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

75. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

76. În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum, și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

77. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau al propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

78. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

79. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

80. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se ia în considerare preţul pe unitate, iar preţul total este corectat în mod corespunzător.

81. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

82. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

83. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

84. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

85. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

86. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

87. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

88. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

89. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

90. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

91. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în art. 68 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

92. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante;

4) formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată, (anexa nr.10).

93. Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

94. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

95. La data încheierii contractului de achiziție publică de bunuri/servicii se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

96. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

97. Autoritatea contractantă utilizează contractul - model (anexa nr. 24) din prezenta documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 26), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri, la fel și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor.

98. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării (în special la achiziționarea combustibilului, energiei electrice, gaze, apa și canalizare, salubritate, servicii de comunicații electronice, etc.), atât și de a stabili condițiile achitării în avans. În cazul achizițiilor serviciilor din domeniul energetic și de alimentare cu apă și  de canalizare, contractul de achiziții publice conțin clauzele obligatorii stabilite prin legile sectoriale și actele normative de reglementare aprobate de către ANRE. Totodată, prevederile obligatorii stabilite prin deciziile acesteia, care nu se regăsec în partea I cea generală al contractului, se indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului.

99. Termenii de asumare a angajamentelor în contractele de achiziții publice de către autoritățile/instituțiile bugetare se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr. 181/2015 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.

100. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Prestatorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

101. Nu se acceptă în cadrul achizițiilor publice proiectele contractelor ce deviază de la anexa nr. 24, întocmite de prestator/furnizor cu excepția cazurilor când serviciile sunt prestate în afara țării și sunt încheiate conform cadrului juridic local (de exemplu: serviciile de instruire, servicii hoteliere, etc.).

102. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

103. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

104. Operatorul economic, conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile, sau10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

105. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 104, însă nu mai târziu de deschiderea ofertelor de către autoritatea contractantă.

106. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri/servicii are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr.2.

Anexa nr. 7

la Documentația standard

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 11

la Documentația standard

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

1.Părţi contractante (agenţi economici)

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante):

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere ______________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei_________________________________________

c)Activităţi economice ce se vor realiza în comun _________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat

f) Condiţii de administrare a asociaţiei_________________________________________

g)Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate _________________________________________________________________________

h)Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei__________________________________________________

j) Alte cauze______________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea Furnizorului/Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Perioada de livrare/prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard

- DECLARAŢIE

- privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr.15

la Documentația standard

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul firmei: _________________________

Denumirea firmei: ______________________________

Anexa nr.16

la Documentația standard

# ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........(denumirea ofertantului/candidatului) suma de .............................................................(valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 17

la Documentația standard

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător financiar), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor contractului de achiziţie publică............................................... sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

Data completării,					              Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 18

la Documentația standard

# ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică și profesională

a ofertantului/candidatului

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumirea operatorului/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

la Documentația standard

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită...........................................(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

la Documentația standard

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalul de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri

Obiectul Materiale stomatologice

Autoritatea contractantă IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

1. Descriere generală. Informaţii

achiziționarea Materialelor stomatologice

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor

Conform Anexei nr. 2.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Conform Anexei nr. 2.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului Conform Anexei nr. 23

- Mostre La solicitare la orice etapă de evaluare a ofertei.

6. Documente obligatorii la depunerea ofertei

vor fi prezentate prin intermediul SIA RSAP conform Anexei nr. 2 ”Anunț de participare”.

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

vor fi prezentate ulterior la solicitarea autorității contractante prin e-mail, în baza DUAE-ului și conform Anexei nr. 2 ”Anunț de participare”.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.

| Anexa nr. 22 la Documentația standard ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. Gel pentru profilaxia cariei dentare |  |  |  |  | Este un preparat pentru utilizare ca agent profilactic pentru prevenirea cariei dentare. Provoacă ocluzia mecanică și chimică a tuburilor dentinari în tratamentul hipersensibilității dentare. Are o rată mare de eliberare și absorbție a fluorului, textură netedă, aspect invizibil, îndulcit cu xilitol. Conține fluorură de sodiu 5%. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Seringă minim 1,2 gr. Termen de valabilitate minim 18 luni. |  |  |  |
| 2. Pastă pe bază de hidroxid de calciu fotopolimerizabilă |  |  |  |  | Material pentru coafaj, fotopolimerizabil, radio-opac, cu hidroxid de calciu, într-o baza dimetacrilat uretan. Are contracție minimă, bioactiv, aplicare precisă, nu necesită mixare, eliberază calciu. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate, dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: Seringă minim 1,2 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni. |  |  |  |
| 3. Material fotopolimerizabil de restaurare universal |  |  |  |  | Material de restaurare universal cu umplutură supranano pentru restaurări estetice perfecte. Manipularea simplă în timpul restaurărilor Caracteristici: Compozit fotopolimerizabil cu conținut de particule supranano, ceea ce îi conferă calități estetice unicale, cum ar fi „mimitismul hameleonic”, lipsa marginii dintre restauratie si tesuturi dentare. Conține sistem inovativ de catalizare RAP (Radical Amplified Fotopolimerisation Technology), timpul de polimerizare este ultra-rapid de doar 10 sec. Timp de lucru indelungat (90 sec 10.000 lx). Rezistenta ridicata la abraziune. Contractie redusa (sub 1,3%) – reduce la minim apariția durerilor post operatorii. Radioopac. Indicații: Restaurari anterioare, fatetari cu compozit, închiderea diastemei, restaurari în compozit si porțelan. Prezentare: 6 seringi min. 3,8 mg/2ml. Nuanțe enamel – A2;A3, Nuanțe de bază: OA1;OA2;OA3, Opac universal OPA2. Termen de valabilitate minim 18 luni. |  |  |  |
| 4. Material compozit fotopolimerizabil cu nanoumplutură (SDR) |  |  |  |  | Pentru restaurarea dinților laterali având culoare universală și cel mai mic procent de contractare 1,5%. Prezintă o adaptare fluida excelenta către cavitatea carioasă, poate fi aplicat in straturi de 4 mm grosime, compatibil cu toate sistemele adezive. Setul conține: min. 45 capsule a câte 0,25 g/capsula Cutie pentru păstrarea capsulelor. Termen de valabilitate minim 18 luni. |  |  |  |
| 5. Sistem adeziv pentru materialele compozite fotopolimerizabile |  |  |  |  | Primer universal monocomponent ce asigură adeziunea materialelor compozite la smalt si dentina. Protecţie împotriva microscurgerea materialului. Conține molecula PENTA și acetona, ca solvent, cu penetrare excelenta in tubii dentinari. Nu conţine heme. Forța de adeziune la dentina constituie (26,8 МPа) și la smalț (31,2 МPа). Degajă ioni de fluor. Flacon – 3,5 ml Conține: — Rășini di- și trimetilacrilate Bioxid de siliciu amorf funcționalizat — PENTA — Fotoinițiatori — Stabilizatori — Hidrofluorid de cetilamină — Acetonă Termen de valabilitate minim 18 luni. |  |  |  |
| 6. Adeziv universal monocomponent fotopolimerizabil |  |  |  |  | Adeziv universal monoflacon compatibil cu toate tipurile de gravare cu proprietăți pentru adeziune directe, dar și în tratamente de reparație și desensibilizare datorită unei combinații unice a trei monomeri funcționali (4-MET dimetilaminbenzuat, MDP- fosfat dimetacrilat, MDTP- methacryloxydecyl dihydrogen thiophosphate) Setul să conțină; flacon de minim 5 ml, 50 aplicatoare de unica folosinta, 1 paleta pentru amestec. Să posede adeziune directă la structurile dentare a compozitelor foto, a cimenturilor cu priză dublă, a restaurărilor cu suport metalic sau zirconiu și sa posede proprietăți pentru lichidarea hipersensibilității dentinare. Termen de valabilitate de minim 18 luni |  |  |  |
| 7. Adeziv autogravant |  |  |  |  | Adeziv autogravant în 2 pasi cu dubla degajare de fluor. SET Complet - 2 sticlute (Primer - min 6 ml / Adeziv - min 5 ml) Caracteristici generale: - adeziune puternică- autogravare cu primer blîndă (fără aplicarea gravajului) - sensibilitate post-operatorie scăzută- proprietăți de eliminare dublu-continuu de fluor- proprietăți antibacteriale Termen de valabilitate minim 18 luni. |  |  |  |
| 8. Compozit fotopolimerizabil microhibrid |  |  |  |  | Compozit rășinic hibrid cu microumplutură. Nanoumplutură prepolimerizată cu dispersie înaltă cu fluoro-lantanoid. Radioopacitate combinată cu estetică excelentă. Rezistență crescută la abraziune, nu abraziază dinții antagooniști. Setul conține: 7 seringi (min.2,7 ml = 5g) 6 seringi pentru grupul frontal de dinți (А2, A3, A3.5, АОЗ, CV, CT) 1 seringă pentru grupul lateral de dinți (Р-А2) Cheie de culori Termen de valabilitate minim 18 luni. |  |  |  |
| 9. Compozit de restaurare radiopac fotopolimerizabil |  |  |  |  | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru = 4 min. Estetic și radiopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe-Dentin – nuanțe strandart-Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – minim 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – minim 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: B1 Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 10. Compozit de restaurare radiopac fotopolimerizabil |  |  |  |  | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru = 4 min. Estetic și radiopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: Enamel – nuanțe externe, Dentin – nuanțe strandart, Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – minim 2,7 ml/7,7g, Seringi posterior – minim 2,7 ml/5,5 g. Ambalat în seringi anterior: A1 Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 11. Compozit de restaurare radiopac fotopolimerizabil |  |  |  |  | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru = 4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe -Dentin – nuanțe strandart -Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – minim 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – minim 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: A2 Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 12. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil |  |  |  |  | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru = 4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe-Dentin – nuanțe strandart-Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – minim 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – minim 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: A3 Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 13. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil |  |  |  |  | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru = 4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe-Dentin – nuanțe strandart-Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – minim 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – minim 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: A3,5 Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 14. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil |  |  |  |  | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru = 4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe-Dentin – nuanțe strandart-Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – minim 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – minim 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: IE Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 15. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil |  |  |  |  | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru = 4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe-Dentin – nuanțe strandart-Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – minim 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – minim 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: AE Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 16. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil |  |  |  |  | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru = 4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe-Dentin – nuanțe strandart-Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – minim 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – minim 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: JE Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 17. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil |  |  |  |  | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru = 4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe-Dentin – nuanțe strandart-Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – minim 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – minim 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: XBW Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 18. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil |  |  |  |  | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru = 4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe-Dentin – nuanțe strandart-Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – minim 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – minim 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: BW Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 19. Compomer |  |  |  |  | Material de lining monocomponent fotopolimerizabil. Asigură expaniunea controlata, ce dubleaza adeziunea la dentina. Inserația direct din seringa. Expansiunea este de aproximativ 1%. Cutie cu 20 seringi, Compozitie acid policarbonic polimetilacrilat 4%, poliacril 7% BIS-GMA 8% trietilenglicolmetilacrilat 6% catalizator 1% ionomer cement filler 50% bariumglass/SiO2 24% seringa 0,33 g Termen de valabilitate minim 18 luni. |  |  |  |
| 20. Compozit nano-hibrid universal fotopolimerizabil |  |  |  |  | Compozit nanohibrid universal fotopolimerizabil pentru restaurari estetice anterioare si posterioare Translucenta. Difuzarea luminii. Fluorescenta. Opacitate Un concept special: - nuantele Classic - pentru restaurari rapide- nuantele Premium - pentru restaurari cu o estetica superioara, obtinuta prin stratificare: dentina + smalt- nuante de translucent + o cheie de culori speciala, bazata pe nuantele VitaBeneficii: - umplutura 66% vol (78% din masa) - termen de valabilitate lung: 4 ani- culori din gama VITA- modelare usoara- stabilitate cromatica: nuanta se mentine si dupa realizarea prizei- timp de lucru - 4.5 minute la lumina ambientala normala- proprietati de lustruire excelente, radioopac Compozitul este utilizat în - restaurari directe anterioare si posterioare pentru toate clasele de cavitati - fatete directe - corectarea pozitiei si a formei dintilor (de ex. inchideri de diastema) - reparatii intraorale ale restaurarilor fracturate Mod de prezentare: Seringa refill min 3.6 g (2.0 ml) Culoarea A2 Termen de valabilitate minim 18 luni. |  |  |  |
| 21. Compozit nano-hibrid universal fotopolimerizabil |  |  |  |  | Compozit nanohibrid universal fotopolimerizabil pentru restaurari estetice anterioare si posterioare Translucenta. Difuzarea luminii. Fluorescenta. Opacitate Un concept special: - nuantele Classic - pentru restaurari rapide - nuantele Premium - pentru restaurari cu o estetica superioara, obtinuta prin stratificare: dentina + smalt - nuante de translucent + o cheie de culori speciala, bazata pe nuantele Vita Beneficii: - umplutura 66% vol (78% din masa) - termen de valabilitate lung: 4 ani - culori din gama VITA - modelare usoara - stabilitate cromatica: nuanta se mentine si dupa realizarea prizei - timp de lucru - 4.5 minute la lumina ambientala normala - proprietati de lustruire excelente - radioopac Compozitul este utilizat în: - restaurari directe anterioare si posterioare pentru toate clasele de cavitati - fatete directe - corectarea pozitiei si a formei dintilor (de ex. inchideri de diastema) - reparatii intraorale ale restaurarilor fracturate Mod de prezentare: Seringa refill min 3.6 g (2.0 ml) Culoarea A3 Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 22. Compozit nano-hibrid universal fotopolimerizabil pentru restaurari estetice anterioare si posterioare |  |  |  |  | Translucenta. Difuzarea luminii. Fluorescenta. Opacitate Un concept special: - nuantele Classic - pentru restaurari rapide - nuantele Premium - pentru restaurari cu o estetica superioara, obtinuta prin stratificare: dentina + smalt - nuante de translucent + o cheie de culori speciala, bazata pe nuantele Vita Beneficii: - umplutura 66% vol (78% din masa) - termen de valabilitate lung: 4 ani - culori din gama VITA - modelare usoara - stabilitate cromatica: nuanta se mentine si dupa realizarea prizei - timp de lucru - 4.5 minute la lumina ambientala normala - proprietati de lustruire excelente - radioopac Indicatii: - restaurari directe anterioare si posterioare pentru toate clasele de cavitati - fatete directe - corectarea pozitiei si a formei dintilor (de ex. inchideri de diastema) - reparatii intraorale ale restaurarilor fracturate Mod de prezentare seringa min 3.6 g (2.0 ml) Culoarea A2D Termen de valabilitate minim 18 luni. |  |  |  |
| 23. Compozit nano-hibrid universal fotopolimerizabil pentru restaurari estetice anterioare si posterioare |  |  |  |  | Translucenta. Difuzarea luminii. Fluorescenta. Opacitate Un concept special: - nuantele Classic - pentru restaurari rapide - nuantele Premium - pentru restaurari cu o estetica superioara, obtinuta prin stratificare: dentina + smalt - nuante de translucent + o cheie de culori speciala, bazata pe nuantele Vita Beneficii: - umplutura 66% vol (78% din masa) - termen de valabilitate lung: 4 ani - culori din gama VITA - modelare usoara - stabilitate cromatica: nuanta se mentine si dupa realizarea prizei - timp de lucru - 4.5 minute la lumina ambientala normala - proprietati de lustruire excelente - radioopac Indicatii: - restaurari directe anterioare si posterioare pentru toate clasele de cavitati - fatete directe - corectarea pozitiei si a formei dintilor (de ex. inchideri de diastema) - reparatii intraorale ale restaurarilor fracturate Mod de prezentare seringa min 3.6 g (2.0 ml) Culoarea A3D Termen de valabilitate minim 18 luni. |  |  |  |
| 24. Compozit fluid universal fotopolimerizabil pentru restaurari estetice durabile |  |  |  |  | Compozit fluid universal fotopolimerizabil pentru restaurari estetice durabile cu luciu deosebit al suprafetei restaurarii Proprietăți: lustruire excelenta, rapida - adaptare cromatica ideala - nu isi modifica nuanta la priza - gama larga de indicatii clinice, inclusiv restaurari Clasa I - rezistenta mecanica crescuta + cantitatea totala de umplutura anorganica este de 48 vol% - 62 vol% - dimensiunea particulelor anorganice: 0.18 μm - 3.5 μm. - tixotropic; nu se lipeste de varful aplicator sau de instrumente, ci adera doar la zonele unde este aplicat, chiar si pe peretii verticali. - isi pastreaza luciul in timp, datorita particulelor microscopice si tehnologiei unice a silanului. Indicat in: - restaurari directe pentru toate clasele de cavitati, leziuni cervicale, eroziuni dentare, dinti suprauzati - liner/baza pentru cavitati - corectia pozitiei si a formei dintilor (de ex. inchideri de diastema, malformatii dentare) - reparatii intraorale ale restaurarilor fracturat Mod de prezentare: seringa min 1.5 ml (2.7 g) Nuante: A2 Termen de valabilitate minim 18 luni. |  |  |  |
| 25. Compozit fluid universal fotopolimerizabil pentru restaurari estetice durabile |  |  |  |  | Compozit fluid universal fotopolimerizabil pentru restaurari estetice durabile cu luciu deosebit al suprafetei restaurarii - lustruire excelenta, rapida - adaptare cromatica ideala - nu isi modifica nuanta la priza - gama larga de indicatii clinice, inclusiv restaurari Clasa I - rezistenta mecanica crescuta + cantitatea totala de umplutura anorganica este de 48 vol% - 62 vol% - dimensiunea particulelor anorganice: 0.18 μm - 3.5 μm. - tixotropic; nu se lipeste de varful aplicator sau de instrumente, ci adera doar la zonele unde este aplicat, chiar si pe peretii verticali. - isi pastreaza luciul in timp, datorita particulelor microscopice si tehnologiei unice a silanului. Indicat in: - restaurari directe pentru toate clasele de cavitati, leziuni cervicale, eroziuni dentare, dinti suprauzati - liner/baza pentru cavitati - corectia pozitiei si a formei dintilor (de ex. inchideri de diastema, malformatii dentare) - reparatii intraorale ale restaurarilor fracturat Mod de prezentare: seringa min 1.5 ml (2.7 g) Nuante: A3 Termen de valabilitate minim 18 luni. |  |  |  |
| 26. Compozit fluid universal fotopolimerizabil pentru restaurari estetice durabile |  |  |  |  | Compozit fluid universal fotopolimerizabil pentru restaurari estetice durabile cu luciu deosebit al suprafetei restaurarii - lustruire excelenta, rapida - adaptare cromatica ideala - nu isi modifica nuanta la priza - gama larga de indicatii clinice, inclusiv restaurari Clasa I - rezistenta mecanica crescuta + cantitatea totala de umplutura anorganica este de 48 vol% - 62 vol% - dimensiunea particulelor anorganice: 0.18 μm - 3.5 μm. - tixotropic; nu se lipeste de varful aplicator sau de instrumente, ci adera doar la zonele unde este aplicat, chiar si pe peretii verticali. - isi pastreaza luciul in timp, datorita particulelor microscopice si tehnologiei unice a silanului. Indicat in: - restaurari directe pentru toate clasele de cavitati, leziuni cervicale, eroziuni dentare, dinti suprauzati - liner/baza pentru cavitati - corectia pozitiei si a formei dintilor (de ex. inchideri de diastema, malformatii dentare) - reparatii intraorale ale restaurarilor fracturat Mod de prezentare: seringa min 1.5 ml (2.7 g) Nuante: A2D Termen de valabilitate minim 18 luni. |  |  |  |
| 27. Compozit fotopolimerizabil |  |  |  |  | Compozit rasinic hibrid cu microumplutura pentru restaurari coronare posterioare. Indicatii: Restaurare pentru toate tipurile de cavitati, restaurari dificile din punct de vedere estetic. Caracteristici: Sistemul contine culori standard, speciale exterioare si speciale interioare. Foarte buna adaptare la culoarea dintelui. Rezistenta mecanica ridicata la fracturare (pentru a suporta tensiunile ocluzale). Rezistenta mecanica ridicata la abraziune (nu abrazeaza dintii antagonisti). Radioopacitate buna. Usor de lustruit; suprafata neteda si lucioasa. Timp de lucru extins datorita sensibilitatii scazute la lumina din cabinet. Vascozitate echilibrata pentru manevrare superioara. Avantaje: Sistem de restaurare cu o singura nuanta pentru toate necesitatile. Estetica excelenta: combinarea diferitelor culori va ofera rezultate estetice nelimitate, folosind maxim trei culori pentru o restaurare anterioara si doua nuante pentru o restaurare posterioara. Usor si rapid de lustruit. Prezentare: Culori Posterior: Seringa 2,7g Standard: P-A2 Termen de valabilitate minim 18 luni. |  |  |  |
| 28. Compozit fotopolimerizabil |  |  |  |  | Compozit rasinic hibrid cu microumplutura pentru restaurari coronare posterioare. Indicatii: Restaurare pentru toate tipurile de cavitati, Restaurari dificile din punct de vedere estetic. Caracteristici: - Sistemul contine culori standard, speciale exterioare si speciale interioare. - Foarte buna adaptare la culoarea dintelui. - Rezistenta mecanica ridicata la fracturare (pentru a suporta tensiunile ocluzale). - Rezistenta mecanica ridicata la abraziune (nu abrazeaza dintii antagonisti). - Radioopacitate buna. - Usor de lustruit; suprafata neteda si lucioasa. - Timp de lucru extins datorita sensibilitatii scazute la lumina din cabinet - Vascozitate echilibrata pentru manevrare superioara. - Usor si rapid de lustruit. Prezentare: Culori Posterior: Seringa 2,7g Standard: P-A3. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 29. Material de sigilare a fisurilor |  |  |  |  | Sigilant cu continut mare de filer, fotopolimerizabil, pentru fisuri. Sigilarea fisurilor și suprafețelor ocluzale pentru profilaxia cariilor. Sigilarea fisurilor extinse. Obturarea cavitatilor mici 55% grav. continut de filler pentru rezistența excelentă la abraziune. Aplicare rapidă și simplă din seringa de aplicare cu canulă flexibilă metalică. Proprietăți optime de curgere. Stabilitate mare și bună aderența la smalț. Adaptare marginală perfectă. Degajare continuă de fluor. Alb, pentru control vizual ușor, seringa min. 3gr. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 30. Compozit de restaurare fotopolimerizabil injectabil/flow cu rezistență crescută |  |  |  |  | Compozit universal cu un amestec exclusiv de vâscozitate injectabilă cu aplicare ușoară, estetic și rezistent, se poate utiliza și ca ciment compozit fotopolimerizabil. Indicat pentru restaurări de cl. I, II, III, IV, V, onlay-uri, inlay-uri. Cu proprietăți fizice echilibrate pentru restaurări durabile, cu rezistență foarte bună la abraziune, pe suprafețele ocluzale, cu vâscozitate echilibrată, foarte tixotropic pentru a menține forma. Lustruire optimă cu menținerea luciului în timp. Paletă largă de nuanțe cu trei nivele de transparență pentru cea mai crescută estetică. Disponibil în seringi de minim 2 ml flow cu o paletă largă de 15 nuanțe. Nuanțe standart: A1. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 31. Compozit de restaurare fotopolimerizabil injectabil/flow cu rezistență crescută |  |  |  |  | Compozit universal cu un amestec exclusiv de vâscozitate injectabilă cu aplicare ușoară, estetic și rezistent, se poate utiliza și ca ciment compozit fotopolimerizabil. Indicat pentru restaurări de cl. I, II, III, IV, V, onlay-uri, inlay-uri. Cu proprietăți fizice echilibrate pentru restaurări durabile, cu rezistență foarte bună la abraziune, pe suprafețele ocluzale, cu vâscozitate echilibrată, foarte tixotropic pentru a menține forma. Lustruire optimă cu menținerea luciului în timp. Paletă largă de nuanțe cu trei nivele de transparență pentru cea mai crescută estetică. Disponibil în seringi de minim 2 ml flow cu o paletă largă de 15 nuanțe. Nuanțe standart: A2. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 32. Compozit de restaurare fotopolimerizabil injectabil/flow cu rezistență crescută |  |  |  |  | Compozit universal cu un amestec exclusiv de vâscozitate injectabilă cu aplicare ușoară, estetic și rezistent, se poate utiliza și ca ciment compozit fotopolimerizabil. Indicat pentru restaurări de cl. I, II, III, IV, V, onlay-uri, inlay-uri. Cu proprietăți fizice echilibrate pentru restaurări durabile, cu rezistență foarte bună la abraziune, pe suprafețele ocluzale, cu vâscozitate echilibrată, foarte tixotropic pentru a menține forma. Lustruire optimă cu menținerea luciului în timp. Paletă largă de nuanțe cu trei nivele de transparență pentru cea mai crescută estetică. Disponibil în seringi de minim 2 ml flow cu o paletă largă de 15 nuanțe. Nuanțe interioare: AO2. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 33. Compozit pentru refacerea estetică de bonturi și cimentarea pivoților din fibră de sticlă |  |  |  |  | Compozit care nu necesită demineralizare, adezivul autodemineralizant cu capacități de adeziuni de durată întrun numar minim de etape. Priza de contact dintre adeziv și pasta să asigure în continuare o polimerizare eficientă. Să aiba comportoment tixortopic optic să aiba proprietati atît pentru cimentatre si refacerea bontului să aibă consitenta curgatoare dar in acelasi timp sa nu sa se prelingă astfel putând sa refacă structura dentara fară martrice. Cu polimerizare duală și de contact pentru a garanta o putere de adeziune ridicată. Radioopacitate superioară smalțului,rezistență înaltă la uzură și lustruire ușoară. Setul să contina un cartuș de minim 10 ml/20gr; 1 flacon SE Bond lichidul A minim 5 ml.; și un flacon Bond DCA Lichidul B minim 3 ml.; 20 vârfuri automix; 20 vârfuri cu extensie endo, un pistol. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 34. Pastă devitalizantă |  |  |  |  | Material pentru devitalizarea pulpei cu conținut de polioximetilen. Conține clorhidrat de lidocaina. Are efecte antiseptice, anestezice. Prezentare: Flacon minim 6 g. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. |  |  |  |
| 35. Pastă devitalizantă fără arsen |  |  |  |  | Pastă ce conține paraformaldehidă, hidroclorid de lidocaină, creozot, utilizată pentru amputarea și extirparea devitală. Ambalaj: cutie minim 3 gr. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 36. Pastă pentru obturarea temporară canalelor radiculare |  |  |  |  | Seringă unică cu pastă cu conținut de hidroxid de calciu, iodoform, ulei siliconic, indicat în dinții devitalizați, în tratamentul canalelor infectate, pentru apexifiere în dinții cu apexul neformat, în resorbții radiculare, traume endodontice, etc. Pasta în seringa de min 2,0 g cu minim 10 tipsuri pentru introducerea pastei direct în canal. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 37. Pastă temporară pentru obturație radiculară radioopacă(Abces remedy) |  |  |  |  | Contine: Dexametazon, Paraforaldehida 1,1%, excipienti radioopaci ad 100%, Formaldehida 40%, Crezot de fag 9,2%, Timol 4,9 %, excipienti ad 100%. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 38. Pastă pentru obturarea permanentă a canalelor radiculare |  |  |  |  | Setul să conțină 2 seringi împreună. Seringa A cu catalizator să conțină rășină epoxide bisfenol A, rășină epoxide Bisfenol F, Ca, oxid de zirconiu, cremniu, oxid de metal. Seringa B să conțină dibenzildiamin, aminoadamantan triclodecondiamin, trioxid de Ca, oxid de zirconiu, cremniu, ulei siliconic. Seringele să conțină Pasta A și Pasta B de 15g., hârtie pentru malaxare. Termen de valabilitate minim 18 luni. |  |  |  |
| 39. Iodoform pulbere |  |  |  |  | Pulbere iodoform utilizat în tratamentul canalelor radiculare, acțiune antiseptică. Prezentare: Flacon minim 30 g Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. |  |  |  |
| 40. Material pentru obturarea canalelor |  |  |  |  | Material pentru obturarea canalelor ce conţine iodoform pe baza de hidroxid de calciu. Se utilizeaza ca Tratament de canal permanent, posibil şi temporar, formarea de ţesut dur. Tratament de resorbţie a dinţilor primari. Set:conţine o seringă 2 g 20 de vârfuri de unică folosinţă. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 41. Lichid pentru fabricarea pastelor |  |  |  |  | Lichid pe bază de ulei de eugenol utilizat în fabricarea pastelor. Efect bactericid si desensibilizant puternic. Prezentare: Flacon minim 10 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 42. Biomaterial recomandat pentru obturarea și reconstrucția canalelor radiculare |  |  |  |  | Biomaterial recomandat pentru obturarea și reconstrucția canalelor radiculare.Substanțe active: Hidroxid de calciu și silicon, fier, aluminiu, sodiu, potasiu, bismut, oxizi de magneziu, fosfat de calciu. Indicații: Remineralizarea țesuturile dure și obturarea ferma a canalului radicular, mineralizarea leziunilor canalului radicular, rezorbții la nivelul canalului radicular, obturarea retrograda a apexului, coafaj direct pulpar, amputație pulpară, tratamentul dinților cu dezvoltare radiculara incompleta. Mod de prezentare: set mineral trioxid agregate+ Standard/ min 6×0,14g mineral trioxid agregate pudră, min 1 ml mineral trioxid agregate lichid. Termen de valabilitate minim 18 luni. |  |  |  |
| 43. Sistem de obturare a canalelor radiculare (Guttacore) |  |  |  |  | Oferă o metodă rapidă și facilă pentru obținerea unei obturații de canal omogenă tridimensională perfectă, la cald, prin încalzirea obturatorului în cuptorul încălzile a gutapercii cu sigilare bună în zona apicală, într-un singur pas, printr-o singură inserare în canalul radicular. Mărimea obturatorului corespunde cu mărimea ultimului ac protaper utilizat. Ușor de recunoscut, codul culorilor identic cu sistemul protaper. Conicitate variabilă identică sistemului protaper. Sistemul prezintă gutaperca compactată, fară tija de plastic, retratamentul este ușor de realizat. Blister steril, ambalare unică. Blister: 6 bucăți, L-25mm. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 44. Sigilator pentru obturarea canalelor radiculare pe bază de rășină amino-epoxică(AH-plus) |  |  |  |  | Pastă ce conține bisfenol-A, bisfenol-B, tungstat de calciu, oxid de zirconiu, siliciu, pigmenți de oxid de fier, dibenzildiamină, aminoadamantat, triciclodecanediamină, ulei de siliciu. Termen de valabilitate minim 18 luni. |  |  |  |
| 45. Pivoți din fibră de sticlă |  |  |  |  | Pivoti din fibra de sticla cilindro-conice -1,4mm.Set min 6 buc |  |  |  |
| 46. Obturații provizorie |  |  |  |  | Pastă pe bază de sulfat de zinc fără eugenol pentru obturații provizorii și acoperirea pansamentelor medicametoase în procesul de trtatament, fără miros. Are un efect bacteriostatic și nu irită pulpa. Este ușor de aplicat și se întărește repede în contact cu saliva. Prezentare: Recipient maxim 50 g Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. |  |  |  |
| 47. Material pentru obturarea provizorie a cavităților carioase(dentin-pasta) |  |  |  |  | Container minim 30 g. Conține: Calcium sulphate hemiidrate – 450 mg, Zinc oxide – 270 mg., Zinc sulphate – 150 mg., Adjuvant până la 1 gr. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 48. Lac fluorat |  |  |  |  | Lac transparent cu fluor care contine fluorura de sodiu si fluorura de calciu intr-un raport care ofera efect maxim. Bifluorid 10 - 1x4 g, Solvent-10 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 49. Lac fluorat protector pentru micșorarea sensibilității și profilaxiei cariei dentare |  |  |  |  | Lac transparent cu fluor care conține fluorură de sodiu și fluorură de calciuț într-un raport, care oferă efect maxim. Ambalaj: set ce conține 1 flacon de minimț 4 gr, 1 flacon solvent de minim 10 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 50. Soluție pentru prevenirea cariei incipiente în dinții temporari |  |  |  |  | Soluție pentru fluorizarea profundă a smalțului și dentinei. Indicat pentru prevenirea, tratarea cariei; etanșarea fisurilor; reducerea sensibilității; prevenirea cariilor la purtători de aparate ortodontice. Lichidul de culoare albastruie ce conține ioni de fluor și cupru. Suspensia conține hidroxid de calciu fin în apă distilată cu adaus de stabilizator. Prezentare: Cutie 2 flacoane: lichid minim 10 ml, suspensia maxim 10 ml. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. |  |  |  |
| 51. Oxid de zinc |  |  |  |  | Pulbere oxid de zinc pentru uz stomatologic. Prezentare: Flacon minim 110 g. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. |  |  |  |
| 52. Gel pentru gravaj |  |  |  |  | Gel acid fosforic 37% pentru gravajul acid al smalțului sau pentru tehnica "total etch". Seringă de min 8 g. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 53. Gel pentru gravaj |  |  |  |  | Acid ortofosforic de 37%, autolimitant, profunzimea în medie 1,9 nm în 15 sec, vâscozitatea optima ce permite aplicarea cu periuta. Seringa: - minim 5 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 54. Gel revelator de placă |  |  |  |  | Gel revelator de placă, ce identifica biofilmul nou, matur si pe cel responsabil de producerea acidului! Ajuta la identificarea varstei precum si a acidogenitatii placii bacteriene. Identifica placa bacteriana prin observarea culorii gelului: roz sau rosu - placa bacteriana proaspata, albastru sau mov - placa bacteriana matura (veche de cel putin 48 de ore), albastru deschis - placa bacteriana matura care produce acid. Tub 40 g (36 ml) - aproximativ 130 aplicatii. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 55. Infiltrant carii pentru tratament proximal |  |  |  |  | Infiltrant carii pentru tratarea micro-invaziva, fara freze, a cariilor incipiente proximale Setul proximal contine: 1 seringa - min 0.3 ml gravaj 1 seringa - min 0.45 ml solutie de uscare 1 seringa - min 0.45 ml infiltrant 6 aplicatoare interproximale 1 aplicator speciale 4 pene dentare Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 56. Infiltrant carii pentru tratament vestibular |  |  |  |  | Infiltrant carii pentru tratament vestibular ce contracareaza petele albe cariogene. Are efect estetic Nu permite pierderi de tesut dur sanatos.Este usor de aplicat Are un index de refractie asemanator cu smaltul sanatos, urmarea fiind egalizarea diferentei in refractie luminica si aproximarea aparentei leziunii infiltrate cu cea a smaltului sanatos Indicaticat pentru tratament micro-invaziv a leziunilor de smalt pe suprafete netede (exemplu: dupa indepartarea brackets-urilor) Prezentare:1 seringa gravaj 0,45 ml 1 seringa solutie de uscare 0,45 ml 1 seringa infiltrant 0,45 ml 6 aplicatoare vestibulare 1 aplicator Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 57. Pastă curativă hidroxid de calciu cu întărire rapidă autopolimerizabilă |  |  |  |  | Calcimol chimic. Ambalaj: set conține 2 tuburi a câte minum 11 gr bază/ minim 11 gr catalizator Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 58. Pastă curativă hidroxid de calciu fotopolimerizabilă |  |  |  |  | Calcimol foto. Ambalaj: o seringă minim 2,5 gr Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 59. Coferdam lichid pentru izolarea gingiei |  |  |  |  | Seringă pe bază de metacril fotopolimerizabil pentru izolarea gingiei de min. 1,2 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 60. Pastă cu particule de zirconiu măcinat pentru înlăturarea plăcii dentare și lustruirea obturațiilor (zircon pasta) |  |  |  |  | Cutie maxim 45 gr. Dioxid de siliciu – maxim 43.44 gr. Silicat de zirconiu măcinat – maxim13,5 gr Soluție de formaldehidă de 35% – maxim 0,10 gr Umplutură până la 100 gr. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 61. Praf pentru sistemul de aier |  |  |  |  | Praf pentru sistemul de aer cu continut de oxid de aliminiu, corindon identificator al compusului chimic. Praful este utilizat in pregatirea sigilarii fisurilor, deschiderea si extinderea fisurilor, crearea unei retentii micromecanice pentru restaurarile adezive la smalt si la dentina cu tehnica finala adeziva, prepararea defectelor mici cu carii, pregatirea suprafetelor de lipire ale suportului. Tubul contine 27 mcm, 1000 g. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 62. Pastă de poleire a obturațiilor |  |  |  |  | Pasta pentru igienizarea profesională, abrazivă, pentru lustruirea, poleirea și înlăturarea depozitelor dentare și a resturilor de compozit după înlăturarea aparatelor dentare. Produce o suprafață netedă lucioasă, nu conține ulei, fără fluoruri 1 tub- 45g. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 63. Pastă de lustruire în discromii dentare |  |  |  |  | Pasta de lustruire are calități abrazive, pasta cu fluor care protejează smalțul dentar, creează o senzație plăcută de prospețime. Pasta conține particule abrazive, excipienți aromatizanţi. Setul de pasta să conțină 3 componente în cutii separate a câte 40 gr. fiecare cutie Primul component (fără fluor) - pentru dizolvarea și înlăturarea depunerilor dentare fără deteriorarea smalțului, al doilea (fără fluor) - pentru înlăturarea depunerilor moi, prelucrarea smalțului înainte de restaurarea dinților, ermetizarea fisurilor, înălbirea dinților și de asemenea pentru profilaxia cariei prin metoda de înlăturare a depunerilor dentare, al treilea component (cu fluor) - pentru înălbirea smalțului dentar prin metoda mecanică de remineralizare şi fluorare. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 64. Ciment ionomer de sticlă |  |  |  |  | Ciment ionomer de sticlă condensabil pentru restaurare, ambalat în capsule. Ideal pentru restaurările de lungă durată sau provizorii de clasa I, II și V, ca bază sau ca material pentru refaceri de bonturi, ca liner sau ca bază în tehnica sandwich. Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Radioopacitate bună ce facilitează controlul post-operator. Rezistență ridicată a adeziunii pentru o sigilare sigură și de durată. Durabilitate pe termen lung. Eliberare susținută de fluor pentru extra protecție. Poate fi folosit cu matrici metalice pentru modelare ușoară în cavitate. Biocompatibilitate excelentă. Tolerat de pacienții care prezintă sensibilitate la metale sau la monomerii rășinici. Set ce conține 50 capsule. Culoarea A2. Termen de valabilitate minim 18 luni de la livrare |  |  |  |
| 65. Ciment ionomer de sticlă |  |  |  |  | Ciment ionomer de sticlă autopolimerizabil, condensabil pentru restaurare, în variant standard sau cu prize rapidă. Uşor de folosit, cu rezistență ridicată la abraziune. Adeziune intrinseca la smalț și dentina fără demineralizare şi agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Radiopacitate bună ce falicitează controlul postoperator. Indicat pentru obturații definitive, reconstrucții de bonturi sau ca bază. Instrucțiuni de folosire: Restaurare coronară cavității de clasa V, I și II., Obturații de bază. Reconstituiri de bonturi. Set ce conţine 1-1 pkg, praf minim 15gr. Lichid min. 8g (6,4ml) Culoarea A2. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării |  |  |  |
| 66. Ciment glasionomeric pentru fixarea lucrărilor protetice |  |  |  |  | Ciment ionomer de sticlă cu adaos de rașină (modificat rășinic) și solubilitate joasă în cavitatea bucală pentru cimentarea tuturor tipurilor de restaurări și pivoți din fibră de sticlă cu suport metalic și zirconiu opac. Să fie tolerant la umezeală cu consistență cauciucată în cursul prizei pentru îndepărtare ușoară a excesului. Să elibereze fluor, să posede protecție a pulpei dentare să fie radioopac. Cutie 1:1:1. Flacon maxim 15 gr. Pulbere, flacon maxim 8 gr. (7ml) lichid, flacon maxim de 7gr. (6,5ml) condiționer. Termen de valabilitate – minim 18 luni din momentul livrării |  |  |  |
| 67. Ciment ionomer de sticlă pentru cimentări definitive |  |  |  |  | Ciment ionomer de sticlă pentru cimentări definitive, ce elibereăză fluor, cu o solubilitate scăzută,adeziune chimică față de țesuturile dentare, cu închidere marginală excelentă, fără necesitate de gravare Set: min. 35 g pulbere (praf), min. 25g lichid (20 ml), pad de amestecare, lingură de dozare, instrucțiuni de folosire. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării |  |  |  |
| 68. Ciment ionomer din sticlă |  |  |  |  | Ciment glassionomer radioopac, cu adeziune puternică, cu eliberare semnificativă de fluor, să corespundă stadardului ISO 9917-1. Biocompatibilate înaltă. Autopolimerizant. Poate fi folosit cu sau fara tehnica gravanta. Cutie cu pulbere minim 15g și lichid minim 10 ml, 1 lingură dozatoare. Producător european. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării |  |  |  |
| 69. Ciment compozit auto-adeziv pentru cimentări definitive |  |  |  |  | Ciment compozit auto-adeziv, auto-gravant cu priză dublă (chimică și fotopolimerizantă) pentru fixări definitive a lucrărilor protetice. Set prezentat: Seringă automix de maxim 10g. Tipsuri de malaxare. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării |  |  |  |
| 70. Material pentru fixarea provizorie a construcțiilor protetice |  |  |  |  | Material pe bază de hidroxid de calciu, fără eugenol. Ambalaj: cutie pastă (baza) minim 25 gr + pastă (catalizator) minim 25 gr. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării |  |  |  |
| 71. Ciment pentru fixare temporară de lungă durată a construcțiilor protetice |  |  |  |  | Ciment pe bază de polimer uretan-acrilic, cu rezistență ridicată la lipire, fără eugenol, pentru fixare temporară de lungă durată și cu o îndepărtare ușoară. Set prezentat: Seringi automix min. 5 ml. Tipsuri de malaxare. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării |  |  |  |
| 72. Material compozit ortodontic |  |  |  |  | Rășina compozită fotopolimerizabila cu vâscozitate medie, care asigură lipirea optimă a bracketurilor din metal și ceramică. Adezivul este proiectat pentru a minimiza deplasarea bracketului și pentru a oferi o curățare ușoară. Permite ligaturarea imediată a arcului după fotopolimerizare și este fluorescentă sub lumina UV pentru a ajuta la curățarea reziduurilor. Cutie cu cate minim 2 seringi a câte minim 3,5g material compozit, 1x6ml bonding sau primer. Producător european sau SUA. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării |  |  |  |
| 73. Material amprentar alginat chromatic trifazic |  |  |  |  | Material pentru amprentare pe baza de acid alginic 1%, calciu sulfat 12% natriu fosfat 2%, umplutura anorganică (talc, oxid de zinc) 70 %, coloranți și aromatizanți 1%. Praf 453 gr. Are prize rapidă. Este un material trifazic chromatic: faza fioletă este în timpul malaxării, faza oranj - în timpul prelucrării, faza galbenă în timpul aplicării în cavitatea bucală. Are proprietați tixotrope. Se malaxează usor. Repede absoarbe apa. Formează o suprafață netedă și compactă. Cutie (pachet) minim 453 gr. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării |  |  |  |
| 74. Material amprentar silicon de adiție din grupul vinilpolysiloxane (silicon tipul A) pentru amprente duble |  |  |  |  | Set prezentat de stratul chitos (putty) sub formă de pastă- min.250g, cu priză normală, cu duritatea finală de min. 60 Shore - A și stratul vâscos hidrofilic (light body), cu priza normală, sub formă de cartușe automixabile (1:1) , în set trezente 2 cartușe, min 50 ml cu duritatea de min 45 Shore - A, tipsuri de malaxare. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării |  |  |  |
| 75. Material amprentar A-siliconic vinilpolixiloxanic de adiție hidrofilic |  |  |  |  | Cu precizie înaltă, pentru amprente duble. Ambalaj: set ce conține stratul chitos în formă de pastă min 450 ml x 2 bucăți, stratul vâscos în cartridje sau tuburi min 50 ml x 2 bucăți, 10 tipsuri pentru automalaxare, duritatea Shore-A a stratului chitos 62, duritatea Shore-A a stratului vâscos 48 |  |  |  |
| 76. Material amprentar silicon de condensare pentru amprente duble |  |  |  |  | Silicon de condensare din grupul polisiloxane (silicon tipul C) pentru amprente duble. Set prezentat de stratul chitos (putty) în formă de pastă (minim 900gr), stratul vîscos (light body) minim 140 ml şi catalizator minim 60 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni de la livrare |  |  |  |
| 77. Material A-silicon de adiție pentru înregistrarea ocluziei |  |  |  |  | Ambalaj: set ce conține stratul vâscos de minim 2 cartridje a câte maxim 100 ml (cartușe (tuburi) 1:1), minim 8 tipsuri pentru automalaxarea materialului. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării |  |  |  |
| 78. Adeziv universal pentru lingura amprentară metalică (portamprentă) |  |  |  |  | Adeziv pentru adeziune cu material amprentar din grupul A-silicon. Flacon minim 10 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 79. Material compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare prin metoda directă |  |  |  |  | Material compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare prin metoda directă. Ambalaj: set ce conține cartuș minim 50 ml (75 gr) cu raport 1:1, minim 10 canule pentru malaxare, culoarea A2. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 80. Material compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare prin metoda directă |  |  |  |  | Material compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare prin metoda directă. Ambalaj: set ce conține cartuș minim 50 ml (75 gr) cu raport 1:1, minim 10 canule pentru malaxare, culoarea A3. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 81. Material de augmentare |  |  |  |  | Replică naturală a osului autolog, care să întrunească următoarele cerințe: -să păstreaze aceleași structuri de contact (matrice) și porozitate: și să posede proprietăți osteoconductive înalte. - să se resoarbă treptat (timp de resorbție de 4-5 luni) și să ofere suport pentru formarea țesutului osos, păstrând forma și volumul grefei. - să faciliteze coagularea și invazia ulterioară a celulelor reparatoare și regenerative, favorizând restabilirea integritatii osului lipsă. - să nu ofere inflamații a corpurilor străine sau reacții de inflamare -să prezinte o structură dură și foarte hidrofilică. 1.0 g per tub. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 82. Membrana rezorbabilă |  |  |  |  | Membrană rezorbabilă - matrice implantabilă și rezorbabilă, proiectată ca să fie utilizată ca barieră în proceduri de regenerare în implantologie, periodontologie și chirurgie oro-maxilo-facială, mărimea 20 x 30 mm. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 83. Plasa de titan biocompatibilă |  |  |  |  | Plasa de titan biocompatibila care se fixeaza cu ajutorul suruburilor de mentinere (Tent-Screw), si este benefica pentru formarea osoasa. Este produsa din din titan de gradul 1 [ASTM F-67]. Este sterilizata de radiatie gamma [25kGy]. Este foarte flexibila si datorita grosimii de doar 0.08 mm poate fi indoiata su orice forma necesara. Este durabila, are duritate mai inalta decit membrana absorbabila. Porii sunt de diametru 0.35 mm ce previn deplasarea sau migratiunea plasei de titan. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 84. Emdogain |  |  |  |  | Gel sau lichid, care conține proteine ​​amplasate la suprafața dinților în curs de dezvoltare, numite amelogenină. Este folosit pentru a promova regenerarea țesuturilor parodontale, inclusiv a ligamentelor parodontale și a osului alveolar, în scopul îmbunătățirii vindecării și a susținerii rezultatelor în tratamentele dentare precum regenerarea țesutului parodontal și implanturile dentare. În set intra două seringi. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 85. Burete de colagen si hidroxiapatita |  |  |  |  | Burete format dintr-un amestec de colagen și hidroxiapatită. Proprietăți: este definit ca fiind biocompatibil cu țesuturile umane și nu provoacă nicio reacție de respingere. Stimulează osteogeneza și vindecarea rănilor în țesuturile osoase. Aparține substanțelor netoxice și nu provoacă efecte adverse întârziate (reacții inflamatorii și alergice), nu are efecte mutagene și imunomodulatoare, nu influențează evoluția sarcinii și nașterea copilului. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 86. Ceară hemostatică |  |  |  |  | Ceară de albine albă rafinată, parafină și palmitat de izopropil. Utilizat în controlul sângerării de la suprafețele osoase, acționând ca o barieră mecanică. Plăci de până la 2.5 g ambalate individual. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 87. Ceară pentru băița de ceară |  |  |  |  | Ceară pentru baia de ceară, predestinată pentru modelarea machetelor din ceară prin imersie, culoare cafenie, precizie mare de turnare, rezistență ridicată. Cutie a câte minim 200 g Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 88. Ceară de modelare |  |  |  |  | Bastonașe, min. 55 gr. în cutie. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 89. Ceară pentru modelare universală |  |  |  |  | Max. 75 gr. cutie, culoare albă. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 90. Ceară pentru modelare universală |  |  |  |  | Max. 75gr. in cutie, culoare verde. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 91. Ceară pentru turnare |  |  |  |  | Rulou min. 2.0 mm max. 250 gr. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 92. Ceară pentru turnare |  |  |  |  | Rulou 2,5 mm, Cutie – 250 gr. maxim. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 93. Ceara de bază |  |  |  |  | Ceara de bază este predestinată pentru confecționarea bazei protezelor mobile, șabloanelor și bordurilor de ocluzie, înregistrarea ocluziei, realizarea lingurii individuale, pragul de topire – 61 C, Ceară 1.8 mm calibrată cu precizie înaltă, 500gr , să nu fie lipicioasă culoarea roșie. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 94. Aliaj Cr-Ni |  |  |  |  | Aliaj pentru turnarea lucrărilor protetice turnate Cr-Ni și pentru infrastructura metalică a protezelor dentare. Compoziția aliajului: Nichel 63%,Crom 25%, Molibden 10 %, Nichel 1 %, Fier 0,5%, (ambalaj - 1kg) |  |  |  |
| 95. Masă de ambalare (procesul de turnare a coroanelor și punților dentare) |  |  |  |  | Masă de ambalat cu priză rapidă pentru punți și coronae. ambalaj 2,5 kg Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 96. Lichid pentru masa de ambalat pentru coroane și punți |  |  |  |  | Flacon min 1 l lichid. Termen de valabilitate minim 18 luni |  |  |  |
| 97. Nisip sablare |  |  |  |  | Nisip pentru sablare, contine particule de 250 mK, Sac, a câte 6 kg |  |  |  |
| 98. Nisip sablare |  |  |  |  | Nisip pentru sablare pentru abraziunea și lustruirea suprafețelor cu dimensiunea particulaleor 110 mK, Sac, a câte 3 kg |  |  |  |
| 99. Pastă pentru poleirea si lustruirea suprafetelor dentare si a lucrarilor protetice |  |  |  |  | Pasta pentru poleirea si lustruirea suprafetelor dentare si a lucrarilor protetice Mod de prezentare: unidoze. Termen de valabilitate minim 18 luni. |  |  |  |
| 100. Pastă pentru lustruirea protezelor dentare (pasta Goi) |  |  |  |  | Pastă pentru lustruirea protezelor din acrilat, culoare roză. Termen de valabilitate minim 18 luni, Cutie, 250 gr |  |  |  |
| 101. Pastă pentru lustruirea protezelor dentare (pasta Goi) |  |  |  |  | Pastă pentru lustruirea protezelor din aliaje metalice, culoare verde. , Cutie, 250 gr Termen de valabilitate min. 18 luni |  |  |  |
| 102. Pastă de lustruit protezele flexibile |  |  |  |  | Pastă pentru lucruirea definitivă a pieselor protetice flexibile, injectabile. Flacon, min.50 gr, max.60gr Termen de valabilitate minim 18 luni. |  |  |  |
| 103. Dinți acrilici |  |  |  |  | Dinți acrilici în 3 straturi, din material polimeric, predestinați pentru plasare în construcțiile dentare mobilizabile. Garnituri 28 dinți, culoarea A1. Frontal, lateral |  |  |  |
| 104. Dinți acrilici |  |  |  |  | Dinți acrilici în 3 straturi, din material polimeric, predestinați pentru plasare în construcțiile dentare mobilizabile, Garnituri 28 dinți, culoarea A2. Frontal, lateral |  |  |  |
| 105. Dinți acrilici |  |  |  |  | Dinți acrilici în 3 straturi, din material polimeric, predestinați pentru plasare în construcțiile dentare mobilizabile, Garnituri 28 dinți, culoarea A3. Frontal, lateral |  |  |  |
| 106. Dinți acrilici |  |  |  |  | Dinți acrilici în 3 straturi, din material polymeric, predestinați pentru pplasare în construcțiile dentare mobilizabile. Garnituri 28 dinți, culoarea A3,5. Frontal, lateral |  |  |  |
| 107. Croşete pentru fixarea protezelor dentare |  |  |  |  | Cutie 500 buc. oţel, grosimea 1,0 mm - 1,2mm |  |  |  |
| 108. Lac-picosep pentru izolarea bonturilor mobilizabile |  |  |  |  | Soluție pe bază de silicon pentru izolarea ceară/gips. Cutie maxim 30 ml. Termen de valabilitate min. 18 luni. |  |  |  |
| 109. Lac de compensare |  |  |  |  | Predestinat pentru unui strat intemediar pe bontul dentar pentru compensarea contracției metalului Tub, 18 gr |  |  |  |
| 110. Lac-izocol pentru izolarea protezelor mobilizabile |  |  |  |  | Lac de izolare a protezelor mobilizabile. Flacon 100 ml Termen de valabilitate minim 18 luni. |  |  |  |
| 111. Silicon duplicare |  |  |  |  | Silicon de adiție de laborator indicat pentru duplicarea modelelor, timp de amestecare – 60 sec., compatibil cu toate gipsurile și rășinile acrilice, masele de amabalare, rășinile poliuretanice Flacon 1 baza+1kg catalizator |  |  |  |
| 112. Silicon pentru mască gingivală |  |  |  |  | Silicon de adiție de laborator indicat pentru masca gingivală, indicat pentru protetica pe implanturi dentare, precizie și stabilitate dimensională. Silicon ambalat in cartușe. Cutiile conțin cartușe (2x50 ml), 10 ml separator, 12 canule de amestec, 12 vârfuri intraorale |  |  |  |
| 113. Plăci de bază din rășină fotopolimerizabilă pentru linguri individuale |  |  |  |  | Plăci de bază din rășină fotopolimerizabilă pentru linguri individuale și linguri funcționale, se fotopolimerizează: halogen, raze UV (3-5), diverse culori. Modelare ușoară, dispune de stabilitate 20 min la lumina natural șau artificială, grosimea 2,5 mm, timp de priză 3-5 min. Duritate 50 Shore D, Cutie cu minim 50 bucăți |  |  |  |
| 114. Rășină acrilică termopolimerizabilă indicată pentru proteze totale și parțiale |  |  |  |  | Polimerizarea se realizează prin metoda clasică cu tratament termic. Culoarea: 04 Vein cu vinișoare. Set conține: 1 pulbere * 1000g + 1 lichid * 500ml |  |  |  |
| 115. Acrilat termopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare |  |  |  |  | Acrilat pentru realizarea protezelor totale și parțiale. Pulbere min.70 gr, Lichid min. 50 ml. Culoarea A2. Termen de valabilitate minim 18 luni. |  |  |  |
| 116. Acrilat termopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare |  |  |  |  | Acrilat pentru realizarea protezelor totale și parțiale. Pulbere min.70 gr, Lichid min. 50 ml. Culoarea A3. Termen de valabilitate minim 18 luni. |  |  |  |
| 117. Acrilat autopolimerizabil pentru repararea protezelor mobilizabile acrilice |  |  |  |  | Acrilatul pentru repararea, căptușirea, rebazarea protezelor tatale și parțiale mobilizabile acrilice Pudră/pulbere 500 gr, Lichid 500 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni. |  |  |  |
| 118. Pini dentari cu ac |  |  |  |  | Pini metalici, medii, preconizați pentru turnarea modelelor cu bonturi mobilizabile Cutie a câte minim 100 pini, nr.2 |  |  |  |
| 119. Pini dentari cu ac |  |  |  |  | Pini metalici, preconizați pentru turnarea modelelor cu bonturi mobilizabile Cutie a câte minim 100 pini, nr.1 |  |  |  |
| 120. Bonding adeziv pentru ceramică/aliaj |  |  |  |  | Agent de legare unic care este predestinat pentru condiționarea estetică a structurilor metalice înainte de fațetarea ceramicii, crește adeziunea între metal și ceramică, maschează oxidarea, culoare roz, Flacon minim 6 gr |  |  |  |
| 121. Opac strat ceramică |  |  |  |  | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoarea A2 Flacon min.praf 12 gr. |  |  |  |
| 122. Opac strat ceramică |  |  |  |  | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoarea A3 Flacon min.praf12 gr. |  |  |  |
| 123. Opac strat ceramică |  |  |  |  | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoarea A3,5 Flacon min.praf12 gr. |  |  |  |
| 124. Opac strat ceramică |  |  |  |  | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoarea A4 Flacon min.praf 12 gr |  |  |  |
| 125. Opac strat ceramică |  |  |  |  | Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramice compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoarea D3 Flacon min.praf 12 gr. |  |  |  |
| 126. Lichid pentru diluarea prafului de opac |  |  |  |  | Lichid pentru diluarea prafului de opac compatibilă cu praful de Opac pentru cuptoarele VITA VACUMAT 6000M Lichid p/u diluarea prafului de grunt la lucrările din metalo-ceramică. Flacon min. 50 ml/Flac Termen de valabilitate minim 18 luni. |  |  |  |
| 127. Lichid pentru modelarea masei ceramice |  |  |  |  | Concordat cu toate mărcile de ceramică/pulbere de porțelan. Flacon minim 250 ml Termen de valabilitate minim 18 luni. |  |  |  |
| 128. Enamel strat ceramică |  |  |  |  | Enamel strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M Flacon min.praf 50 gr. Culoarea En-1 |  |  |  |
| 129. Enamel strat ceramică |  |  |  |  | Enamel strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M Flacon min.praf50 gr. Culoarea En-2 |  |  |  |
| 130. Dentină strat ceramică, pentru confecționarea protezelor metaloceramice |  |  |  |  | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoarea A1 Flacon min. praf. 50 gr. Culoarea – A1 |  |  |  |
| 131. Dentină strat ceramică |  |  |  |  | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoarea A2 Flacon min. praf. 50 gr |  |  |  |
| 132. Dentină strat ceramică |  |  |  |  | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoarea A3 Flacon min.praf. 50 gr |  |  |  |
| 133. Dentină strat ceramică |  |  |  |  | Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M, culoarea A3,5 Flacon min.praf. 50 gr |  |  |  |
| 134. Masă ceramică translucentă |  |  |  |  | Predestinată pentru realizarea pieselor dentare metaloceramice, efect transoparent, T4 Flacon min.praf. 50 gr. Culoarea T4 |  |  |  |
| 135. Opac dentină |  |  |  |  | Predestinată pentru confecționarea protezelor metaloceramice, culoarea A1 Flacon min.praf. 50 gr, culoarea A1 |  |  |  |
| 136. Opac dentină |  |  |  |  | Predestinată pentru confecționarea protezelor metaloceramice, culoarea A2 Flacon min.praf 50 gr, |  |  |  |
| 137. Opac dentină |  |  |  |  | Predestinată pentru confecționarea protezelor metaloceramice, culoarea A3 Flacon min.praf 50 gr, |  |  |  |
| 138. Opac dentină |  |  |  |  | Predestinată pentru confecționarea protezelor metaloceramice, culoarea A3,5 Flacon min.praf 50 gr, |  |  |  |
| 139. Opac dentină |  |  |  |  | Predestinată pentru confecționarea protezelor metaloceramice, culoarea D3 Flacon min.praf 50 gr, |  |  |  |
| 140. Masă ceramică pentru glazurare |  |  |  |  | Predestinată pentru glazurarea/glazur area pieselor dentare metaloceramice Flacon min.praf 10 gr |  |  |  |
| 141. Lichid pentru masa ceramică pentru glazurare |  |  |  |  | Predestinat pentru malaxarea masei ceramice pentru glazurare Flacon min. 10 ml |  |  |  |
| 142. Kit Color – Ceramică lichidă |  |  |  |  | Un set de ceramică lichidă pentru colorare, structurare și glazurare. Conține diverse tipuri de culori auto-glazure cu diferite niveluri de transluciditate, pentru a reda diferite niveluri de profunzime, vitalitate și textură a țesuturilor dentare. Set cu diverse culori |  |  |  |
| 143. Coloranți pentru piesele dentare metaloceramice |  |  |  |  | Coloranți pentru atribuirea coloristicii pieselor metaloceramice Set cu diverse culori |  |  |  |
| 144. Plăci pentru aparat – vacuum |  |  |  |  | Plăci pentru aparat – vacuum pentru termoformare la fabricarea gutierelor ortodontice si elementelor de retentie estetice post-tratament. Dimensiuni: 125x125mm. Grosime: 1.0mm. Folii gutiera patrate - 1 x 25 folii Cutie a câte minim 25 bucăți |  |  |  |
| 145. Disc Zirconiu Multilayer |  |  |  |  | Disc din zirconiu Multi Layer, Super Translucent, pentru restaurari monolitice/full-contour, culoarea A3 Cutie, 1 bucată, 16 mm |  |  |  |
| 146. Disc Zirconiu Multilayer |  |  |  |  | Disc din zirconiu Multi Layer, Super Translucent, pentru restaurari monolitice/full-contour, culoarea A3 Cutie, 1 bucată, 14 mm |  |  |  |
| 147. Disc Zirconiu Multilayer |  |  |  |  | Disc din zirconiu Multi Layer, Super Translucent, pentru restaurari monolitice/full-contour, culoarea A2 Cutie, 1 bucată, 16 mm |  |  |  |
| 148. Ceară de bază |  |  |  |  | Ceară de bază, indicată la modelarea bazei protezei mobile, înregistrarea ocluziei sau confecționarea șabloanelor cu borduri, având plasticitate înaltă, ușor la modelare, min. 500 gr. în cutie. Termen de valabilitate: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard ## Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 33141800-8; 1. Gel pentru profilaxia cariei dentare; seringă; 55; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 2. Pastă pe bază de hidroxid de calciu fotopolimerizabilă; seringă; 34; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 3. Material fotopolimerizabil de restaurare universal; set; 4; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 4. Material compozit fotopolimerizabil cu nanoumplutură (SDR); set; 10; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 5. Sistem adeziv pentru materialele compozite fotopolimerizabile; flacon; 16; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 6. Adeziv universal monocomponent fotopolimerizabil; flacon; 40; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 7. Adeziv autogravant; set; 5; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 8. Compozit fotopolimerizabil microhibrid; set; 10; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 9. Compozit de restaurare radiopac fotopolimerizabil; seringă; 10; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 10. Compozit de restaurare radiopac fotopolimerizabil; seringă; 35; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 11. Compozit de restaurare radiopac fotopolimerizabil; seringă; 35; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 12. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil; seringă; 20; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 13. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil; seringă; 10; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 14. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil; seringă; 20; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 15. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil; seringă; 15; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 16. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil; seringă; 10; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 17. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil; seringă; 5; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 18. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil; seringă; 5; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 19. Compomer; cutie; 5; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 20. Compozit nano-hibrid universal fotopolimerizabil; bucătă; 12; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 21. Compozit nano-hibrid universal fotopolimerizabil; seringă; 12; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 22. Compozit nano-hibrid universal fotopolimerizabil pentru restaurari estetice anterioare si posterioare; bucătă; 12; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 23. Compozit nano-hibrid universal fotopolimerizabil pentru restaurari estetice anterioare si posterioare; seringă; 12; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 24. Compozit fluid universal fotopolimerizabil pentru restaurari estetice durabile; bucătă; 12; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 25. Compozit fluid universal fotopolimerizabil pentru restaurari estetice durabile; seringă; 12; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 26. Compozit fluid universal fotopolimerizabil pentru restaurari estetice durabile; bucătă; 12; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 27. Compozit fotopolimerizabil; seringă; 3; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 28. Compozit fotopolimerizabil; bucătă; 3; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 29. Material de sigilare a fisurilor; seringă; 17; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 30. Compozit de restaurare fotopolimerizabil injectabil/flow cu rezistență crescută; seringă; 15; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 31. Compozit de restaurare fotopolimerizabil injectabil/flow cu rezistență crescută; seringă; 15; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 32. Compozit de restaurare fotopolimerizabil injectabil/flow cu rezistență crescută; seringă; 15; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 33. Compozit pentru refacerea estetică de bonturi și cimentarea pivoților din fibră de sticlă; set; 10; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 34. Pastă devitalizantă; flacon; 15; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 35. Pastă devitalizantă fără arsen; cutie; 10; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 36. Pastă pentru obturarea temporară canalelor radiculare; seringă; 30; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 37. Pastă temporară pentru obturație radiculară radioopacă(Abces remedy); cutie; 10; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 38. Pastă pentru obturarea permanentă a canalelor radiculare; set; 20; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 39. Iodoform pulbere; flacon; 6; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 40. Material pentru obturarea canalelor; set; 28; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 41. Lichid pentru fabricarea pastelor; flacon; 20; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 42. Biomaterial recomandat pentru obturarea și reconstrucția canalelor radiculare; set; 24; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 43. Sistem de obturare a canalelor radiculare (Guttacore); blister; 30; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 44. Sigilator pentru obturarea canalelor radiculare pe bază de rășină amino-epoxică(AH-plus); seringă; 20; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 45. Pivoți din fibră de sticlă; set; 14; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 46. Obturații provizorie; cutie; 14; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 47. Material pentru obturarea provizorie a cavităților carioase(dentin-pasta); container; 20; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 48. Lac fluorat; flacon; 17; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 49. Lac fluorat protector pentru micșorarea sensibilității și profilaxiei cariei dentare; set; 20; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 50. Soluție pentru prevenirea cariei incipiente în dinții temporari; cutie; 7; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 51. Oxid de zinc; flacon; 3; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 52. Gel pentru gravaj; seringă; 45; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 53. Gel pentru gravaj; seringă; 90; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 54. Gel revelator de placă; tub; 10; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 55. Infiltrant carii pentru tratament proximal; set; 24; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 56. Infiltrant carii pentru tratament vestibular; set; 24; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 57. Pastă curativă hidroxid de calciu cu întărire rapidă autopolimerizabilă; set; 24; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 58. Pastă curativă hidroxid de calciu fotopolimerizabilă; seringă; 24; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 59. Coferdam lichid pentru izolarea gingiei; seringă; 39; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 60. Pastă cu particule de zirconiu măcinat pentru înlăturarea plăcii dentare și lustruirea obturațiilor (zircon pasta); cutie; 20; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 61. Praf pentru sistemul de aier; tub; 2; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 62. Pastă de poleire a obturațiilor; tub; 20; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 63. Pastă de lustruire în discromii dentare; cutii; 25; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 64. Ciment ionomer de sticlă; set; 16; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 65. Ciment ionomer de sticlă; set; 68; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 66. Ciment glasionomeric pentru fixarea lucrărilor protetice; set; 38; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 67. Ciment ionomer de sticlă pentru cimentări definitive; set; 40; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 68. Ciment ionomer din sticlă; cutie; 5; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 69. Ciment compozit auto-adeziv pentru cimentări definitive; set; 40; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 70. Material pentru fixarea provizorie a construcțiilor protetice; cutie; 10; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 71. Ciment pentru fixare temporară de lungă durată a construcțiilor protetice; set; 20; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 72. Material compozit ortodontic; set; 3; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 73. Material amprentar alginat chromatic trifazic; cutie; 90; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 74. Material amprentar silicon de adiție din grupul vinilpolysiloxane (silicon tipul A) pentru amprente duble; set; 40; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 75. Material amprentar A-siliconic vinilpolixiloxanic de adiție hidrofilic; set; 20; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 76. Material amprentar silicon de condensare pentru amprente duble; set; 70; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 77. Material A-silicon de adiție pentru înregistrarea ocluziei; set; 80; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 78. Adeziv universal pentru lingura amprentară metalică (portamprentă); flacon; 40; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 79. Material compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare prin metoda directă; set; 22; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 80. Material compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare prin metoda directă; set; 22; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 81. Material de augmentare; bucată; 15; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 82. Membrana rezorbabilă; bucată; 20; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 83. Plasa de titan biocompatibilă; bucată; 10; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 84. Emdogain; set; 2; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 85. Burete de colagen si hidroxiapatita; cutie; 20; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 86. Ceară hemostatică; bucată; 25; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 87. Ceară pentru băița de ceară; Cutie; 4; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 88. Ceară de modelare; 30; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 89. Ceară pentru modelare universală; Cutie; 25; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 90. Ceară pentru modelare universală; Cutie; 25; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 91. Ceară pentru turnare; Cutie; 4; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 92. Ceară pentru turnare; Cutie; 4; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 93. Ceara de bază; Cutie; 35; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 94. Aliaj Cr-Ni; Cutie; 9; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 95. Masă de ambalare (procesul de turnare a coroanelor și punților dentare); Cutie; 5; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 96. Lichid pentru masa de ambalat pentru coroane și punți; Flacon; 5; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 97. Nisip sablare; bucată; 12; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 98. Nisip sablare; bucată; 7; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 99. Pastă pentru poleirea si lustruirea suprafetelor dentare si a lucrarilor protetice; bucată; 1100; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 100. Pastă pentru lustruirea protezelor dentare (pasta Goi); bucată; 10; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 101. Pastă pentru lustruirea protezelor dentare (pasta Goi); bucată; 10; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 102. Pastă de lustruit protezele flexibile; bucată; 5; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 103. Dinți acrilici; bucată; 20; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 104. Dinți acrilici; bucată; 80; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 105. Dinți acrilici; bucată; 80; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 106. Dinți acrilici; bucată; 40; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 107. Croşete pentru fixarea protezelor dentare; bucată; 2; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 108. Lac-picosep pentru izolarea bonturilor mobilizabile; bucată; 20; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 109. Lac de compensare; bucată; 12; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 110. Lac-izocol pentru izolarea protezelor mobilizabile; bucată; 15; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 111. Silicon duplicare; Set; 4; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 112. Silicon pentru mască gingivală; Cutii; 20; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 113. Plăci de bază din rășină fotopolimerizabilă pentru linguri individuale; Cutie; 10; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 114. Rășină acrilică termopolimerizabilă indicată pentru proteze totale și parțiale; Set; 12; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 115. Acrilat termopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare; Cutie; 1; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 116. Acrilat termopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare; Cutie; 1; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 117. Acrilat autopolimerizabil pentru repararea protezelor mobilizabile acrilice; Cutie; 10; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 118. Pini dentari cu ac; Cutie; 50; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 119. Pini dentari cu ac; Cutie; 25; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 120. Bonding adeziv pentru ceramică/aliaj; Flacon; 12; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 121. Opac strat ceramică; Flacon; 12; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 122. Opac strat ceramică; Flacon; 12; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 123. Opac strat ceramică; Flacon; 12; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 124. Opac strat ceramică; Flacon; 5; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 125. Opac strat ceramică; Flacon; 5; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 126. Lichid pentru diluarea prafului de opac; Flacon; 12; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 127. Lichid pentru modelarea masei ceramice; Flacon; 15; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 128. Enamel strat ceramică; Flacon; 6; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 129. Enamel strat ceramică; Flacon; 6; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 130. Dentină strat ceramică, pentru confecționarea protezelor metaloceramice; Flacon; 5; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 131. Dentină strat ceramică; Flacon; 12; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 132. Dentină strat ceramică; Flacon; 12; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 133. Dentină strat ceramică; Flacon; 12; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 134. Masă ceramică translucentă; Flacon; 10; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 135. Opac dentină; Flacon; 1; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 136. Opac dentină; Flacon; 12; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 137. Opac dentină; Flacon; 12; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 138. Opac dentină; Flacon; 12; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 139. Opac dentină; Flacon; 1; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 140. Masă ceramică pentru glazurare; Flacon; 12; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 141. Lichid pentru masa ceramică pentru glazurare; Flacon; 12; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 142. Kit Color – Ceramică lichidă; Set; 1; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 143. Coloranți pentru piesele dentare metaloceramice; Set; 1; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 144. Plăci pentru aparat – vacuum; Cutie; 10; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 145. Disc Zirconiu Multilayer; Cutie; 5; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 146. Disc Zirconiu Multilayer; Cutie; 5; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 147. Disc Zirconiu Multilayer; Cutie; 5; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 148. Ceară de bază; Cutie; 30; 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

la Documentația standard

Contract Nr. I PARTEA GENERALĂ Obiectul achiziției materiale stomatologice “___”_________20__ mun. Chișinău Furnizorul de bunuri; Autoritatea contractantă. _________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,; Instituția PublicăUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, reprezentată prin Rector Emil Ceban, care acţionează în baza Cartei Universitare, denumită în continuare Beneficiar, pe de altă parte,. ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea materialelor stomatologice, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip licitație deschisă nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din „___” _____________20__. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Anexei nr. 1, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Furnizor. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 1.4 Termenele de garanţie a Bunurilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificaţii tehnice. 2. Termeni şi condiţii de livrare 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: a) Originalele facturilor fiscale; b) Originalele actelor de predare-primire; c) Certificatele de garanție. 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilorla destinaţia finală/prestăriiserviciilor. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător dacă: a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă: a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite; c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; d) Furnizor sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărător are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este prin transfer la contul autorității contractante, în cuantum de 5 % din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 1 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător din suma plăţii pentru Bunurile livrate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor, Cumpărător. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil până la _______. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizorul de bunuri; Cumpărătorul. Adresa poştală:; Adresa poştală: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 165. Telefon:; Telefon: 022 20-52-65; 20-52-21. Cod fiscal:; Cod fiscal: 1007600000794. Banca:; Banca: B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., Sucursala MAIB Park. Cod:; Cod: AGRNMD2X522. IBAN; IBAN: MD19AG000000022512015544. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul de bunuri; Cumpărătorul. .; Semnătura autorizată: Emil Ceban ________________ L.Ș. Anexa nr. 1 la contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul de bunuri; Cumpărătorul. Semnătura autorizată: Emil Ceban ________________ L.Ș. Anexa nr. 2 la contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul de bunuri; Cumpărătorul. Semnătura autorizată: Emil Ceban ________________ L.Ș.