| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor; Denumirea modelului bunului/serviciului; Ţara de origine; Produ-cătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. LOT 1. DAP - metru pentru fluoroscopul Shimadzu; DAP – metru (Sistem de măsurare a produsului de doza arie pe pacient), compatibil cu Fluoroscop Shimadzu FlexaVision F3. LOT 2. Senzor CO2 reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru monitor de pacient Bistos; Senzor CO2 reutilizabil cu cablu de interconectare integrat, adult compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos. LOT 3. Modulul IBP pentru monitor de pacient Bistos; Adăugarea modulului IBP la monitorul de pacient BT770, Bistos. LOT 4 Display Touchscreen pentru monitor de pacient Bistos; Display Touchscreen RTP121A4B008 1880111 sau analogic, compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos. LOT 5. Bloc de alimentare pentru monitorul de pacient Bistos; Bloc de alimentare pentru monitorul de pacient BT770, Bistos. LOT 6. Buton rotativ (manivelă) pentru monitorul de pacient Bistos; Buton rotativ (manivelă) pentru monitorul de pacient BT770, Bistos. LOT 7. Port/Conector tip DC-005 la placa de alimentare pentru monitorul de pacient Bistos; Port/Conector tip DC-005 la placa de alimentare pentru monitorul de pacient BT770, Bistos. LOT 8. Calbu de interconectare reutilizabil pentru manșetă la modulul NIBP pentru monitorul de pacient Bistos; Calbu de interconectare reutilizabil pentru manșetă la modulul NIBP pentru monitor de pacient BT-770, Bistos. LOT 9. Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex (tip vechi), vol. ≥ 400 ml; Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex (tip vechi), vol. ≥ 400 ml. LOT 10. Capcane de apă la modulul de CO2 pentru ventilatorul pulmonar Mindray; Capcane de apă pentru modulul de CO2 115-043024-00 sau analogic compatibil cu ventilatorul pulmonar SV650, Mindray. LOT 11. Senzor de O2 pentru cu ventilatorul hibrid MS Westfalia; Senzor de O2, compatibil cu ventilatorul hibrid Jenny, MS Westfalia. LOT 12. Senzor de flux autoclavabil pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia; Senzor de flux autoclavabil, compatibil cu ventilatorul hibrid Jenny, MS Westfalia. LOT 13. Senzor de flux de unica folosință pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia; Senzor de flux de unica folosință, compatibil cu ventilatorul hibrid Jenny, MS Westfalia. LOT 14. Filtre de aer pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia; Filtre de aer compatibile cu ventilatorul hibrid Jenny, MS Westfalia. LOT 15. Valvă de presiune pentru ventilatorul pulmonar MS Westfalia; Valvă de presiune, 12-216C-04625, 211mA, 57 Ohm, compatibil cu ventilatorul hibrid Jenny, MS Westfalia. LOT.16 Valvă internă pentru ventilatorul pulmonar NewPort, Covidien; Valvă internă VSONC-5S25-VA-Q, 5,5V DC, compatibil cu ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien. LOT 17. Flowmetru cu indicator pentru concentrator de O2, Canta; Flowmetru cu indicator pentru concentrator de O2, Canta 8L. LOT.18 Flowmetru cu indicator pentru concentrator de O2, OxyLife; Flowmetru cu indicator pentru concentrator de O2, OxyLife 10L. LOT 19. Flowmetru cu indicator pentru concentrator de O2, RespiroX; Flowmetru cu indicator pentru concentrator de O2, RespiroX 5L. LOT 20. Flowmetru cu indicator pentru concentrator de O2, RespiroX; Flowmetru cu indicator pentru concentrator de O2, RespiroX 10L. LOT 21. Ventilator pentru sistemul de răcire pentru concentrator de O2, OxyLife; Ventilator pentru sistemul interior de răcire compatibil cu concentratorul de O2, OxyLife 10L. LOT 22. Ventilator pentru sistemul de răcire pentru concentrator de O2, Respirox; Ventilator pentru sistemul interior de răcire compatibil cu concentratorul de O2, Respirox 5L. LOT 23. Fixatoare pentru lampa portativă bactericidă de 30W, ZAVET; Fixatoare pentru lampa portativă de 30W, compatibil cu lampa bactericidă portativă OBPe-225M, ZAVET. LOT 24. Fixatoare pentru lampa portativă bactericidă de 30W, FAINA; Fixatoare pentru lampa portativă de 30W, compatibilă cu lampa portativă bactericidă Corkill mini 3100, FAINA. LOT 25. Balast electronic pentru 2 lămpi de 36W, compatibilă cu lampa portativă bactericidă FAINA; Balast electronic pentru 2 lămpi de 36W, compatibilă cu lampa portativă bactericidă Corkill mini 3100, FAINA. LOT 26. Balast electronic pentru 1 lampă de 36W, compatibilă cu lampa portativă bactericidă FAINA; Balast electronic pentru 1 lămpă de 36W, compatibilă cu lampa portativă bactericidă Corkill mini 3100, FAINA. LOT 27. Display cu șina electronică pentru pompa de seringă MP-30, MedCaptain; Display cu șina electronică, compatibil cu pompă de seringă MP-30, MedCaptain. LOT 28. Potentiometru 1 kOhm ±10%, compatibil cu YAG Laser 3000LE, Alcon; Potentiometru 1 kOhm ±10%, LIN ±1%, REF: 653S-414-02 sau analogic, compatibil cu YAG Laser 3000LE, Alcon. LOT 29. Modulul de dioda (aiming), compatibil cu YAG Laser 3000LE, Alcon; Modulul de dioda (aiming), compatibil cu YAG Laser 3000LE, Alcon. LOT 30. Modul de atenuare, compatibil cu YAG Laser 3000LE, Alcon; Modul de atenuare, compatibil cu YAG Laser 3000LE, Alcon. LOT 31. Suport de seringa compatibil cu pompă de seringă Perfusor compact plus, Bbraun; Suport de seringa PSP, REF: 34522101 sau analogic, compatibil cu pompă de seringă Perfusor compact plus, Bbraun. LOT 32. Placă pentru display cu ecran compatibil cu pompă de seringă Perfusor compact plus, Bbraun; Placă pentru display cu ecran PCP, REF: 34522116 sau analogic, compatibil cu pompă de seringă Perfusor compact plus, Bbraun. LOT 33. Partea de sus a carcasei compatibil cu pompă de seringă Perfusor compact plus, Bbraun; Partea de sus a carcasei PCP, REF: 34522103 sau analogic, compatibil cu pompă de seringă Perfusor compact plus, Bbraun. LOT 34. Carcasa de acționare compatibilă cu pompă de seringă Perfusor compact plus, Bbraun; Carcasa de acționare, REF: 34522108 sau analogic, compatibil cu pompă de seringă Perfusor compact plus, Bbraun. LOT 35. Supapă pneumatică pentru butonul de oprire de urgență pentru autoclavul Matachana; Supapă pneumatică pentru butonul de oprire de urgență, analogică cu 41417.3, compatibilă cu Matachana SC500. LOT 36. Pachetul de upgrade cu PACE P/N: 115-049460 sau analogic pentru defibrilator Mindray; Pachetul de upgrade cu PACE P/N: 115-049460 sau analogic, compatibil cu defibrilator BeneHeart D3, Mindray. LOT 37. Cablu de interconectare reutilizabil pentru electrozi de defibrilare / pacemaker de unica folosință P/N: 040-000545-00 sau analogic pentru defibrilator Mindray; Cablu de interconectare reutilizabil pentru electrozi de defibrilare / pacemaker de unica folosință P/N: 040-000545-00 sau analogic, compatibil cu defibrilator BeneHeart D3, Mindray. LOT 38. Electrozi de defibrilare / pacemaker Adult de unica folosință pentru defibrilator Mindray; Electrozi de defibrilare / pacemaker Adult de unica folosință, compatibil cu defibrilator BeneHeart D3, Mindray. LOT.39 UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 3.5 kW pentru analizatorul Mindray; UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 3.5 kW, prize tip Schuko, compatibil cu analizatorul BS-800, Mindray. LOT 40. UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru analizatorul Mindray; UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 2.1 kW, prize tip Schuko, compatibil cu analizatorul BS-240 Pro, Mindray. LOT 41. UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizatorul Siemens; UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, prize tip Schuko, compatibil cu analizatorul Rapid Point 500, Siemens. LOT 42. UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizatorul Sysmex; UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, prize tip Schuko, compatibil cu analizatorul XP-300, Sysmex. LOT 43. UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizatorul Elitechgroup; UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, prize tip Schuko, compatibil cu analizatorul Selectra Pro M, Elitechgroup. LOT 44. UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizatorul Diesse; UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, prize tip Schuko, compatibil cu analizatorul Cube 30 Touch, Diesse. LOT 45. Suporturi pentru monitoare de pacient Bistos pentru pendante cu brațe articulate Mindray; Suporturi la monitoare de pacient BT-770, Bistos și compatibile pentru pendante cu braț articulat HyPort B30, Mindray. Suportul să includă: 2 brațe, lungimea fiecărui ± 200mm (± 10mm, total ± 400mm), fixarea pozițiilor de reglare - da, reglarea poziției pe axa verticală ± 160 grade, reglarea poziției pe axa orizontală ± 120 grade, puncte de fixare la țeava de la pendată min. 2 (diametrul țevei - 38mm), placa de fixare pentru monitorul de pacient: 120x120 (± 10mm), puncte de fixare a monitorului de pacient: min. 5.. LOT 46. Suporturi pentru monitoare de pacient Bistos pentru pendante fixe tip olandeze; Suporturi la monitoare de pacient BT-770, Bistos și compatibile pentru pendante cu braț articulat HyPort B30, Mindray. Suportul să includă: 2 brațe, lungimea fiecărui ± 200mm (± 10mm, total ± 400mm), fixarea pozițiilor de reglare - da, reglarea poziției pe axa verticală ± 160 grade, reglarea poziției pe axa orizontală ± 120 grade, puncte de fixare la țeava de la pendată min. 2 (diametrul țevei - 38mm), placa de fixare pentru monitorul de pacient: 120x120 (± 10mm), puncte de fixare a monitorului de pacient: min. 5.. LOT 47. Senzor SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient Bistos EDAN iM8; Senzor SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient Bistos EDAN iM8. LOT 48. Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient EDAN iM8; Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient EDAN iM8. LOT 49. Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru monitor de pacient EDAN iM8; Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru monitor de pacient EDAN iM8. LOT 50. Furtun NIBP pentru monitor de pacient EDAN iM8; Cablu de interconectare reutilizabil pentru manșetă la modulul NIBP pentru monitor de pacient EDAN iM8. LOT 51. UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru laser NIDEK; UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW, prize tip Schuko, compatibil cu laser microscop GYC-1000, NIDEK. LOT 52. UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru laser Sonomed; UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW, prize tip Schuko, compatibil cu USG ocular E-Z Scan B5500+, Sonomed. LOT.53. Sondă pentru diagnosticul ochilor compatibilă cu Scanmate/DGH Technology, Inc.; Sondă pentru efectuarea procedurii de diagnostic a ochilor compatibilă cu A-Scan/ DGH-6000, Scanmate/DGH Technology, Inc.. LOT 54. Lenta lipicioasă din aluminiu, certificată (SpeedTape-3M); Lenta lipicioasă din aluminiu, certificată (SpeedTape-3M). LOT 55. Cablu EEG compaitibil cu encefalograf Encephalan-131-03, NPKF Medicom MTD; Cablu EEG cu conector 2mm la un capăt și conector "SNAP" la altul (în set 20 fire), compatibil cu encefalograf Encephalan-131-03, NPKF Medicom MTD si conectare electrozilor de tip bridge. LOT 56. Cablu EEG compaitibil cu encefalograf Encephalan-131-03, NPKF Medicom MTD; Cablu EEG cu conector 2mm la un capăt și conector cupă auriu la altul (în set 20 fire), compatibil cu encefalograf Encephalan-131-03, NPKF Medicom MTD si conectare electrozilor de tip bridge. LOT 57. Casca textila pentru monitorizare EEG de lunga durata echipata cu monturi pentru electrozi atașabili la exterior.; Casca textila pentru monitorizare EEG de lunga durata echipata cu monturi pentru electrozi atașabili la exterior. Se configureaza individual de end-user patand avea pana la 256 electozi. LOT 58. Casca EEG tip grid din silicon pentru folosirea cu electrozi de tip bridge; Casca EEG tip grid din silicon pentru folosirea cu electrozi de tip bridge livrabila intr-o gama larga pentru diverse circumferinte ale capului. LOT 59. Senzor de temperatură, compatibil cu sterilizator cu aer uscat, Kasimov; Senzor de temperatură CRZ-2005-100-B-2, compatibil cu sterilizator cu aer uscat GP-80, Kasimov. LOT 60. Cablu de alimentare 220V; Cablu de alimentare 220V, să fie cu 3 fire în interior, mărimile acestor să fie: (minim 3x0.75 mm^2), rezistent la 300/500 V, lungimea cablului minim 2m, să corespundă certificării "VDE", să fie analogic cu H05VV-F. LOT 61. Display pentru pompa de seringă, Zhejiang MDKingdom Technology/LAIPUDE; Display, compatibil cu pompă de seringă MS 31, Zhejiang MDKingdom Technology/LAIPUDE. LOT 62. Clemă de prindere și fixare a seringii pentru pompa de seringă, Zhejiang MDKingdom Technology/LAIPUDE; Clemă de prindere și fixare a seringii, compatibil cu pompă de seringă MS 31, Zhejiang MDKingdom Technology/LAIPUDE. LOT 63. Tastatura cu butoane pentru ECG Biocare; Tastatura cu butoane, compatibil cu ECG iE300, Biocare. LOT 64. Oxigenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip DIN (tip vechi), vol. ≥ 400 ml; Oxigenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip DIN (tip nou), vol. ≥ 400 ml. LOT 65. Sondă endocavitară pentru USG Samsung; Sondă endocavitară EVN 4-9 sau analogic compatibil cu ultrasonograf HS-30, Samsung. LOT 66. Sondă convexă pentru USG Samsung; Sondă convexă C2-8 sau analogic compatibil cu ultrasonograf HS-30, Samsung. LOT 67. Printer alb-negru pentru USG Samsung; Printer alb-negru cu conexiunea și interconectarea prin USB cu ultrasonograful, compatibil cu ultrasonograf HS-30, Samsung. LOT 68. Umidificator pentru concentrator de O2 8L, Canta; Umidificator, compatibil cu concentrator de O2 8L, Canta. LOT 69. Umidificator pentru concentrator de O2 10L, Respirox; Umidificator, compatibil cu concentrator de O2 10L, Respirox. LOT 70. Ventilator pentru sistemul de răcire pentru concentrator de O2 OxyLife; Ventilator pentru sistemul interior de răcire compatibil cu concentratorul de O2, OxyLife 10L. LOT 71. Filtru bactericid pentru concentrator de O2 Olive-B; Filtru bactericid, compatibil cu concentrator de O2 5L, Olive-B. LOT 72. Acumulator 3100 mAh, compatibil cu defibrilatorul CU, LifeGain; Acumulator 3100 mAh, compatibil cu defibrilatorul CU, LifeGain. LOT 73. Cablu pentru conectarea pedalei cu facoemulsificatorul Alcon; Cablu pentru conectare a pedalei cu dispozitivul, compatibil cu Facoemulsificator INFINITY / 20000 Legacy, Alcon. LOT 74. Mâner reutilizabil pentru intervenții oftalmice compatibil cu facoemulsificatorul Alcon; Mâner reutilizabil pentru acuri destinat intervenții oftalmice (Infinity Ozil 8065750469 sau analogic) compatibil cu Facoemulsificator INFINITY / 20000 Legacy, Alcon. LOT 75. Tastatura cu butoane pentru autoclavul Kasimov; Tastatura cu butoane, compatibil cu autoclav ВКа-75, Kasimov. LOT 76. Tastă cu butoane pentru sterilizatorul Kasimov; Tastatura cu butoane, compatibilă cu sterilizator cu aer uscat GP-80, Kasimov. LOT 77. Motor SSM-12P pentru agitator de laborator Swing Roller Mixer; Motor SSM-12P, compatibil cu agitator de laborator Swing Roller Mixer. LOT 78. Curelușă 4 x 150 mm pentru cabluri şi fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc); Curelușă 4 x 150 mm pentru cabluri şi fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc). LOT 79. Curelușă 5 x 200 mm pentru cabluri şi fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc); Curelușă 5 x 200 mm pentru cabluri şi fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc). LOT 80. Spray vopsea, Den Braven Super Color Universal, alb mat 400 ml; Spray vopsea, Den Braven Super Color Universal, alb mat 400 ml. LOT 81. Fierăstrău cu bandă; Fierăstrău cu bandă, voltaj (V) - 230, putere (W) ≥ 250, viteza de turație în gol (rot/min) - 1400, adâncimea de tăiere la 45/90 grade (mm) ≥ 45, adâncimea de tăiere la 90/90 grade (mm) ≥ 80, pânze/lame pentru metal min. 5 buc.. LOT 82. Aparat de sudură; Mașină de sudat cu invertor, tip sudură: MMA, MIG, MAG, TIG; Amperajul MAX: 200 A; Posibilitatea de lucrat cu Alumuniu: DA. Diametru firului: 0,6 - 1,2 mm; Greutate: pana la 14 kg;. LOT 83. Sarma pentru aparat de sudura MIG/MAG; Sarma pentru sudare alumuniu (AL), greutate 2 Kg (bobina), diametru 0.8 mm. LOT 84. Sarma pentru aparat de sudura MIG/MAG; Sarma pentru sudare inox (SS), greutate 2 Kg (bobina), diametru 0.8 mm. LOT 85. Sarma pentru aparat de sudura MIG/MAG; Sarma pentru sudare Fier (Fe, ST), greutate 2 Kg (bobina), diametru 0.8 mm. LOT 86. Spray antistropi pentru sudura MIG/MAG; Spray antistropi pentru sudura MIG/MAG. LOT 87. Reductor de presiune; Reductor de presiune pentru Argon/dioxid de carbon (CO2) cu 2 monometre: presiune + debit l/min; Conectare cu balon: G3/4. LOT 88. Balon de gaz; Balon de gaz p/u Argon cu volum de 40 litre si ventril de tip G 3/4. LOT 89. Clemă tâmplar Topex 300 x 60 mm; Clemă tâmplar Topex 300 x 60 mm. LOT 90. Air/Oxygen Mixer p/u ventilator portativ Newport HT70; Air/Oxygen Mixer p/u ventilator portativ Newport HT70 de tip MXL70A GR DS. LOT 91. Clește papagal KWB; Clește papagal KWB. LOT 92. Corp cu reflector prevazut pentru un tub bactericid 30W tip T8; Corp cu reflector prevazut pentru un tub bactericid 30W tip T8. Lungime tubului 900, ± 10mm. Corpul fabricat din metal/alumin/otel vopsit sau anodizat cu posibilitatea de fizare pe perete sau tavan. Reflector din tablă oglindată.. LOT 93. Starter 80W, 220V; Starter 80W, 220V. LOT 94. Pompă de osmoză, compatibilă cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana; Pompă de osmoză SHURFLO 8010-102-210 OPEN FLOW 37 GPM 24 VCA, compatibilă cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana. LOT 95. Tastatura, compatibilă cu analizator imunologic Stat-Fax 303+; Tastatura, compatibilă cu analizator imunologic Stat-Fax 303+. LOT 96. Modul de printare compatibil cu analizator imunologic Stat-Fax 303+; Modul de printare, compatibil cu analizator imunologic Stat-Fax 303+. LOT 97. Furtun pentru aer comprimat 6mm intern și 12mm extern, compatibil cu Stația Laparoscopică, Richard Wolf; Furtun pentru aer comprimat 6mm intern și 12mm extern,compatibil cu Stația Laparoscopică, Richard Wolf. LOT 98. Furtun pentru aer comprimat 6mm intern și 12mm extern, compatibil cu Mașina de anestezie Fabius Plus XL, Draeger; Furtun pentru aer comprimat 6mm intern și 12mm extern,compatibil cu Mașina de anestezie Fabius Plus XL, Draeger. LOT 99. Furtun pentru oxigen 6mm intern și 12mm extern, compatibil cu Mașina de anestezie Fabius Plus XL, Draeger; Furtun pentru aer comprimat 6mm intern și 12mm extern,compatibil cu Mașina de anestezie Fabius Plus XL, Draeger. LOT 100. Acumulator 10.8V, 5.8Ah, 63Wh, compatibil cu defibrilatorul M2, ZOLL; Acumulator 10.8V, 5.8Ah, 63Wh, compatibil sau analogic cu ref: 8019-0535-01 pentru defibrilatorul M2, ZOLL. LOT 101 Lama Nr. 2 tip Machintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe; Lama Nr. 4 tip Machintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe. LOT 102 Lama Nr. 3 tip Machintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe; Lama Nr. 5 tip Machintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe. LOT 103 Lama Nr. 4 tip Machintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe; Lama Nr. 4 tip Machintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe. LOT 104 Lama Nr. 5 tip Machintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe; Lama Nr. 5 tip Machintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe. LOT 105 Unguent, librificant inert în mediu cu oxigenul sub presiunea înaltă pentru echipamentele medicale ce lucrează cu O2; Unguent, librificant inert în mediu cu oxigenul sub presiunea înaltă (≥ 12 Mpa, ±1), rezistent la temperatură (≥ 55ºC, ±5), pentru echipamentele medicale ce lucrează cu O2. LOT 106 Lampă UV pentru dispozitiv de fizioterapie OKN-011M, ZAVET; Lampă UV pentru dispozitiv de fizioterapie OKN-011M, ZAVET. LOT 107 Senzor de oxigen p/u ventilator pulmonar Maquet "Servo-I"; Senzor de oxigen p/u ventilator pulmonar Maquet "Servo-I". LOT 108 Senzor de oxigen p/u ventilator pulmonar Mindray "SV-650"/"SV-800"; Senzor de oxigen p/u ventilator pulmonar Mindray "SV-650"/"SV-800". LOT 109 Cablu ECG reutizabil p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701 K; Cablu ECG reutizabil p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701 K cu conector de tip BR-903P sau analogic compatibil cu prelungitor cu conectare de tip JC-906P. LOT 110 Set carote p/u lemn; Set carote p/u lemn 15 bucăţi în set cu diametru (mm) 19 - 76. LOT 111 Set de vălţuire ţevi; Set de vălţuire ţevi 7 buc in set, 10-19 mm. LOT 112 Cablu p/u capnografie reutizabil de tip TG-121T Nihon Kohden; Cablu p/u capnografie reutizabil de tip TG-121T compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701 K cu conector de tip TG-920 P (JG-920P). LOT 113 Tub de interconectare senzorilor capnografice reutizabil pentru sistem de monitorizare Nihon Kohden compatibil cu cablu de tip TG-121T; Tub de interconectare senzorilor capnografice reutizabil pentru sistem de monitorizare Nihon Kohden compatibil cu cablu de tip TG-121T. LOT 114 Bloc de baterie interna p/u spirometru Spirolab III; Bloc de baterie interna p/u spirometru Spirolab-3. LOT 115 Turbina p/u spirometru Spirolab III reutizabila compatibila cu miniflowmetru de la Spirolab III; Turbina p/u spirometru Spirolab III reutizabila compatibila cu miniflowmetru de la spirolab III. LOT 116 Sistema de monitorizare presiunei cardiaca cu monitorizarea dinamica; Sistema de monitorizare presiunei cardiaca cu monitorizarea dinamica analogica cu "logical smiths medical" (100 mmHg). LOT 117 Fixator/Clesti de fixare suporturi laterale pentru pat de pacient multifunctional Dolsan Vigorous 10; Fixator/Clesti de fixare suporturi laterale pentru pat de pacient multifunctional Dolsan Vigorous 10. LOT 118 Placa de baza pentru ventilator portativ NewPort HT-70; Placa de baza pentru ventilator portativ NewPort HT-70. LOT 119 Placa BMS 1S (1 baterie) de tip 18650; Placa BMS 1S (1 baterie) de tip 18650. LOT 120 Placa BMS 2S (2baterii) de tip 18650; Placa BMS 2S (2baterii) de tip 18650. LOT 121 Placa BMS 3S (3 baterii) de tip 18650; Placa BMS 3S (3 baterii) de tip 18650. LOT 122 Placa BMS 4S (4 baterii) de tip 18650; Placa BMS 4S (4 baterii) de tip 18650. LOT 123 Placa BMS 6S (6 baterii) de tip 18650; Placa BMS 6S (6 baterii) de tip 18650. LOT 124 Bec CO-ox pentru analizator de echilibru acidobazic Rapid Point 500; Bec CO-ox pentru analizator de echilibru acidobazic Rapid Point 500. LOT 125 Buton electric 6 pin 250 V cu bec cu iluminare 25x30mm; Buton electric 6 pin 250 V cu bec de lumina 25x30mm. LOT 126 Cablu de masurare SpO2 reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550; Cablu de masurare SpO2 reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550. LOT 127 Cablu de masurare ECG reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550; Cablu de masurare ECG reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550. LOT 128 Cablu de masurare temperatura corpului reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550; Cablu de masurare temperatura corpului reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550. LOT 129 Valva electromagnetica pentru compresor; Valva electromagnetica EV220A 10B, G38N NO000, 042U4123 pentru compresor DK 50 DM. LOT 130 Filtru bactericid pentru analizator de echilibru acido-bazic Siemens Rapid Point 500; Filtru bactericid pentru analizator de echilibru acido-bazic Siemens Rapid Point 500. LOT 131 Nebulizator cu compresor p/u adulti; Nebulizator cu compresor p/u adulti cu presiune maximala de la 3,2 bar si debit compresorului minimum 12 litre/min; Iesire de aerolor circa 0.65 mL /minute; Set include masca reutizabila, contur nasal si filtre de rezerva (dupa necesitate);. LOT 132 Aparat de sudura prin contact monofazic; Aparat de sudura prin contact monofazic multifunctional compatibil pentru sudare baterii de tip 18650. LOT 133 Set garnituri la adapter tip 1,2,3 pentru masina de reprocesare a endoscoapelor Olympus miniETD2; Set garnituri la adapter tip 1,2,3 pentru masina de reprocesare a endoscoapelor Olympus miniETD2. LOT 134 Set adaptere de flux tip 1 si tip 2 pentru masina de reprocesare a endoscoapelor Olympus miniETD2; Set adaptere de flux tip 1 si tip 2 pentru masina de reprocesare a endoscoapelor Olympus miniETD2. LOT 135 O-ring pentru LT la masina de reprocesare a endoscoapelor Olympus miniETD2; O-ring pentru LT la masina de reprocesare a endoscoapelor Olympus miniETD2. LOT 136 Cablu UTP (de internet) 6 fire cat. 5 E (ecranat).; Cablu UTP (de internet) 6 fire cat. 5 E (ecranat).. LOT 137 Conector de tip RJ-45 8P8C; Conector de tip RJ-45 8P8C. LOT 138 Mufă RJ-45 8P8C CAT 6 (cu inserție); Mufă RJ-45 8P8C CAT 6 (cu inserție) cablu extender/adapter de tip "Female to Female". LOT 139 PoE injector 24V DC 1A 802.3af; PoE injector 24V DC 1A 802.3af. LOT 140 Boxă pentru insrumente; Boxă pentru insrumente din plastic, cu deminsiuni 419x327x205 mm, volum: 16 litre. LOT 141 Reductor de presiune p/u oxigen cu flowmetru (cu flux maximal 15/20 litre/minuta); Reductor de presiune p/u oxigen cu flowmetru (cu flux maximal 15/20 litre/minuta) si monometru de presiune in balon pana la 25 MPa. Conectare cu balon de tip 3/4 G. Conectare posterioara Ø 8 mm sau Ø 10 mm.. LOT 142 Reductor de presiune p/u oxigen cu 2 monometre; Reductor de presiune p/u oxigen cu monometru de presiune in balon pana la 25 Mpa si monometru la iesire dupa reductor pana la 2,5 Mpa.. Conectare cu balon de tip 3/4 G. Conectare posterioara Ø 8 mm sau Ø 10 mm.. LOT 143 Manometru pentru reducor de oxigen P Max 25 Mpa; Manometru pentru reducor de oxigen compatibil cu Donmet BKO-50 cu P Max 25 Mpa. LOT 144 Manometru pentru reducor de oxigen P max 2,5 Mpa; Manometru pentru reducor de oxigen compatibil cu Donmet BKO-50 P max 2,5 Mpa. LOT 145 Garnitura p/u balon de oxigen; Garnitura p/u balon de oxigen. LOT 146 Clipse-markeri pentru marcare cabluri de internet multiculoare D 4-5.5ММ, 10 culori 100 buc/set; Clipse-markeri pentru marcare cabluri de internet multiculoare D 4-5.5ММ, 10 culori 100 buc/set. LOT 147 Lampa UV pentru masina de reprocesare a endoscoapelor Olympus miniETD2; Lampa UV pentru masina de reprocesare a endoscoapelor Olympus miniETD2. LOT 148 Prelungitor cu prize; Prelungitor cu prize, min. ≥ 8 cu obturator, Lungimea cablului: ≥ 3 m, Alimentarea ~250V, 50Hz, 16A, max. ≥ 3600W, Protecție pentru dispozitve la o supratensiune de până la 1700V, Lumină funcțională de control pentru protecția împotriva supratensiunii, cu întrerupător. LOT 149 Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 40nm, baterie detasabila min. 2Ah; Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 40nm, baterie detasabila min. 2Ah. LOT 150 Ferestrău circular portativ; Fierestrău circular portativ profesional cu acumulator, încărcător, viteza de turație (rot/min) - 1400, cu set de discuri de tăiere (min. 5 buc.), cheie hexagonală, adaptor de aspirare, 1/2 inserție pentru fierestrău, limitator paralel/adaptor cu șină de ghidare. LOT 151 Frezer pentru găurire și frezare; Frezer pentru găurire și frezare: voltaj (V) - 230, putere (W) ≥ 750, destinație - pentru metal, dimensiunea platformei (mm) ≥ 380 x 100, viteza axului (max, rpm) ≥ 2500, viteza axului (min, rpm) ≤ 100, control vitezei - da, cursa vertical (mm)≥ 170, lțimea de procesare (mm) ≥ 30, alte accesorii: (frez cu adaptor a cte 2 buc. fiecare: lateral, de capt, disc, unghiular, de decupare), trus cu cuțite de așchiere F1-12 (set din 6 bucți cu tije de 12 mm, pentru cap de dilatare F1-12 cu diapazonul de dilatare 10-125 mm.. LOT 152 Set chei tubulare de impact; Set chei tubulare de impact Hogert HT4R049 10 - 32 mm 1/2''. LOT 153 Mașină de înşurubat cu impact; Mașină de înşurubat cu impact, Tensiune (V) 18 V Acumulator 5.0 Ah Complectaţie: acumulator x 2, Încărcător, valiză. Puterea maximă în modul de slăbire ajunge la 1700 Nm (sau mai mult), iar în modul de înșurubare - 1050 Nm (sau mai mult),.Turaţii la mersul în gol 1900 rot/min. LOT 154 Mască de sudură; Mască de sudură cu un câmp de vedere de 100x60 mm sau 98x43mm. Grad de amortizare DIN 9-13. Grad de transmisie DIN4 . Timp de reacție 1 / 25000s. Timp de clarificare 0,1-1,0 sec . Timp de amortizare 0,3-0,8 ms. Este alimentat de o celulă solară și 2 baterii de 3 V de tip CR2450 Funcție de pornire / oprire automată. Casca are o funcție suplimentară de protecție în timpul măcinării.. LOT 155 Acumulator Li-Ion pentru ECG MAC-800, GE; Acumulator Li-Ion, model 2037082-001; 7.2V, 4.5Ah pentru ECG MAC-800,GE. LOT 156 Cartus cu banda pentru printare compatibil cu masina de spalat Matachana MAT LD521; Cartus cu banda pentru printare EPSON ERC-22 sau analogic compatibil cu masina de spalat Matachana MAT LD521. LOT 157 Cablaj pentru umidificator compatibil cu Mindray SV650; Cablaj (proba de temperatura + linie de incalzire) pentru umidificator JICE SH530 compatibil cu Mindray SV650. LOT 158 Suport pentru monitor de pacient la pendanta de tip olandeza; Suport pentru monitor de pacient Philips MX550 la pendanta de tip olandeza, cu reglare pozitionarii in axe orizontale si verticale si suport p/u cablaj. LOT 159 Suport pentru statie de monitorizare centrala; Suport pentru statie de monitorizare centrala Philips cu fixare verticala. LOT 160 Filtru de aspiratie compatibil cu aspiratorul Mizuho; Filtru de aspiratie, REF:2200/02BAUA001/0001, compatibil cu aspiratorul Mizuho MSP-205A. LOT 161 Cărtuș de particule 20 microni pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana; Cărtuș de particule (Particles cartridge), 20 microns, 10” înălțime, analogic cu 66045.2, PURTREX PX20-9 7/8, compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana. LOT 162 Membrana de osmoză inversă pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana; Membrana de osmoză inversă (Reverse osmosis membrane), analogic cu 66052.5, TFC, 50GPD, FILMTEC HYDRANAUTICS, compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana. LOT 163 Lampa halogen într-un suport special pentru analizatorul Sysmex; Lampa halogen într-un suport special, compatibil cu analizatorul CS-1600, Sysmex. LOT 164 Lampa (FRU) pentru analizatorul Mindray; Lampa (FRU), compatibil cu analizatorul BS-240 Pro, Mindray. LOT 165 Seringă de dozaj a reagentului 500ul pentru analizatorul Mindray; Seringă de dozaj a reagentului 500ul (ZDV), (FRU), compatibil cu analizatorul BS-240 Pro, Mindray. LOT 166 Unitate de dozare No.40 Assy pentru analizatorul, Sysmex; Unitate de dozare ("Cylinder unit No.40 Assy (PM)" sau analogic), compatibil cu analizatorul CS-1600, Sysmex. LOT 167 Unitate pentru prelucrarea eprubetelor la analizatorul Sysmex; Unitate pentru prelucrarea eprubetelor ("ASP_ASSY(PM) NO.8" sau analogic), compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000, Sysmex. LOT 168 Frezer pentru găurire și frezare; Frezer pentru găurire și frezare: voltaj (V) - 230, putere (W) ≥ 750, destinație - pentru metal, dimensiunea platformei (mm) ≥ 380 x 100, viteza axului (max, rpm) ≥ 2500, viteza axului (min, rpm) ≤ 100, control vitezei - da, cursa vertical (mm)≥ 170, lțimea de procesare (mm) ≥ 30, alte accesorii: (frez cu adaptor a cte 2 buc. fiecare: lateral, de capt, disc, unghiular, de decupare), trus cu cuțite de așchiere F1-12 (set din 6 bucți cu tije de 12 mm, pentru cap de dilatare F1-12 cu diapazonul de dilatare 10-125 mm.. LOT 169 Strung pentru metal; Strung pentru metal, voltaj (V) - 230, putere (W) ≥ 600, viteza axului (max, rpm) ≥ 2500, viteza axului (min, rpm) ≤ 100, distanța dintre centre (mm) ≥ 300, cursă longitudinală etrier (mm) ≥ 75, cursa transversală a etrierului (mm) ≥ 85, conicitatea contrapunctului - MK-2, cursa penei contrapunctului (mm) - 50, conicitatea axului - MK-3, domeniu filet metric (mm) - între 0,25 și 3, dimensiunea maximă a suportului de scule (mm) - 10, control vitezei - da, alte accesorii: mandrină cu trei fălci - 1 buc., mandrină cu patru fălci - 1 buc., vârf de centrare fix - 1 buc., vârf rotativ de centrare - 1 buc., portcuțit cu patru poziții - 1 buc., roți dințate de schimb - da (1 set), con morse - 1 set, cuțit drept pentru degroșat - 1 set, cuțit încovoiat pentru degroșat - 1 set, cuțit lateral - 1 set, cuțit interior pentru filetare - 1 set, cuțit exterior pentru filetare - 1 set, cuțit pentru interior - 1 set, cuțit pentru canelat - 1 set, cuțiti drept pentru finisat - 1 set, counterbore - 1 buc., cheie pentru mandrină cu trei fălci - 1 buc., cheie pentru mandrină cu patru fălci - 1 buc., set de instrumente pentru strung - da, 1 set; materiale de prelucrare: bară rotundă de inox (oțel inoxidabil) - a) diametru (mm) - 20, lungimea (m) - 1, b) diametru (mm) - 30, lungimea (m) - 1, c) diametru (mm) - 40, lungimea (m) - 1; bară pătrată din inox (oțel inoxidabil) cu secțiune dreptunghiulară - a) diametru (mm) - 10x10, lungimea (m) - 1, b) diametru (mm) - 15x15, lungimea (m) - 1, c) diametru (mm) - 20x20, lungimea (m) - 1.. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |