Formular de deviz nr.1

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de

Apă tehnologică pe baza calculatorului de energie СПТ 961.2 la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Lucrări de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6. Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Canal de măsurare a temperaturei (Измерительный канал температуры) | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Eпаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 3 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 3 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.1 | Pregătirea calculatorului СПТ pentru verificare metrologică. (подготовка СПТ к метрологической аттестации) | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea calculatorului - 2 canale (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя -2канала) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Lucrări de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 3 |
| 2 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) | un. | 3 |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-3 buc., СПТ-1buc) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-3, СПТ-1шт) |  |  |  |

Formular de deviz nr.2

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de

Apă potabilă pe baza calculatorului de energie СПТ 961.2 la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Lucrări de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6. Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 1 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 1 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Canal de măsurare a temperaturei (Измерительный канал температуры) | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 1 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Eпаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 2 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 2 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 11 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea calculatorului - 2 canale (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя -2канала) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Lucrări de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 2 |
| 2 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (Подключение кабеля) | un. | 2 |
| 3 |  |  |  |  |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-2 buc.,) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-2 шт) |  |  |  |

Formular de deviz nr.3

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de

Gaze (consum mare/iarnă gazoduct T1)pe baza corectorului de gaze СПГ 761.2 la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Lucrări de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6 anul 1989. Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Canal de măsurare a temperaturei (Измерительный канал температуры) | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Упаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 3 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 3 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.2 | Pregătirea corectorului СПГ pentru verificare metrologică. (подготовка СПГ к метрологической аттестации) | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului, darea în exploatare (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя, замена СУ, сдача в эксплуат.) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Lucrări de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 3 |
| 2 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) | un. | 3 |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-3 buc., СПГ-1buc) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-3, СПГ-1шт) |  |  |  |

Formular de deviz nr.4

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de

Gaze (consum mic/vară gazoduct T2)pe baza corectorului de gaze СПГ 761.2 la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Lucrări de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6 anul 1991. Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii. (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 2 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 3 | 22.1.02.08.5 | Canal de măsurare a temperaturei (Измерительный канал температуры) | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 4 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 5 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Упаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 2 |
| 6 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 2 |
| 7 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 8 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя ) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Lucrări de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 0904040601 | Mijloc de măsurare a temperaturii demontare/montare (Прибор теплового конт.сн.уст) | un. | 1 |
|  | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 2 |
| 2 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) | un. | 2 |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-1 buc., ТСП-1 buc.) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-1, ТСП-1шт) |  |  |  |

Formular de deviz nr.5

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a mijloacelor de măsură Rezervă de avarie

(Apă-3un., gaze-3un., stația de electroliză-4un.) la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Lucrări de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6. Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 5 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 5 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 4 | 22.1.02.11.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 5 |
| 5 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 5 |
| 6 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Упаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 10 |
| 7 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 10 |
| 8 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 9 | 21.2.12.03.1 | Pregătirea corectorului СПГ pentru verificare metrologică. (подготовка СПГ к метрологической аттестации) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-10 buc., СПГ -1 buc.) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-10 шт, СПГ -1 шт) |  |  |  |

Formular de deviz nr.6

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a mijloacelor de măsură Blocul nr.1 (măsurarea presiunii și debitului combustibilului gaz și păcură) la CET SURSA1.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură |  | Cantitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Lucrări de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6. Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. |  | 4 |  |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. |  | 31 |  |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |  |  |
| 4 | 22.1.02.11.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. |  | 4 |  |
| 5 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. |  | 31 |  |
| 6 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Упаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. |  | 36 |  |
| 7 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. |  | 36 |  |
| 8 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. |  | 1 |  |
|  | Secțiunea 2. Lucrări de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |  |  |
| 1 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) |  | un. |  | 36 |
| 2 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) |  | un. |  | 36 |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-36 buc.) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-36 шт,) |  |  |  |  |  |

Formular de deviz nr.7

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de

Apă tehnologică pe baza calculatorului de energie СПТ 961.2 la CET SURSA2.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Lucrări de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6 яфтгд 1991 Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Canal de măsurare a temperaturei (Измерительный канал температуры) | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Eпаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 4 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 4 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.1 | Pregătirea calculatorului СПТ pentru verificare metrologică. (подготовка СПТ к метрологической аттестации) | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea calculatorului - 2 canale (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя -2канала) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Lucrări de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 904040601 | Mijloc de măsurare a temperaturii demontare/montare (Прибор теплового конт.сн.уст) | un. | 1 |
| 2 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 4 |
| 3 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) | un. | 4 |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-3 buc., СПТ-1buc, ТСM-1 buc) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-3, СПТ-1шт, ТСM-1 buc) |  |  |  |

Formular de deviz nr.8

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de

Apă potabilă pe baza calculatorului de energie СПТ 961.2 la CET SURSA2.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Lucrări de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6 яфтгд 1991 Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 1 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 1 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Canal de măsurare a temperaturei (Измерительный канал температуры) | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 1 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Eпаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 3 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 3 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 11 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea calculatorului - 2 canale (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя -2канала) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Lucrări de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 3 |
| 2 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) | un. | 3 |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-2 buc., ТСM-1 buc) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-2шт, ТСM-1 шт) |  |  |  |

Formular de deviz nr.9

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de

Gaze (consum mare/iarnă)pe baza corectorului de gaze СПГ 761 la CET SURSA 2.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Lucrări de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6 anul 1989. Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Canal de măsurare a temperaturei (Измерительный канал температуры) | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Упаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 4 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 4 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.2 | Pregătirea corectorului СПГ pentru verificare metrologică. (подготовка СПГ к метрологической аттестации) | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului, darea în exploatare (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя, замена СУ, сдача в эксплуат.) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Lucrări de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 4 |
| 2 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) | un. | 4 |
|  | Secțiunea 3. Piese de schimb și materiale (материалы) : Baterie acumulatoare – 1buc. (Аккумуляторная батарея) |  |  |  |
|  | Secțiunea 4. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-3 buc., СПГ-1buc) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-3, СПГ-1шт) |  |  |  |

Formular de deviz nr.10

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de

Gaze (consum mic)pe baza corectorului de gaze СПГ 761 la CET SURSA 2.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Lucrări de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6 anul 1989. Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Canal de măsurare a temperaturei (Измерительный канал температуры) | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Упаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 4 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 4 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.2 | Pregătirea corectorului СПГ pentru verificare metrologică. (подготовка СПГ к метрологической аттестации) | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului, darea în exploatare (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя, замена СУ, сдача в эксплуат.) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Lucrări de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 4 |
| 2 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) | un. | 4 |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-3 buc., СПГ-1buc) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-3, СПГ-1шт) |  |  |  |

Formular de deviz nr.11

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de

Gaze (gazoductul 1)pe baza corectorului de gaze СПГ 761 la CT Vest.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Lucrări de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6 anul 1989. Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Canal de măsurare a temperaturei (Измерительный канал температуры) | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Упаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 4 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 4 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.2 | Pregătirea corectorului СПГ pentru verificare metrologică. (подготовка СПГ к метрологической аттестации) | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului, darea în exploatare (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя, замена СУ, сдача в эксплуат.) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Lucrări de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 904040601 | Mijloc de măsurare a temperaturii demontare/montare (Прибор теплового конт.сн.уст) | un. | 1 |
| 2 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 4 |
| 3 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) | un. | 4 |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-3 buc., СПГ-1buc, ТСM-1 buc) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-3, СПГ-1шт, ТСM-1 шт) |  |  |  |

Formular de deviz nr.12

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de

Gaze (gazoductul 2)pe baza corectorului de gaze СПГ 761 la CT Vest.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Lucrări de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6 anul 1991. Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 2 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 3 | 22.1.02.08.5 | Canal de măsurare a temperaturei (Измерительный канал температуры) | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 4 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 5 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Упаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 3 |
| 6 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 3 |
| 7 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 8 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului, darea în exploatare (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя, замена СУ, сдача в эксплуат.) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Lucrări de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 2 |
| 2 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) | un. | 2 |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-1 buc., ТСM-1 buc) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-1, ТСM-1 шт) |  |  |  |

Formular de deviz nr.13

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de

Gaze (debit mare)pe baza corectorului de gaze СПГ 761 la CT Sud.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Lucrări de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6 anul 1989. Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 2 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 3 | 22.1.02.08.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 4 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 5 | 22.1.02.08.5 | Canal de măsurare a temperaturei (Измерительный канал температуры) | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 6 | 22.1.02.11.3 | Canal de măsurare a debitului (Измерительный канал расхода) | un. | 2 |
| 7 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 8 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Упаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 4 |
| 9 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 4 |
| 10 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 11 | 22.1.12.03.2 | Pregătirea corectorului СПГ pentru verificare metrologică. (подготовка СПГ к метрологической аттестации) | un. | 1 |
| 12 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului, darea în exploatare (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя, замена СУ, сдача в эксплуат.) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Lucrări de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 904040601 | Mijloc de măsurare a temperaturii demontare/montare (Прибор теплового конт.сн.уст) | un. | 1 |
| 2 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 4 |
| 3 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) | un. | 4 |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-3 buc., СПГ-1buc, ТСM-1 buc) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-3, СПГ-1шт, ТСM-1 шт) |  |  |  |

Formular de deviz nr.14

Lucrări de reglare, calibrare și verificare metrologică a sistemului de evidență comercială a consumului de

Gaze (debit mic)pe baza corectorului de gaze СПГ 761 la CT Vest.

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secțiunea 1. Lucrări de reglare.(Наладочные работы). Lista de prețuri pentru lucrări de îmbunătățire a tehnologiilor și exploatării ОРГРЭС volumul 6 anul 1991. Reglarea canalelor de măsurare Reglarea și calibrarea în regim de laborator (Наладка,градуировка в лабораторных условиях) |  |  |  |
| 1 | 22.1.02.06.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
|  | Verificarea canalelor de măsurare la locul de instalare(проверка измерительных каналов по месту установки) |  |  |  |
| 2 | 22.1.02.08.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 3 | 22.1.02.08.5 | Canal de măsurare a temperaturei (Измерительный канал температуры) | un. | 1 |
|  | Executarea documentației tehnice (Oформление тех.документации) |  |  |  |
| 4 | 22.1.02.11.4 | Canal de măsurare a presiunii (Измерительный канал давления) | un. | 1 |
| 5 | 22.1.01.06.1 | Ambalarea și expedierea MM și echipamentelor la întreprindere (Упаковка и отправка приборов и оборудования на эн.предприятие) | un. | 3 |
| 6 | 22.1.01.07.1 | Întocmirea si menținerea documentatiei tehnice privind rezultatele verificarii (Cоставление и ведение техдокументации по результатом поверки) | un. | 3 |
| 7 | 22.1.01.01.1 | Familiarizarea cu cererea clientului. Întocmirea devizelor pentru mijloace de măsură non-standard (Oзнакомление с запросом заказчика. составление сметно договорной документации на нестандартные СИ) | un. | 1 |
| 8 | 21.2.14.05.2 | Testarea și verificarea programei pentru funcționarea corectorului, darea în exploatare (Испытание и проверка программ функционирования вычислителя, замена СУ, сдача в эксплуат.) | un. | 1 |
|  | Secțiunea 2. Lucrări de montare.(Монтажные работы) Lista de prețuri №8 din 01.09.1995, Departamentul Energetic |  |  |  |
| 1 | 0904040801 | Traductorul demontare/montare (Преобр.перв.снят.уст) | un. | 2 |
| 2 | 0901020101 | Conexiunea prin cablu (подключение кабеля) | un. | 2 |
|  | Secțiunea 3. Verificarea metrologică: (traductori de presiune-1 buc., ТСM-1 buc) Метрологическая Поверка: (Преобразователь давления-1, ТСM-1 шт) |  |  |  |