| Lista ascensoarelor care urmează să fie deservite tehnic în anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N/o | Nr. de fabr. ascensor | Obiectul (adresa) | Nr. înreg. ascens. | Modelul ascensorului | Nr. stațiilor | Anul fabricării | Anul instalării |  |  |
| 1 | 7836 | str. N. Testemițanu 13/1, sc. 1 căminul 5. | 9891 | AEP-401-10-700 | 8 | 2021 | 2021 |  |  |
| 2 | 669 | str. N. Testemițanu 13/1, sc. 2 căminul 5. | 9291 | AEP-401-10-700 | 8 | 2018 | 2018 |  |  |
| 3 | 853 | str. N. Testemițanu 22/3 căminul 6 | 10 054 | AEP-401-10-700 | 8 | 2020 | 2020 |  |  |
| 4 | 8323 | str.N.Testemițanu 27 blocul de studii nr.1 | 8754 | AP 500-1,0 | 5 | 1989 | 1989 |  |  |
| 5 | 8324 | str.N.Testemițanu 27 blocul de studii nr.1 | 8755 | AP 500-1,0 | 5 | 1989 | 1989 |  |  |
| 6 | 213 | str. N.Testemițanu 25 Obiectiv sociocultural universitar | 9415 | AEP-1004-10-1100 | 3 | 2018 | 2019 |  |  |
| 7 | 717 | str. Vl. Korolenko 61/3 căminul 12 | 9403 | AEP-401-10-700 | 9 | 2019 | 2019 |  |  |
| 8 | 712 | str. Vl. Korolenko 61/2 căminul 13 | 9402 | AEP-401-10-700 | 9 | 2019 | 2019 |  |  |
| 9 | 8309 | str.31August 1989 137/A CUSIM | 8152 | AP-630-0,5 | 6 | 2012 | 2013 |  |  |
| 10 | 8325 | str.31August 1989 127 Centrul de reabilitare si sport | 7549 | AP-1000-1,0 | 4 | 2000 | 2009 |  |  |

Cerințe:

- Revizie tehnică (o dată la 15 zile)

- Revizie tehnică (o dată la 30zile)

- Revizie tehnică generală (o dată la 6 luni)

- Să asigure funcționarea normală a ascensoarelor în afara timpului de efectuare a lucrărilor planificate și să garantează starea tehnică perfecta după înlăturarea defectelor apărute în timpul exploatării.

- Evacuarea pasagerilor din cabina blocată a lifturilor, se efectuează de către «Prestator» -NON STOP, 24 din 24 ore la sesizarea de către locatari.

- Să organizeze și să dețină un dispecerat propriu cu funcționare permanentă pentru preluarea apelurilor de urgență și o echipă de intervenție rapidă, dotată cu mijloace de comunicare adecvate, care să asigure evacuarea persoanelor blocate în cabină.

- Timpul de intervenție la apelurile de urgență nu trebuie să depășească 60 de minute.

- Reparația echipamentelor și pieselor defecte în urma exploatării ascensorului se referă la următoareler componente:

Cabina - butoane, becuri, indicatori de direcție, suplimente, mânere, contacte electrice etc… .

La palier - broaște, balamale pentru uși, cleme de contact, amortizor la ușă, indicatorii «OCUPAT» și «DIRECȚIA», becuri, butoane.

Camera tehnică – acumulatoarele de la sursele autonome care asigură evacuarea pasagerilor în caz de deconectare a energiei electrice,                                                                                             întrerupătoare automate, releie și alte echipamente care asigură buna funcționare.

Cost estimativ –  180000  lei (fara TVA)

Șef, Departament Administrarea Patrimoniului                                                    Valentina Șpac

Șef, Campusul studențesc                                                                                      Serghei Stegarescu