| Proectarea centralei termice pe gaze naturale si reconstructiasistemei de incalzirei a gradinitei de copii " Andries" din or. Cimislia №34/18(141)-RAC |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini nr. 9

Retelele interioare  de alimentare cu apa si canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Водопровод холодный |  |  |
| 1 | SF51A | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 15 mm (Водомерный узел) | set | 1,000 |
| 2 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Клапан обратный поворотный ф20) | buc | 1,000 |
| 3 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтовый ф20) | buc | 3,000 |
| 4 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентильзапорный муфтовый ф15) | buc | 2,000 |
| 5 |  | Гибкий шланг в металлической оплетке 1/2" L=0,5м | buc | 2,000 |
| 6 | SA32B | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 25 mm (Муфта переходная сталь-полиэтилен ф25х32) | buc | 1,000 |
| 7 | SA04B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4". (Трубопровод из стальных водогазопр. оцинков. труб ф15) | m | 0,500 |
| 8 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1" (Трубопровод из стальных водогазопр. оцинков. труб ф20) | m | 10,000 |
| 9 | 0 | Угольник из ковкого чугуна ф20 | buc | 3,000 |
| 10 | 0 | Муфта переходная из ковкого чугуна ф25х20 | buc | 1,000 |
| 11 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"(Испытание на непроницаемость) | m | 10,500 |
| 12 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (Испытание на функционирование) | 10 m | 1,050 |
| 13 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"(Промывка) | m | 10,500 |
| 14 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm. (Окраска стальных труб) | m2 | 1,260 |
| 15 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция минеральная вата фольгированная HEVALAN-LAM-040 | m2 | 6,000 |
| 16 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 2,000 |
| 17 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 0,100 |
| 18 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm. (Tрубы полипропиленовые ф25х2,3) (в канале теплосети ) | m | 44,000 |
| 19 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm(Испытание на непроницаемость) | m | 44,000 |
| 20 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Испытание на функционирование) | 10 m | 4,400 |
| 21 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.(Промывка) | m | 44,000 |
|  |  | 1.2. Канализация хоз-бытовая - К3 |  |  |
| 22 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Трубопровод из м/пласт. труб ф25x2.5 в конструкции пола) | m | 5,000 |
|  |  | 2. Valoarea utilajului |  |  |
| 23 | Pretul firmei | Водомер крыльчатый ф15 | set | 1,000 |
| 24 | Pretul firmei | Фильтр ф20 | buc | 1,000 |
| 25 | Pretul firmei | Манометр общего назначения ОБМ-100 | buc | 1,000 |
| 26 | Pretul firmei | Огнетушитель порошковый МИГ | buc | 1,000 |

| Intocmit | (G.Muntean) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (N.Zinovieva) |
| (funcţia, semnătura) |  |