| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr.1: Mentenanța sistemelor de ventilare de tip: Climatizor de uz casnic cu putere de 9000-24000 BTU/h (efectuarea lucrărilor prevăzute în specificația tehnică) |  |  |  | Conform caietului de sarcini detaliat |  |  |  |
| Lotul nr.2: Mentenanța sistemei de ventilare de tip: Climatizor semi-industrial de tip canal (split type) model Mitsubishi FDU140VD, montat sub tavan suspendat în Secția de terapie intensivă nr.1 |  |  |  | Conform caietului de sarcini detaliat |  |  |  |
| Lotul nr.3: Mentenanța sistemei de ventilare de tip: Climatizor semi-industrial de tip canal 38QUS060NT 3PH (Carrier), montat sub tavan suspendat în Secția de terapie intensivă nr.2 |  |  |  | Conform caietului de sarcini detaliat |  |  |  |
| Lotul nr.4: Mentenanță și deservire tehnică anuală cu o frecvență de minim 4 ori pe an la Centrala de tratare a aerului Damvent Systemair DVCompact 30 (instalație de refulare a aerului pentru Angiografie et.3) |  |  |  | Conform caietului de sarcini detaliat |  |  |  |
| Lotul nr.5: Mentenanță și deservire tehnică anuală cu o frecvență de minim 4 ori pe an la Centrala de tratare a aerului Novair (instalație de refulare a aerului pentru et.2 al blocului chirurgical) |  |  |  | Conform caietului de sarcini detaliat |  |  |  |
| Lotul nr.6: Mentenanță și deservire tehnică anuală cu o frecvență de minim 4 ori pe an la Centrala de tratare a aerului (instalație de refulare a aerului pentru Blocul de sterilizare et.2) |  |  |  | Conform caietului de sarcini detaliat |  |  |  |
| Lotul nr.7: Mentenanță și deservire tehnică anuală cu o frecvență de minim 4 ori pe an la Centrala de tratare a aerului VBW BS-2 (50) R-H (instalație de refulare a aerului pentru et.2 Angiografia nouă) |  |  |  | Conform caietului de sarcini detaliat |  |  |  |
| Lotul nr.8 : Mentenanță și deservire tehnică anuală cu o frecvență de minim 4 ori pe an la 6 centrale de tratare a aerului: 1. Centrala de tratare a aerului JAN HŘEBEC HL 12.5 2. Centrala de tratare a aerului JAN HŘEBEC HL 12.5 3. Centrala de tratare a aerului JAN HŘEBEC HL 16 4. Centrala de tratare a aerului JAN HŘEBEC HL 16 5. Centrala de tratare a aerului JAN HŘEBEC H8 6. Centrala de tratare a aerului JAN HŘEBEC H8 |  |  |  | Conform caietului de sarcini detaliat |  |  |  |
| Lotul nr.9 : Mentenanța sistemei de ventilare de tip: Climatizor semi-industrial de tip canal CHF 100-50/3L, montat sub tavan suspendat în Secția de terapie intensivă nr.2, inclusiv cu schimbarea anuală a tuturor filtrelor. |  |  |  | Conform caietului de sarcini detaliat |  |  |  |
| Lotul nr.10 Lucrări de reparare climatizatoare și utilaj frigorific |  |  |  | Conform caietului de sarcini detaliat |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |